УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 03.04.2018 № 399

Задание
на проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезические изыскания)
территории, ограниченной улицами Громобоя, Калинина, Комсомольской,
проспектом Ленина

1. Инженерно-геодезические изыскания

1.	Наименование и вид объекта	Проект межевания территории города Иваново,                в границах территории города Иванова, ограниченной улицами Громобоя, Калинина, Комсомольской, проспектом Ленина
	
2.	Вид строительства		
3.	Стадия проектирования	Проект межевания	
4.	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, осложнения в процессе строительства и эксплуатации	Отсутствуют	
5.	Необходимость выделения этапов работ	Не требуется	
6.	Срок проектирования		
7.	Влияние объекта строительства на природную среду		
8.	Необходимые исходные данные по рациональному природопользованию, охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий, сооружений, трасс, безопасности условий жизни населения	Возможность опасных природных процессов и явлений техногенного воздействия – отсутствует; 
принадлежность к опасным производственным объектам – не относится;
пожарная и взрывопожарная опасность – не относится ни к одной из категорий;
наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует;
уровень ответственности – нормальный.	
9.	Сведения и данные по мероприятиям инженерной защиты территории проектируемого строительства, необходимость санации	Отсутствуют	
10.	Цель изысканий	Получение необходимых топографических материалов о ситуации и рельефе местности, инженерным сетям и коммуникациям.	
11.	Виды инженерных изысканий	инженерно-геодезические	

11.1. Площадки строительства
Таблица 1
№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Примечание	
1	Топографическая съемка                         в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5	га	2,0		
Особые требования работы выполнить:
                                                                          в системе координат - местная г. Иваново
                                                                          в системе высот – Балтийская

12.	Перечень нормативных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий	СП 34.13330.2012
СП 47.13330.2012 
СП 126.13330.2012
СП 11-105-97, СП 11-104-97
ГОСТ 25100-2011	
13.	Перечень приложений:
а.)	графических
б.)	текстовых		
14.	Отчет по инженерным изыскания оформить:	в переплетенном виде – 1 экз.
в электронном виде – 1 экз.	
15.	Наименование и местоположение организации заказчика, Ф.И.О.,
Номер телефона ответственного представителя	XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, 
XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX, XX X XXX, XXX XX
XXXXXXXXXXXX