| N | Описание содержания работ и услуг | Периодичность выполнения работ (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по управлению: |  |
|  | Организация и поддержание комфортных условий проживания собственников и нанимателей | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Заключение договоров с подрядными организациями на предоставление различных услуг по содержанию и ремонту МКД | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов для предоставления Управляющей компанией коммунальных услуг собственникам и нанимателям МКД | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Юридическое сопровождение договоров | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Контроль за качеством предоставляемых услуг и коммунальных ресурсов | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Организация работы подрядчиков | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Взаимодействие с поставщиками коммунальных ресурсов | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Оплата Управляющей компанией выполненных работ (услуг), коммунальных ресурсов по договорам с подрядными организациями и РСО | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Хозяйственное планирование доходов и расходов дома | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Финансово-лицевое обслуживание потребителей | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Прием платежей населения за ЖКУ | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Работа с дебиторской задолженностью | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Работа с заявлениями и обращениями собственников и нанимателей | В период действия Договора управления с МКД |
|  | Взаимодействие с контролирующими органами | В период действия Договора управления с МКД |
| 2. | Услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома: |  |
|  | сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО); | ежедневно |
|  | аварийное обслуживание | Ночное время, выходные и праздничные дни (по вызову) |
|  | профилактические осмотры всех инженерных систем и конструктивных элементов дома | По графикам в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | ремонт отдельных участков трубопроводов систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации; замена отдельных участков трубопроводов систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализации длиной до 1 метра; прочистка канализации; регулировка системы центрального отопления | По мере необходимости |
|  | промывка, испытание, консервирование, расконсервирование системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | ежедневно |
|  | профилактические осмотры технического состояния оголовков дома. Проверка и прочистка вентканалов и дымоходов. | По графикам в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | выборочный ремонт оголовков дымоходов, вентканалов | По мере необходимости |
|  | обследование несущей способности стен (при наличии трещин и деформаций) | По мере необходимости |
|  | ремонт и ревизия ВРУ и межэтажных щитов электроснабжения | По графикам в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | восстановление освещения МОП и дворовых территорий | По мере необходимости |
|  | замена лампочек, патронов и выключателей в МОП | По мере необходимости |
|  | периодический осмотр технического состояния кровельного покрытия | 2 раза в год |
|  | прочистка ливневых водостоков крыш, мелкий ремонт | По мере необходимости |
|  | очистка кровельного покрытия от мусора; ремонт отдельных участков кровли (не более 10% кровли). | По мере необходимости |
|  | работы по сбросу снега и наледи, сосулек с крыш и очистке козырьков подъездов в зимний период | По мере необходимости |
|  | ремонт выходов на крышу | По мере необходимости |
|  | ремонт козырьков над входами в подъезды | По мере необходимости |
|  | ремонт оконных рам, их остекление. | По мере необходимости |
|  | ремонт (замена) входных дверей. | По мере необходимости |
|  | выборочный ремонт стен цоколя, отмостки , фасада дома | По мере необходимости |
|  | выборочный ремонт подъездов ( восстановление цементной стяжки пола, металлических перил, ремонт оконных рам) | По мере необходимости |
| 3. | Содержание и ремонт мусоропровода: |  |
|  | Очистка мусороприемных камер от мусора, вывоз мусора на контейнерные площадки. | Ежедневно, кроме воскресенья |
|  | Дезинфекция нижнего конца стволов мусоропровода, мусороприемных камер и мусоросборников | 1 раз в месяц |
|  | Устранение засоров ствола мусоропроводов | По мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт | По мере необходимости |
| 4. | Уборка лестничных клеток: |  |
|  | подметание | Ежедневно, кроме воскресенья |
|  | влажная уборка лестничных клеток | 1 раз в неделю |
|  | протирка от пыли подоконников, светильников, радиаторов, обметание стен, потолков | не реже 1 раза в месяц |
|  | протирка и мытье дверей и окон МОП | 2 раза в год |
| 5. | Аварийно-техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома: |  |
|  | Периодическое -техническое обслуживание | 1 раз в год |
|  | Аварийное обслуживание | Постоянно (по вызову) |
| 6. | Содержание и обслуживание лифтов: |  |
|  | Техническое обслуживание | По графику в соответствие с нормативно-технической документацией |
|  | Планово-предупредительный ремонт | По графику в соответствие с нормативно-технической документацией |
|  | Страхование гражданской ответственности | Ежегодно |
|  | Оценка соответствия лифтов отработавших нормативный срок требованиям тех.регламента и | По графику в соответствие с нормативно-технической документацией |
|  | Техническое.освидетельствование лифтов с электроизмерениями | 1 раз в год |
| 7. | Содержание придомовой территории: |  |
|  | уборка от мусора придомовой территории в летний период | Ежедневно, кроме воскресенья |
|  | завоз песка | осенний период |
|  | Обрезка, снос деревьев | с 01 ноября по 01апреля |
|  | очистка отмосток от поросли | По мере необходимости |
|  | скашивание травы | 1 раз за осенне-летний сезон |
|  | сдвижка и подметание снега, механическая уборка снега с придомовой территории, | По мере необходимости |
|  | посыпка наледи песком | При наличии наледи |
|  | вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления |
|  | Ремонт контейнерных площадок и их ограждений | По мере необходимости |
| 8. | Капитальный ремонт общедомового имущества МКД* |  |

*-выполнение при решении общего собрания собственников МКД