Начальнику управления

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВОДОКАНАЛ»

(АО «ВОДОКАНАЛ»)

153038, г. Иваново, пр-кт Строителей, 4А

телефон/факс: (4932) 56-13-30

e-mail: ivanovovodokanal@mail.ru

ИНН 3702597104 КПП 370201001

р/сч.40702810817000001951

в Ивановском отделении №8639 ПАО Сбербанка г. Иваново

БИК 042406608 к/сч.30101810000000000608

ОКПО 03267423 ОКОГУ 49001 ОКОПФ 12247

ОКТМО 24701000001 ОКФС 42

«_10_» _декабря_ 2021_ г. № _7825_

жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Иванова

И.Н. Захарову

Информация по схеме теплоснабжения

г. Иваново до 2035 года

Уважаемый Иван Николаевич!

АО «Водоканал» рассмотрел проект схемы теплоснабжения с учетом отнесения                          г. Иваново к ценовым зонам и направляет следующие данные по котельной СОНВС                                  АО «Водоканал», расположенной по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Водопроводная, 47, которые следует внести в схему теплоснабжения на период до 2035 года согласно приложению к письму.

Приложение на _____л. в 1 экз.

Зам. генерального директора

по экономике и финансам					                              Л.Г. Шабаршина

И.В. Сергеева

93-01-01 (доб. 22-16)

Приложение к письму

От__________________№_______

ГЛАВА 1 ТОМ 1

Глава 1 раздел 1 подраздел 1.2. «Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций».

Таблица 1- Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование источника ТЭ в системе теплоснабжения | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | Наличие категории «Население» | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | Техническое обслуживание | собственник | Техническое обслуживание |  |  |  |  |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | ул. 1-я Водопроводная, 47 | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |

Глава 1 раздел 2.2.2.41. «Система теплоснабжения котельной АО «Водоканал»».

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 1-я Водопроводная, 47.

Таблица 61 – Основное оборудование котельной АО «Водоканал»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте (2020г) | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Viessman Vitocrossal 300 | 96,29 | 98,0 |
| Viessman Vitocrossal 300 | 96,34 | 98,0 |

Глава 1 раздел 2.2.3. «Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки».

Таблица 62 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 39 | котельная АО «Водоканал» | 1,90 |

Глава 1 раздел 2.2.4. «Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности».

Таблица 63 – Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | котельная АО «Водоканал» | 1,90 | 1,75 |

Глава 1 раздел 2.2.6. «Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса».

Таблица 65 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного  оборудования котельных

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Наработка на 2021, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетный срок службы,ч | Год достижения | Индивидуальный ресурс, ч | Год достижения (разреш.срок) |  |
| 81 | Котельная АО «Водоканал» | Viessmann Vitokrossal 300 модель CR3B | 2016 | 131 400 | 2031 | ― | ― | 10 596 |
| 82 | Котельная АО «Водоканал» | Viessmann Vitokrossal 300 модель CR3B | 2016 | 131 400 | 2031 | ― | ― | 10 596 |

Глава 1 раздел 3.3 «Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 73 – Поадресная привязка энергоисточников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | ул. 1-я Водопроводная, 47 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |

Глава 1 раздел 3.9 «Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики»

Таблица 89 – Гидравлические режимы работы тепловых сетей от основных источников г. Иваново

| № п/п | Наименование теплоисточника | Температурный график работы тепловой сети Тпр/Тобр, ᵒС |  | Контур отопления |  | Расход теплоносителя в тепловой сети контура отопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контур отопления | Контур ГВС | Давление теплоносителя в прямом трубопроводе, Рпр | Располагаемый напор, обеспечиваемый оборудованием котельной | Прямой трубопровод | Обратный трубопровод |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 95/70 | нет | 5,5 |  | 78,5 | ― |

Глава 1 раздел 3.14 «Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя»

Таблица 96 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Норматив технологических потерь при передаче ТЭ, тыс.Гкал |
| --- | --- | --- |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | ― |

Глава 1 раздел 4.2 «Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех схемах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения».

На стр. 281 рис. 100 неверная схема теплоснабжения от котельной АО «Водоканал».

Глава 1 раздел 5.1 «Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления».

Таблица 103 – Расчетные присоединенные нагрузки к источникам тепловой и комбинированной выработки.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии (2020г), Гкал |
| --- | --- | --- |
| 41 | котельная АО «Водоканал» | 3047,008 |

Глава 1 раздел 5.2 «Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии».

Таблица 104 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 41 | котельная АО «Водоканал» | 2,05 |

Глава 1 раздел 5.6 «Описание сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии».

Таблица 107 – Сравнение величины договорной и расчетноц тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч | Договорная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | котельная АО «Водоканал» | 2,05 | 1,1134 |

Обращаем внимание, что нумерация страниц не соответствует нумерации, указанной в содержании.

ГЛАВА 1 ТОМ 2

В главе 1 том 2 (разделы 8-11) нумерация подразделов в тексте не соответствует нумерации в содержании.

Глава 1 раздел 6 подраздел 6.1 «Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии».

Таблица 2- Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии в зоне ЕТО-1, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ).

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,98 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,85 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | ― | ― | ― | ― | ― |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление и вентиляция | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| горячее водоснабжение | ― | ― | ― | ― | ― |
| Резерв/дефицит тепловой мощности |  | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | ― | ― | ― | ― | ― |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― |

Глава 1 раздел 7 подраздел 7.2 «Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть».

Таблица 8- Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне ЕТО-1, тыс.куб.м..

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | ― | ― | 0,0991 | 0,1126 | 0,1181 |
| Нормативные утечки теплоносителя | ― | ― | ― | ― | ― |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ― | ― | ― | ― | ― |

Глава 1 раздел 8 подраздел 1.1 (в содержании раздел 8.1) «Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии».

Таблица 12 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО 01-04 за 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Расход натурального топлива, тыс.куб.м. (2020г) |
| --- | --- | --- |
| 19 | котельная АО «Водоканал» | 383,36 |

Глава 1 раздел 10 подраздел 1.14 (в содержании раздел 10.2) «Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций».

Таблица 33 – Таблица П19.1 Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «Водоканал» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | тыс.Гкал | 3,04701 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | тыс.Гкал |  |
| в паре, тыс. Гкал | тыс.Гкал |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | тыс.Гкал |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | тыс.Гкал | 3,04701 |
| в паре, тыс. Гкал | тыс.Гкал |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | тыс.Гкал | 3,04701 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | тыс.руб. | 3 982,585 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | тыс.руб. | 2 426,372 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | тыс.руб. | 3 090,109 |
| Прибыль, тыс. руб. | тыс.руб. | 328,236 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | тыс.руб. | 9 827,302 |

Глава 1 раздел 11 подраздел 1.17 (в содержании раздел 11.3) «Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения».

Таблица 62 – Структура тарифов в сфере теплоснабжения в г. Иваново на 2021г.*

| № | ТСО |  | Затраты на топливо, тыс.руб. |  | Затраты на покупную т/э, тыс.руб. |  | Затраты на передачу т/э, тыс.руб. |  | Затраты на персонал, тыс.руб.. |  | Затраты на ремонт, тыс.руб. |  | Прочие затраты, тыс.руб. | Итого затраты | НВВ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | АО «Водоканал» |  | 2912,062 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 557,073 |  | 189,060 |  | 2678,050 | 6336,245 | 6381,421 |
| Структура тарифа %, НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на топливо |  | Затраты на покупную т/э |  | Затраты на передачу т/э |  | Затраты на персонал |  | Затраты на ремонт |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |
| АО «Водоканал» |  | 45,63 |  | 0,00 |  | 8,73 |  | 2,96 |  | 41,97 |  |  |  |  |  |

* - Не указано с учетом НДС или без. Данные в настоящей таблице 62 АО «Водоканал» указаны без учета НДС

** - НВВ включает прибыль.

ГЛАВА 2

Глава 2 раздел 2 «Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)».

Таблица 1 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 41 | котельная АО «Водоканал» | 3047,008 |

Таблица 2 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных прибора учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации.

| № п/п | Наименование котельной | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 39 | котельная АО «Водоканал» | 2,05 |

ГЛАВА 4

Глава 4 раздел 2 «Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки».

Таблица 2 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО № 1, Гкал/ч.

| АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Установленная тепловая мощность | 2,98 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,85 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление в вентиляции | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| горячее водоснабжение | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Установленная тепловая мощность | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление в вентиляции | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| горячее водоснабжение | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

ГЛАВА 6

Глава 6 «Прогнозы годовых затрат теплоносителя для нужд подпитки тепловой сети».

Таблица 5- Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности ЕТО, тыс.куб.м. (П35.2)

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | ― | ― | 0,0991 | 0,1126 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 |
| Нормативные утечки теплоносителя | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

ГЛАВА 7

Глава 7 раздел 8 «Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии».

Таблица 4 – Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Иваново

| № | Наименование теплоисточника | Ориентировочная стоимость реализации мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | 2031г | 2032г | 2033г | 2034г | 2035г |
| 9* | АО «Водоканал» | 1561,300 | 1192,418 | 1158,884 | 1158,884 | 1158,884 | 3200,000 | 1200,000 | 1158,884 | 1158,884 | 1200,000 | 11000,000 | 1158,884 | 1158,884 | 1158,884 | 3200,000 |

*- В таблице неверная порядковая нумерация.

Глава 7 раздел 13 «Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города».

Таблица 7 – Балансы тепловой мощности источниклов тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1, Гкал/ч.

| АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Установленная тепловая мощность | 2,98 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,85 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление в вентиляции | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| горячее водоснабжение | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Установленная тепловая мощность | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление в вентиляции | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| горячее водоснабжение | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

Глава 7 раздел 16 «Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения».

Таблица 13 – Эффективный радиус теплоснабжения основных источников теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | Расстояние от источника до самого удаленного потребителя, м | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, Сᵒ | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 107 | 1,1134 | 25 | 98 |

Глава 7 раздел 17 «Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Таблица 14 – Сводный реестр мероприятий

| № | Наименование теплоисточника | Ориентировочная стоимость реализации мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | 2031г | 2032г | 2033г | 2034г | 2035г |
|  | АО «Водоканал» | 1561,300 | 1192,418 | 1158,884 | 1158,884 | 1158,884 | 3200,000 | 1200,000 | 1158,884 | 1158,884 | 1200,000 | 11000,000 | 1158,884 | 1158,884 | 1158,884 | 3200,000 |

ГЛАВА 10

Глава 10 раздел 2 «Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа»

Таблица 3- Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО 1, Гкал – в схеме отсутствуют единицы измерения!!!

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 39 | АО «Водоканал» | Природный газ | 3077,379 | 3344,000 | 3344,000 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 | 3077,379 |

Таблица 9 – Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО 1, кг условного топлива/Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 39 | АО «Водоканал» | Природный газ | 147,16 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 |

Таблица 15 – Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО 1, тонн условного топлива

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 39 | АО «Водоканал» | Природный газ | 448,41 | 558,66 | 504,09 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 | 448,41 |

Таблица 21 – Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности ЕТО 1, тыс.куб.м./т натурального топлива

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 39 | АО «Водоканал» | Природный газ | 383,36 | 479,60 | 430,96 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 | 383,36 |

ГЛАВА 13

Глава 13 раздел 5 «Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)»

Таблица 3 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения.

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у.т./Гкал | 140,73 | 150,31 | 147,16 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,75 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м∙м | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м∙м//(Гкал/ч) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | год | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

ГЛАВА 15

Глава 15 раздел 1 «Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схеме теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений»

Таблица 1- Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в городском округе (таблица П49.2 МУ)

| № системы теплоснабжения | Наименование источника ТЭ в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | источник | Собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Без изменений | Без изменений |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |  |

Глава 15 раздел 2 «Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа»

Таблица 2- Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

| № системы теплоснабжения | Наименование источника ТЭ в системе теплоснабжения | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | Техническое обслуживание | собственник | Техническое обслуживание |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | ул. 1-я Водопроводная, 47 | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |

Глава 15 раздел 3 «Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации»

Таблица 4- Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.1 МУ)

| № системы теплоснабжения | Наименование источника ТЭ в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | источник | Собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | П. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |

Глава 15 раздел 4 «Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации»

Таблица 5- Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)

| № системы теплоснабжения | Наименование источника ТЭ в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, куб.м. | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | 1,73 | АО «Водоканал» | ― | источник | Собственность | ― | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | П. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | ― | АО «ИвГТЭ» | ― | сети | хоз. ведение | 13,7 | 1 |  |  |

ГЛАВА 16

Глава 16 раздел 1 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности) в ценах на год реализации без НДС, тыс.руб.

| № | Наименование теплоисточника | Ориентировочная стоимость реализации мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | 2031г | 2032г | 2033г | 2034г | 2035г |
| 19 | АО «Водоканал» | 1561,300 | 1192,418 | 1158,884 | 1158,884 | 1158,884 | 3200,000 | 1200,000 | 1158,884 | 1158,884 | 1200,000 | 11000,000 | 1158,884 | 1158,884 | 1158,884 | 3200,000 |