## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.17 г. по 30.11.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | С-21.05 (С-21.05 - С-21.31) | 2.7 | 2 |  | 2017-11-02 | 8:00 | 2017-11-02 | 12:20 | 0.1561 | 4.3333 | 0.67645 | по сообщению
2 | 2 | С-52.06 - 6 Меланжевая 1 | 2.8 | 5 |  | 2017-11-03 | 13:05 | 2017-11-03 | 13:25 | 0.99356 | 0.33333 | 0.33119 | по сообщению
3 | 3 | В-69.56 (В-69.12 - В-69.56) | 5.9 | 3 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 0:00 | 2017-11-07 | 9:40 | 0.51921 | 129.6667 | 67.324
4 | 4 | А-68.01 - А-68.03 | 3.6 | 3 |  | 2017-10-30 | 16:00 | 2017-11-08 | 10:15 | 0.40557 | 210.25 | 85.2713 | по сообщению
5 |  | В-24.44 (В-24.44 - В-24.46) | 2.3 | 3 |  | 2017-11-11 | 8:00 | 2017-11-11 | 9:55 | 0.32417 | 1.9167 | 0.62134 | по сообщению
6 |  | С-59.01 - С-59.03 | 5.4 | 1 |  | 2017-11-16 | 14:00 | 2017-11-17 | 11:20 | 0.055191 | 21.3333 | 1.1774 | по сообщению
7 |  | А-19.05 - А-19.07 | 3.6 | 1 |  | 2017-11-24 | 9:10 | 2017-11-25 | 11:20 | 0.045063 | 26.1667 | 1.1792 | по сообщению
8 |  | А-89 - Шереметевский 5 | 7.1 | 3 |  | 2017-11-24 | 8:05 | 2017-11-26 | 14:30 | 0.56957 | 54.4167 | 30.9939 | по сообщению
9 |  | А-19.05 - А-19.07 | 8.3 | 1 |  | 2017-11-28 | 16:00 | 2017-11-29 | 10:15 | 0.068425 | 18.25 | 1.2487 | по сообщению
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.1369 |  | 188.8235
|  | ИТОГО за месяц: | 192.9423 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.17 г. по 30.11.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-02 | С-21.05 (С-21.05 - С-21.31) | [5 empty] | 70 | 127 | 0.48874
2 | [9 empty] | 51 | 45 | 0.091924
3 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-03 | С-52.06 - 6 Меланжевая 1 | [5 empty] | 82 | 13 | 0.068651
4 | [9 empty] | 70 | 13 | 0.050028
5 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-07 | В-69.56 (В-69.12 - В-69.56) | [5 empty] | 159 | 10 | 0.19855
6 |  | проглушение | 2017-11-07 | А-72.33 - А-72.49 | [5 empty] | 51 | 16 | 0.032684
7 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-08 | А-68.01 - А-68.03 | [5 empty] | 70 | 65 | 0.25014
8 | [9 empty] | 51 | 38 | 0.077625
9 |  | замена задвижки | 2017-11-10 | K1T027 - К1Т028 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
10 | [9 empty] | 82 | 48 | 0.25348
11 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-11 | В-24.44 (В-24.44 - В-24.46) | [5 empty] | 100 | 31 | 0.24347
12 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-17 | С-59.01 - С-59.03 | [5 empty] | 125 | 116 | 1.4235
13 |  | кап. ремонт | 2017-11-22 | А-37.03 - Октябрьская 22 | [5 empty] | 51 | 104 | 0.21245
14 |  | кап. ремонт | 2017-11-22 | А-49.26 - Ленина 136 (виварий) | [5 empty] | 51 | 58 | 0.11848
15 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-25 | А-19.05 - А-19.07 | [5 empty] | 82 | 11 | 0.058089
16 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-26 | А-89 - Шереметевский 5 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
17 |  | устр. повр. т/с | 2017-11-29 | А-19.05 - А-19.07 | [5 empty] | 82 | 11 | 0.058089
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 4.1188
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________