## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.17 г. по 31.08.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 4 | С-22.02 - С-22.16 | 4.9 | 5 |  | 2017-07-25 | 11:20 | 2017-07-25 | 15:50 | 1.3143 | 4.5 | 5.9146 | по сообщению
2 | 1 | С-13.12 - Арсения 33/16 | 1.7 | 2 |  | 2017-07-28 | 10:35 | 2017-07-28 | 14:20 | 0.12387 | 3.75 | 0.4645 | по сообщению
3 | 2 | А-71 - А-70 | 2.8 | 1 |  | 2017-07-28 | 9:40 | 2017-07-28 | 9:45 | 0.039742 | 0.083333 | 0.0033119 | по сообщению
4 | 3 | А-39.25 - Земляная 12 | 4.8 | 5 |  | 2017-08-03 | 7:40 | 2017-08-03 | 10:35 | 1.3009 | 2.9167 | 3.7942 | по сообщению
5 |  | н/ст - А-51.06 | 1.7 | 4 |  | 2017-08-22 | 11:10 | 2017-08-22 | 11:15 | 0.49547 | 0.083333 | 0.041289 | по сообщению
6 |  | С-16.17 - С-16.19 | 5.6 | 1 |  | 2017-08-23 | 14:13 | 2017-08-23 | 15:15 | 0.056204 | 1.0333 | 0.058077 | по сообщению
7 |  | С-32.12 - Фигурный 10 | 6.3 | 1 |  | 2017-07-14 | 8:30 | 2017-08-28 | 15:30 | 0.059613 | 1087 | 64.7997 | по сообщению
8 |  | С-21.62 - Комсомольская 41 | 5.6 | 3 |  | 2017-08-28 | 11:30 | 2017-08-28 | 14:55 | 0.50584 | 3.4167 | 1.7283 | по сообщению
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.896 |  | 76.8039
|  | ИТОГО за месяц: | 134.1089 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.17 г. по 31.08.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-25 | С-22.02 - С-22.16 | [5 empty] | 100 | 25 | 0.19634
2 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-28 | С-13.12 - Арсения 33/16 | [5 empty] | 125 | 104 | 1.2762
3 | [9 empty] | 82 | 39 | 0.20595
4 |  | кап. ремонт | 2017-07-28 | А-71 - А-70 | [5 empty] | 100 | 244 | 1.9163
5 |  | замена арматуры | 2017-08-01 | н/ст Дзержинского 2 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
6 |  | замена трубопровода | 2017-08-02 | н/ст Дзержинского 2 | [5 empty] | 100 | 3 | 0.023561
7 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-03 | А-39.25 - Земляная 12 | [5 empty] | 100 | 49 | 0.38483
8 |  | кап. ремонт | 2017-08-07 | А-20 - Aрсения 4 | [5 empty] | 51 | 24 | 0.049026
9 |  | замена арматуры | 2017-08-08 | А-51.11 - A- 51.15 | [5 empty] | 207 | 186 | 6.2594
10 | [9 empty] | 70 | 26 | 0.10006
11 |  | замена трубопровода | 2017-08-08 | В-82.01 - Кузнецова 52 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
12 |  | замена арматуры | 2017-08-08 | н/ст Кузнецова 54 | [5 empty] | 207 | 2 | 0.067305
13 | [9 empty] | 150 | 3 | 0.053013
14 | [9 empty] | 100 | 4 | 0.031415
15 |  | кап. ремонт | 2017-08-09 | В-69.06 - В-69.08 | [5 empty] | 207 | 776 | 26.1144
16 |  | замена арматуры | 2017-08-09 | А-87 - А-87.01 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
17 | [9 empty] | 82 | 24 | 0.12674
18 |  | тек. ремонт | 2017-08-10 | н/ст Косарева 9 | [5 empty] | 150 | 2 | 0.035342
19 |  | замена арматуры | 2017-08-14 | А-19.39 - А-19.39(1) | [5 empty] | 150 | 40 | 0.70684
20 | [9 empty] | 100 | 20 | 0.15707
21 |  | тек. ремонт | 2017-08-15 | н/ст Косарева 9 | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
22 | [9 empty] | 100 | 10 | 0.078537
23 |  | реконструкция | 2017-08-17 | В-91 - В-91.01 | [5 empty] | 150 | 416 | 7.3511
24 |  | реконструкция | 2017-08-21 | в-86.23 - В-86.25 | [5 empty] | 150 | 270 | 4.7712
25 | [9 empty] | 82 | 120 | 0.6337
26 |  | замена трубопровода | 2017-08-22 | н/ст Ермака 43 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
27 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-22 | н/ст - А-51.06 | [5 empty] | 150 | 12 | 0.21205
28 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-23 | С-16.17 - С-16.19 | [5 empty] | 150 | 73 | 1.29
29 | [9 empty] | 125 | 9 | 0.11044
30 | [9 empty] | 100 | 24 | 0.18849
31 |  | замена задвижек | 2017-08-24 | А-60 - А-60.02 | [5 empty] | 100 | 74 | 0.58118
32 | [9 empty] | 70 | 158 | 0.60804
33 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-28 | С-32.12 - Фигурный 10 | [5 empty] | 51 | 54 | 0.11031
34 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-28 | С-21.62 - Комсомольская 41 | [5 empty] | 100 | 18 | 0.14137
36 |  | замена трубопровода | 2017-08-28 | В-29.01 - Степанова 15 | [5 empty] | 82 | 126 | 0.66539
37 |  | кап. ремонт | 2017-08-30 | А-2.83 - Суворова 38 | [5 empty] | 82 | 224 | 1.1829
38 | [9 empty] | 76 | 224 | 1.0161
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 57.305
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________