## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.17 г. по 31.08.17 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | н/ст - Микрорайон ДСК 5 (г.в.с.) | 3.7 | 3 |  | 2017-08-03 | 11:00 | 2017-08-03 | 11:20 | 0.41117 | 0.33333 | 0.13706 | по сообщению
2 | 2 | Д-19.01 (Д-19 - Д-19.01) | 5.2 | 6 |  | 2017-08-04 | 9:10 | 2017-08-04 | 9:15 | 1.9497 | 0.083333 | 0.16248 | при включении
3 | 3 | Д-33.56 - Д-33.58 | 3.2 | 8 |  | 2017-08-07 | 19:02 | 2017-08-09 | 13:15 | 2.7191 | 42.2167 | 114.7921 | по сообщению
4 | 5 | Д-42.33 - Хлебникова 50 | 5.3 | 1.5 |  | 2017-08-11 | 8:46 | 2017-08-11 | 10:36 | 0.12302 | 1.8333 | 0.22555 | по сообщению
5 | 6 | Д-22.28 - Любимова 5а | 5 | 4 |  | 2017-08-24 | 8:00 | 2017-08-24 | 11:00 | 0.84972 | 3 | 2.5492 | по сообщению
6 |  | Д-42.01 - Д-42.03 | 5.3 | 3 |  | 2017-08-25 | 19:00 | 2017-08-30 | 8:47 | 0.4921 | 109.7833 | 54.0244 | по сообщению
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.5449 |  | 171.8907
|  | ИТОГО за месяц: | 373.6633 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.17 г. по 31.08.17 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | тек. ремонт | 2017-07-31 | Д-67.27 - Д-67.03 | [5 empty] | 150 | 122 | 2.1559
2 | [9 empty] | 100 | 144 | 1.1309
3 | [9 empty] | 51 | 20 | 0.040855
4 |  | кап. ремонт | 2017-07-31 | н/ст Велижская 10 | [5 empty] | 100 | 1 | 0.0078537
5 |  | кап. ремонт | 2017-08-01 | Лежневская 158 - Лежневская 160 | [5 empty] | 150 | 68 | 1.2016
6 | [9 empty] | 150 | 34 | 0.60081
7 | [9 empty] | 100 | 34 | 0.26703
8 |  | тек. ремонт | 2017-08-01 | Д-50.10 - Д-50.14 | [5 empty] | 150 | 602 | 10.6379
9 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-03 | н/ст - Микрорайон ДСК 5 (г.в.с.) | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
10 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-04 | Д-19.01 (Д-19 - Д-19.01) | [5 empty] | 207 | 156 | 5.2498
11 |  | кап. ремонт | 2017-08-03 | Д-41.38 - Д-41.40 | [5 empty] | 150 | 226 | 3.9936
12 |  | тек. ремонт | 2017-08-07 | Захарова 27 - В-132.18 | [5 empty] | 125 | 158 | 1.9389
13 | [9 empty] | 70 | 14 | 0.053877
14 |  | кап. ремонт | 2017-08-08 | Д-66.01 - Д-66.03 | [5 empty] | 309 | 200 | 14.9977
15 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-09 | Д-33.56 - Д-33.58 | [5 empty] | 359 | 11 | 1.1134
16 | [9 empty] | 309 | 486 | 36.4444
17 |  | тек. ремонт | 2017-08-09 | B-130/1 - В-130.07 | [5 empty] | 82 | 132 | 0.69707
18 | [9 empty] | 70 | 154 | 0.59264
19 |  | монтаж вр. тр.-да | 2017-08-10 | Д-42.15 - Хлебникова 50 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
20 | [9 empty] | 82 | 29 | 0.15314
21 | [9 empty] | 51 | 20 | 0.040855
22 |  | кап. ремонт | 2017-08-10 | Д-73.10 - Любимова 1 | [5 empty] | 82 | 142 | 0.74988
23 |  | разглушение | 2017-08-10 | Д-125 - Д-127 | [5 empty] | 309 | 890 | 66.7397
24 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-11 | Д-42.33 - Хлебникова 50 | [5 empty] | 108 | 10 | 0.091606
25 | [9 empty] | 82 | 23 | 0.12146
26 |  | кап. ремонт | 2017-08-16 | Школьная 81 - Д-92.40 | [5 empty] | 51 | 56 | 0.11439
27 |  | тек. ремонт | 2017-08-17 | Д-49.38 - Текстильщиков 48 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
28 | [9 empty] | 100 | 208 | 1.6336
29 |  | тек. ремонт | 2017-08-17 | Д-125 - Д-125.02 | [5 empty] | 207 | 232 | 7.8074
30 | [9 empty] | 125 | 60 | 0.73629
31 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-24 | Д-22.28 - Любимова 5а | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
32 |  | замена задвижек | 2017-08-28 | н/ст Лежневская 159 | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
33 |  | монтаж вр. тр.-да | 2017-08-28 | Д-73.10 - Любимова 1 | [5 empty] | 51 | 71 | 0.14504
34 |  | замена задвижек | 2017-08-29 | н/ст Александрова 7 | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
35 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-30 | Д-42.01 - Д-42.03 | [5 empty] | 309 | 300 | 22.4965
36 |  | тек. ремонт | 2017-08-30 | Д-33.57 - Д-33.69 | [5 empty] | 207 | 342 | 11.5092
37 | [9 empty] | 150 | 306 | 5.4073
38 | [9 empty] | 82 | 20 | 0.10562
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 201.7726
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________