## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.17 г. по 31.07.17 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-45.13 - 30 Микрорайон 9 | 4.5 | 0.8 |  | 2017-06-28 | 9:30 | 2017-06-29 | 16:20 | 0.032245 | 30.8333 | 0.99421 | по сообщению
2 | 3 | Д-63.02 (Д-63 - Д-63.02) | 3.1 | 0.5 |  | 2017-07-06 | 16:35 | 2017-07-06 | 16:40 | 0.010454 | 0.083333 | 0.00087119 | при включении
3 | 6 | Лежневская 158 - Лежневская 160 (г.в.с.) | 3.8 | 6 |  | 2017-07-12 | 12:34 | 2017-07-12 | 15:15 | 1.6667 | 2.6833 | 4.4724 | по сообщению
4 |  | Д-65.13 - Д-65.15 | 3.1 | 1 |  | 2017-07-10 | 12:17 | 2017-07-12 | 9:55 | 0.041817 | 45.6333 | 1.9083 | по сообщению
5 |  | Д-114.14 - Лежневская 211б | 3 | 5 |  | 2017-07-25 | 12:50 | 2017-07-25 | 13:15 | 1.0284 | 0.41667 | 0.42851 | по сообщению
6 |  | Д-114.14 - Лежневская 211б | 3 | 6 |  | 2017-07-27 | 10:00 | 2017-07-27 | 12:50 | 1.4809 | 2.8333 | 4.196 | по сообщению
7 |  | Д-65.02 - Д-65.04 | 2.8 | 0.9 |  | 2017-07-28 | 13:52 | 2017-07-28 | 13:55 | 0.032191 | 0.05 | 0.0015 | при включении
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 4.2928 |  | 12.0017
|  | ИТОГО за месяц: | 158.2301 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.17 г. по 31.07.17 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2017-06-29 | Д-45.13 - 30 Микрорайон 9 | [5 empty] | 125 | 35 | 0.4295
2 |  | разглушение | 2017-07-04 | Д-33.31 - Д-33.21 | [5 empty] | 150 | 780 | 13.7833
3 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-07 | Д-46/1.03 | [5 empty] | 150 | 46 | 0.81286
4 | [9 empty] | 100 | 49 | 0.38483
5 |  | замена задвижки | 2017-07-07 | н/ст Б.Хмельницкого 9 | [5 empty] | 100 | 10 | 0.078537
6 |  | кап. ремонт | 2017-07-03 | Д-129 - Д-129.01 | [5 empty] | 207 | 297 | 9.9948
7 |  | проглушение | 2017-07-05 | В-124.05 - В-124.07 | [5 empty] | 309 | 156 | 11.6982
8 |  | кап. ремонт | 2017-07-05 | Д-28.02 - Д-28.04 | [5 empty] | 309 | 136 | 10.1984
9 | [9 empty] | 207 | 117 | 3.9373
10 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-06 | Д-63.02 (Д-63 - Д-63.02) | [5 empty] | 150 | 114 | 2.0145
11 | [9 empty] | 82 | 1 | 0.0052809
12 |  | замена тр.-да | 2017-07-11 | Д-5.14 - Микрорайон ТЭЦ-3 13 | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
13 |  | тек. ремонт | 2017-07-12 | Д-103/1 - Д-103.06 | [5 empty] | 207 | 262 | 8.817
14 | [9 empty] | 125 | 172 | 2.1107
15 | [9 empty] | 100 | 80 | 0.6283
16 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-12 | Лежневская 158 - Лежневская 160 (г.в.с.) | [5 empty] | 82 | 35 | 0.18483
17 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-12 | Д-65.13 - Д-65.15 | [5 empty] | 125 | 45 | 0.55222
18 |  | замена тр.-да | 2017-07-13 | Д-5.14 - Микрорайон ТЭЦ-3 13 | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
19 |  | разглушение | 2017-07-13 | В-131.73 - В-131. 75 | [5 empty] | 309 | 760 | 56.9912
20 |  | кап. ремонт | 2017-07-13 | Д-125 - Д-127 | [5 empty] | 309 | 176 | 13.198
21 |  | тек. ремонт | 2017-07-14 | Д-50.26 - Д-50.28 | [5 empty] | 100 | 56 | 0.43981
22 | [9 empty] | 82 | 122 | 0.64427
23 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-25 | Д-114.14 - Лежневская 211б | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
24 |  | кап. ремонт | 2017-07-27 | Лежневская 156 - Лежневская 158 | [5 empty] | 207 | 56 | 1.8845
25 |  | реконструкция | 2017-07-27 | В-120.02 - В-120.06 | [5 empty] | 108 | 170 | 1.5573
26 |  | монтаж вр. тр.-да | 2017-07-27 | В-120.02 - В-120.06 | [5 empty] | 51 | 67 | 0.13686
27 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-27 | Д-114.14 - Лежневская 211б | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
28 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-28 | Д-65.02 - Д-65.04 | [5 empty] | 100 | 37 | 0.29059
29 |  | кап. ремонт | 2017-07-31 | Д-106 - н/ст | [5 empty] | 100 | 306 | 2.4032
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
81 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 146.2283
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________