## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.17 г. по 30.09.17 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-49.30 - Д-49.32 | 4.9 | 2 |  | 2017-08-31 | 17:55 | 2017-08-31 | 18:00 | 0.2103 | 0.083333 | 0.017525 | по сообщению
2 | 2 | Д-40.01 - Чапаева 26 | 6 | 3.4 |  | 2017-09-05 | 9:35 | 2017-09-05 | 9:45 | 0.67252 | 0.16667 | 0.11209 | по сообщению
3 | 3 | Д-40.01 - Панина 21 | 6 | 1.9 |  | 2017-09-05 | 10:10 | 2017-09-05 | 10:15 | 0.21002 | 0.083333 | 0.017501 | по сообщению
4 | 4 | Д-73.04 - Любимова 1 | 3 | 4 |  | 2017-06-05 | 10:10 | 2017-06-05 | 11:10 | 0.65819 | 1 | 0.65819 | по сообщению
5 | 5 | Д-93.35 - Текстильщиков 117б | 5 | 2 |  | 2017-08-29 | 14:01 | 2017-08-29 | 14:40 | 0.21243 | 0.65 | 0.13808 | по сообщению
6 | 6 | Д-42.33 - Генерала Хлебникова 50 | 5.3 | 3 |  | 2017-08-09 | 15:25 | 2017-08-09 | 16:15 | 0.4921 | 0.83333 | 0.41008 | при включении
7 |  | Д-33.09 - Д-33.49 | 4.7 | 5 |  | 2017-06-15 | 13:20 | 2017-06-16 | 9:30 | 1.2872 | 20.1667 | 25.9595 | после Г.И.
8 |  | Д-33.67 | 5.3 | 0.1 |  | 2017-09-11 | 9:00 | 2017-09-25 | 9:55 | 0.00054678 | 336.9167 | 0.18422 | по сообщению
9 |  | Д-132.04 | 5.2 | 1 |  | 2017-08-31 | 16:00 | 2017-09-25 | 10:45 | 0.054159 | 594.75 | 32.2114 | по сообщению
10 |  | Д-33.88 - Д-33.90 | 4.3 | 10 |  | 2017-09-28 | 9:50 | 2017-09-28 | 15:55 | 4.925 | 6.0833 | 29.9605 | по сообщению
11 |  | В-131.87 - В-131.119 | 5.4 | 1.4 |  | 2017-09-29 | 13:45 | 2017-09-30 | 11:45 | 0.10817 | 22 | 2.3798 | по сообщению
12 |  | B-124.13 - Ташкентская 59 | 4.3 | 1 |  | 2017-06-04 | 19:35 | 2017-06-04 | 20:17 | 0.04925 | 0.7 | 0.034475 | по сообщению
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 8.8799 |  | 92.0833
|  | ИТОГО за месяц: | 143.9913 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н., Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.17 г. по 30.09.17 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2017-06-16 | Д-33.09 - Д-33.49 | [5 empty] | 150 | 98 | 1.7318
2 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-31 | Д-49.30 - Д-49.32 | [5 empty] | 150 | 123 | 2.1735
3 |  | кап. ремонт | 2017-09-04 | н/ст - Шубиных 16в | [5 empty] | 100 | 126 | 0.98957
4 | [9 empty] | 82 | 63 | 0.33269
5 | [9 empty] | 51 | 63 | 0.12869
6 |  | замена задвижек | 2017-09-05 | н/ст Лазарева 6 | [5 empty] | 150 | 15 | 0.26506
7 |  | тек. ремонт | 2017-09-05 | В-131.21 - В-131.47 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
8 | [9 empty] | 100 | 434 | 3.4085
9 | [9 empty] | 82 | 224 | 1.1829
10 | [9 empty] | 51 | 12 | 0.024513
11 |  | устр. повр. т/с | 2017-09-05 | Д-40.01 - Чапаева 26 | [5 empty] | 70 | 73 | 0.28093
12 |  | устр. повр. т/с | 2017-09-05 | Д-40.01 - Панина 21 | [5 empty] | 70 | 21 | 0.080815
13 |  | замена задвижек | 2017-09-06 | н/ст Куконковых 144 | [5 empty] | 150 | 17 | 0.30041
14 |  | замена задвижек | 2017-09-07 | н/ст Микрорайон ДСК 5 | [5 empty] | 207 | 5 | 0.16826
15 |  | Замена трубопровода | 2017-09-11 | Д-45.20 - Д-45.24 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
16 |  | Устр.повр. т/с | 2017-09-12 | Д-73.04 - Любимова 1 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
17 |  | Текущий ремонт в т/к | 2017-09-13 | Д-121.14 - Д-121.18 | [5 empty] | 100 | 414 | 3.2515
18 | [9 empty] | 82 | 98 | 0.51752
19 |  | Устр. неплотности т/с | 2017-09-13 | Д-93.35 - Текстильщиков 117б | [5 empty] | 51 | 15 | 0.030641
20 |  | Замена арматуры | 2017-09-14 | ЦТП № 41 ул Велижская 29 | [5 empty] | 100 | 7 | 0.054976
21 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-18 | Д-42.15 - Д-42.33 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
22 |  | Монтаж врем.т/тр | 2017-09-18 | Д-66.17 - Д-66.21 | [5 empty] | 82 | 213 | 1.1248
23 |  | Замена задв. | 2017-09-20 | Д-73.16 - Любимова 1 (пищеблок) | [5 empty] | 51 | 32 | 0.065368
24 |  | Замена участка т/пр | 2017-09-22 | Д-42.15 - Генерала Хлебникова 50 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
25 | [9 empty] | 82 | 96 | 0.50696
26 |  | Замена задв. | 2017-09-22 | ЦТП (Текстильщиков 119) | [5 empty] | 82 | 2 | 0.010562
27 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-25 | Д-33.67 | [5 empty] | 207 | 172 | 5.7882
28 | [9 empty] | 150 | 153 | 2.7037
29 |  | Устр. неплотности т/с | 2017-09-25 | Д-132.04 | [5 empty] | 82 | 33 | 0.17427
30 |  | Тек. ремонт | 2017-09-26 | В-134.15 Т1 | [5 empty] | 207 | 141 | 4.745
31 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-26 | Д-47.01 - Д-47.07 | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
32 | [9 empty] | 100 | 52 | 0.4084
34 |  | Тек. Ремонт | 2017-09-27 | В-134.15 Т2 | [5 empty] | 207 | 141 | 4.745
35 |  | Уст.проглушек | 2017-09-27 | Д-110 - Д-49.04 | [5 empty] | 100 | 785 | 6.1652
36 |  | Кап.ремонт | 2017-09-29 | Д-66.17 - Д-66.21 | [5 empty] | 100 | 213 | 1.6728
37 |  | Кап. Строительство | 2017-09-29 | В-131.49 - Первомайская 5-я 25/14 | [5 empty] | 38 | 240 | 0.27218
38 |  | Монтаж врем.т/тр | 2017-09-29 | Д-66.09 - Д-66.11 | [5 empty] | 82 | 88 | 0.46472
39 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-29 | Д-33.88 - Д-33.90 | [5 empty] | 150 | 164 | 2.898
40 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-30 | В-131.87 - В-131.119 | [5 empty] | 150 | 57 | 1.0072
41 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-29 | B-124.13 - Ташкентская 59 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 51.908
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н., Кокоринов П.А._____________