## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по ТВ1 с 01.05.2022 по 31.05.2022
Абонент: Котельная № 41 (школа № 29) Адрес: ул. Сахарова, 56 Отчет предоставлен: Тепловычислитель ВКТ-7-03 сет. № 1 | [9 empty] | Договор №: Тепловой ввод № 1 Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 00017061 | [7 empty] | ПО: 2.7 Тхв = 5 ºС Схема подключения: 1
Время | t1, ºС | t2, ºС | tx, ºС |  |  | dt, ºС | V1 м3/ч | M1, т/ч | V2, м3/ч |  | M2, т/ч | V3, м3/ч | M3, т/ч | Mг, т/ч | P1, МПа |  | P2, МПа |  | Qo, Гкал | Qг, Гкал | ВНР,ч | ВОС,ч | НС
01.05.2022 23 | 41.15 | 36.85 | 13.75 |  |  | 4.3 | 459.29 | 455.43 | 461.28 |  | 458.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.959 | 0 | 24 | 0 | 0
02.05.2022 23 | 36.22 | 33.12 | 14.11 |  |  | 3.1 | 478.83 | 475.81 | 481.05 |  | 478.49 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.486 | 0 | 24 | 0 | 0
03.05.2022 23 | 31.98 | 29.8 | 13.34 |  |  | 2.18 | 504.39 | 501.87 | 506.72 |  | 504.56 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.105 | 0 | 24 | 0 | 0
04.05.2022 23 | 41.49 | 36.8 | 14.17 |  |  | 4.69 | 459.21 | 455.44 | 461.3 |  | 458.3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.144 | 0 | 24 | 0 | 0
05.05.2022 23 | 45.39 | 39.85 | 12.4 |  |  | 5.54 | 460.06 | 455.52 | 461.98 |  | 458.42 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.5 |  | 2.5 |  | 2.528 | 0 | 24 | 0 | 0
06.05.2022 23 | 34.8 | 32.21 | 12.64 |  |  | 2.59 | 498.76 | 495.74 | 501.03 |  | 498.48 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.291 | 0 | 24 | 0 | 0
07.05.2022 23 | 29.58 | 27.99 | 16.72 |  |  | 1.59 | 522.31 | 520.07 | 524.72 |  | 522.71 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.84 | 0 | 24 | 0 | 0
08.05.2022 23 | 28.9 | 27.38 | 18.97 |  |  | 1.52 | 517.72 | 515.67 | 520.15 |  | 518.33 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.795 | 0 | 24 | 0 | 0
09.05.2022 23 | 39.99 | 35.84 | 21.17 |  |  | 4.15 | 465.95 | 462.4 | 468.23 |  | 465.35 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.925 | 0 | 24 | 0 | 0
10.05.2022 23 | 37.87 | 34.28 | 18.14 |  |  | 3.59 | 470.62 | 467.33 | 472.9 |  | 470.22 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 3.5 |  | 2.5 |  | 1.681 | 0 | 24 | 0 | 0
11.05.2022 23 | 37.12 | 33.67 | 16.08 |  |  | 3.45 | 186.72 | 185.5 | 187.64 |  | 186.63 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.643 | 0 | 24 | 0 | 0
12.05.2022 23 | 22.1 | 21.89 | 15 |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
13.05.2022 23 | 21.5 | 21.16 | 13.29 |  |  | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
14.05.2022 23 | 21.23 | 20.88 | 12.1 |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
15.05.2022 23 | 21.21 | 20.85 | 12.68 |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
16.05.2022 23 | 21.26 | 20.89 | 13.05 |  |  | 0.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
17.05.2022 23 | 20.95 | 20.58 | 19.4 |  |  | 0.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
18.05.2022 23 | 20.7 | 20.35 | 14.75 |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
19.05.2022 23 | 20.19 | 20.57 | 14.07 |  |  | -0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
20.05.2022 23 | 20.33 | 20 | 14.62 |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
21.05.2022 23 | 20.36 | 20.01 | 19.34 |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
22.05.2022 23 | 20.49 | 20.12 | 20.5 |  |  | 0.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
23.05.2022 23 | 20.44 | 20.07 | 14.71 |  |  | 0.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
24.05.2022 23 | 20.21 | 19.84 | 13.77 |  |  | 0.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
25.05.2022 23 | 19.96 | 17.54 | 14.41 |  |  | 2.42 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0.001 | 0 | 24 | 0 | 0
26.05.2022 23 | 20.17 | 19.81 | 21.88 |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
27.05.2022 23 | 20.47 | 20.08 | 16.05 |  |  | 0.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
28.05.2022 23 | 20.56 | 20.16 | 21.75 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
29.05.2022 23 | 20.69 | 20.29 | 22.82 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
30.05.2022 23 | 20.56 | 20.2 | 17.64 |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
31.05.2022 23 | 19.96 | 19.7 | 17.43 |  |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
Итого: | [6 empty] | 5023.87 | 4990.79 | 5047.17 |  | 5019.85 | 1.69 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  | 16.398 | 0 | 744 | 0
Среднее: | 36.7718 | 33.4355 | 14.7338 |  |  | 3.3364 | [8 empty] | 3.5 |  | 2.5
Период нормальной работы: 744 ч Период отсутствия счета тепловой энергии: 0 ч
Ответственный за предоставление данных: _____________________________________________________________________ | [15 empty] | 01.06.2022
Отключение 11.05.2022 в 9.00 |  |  |  | ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по ТВ2 с 01.05.2022 по 31.05.2022
Абонент: Котельная № 41 (школа № 29) Адрес: ул. Сахарова, 56 Отчет предоставлен: Тепловычислитель ВКТ-7-03 сет. № 1 | [9 empty] | Договор №: Тепловой ввод № 2 Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 00017061 | [7 empty] | ПО: 2.7 Тхв = 5 ºС Схема подключения: 1
Время | t1, ºС | t2, ºС | tx, ºС |  |  | dt, ºС | V1 м3/ч | M1, т/ч | V2, м3/ч |  | M2, т/ч | V3, м3/ч | M3, т/ч | Mг, т/ч | P1, МПа |  | P2, МПа |  | Qo, Гкал | Qг, Гкал | ВНР,ч | ВОС,ч | НС
01.05.2022 23 | 60.96 | 59.16 | 13.75 |  |  | 1.8 | 29.82 | 29.34 | 29.57 |  | 29.09 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 3 |  | 2.5 |  | 0.066 | 0 | 24 | 0 | 1
02.05.2022 23 | 60.95 | 59.14 | 14.11 |  |  | 1.81 | 29.62 | 29.14 | 29.54 |  | 29.06 | 0 | 0 | 0.08 | 3 |  | 2.5 |  | 0.055 | 0 | 24 | 0 | 0
03.05.2022 23 | 60.86 | 59.05 | 13.34 |  |  | 1.81 | 29.56 | 29.08 | 29.54 |  | 29.06 | 0 | 0 | 0.02 | 3 |  | 2.5 |  | 0.052 | 0 | 24 | 0 | 1
04.05.2022 23 | 60.99 | 59.24 | 14.17 |  |  | 1.75 | 32.71 | 32.17 | 29.3 |  | 28.82 | 3.29 | 3.29 | 3.35 | 3 |  | 2.5 |  | 0.217 | -0.005 | 24 | 0 | 1
05.05.2022 23 | 60.62 | 58.9 | 12.4 |  |  | 1.72 | 33.2 | 32.64 | 29.14 |  | 28.66 | 3.64 | 3.64 | 3.98 | 3 |  | 2.5 |  | 0.257 | -0.002 | 24 | 0 | 0
06.05.2022 23 | 61.04 | 59.25 | 12.64 |  |  | 1.79 | 33.38 | 32.82 | 28.83 |  | 28.35 | 4.52 | 4.52 | 4.47 | 3 |  | 2.5 |  | 0.287 | -0.002 | 24 | 0 | 1
07.05.2022 23 | 60.98 | 59.14 | 16.72 |  |  | 1.84 | 29.48 | 29 | 29.49 |  | 29.01 | 0.37 | 0.37 | -0.01 | 3 |  | 2.5 |  | 0.051 | -0.001 | 24 | 0 | 1
08.05.2022 23 | 60.79 | 58.89 | 18.97 |  |  | 1.9 | 28.25 | 27.77 | 28.21 |  | 27.73 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 3 |  | 2.5 |  | 0.054 | 0 | 24 | 0 | 1
09.05.2022 23 | 60.84 | 58.92 | 21.17 |  |  | 1.92 | 27.48 | 27 | 27.43 |  | 26.95 | 0 | 0 | 0.05 | 3 |  | 2.5 |  | 0.053 | 0 | 24 | 0 | 1
10.05.2022 23 | 60.81 | 58.88 | 18.14 |  |  | 1.93 | 27.48 | 27 | 27.44 |  | 26.96 | 0.34 | 0.34 | 0.04 | 3 |  | 2.5 |  | 0.056 | -0.002 | 24 | 0 | 1
11.05.2022 23 | 61 | 59.18 | 16.08 |  |  | 1.82 | 32.57 | 32.03 | 28.27 |  | 27.79 | 3.98 | 3.98 | 4.24 | 3 |  | 2.5 |  | 0.265 | -0.005 | 24 | 0 | 1
12.05.2022 23 | 61.06 | 59.24 | 15 |  |  | 1.82 | 33.34 | 32.77 | 29.17 |  | 28.69 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 3 |  | 2.5 |  | 0.265 | -0.006 | 24 | 0 | 1
13.05.2022 23 | 61 | 59.24 | 13.29 |  |  | 1.76 | 35.59 | 35.02 | 28.99 |  | 28.51 | 6.41 | 6.41 | 6.51 | 3 |  | 2.5 |  | 0.387 | -0.009 | 24 | 0 | 1
14.05.2022 23 | 60.99 | 59.23 | 12.1 |  |  | 1.76 | 33.27 | 32.79 | 29.19 |  | 28.71 | 4 | 4 | 4.08 | 3 |  | 2.5 |  | 0.248 | -0.008 | 24 | 0 | 0
15.05.2022 23 | 61.04 | 59.28 | 12.68 |  |  | 1.76 | 33.16 | 32.68 | 29.18 |  | 28.7 | 4.03 | 4.03 | 3.98 | 3 |  | 2.5 |  | 0.245 | -0.009 | 24 | 0 | 0
16.05.2022 23 | 60.99 | 59.21 | 13.05 |  |  | 1.78 | 34.28 | 33.73 | 29.09 |  | 28.61 | 5.04 | 5.04 | 5.12 | 3 |  | 2.5 |  | 0.319 | -0.004 | 24 | 0 | 1
17.05.2022 23 | 60.87 | 58.98 | 19.4 |  |  | 1.89 | 29.47 | 28.99 | 29.45 |  | 28.97 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 3 |  | 2.5 |  | 0.055 | -0.002 | 24 | 0 | 1
18.05.2022 23 | 60.98 | 59.15 | 14.75 |  |  | 1.83 | 33.99 | 33.41 | 29.11 |  | 28.63 | 4.63 | 4.63 | 4.78 | 3 |  | 2.5 |  | 0.293 | -0.009 | 24 | 0 | 1
19.05.2022 23 | 60.93 | 59.08 | 14.07 |  |  | 1.85 | 33.03 | 32.47 | 29.18 |  | 28.7 | 4.17 | 4.17 | 3.77 | 3 |  | 2.5 |  | 0.247 | -0.009 | 24 | 0 | 1
20.05.2022 23 | 60.93 | 59.07 | 14.62 |  |  | 1.86 | 33.7 | 33.14 | 29.12 |  | 28.64 | 4.33 | 4.33 | 4.5 | 3 |  | 2.5 |  | 0.284 | -0.006 | 24 | 0 | 1
21.05.2022 23 | 60.85 | 58.91 | 19.34 |  |  | 1.94 | 29.33 | 28.85 | 29.44 |  | 28.96 | 0.31 | 0.31 | -0.11 | 3 |  | 2.5 |  | 0.049 | -0.001 | 24 | 0 | 1
22.05.2022 23 | 60.81 | 58.89 | 20.5 |  |  | 1.92 | 29.5 | 29.02 | 29.47 |  | 28.99 | 0 | 0 | 0.03 | 3 |  | 2.5 |  | 0.055 | 0 | 24 | 0 | 1
23.05.2022 23 | 60.92 | 59.05 | 14.71 |  |  | 1.87 | 33.5 | 32.95 | 29.16 |  | 28.68 | 4.21 | 4.21 | 4.27 | 3 |  | 2.5 |  | 0.27 | -0.006 | 24 | 0 | 1
24.05.2022 23 | 60.88 | 59.02 | 13.77 |  |  | 1.86 | 33.66 | 33.08 | 29.1 |  | 28.62 | 4.69 | 4.69 | 4.46 | 3 |  | 2.5 |  | 0.28 | -0.006 | 24 | 0 | 1
25.05.2022 23 | 60.98 | 59.1 | 14.41 |  |  | 1.88 | 33.61 | 33.05 | 29.04 |  | 28.56 | 4.38 | 4.38 | 4.49 | 3 |  | 2.5 |  | 0.284 | -0.006 | 24 | 0 | 1
26.05.2022 23 | 61.02 | 59.07 | 21.88 |  |  | 1.95 | 29.42 | 28.94 | 29.34 |  | 28.86 | 0 | 0 | 0.08 | 3 |  | 2.5 |  | 0.058 | 0 | 24 | 0 | 1
27.05.2022 23 | 60.97 | 59.09 | 16.05 |  |  | 1.88 | 33.5 | 32.94 | 28.97 |  | 28.49 | 4.7 | 4.7 | 4.45 | 3 |  | 2.5 |  | 0.279 | -0.011 | 24 | 0 | 1
28.05.2022 23 | 60.9 | 58.96 | 21.75 |  |  | 1.94 | 29.35 | 28.87 | 29.35 |  | 28.87 | 0.38 | 0.38 | 0 | 3 |  | 2.5 |  | 0.053 | -0.001 | 24 | 0 | 1
29.05.2022 23 | 60.89 | 58.95 | 22.82 |  |  | 1.94 | 29.33 | 28.85 | 29.37 |  | 28.89 | 0 | 0 | -0.04 | 3 |  | 2.5 |  | 0.05 | 0 | 24 | 0 | 1
30.05.2022 23 | 61.04 | 59.15 | 17.64 |  |  | 1.89 | 23.59 | 23.19 | 19.91 |  | 19.58 | 3.6 | 3.6 | 3.61 | 3 |  | 2.5 |  | 0.221 | -0.01 | 24 | 0 | 1
31.05.2022 23 | 60.73 | 58.55 | 17.43 |  |  | 2.18 | 18.5 | 18.19 | 13.4 |  | 13.18 | 5.1 | 5.1 | 5.01 | 3 |  | 2.5 |  | 0.285 | -0.013 | 24 | 0 | 1
Итого: | [6 empty] | 956.67 | 940.92 | 875.79 |  | 861.32 | 81.34 | 81.34 | 79.6 |  |  |  |  | 5.64 | -0.133 | 744 | 0
Среднее: | 60.9278 | 59.0724 | 14.4747 |  |  | 1.8597 | [8 empty] | 3 |  | 2.5
Период нормальной работы: 744 ч Период отсутствия счета тепловой энергии: 0 ч
Ответственный за предоставление данных: _____________________________________________________________________ | [15 empty] | 01.06.2022
ФИО подпись