## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.07.10 г. по 25.07.10 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.07.10 г. по 25.07.10 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 01.07.10 г. по 31.07.10 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | С-43.06/1-4Сосневская.123 |  |  |  | 2010-06-20 | 0:00 | 2010-06-21 | 10:15 | 0 | 34.25 | 0 | По сообщению.Нет акта
2 | С-58.01-С-58.03 |  |  |  | 2010-06-14 | 0:00 | 2010-06-21 | 13:20 | 0 | 181.3333 | 0 | Не 207
3 | А-25.20-Батурина.16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Кап.ремонт
4 | В-42.01-В-42.03 |  |  |  | 2010-06-24 | 0:00 | 2010-06-25 | 12:30 | 0 | 36.5 | 0 | По сообщению
5 | А-83.01-А-83.03 |  |  |  | 2010-06-26 | 0:00 | 2010-06-27 | 16:40 | 0 | 40.6667 | 0 | По сообщ. Устр.Нет акта
6 | А-2.52-Карьерная.80 |  |  |  | 2010-06-17 | 0:00 | 2010-06-24 | 12:40 | 0 | 180.6667 | 0 | Нет акта
7 | В-47.15/1-В-47.15 | [5 empty] | 2010-07-02 | 16:00 | 0 | 968680 | 0 | Подрядчик
8 | В-82.25/1-Пер.Слесарный.13 | 3 | 2 |  | 2010-06-24 | 0:00 | 2010-07-01 | 20:30 | 0.16455 | 188.5 | 31.0174
9 | В-47.19-Пограничный.11 | 3 | 3 |  | 2010-07-01 | 0:00 | 2010-07-02 | 13:30 | 0.37023 | 37.5 | 13.8838
10 | В-26-Варенцовой.12/3 | 6 | 1.5 |  | 2010-06-25 | 0:00 | 2010-07-02 | 14:25 | 0.1309 | 182.4167 | 23.8779
11 | В-11-В-11.01 | [5 empty] | 2010-07-02 | 12:15 | 0 | 968676.25 | 0 | По сообщению Нет акта
12 | А-51.23-Ленина.67 |  |  |  | 2010-07-03 | 0:00 | 2010-07-03 | 21:40 | 0 | 21.6667 | 0 | По сообщению. Нет акта
13 | В-112.40-2Плеханова.1 | [5 empty] | 2010-07-03 | 11:25 | 0 | 968699.4167 | 0 | По сообщению Нет акта
14 | В-27.32 - В-27.34 | 6 | 2.5 |  | 2010-07-05 | 0:00 | 2010-07-06 | 14:15 | 0.3636 | 38.25 | 13.9078 | По сообщению
15 | В-47.15-в-47.15 | 6 | 3 |  | 2010-07-06 | 16:00 | 2010-07-06 | 16:10 | 0.52359 | 0.16667 | 0.087265 | Подрядчик
16 | В-24.68-В-24.112 | 3 | 2.5 |  | 2010-06-26 | 0:00 | 2010-07-03 | 13:55 | 0.25711 | 181.9167 | 46.772
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 2010-07-07 | 12:02 | 0 | 968796.0333 | 0 | По сообщению Нет акта
19 | А-36.06- |  |  |  | 2010-07-07 | 16:10 | 2010-07-07 | 16:55 | 0 | 0.75 | 0 | Подрядчик (плита)
20 | В-19.13-Пророкова.5 | 3 | 2.4 |  | 2010-07-06 | 10:30 | 2010-07-08 | 9:25 | 0.23695 | 46.9167 | 11.1169 | По сообщению
21 | С-8.01-С-8.11 | [5 empty] | 2010-07-08 | 10:25 | 0 | 968818.4167 | 0 | Нет акта
22 | А-34.20-Громобоя.16/50 | 6 | 1.5 |  | 2010-07-01 | 0:00 | 2010-07-08 | 16:00 | 0.1309 | 184 | 24.0851
23 | С-33.02-С-33.04 |  |  |  | 2010-07-08 | 22:05 | 2010-07-09 | 22:20 | 0 | 24.25 | 0 | По сообщению.Нет акта
24 | С-58-С-58.01 | [5 empty] | 2010-07-10 | 15:55 | 0 | 968871.9167 | 0 | Нет акта
25 | С-27-С-27.02 | 3 | 3 |  | 2010-07-09 | 0:00 | 2010-07-10 | 18:45 | 0.37023 | 42.75 | 15.8275 | По сообщению
26 | А-3.14-А-3.16 | 6.5 | 14.27 |  | 2010-07-10 | 1:50 | 2010-07-11 | 2:20 | 12.3304 | 24.5 | 302.0951 | По сообщению
27 | А-3.14-А-3.16 | 3 | 13.8 |  | 2010-07-10 | 1:50 | 2010-07-11 | 2:20 | 7.8341 | 24.5 | 191.9366 | По сообщению
28 | А-68.01-А-68.03 | 5 | 5 |  | 2010-07-05 | 0:00 | 2010-07-12 | 13:10 | 1.3277 | 181.1667 | 240.5339
29 | В-115-В-115.01 | 6 | 1.6 |  | 2010-07-11 | 0:00 | 2010-07-12 | 15:30 | 0.14893 | 39.5 | 5.8828 | По сообщению
30 | А-32-А-32.01 |  |  |  | 2010-07-13 | 23:58 | 2010-07-14 | 0:50 | 0 | 0.86667 | 0 | По сообщению Нет акта
31 | А-36.02-А-36.04 | 6 | 2 |  | 2010-07-13 | 6:50 | 2010-07-14 | 7:25 | 0.23271 | 24.5833 | 5.7207 | По сообщению
32 | Эл. Узел Ленина.112а | [5 empty] | 2010-07-15 | 11:10 | 0 | 968987.1667 | 0 | Нет акта
33 | А-45.07-Земляная.6 | [5 empty] | 2010-07-15 | 11:20 | 0 | 968987.3333 | 0 | Не устранена
34 | В-69-В-69.02 | [5 empty] | 2010-07-16 | 10:34 | 0 | 969010.5667 | 0 | Нет акта
35 | А-11.06-А-11.16 | [5 empty] | 2010-07-16 | 14:55 | 0 | 969014.9167 | 0 | Нет акта
36 | А-43.02-Ленина.102 | [5 empty] | 2010-07-16 | 15:20 | 0 | 969015.3333 | 0 | Не устранена
37 | Эл.узел Фрунзе.11/2 | 5 | 17.9 |  | 2010-07-16 | 7:45 | 2010-07-17 | 8:07 | 17.0163 | 24.3667 | 414.6294 | По сообщению
38 | В-112.34-В-112.40 |  |  |  | 2010-07-17 | 10:25 | 2010-07-17 | 11:12 | 0 | 0.78333 | 0 | Не устранена
39 | А-38.12-9Января.9 | 3 | 2 |  | 2010-07-17 | 13:55 | 2010-07-18 | 15:25 | 0.16455 | 25.5 | 4.196 | По сообщению
40 | Н/ст-Ф,Энгельса.28 | [5 empty] | 2010-07-17 | 11:12 | 0 | 969035.2 | 0 | Не устранена
41 | Эл.узел-Колотилова.66 |  |  |  | 2010-07-20 | 19:55 | 2010-07-21 | 21:05 | 0 | 25.1667 | 0 | По сообщению.Нет акта
42 | С-8.01-С-8.11 |  |  |  | 2010-07-20 | 0:00 | 2010-07-21 | 13:15 | 0 | 37.25 | 0 | По сообщению
43 | В-19.13-Московская.3а | 3 | 2 |  | 2010-07-21 | 0:00 | 2010-07-22 | 9:00 | 0.16455 | 33 | 5.4301 | По сообщению
44 | С-50-С-50/1 | 6 | 2.5 |  | 2010-07-21 | 0:00 | 2010-07-22 | 15:15 | 0.3636 | 39.25 | 14.2715 | По сообщению
45 | С-22.20-С-22.02 | [5 empty] | 2010-07-22 | 10:20 | 0 | 969154.3333 | 0 | Нет акта
46 | А-69-А-69.01 | 5.5 | 2 |  | 2010-07-22 | 0:00 | 2010-07-23 | 9:18 | 0.2228 | 33.3 | 7.4192 | По сообщению
47 | С-33.42-Новая.1 | [5 empty] | 2010-07-23 | 16:30 | 0 | 969184.5 | 0 | Нет акта
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | С-22.02-С-22.16 | [5 empty] | 2010-07-26 | 16:40 | 0 | 969256.6667 | 0 | Нет акта
50 | Н/ст.-Садовая.75 |  |  |  | 2010-07-27 | 0:00 | 2010-07-28 | 10:20 | 0 | 34.3333 | 0 | По сообщени..Нет акта
51 | А-12-А-12.01 | [5 empty] | 2010-07-30 | 14:20 | 0 | 969350.3333 | 0 | Нет акта
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 42.3537 |  | 1372.6908
| ИТОГО за месяц: | 1504.4733 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер МУП "ИГТСК" | [11 empty] | Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров | [11 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИГТЭ (ЦТС)
| с 01.07.10 г. по 31.07.10 г. | [8 empty] | 1 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | Замена задвижки | 1.07..10 | В-51-В-51.02 | [5 empty] | 150 | 65 | 1.1486
2 | Кап. Ремонт | 2010-06-30 | С-32-С-32.02 | [5 empty] | 100 | 54 | 0.4241
3 | Кап. Ремонт | 2010-07-01 | С-32.02-С-32.04 | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
4 | Повреждение | 2010-07-01 | В-47/15/1-В-47.15 | [5 empty] | 150 | 28 | 0.49479
5 | Кап. Ремонт | 2010-07-02 | А-2.88-А-2.91 | [5 empty] | 70 | 74 | 0.28478
6 | Повреждение | 2010-07-01 | В-82.25/1-пер.Слесарный.13 | [5 empty] | 100 | 42 | 0.32986
7 | Повреждение | 2010-07-02 | В-49.19-Пограничый.11 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
8 | Повреждение | 2010-07-02 | В-26-Варенцовой.12/3 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
9 | Повреждение | 2010-07-02 | В-11-В-11.01 | [5 empty] | 150 | 66 | 1.1663
10 | Повреждение | 2010-07-03 | В-112.40-2Плеханова.1 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
11 | Ремонт в ТК | 2010-07-03 | В-24.68-В-24.122 | [5 empty] | 150 | 117 | 2.0675
12 | Повреждение | 2010-07-03 | А-51.23-Ленина.67 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
13 | Кап. Ремонт | 2010-07-06 | А-2.89-А-2.91 | [5 empty] | 70 | 74 | 0.28478
14 | Замена тр./пр. | 2010-07-06 | В-64.68-В-24.140 | [5 empty] | 150 | 189 | 3.3398
15 | Повреждение | 2010-07-06 | В-27.22-В-27.26 | [5 empty] | 309 | 108 | 8.0987
16 | Повреждение | 2010-07-06 | В-47.15-в-47.15 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
17 | Повреждение | 2010-07-07 | В-27.22-В-27.26 | [5 empty] | 309 | 108 | 8.0987
18 | Кап. Ремонт | 2010-07-07 | С-22.20-С-22.02 | [5 empty] | 150 | 104 | 1.8378
19 | Повреждение | 2010-07-07 | В-19.13-в-19.13 | [5 empty] | 150 | 17 | 0.30041
20 | Повреждение | 2010-07-07 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
21 | Повреждение | 2010-07-07 | А-36.06 | [5 empty] | 207 | 51 | 1.7163
22 | Монтаж тр./пр. | 2010-07-08 | С033-С-33.02 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
23 | Повреждение | 2010-07-08 | В-19.13-Пророкова.5 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
24 | Кап. Ремонт | 2010-07-12 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
25 | Повреждение | 2010-07-08 | С-8.01-С-8.11 | [5 empty] | 150 | 115 | 2.0322
26 | Повреждение | 2010-07-08 | А-34.20-Гроиобоя.16/50 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
27 | Повреждение | 2010-07-08 | С-33.02-С-33.04 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
28 | Кап. Ремонт | 2010-07-12 | Эл. Узел Свободная.17-Колотилова.66 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
29 | Замена задвижки | 2010-07-12 | В-69-В-70 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
30 | Замена задвижки | 2010-07-09 | С-27.02-Генкиной.60 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
31 | Повреждение | 2010-07-10 | С-58-С-58.01 | [5 empty] | 100 | 63 | 0.49479
32 | Повреждение | 2010-07-10 | С-27-С-27.02 | [5 empty] | 150 | 92 | 1.6257
33 | Повреждение | 2010-07-11 | А-3.14-А-3.16 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
34 | Замена задвижки | 2010-07-12 | А-36-А-36.02 | [5 empty] | 207 | 50 | 1.6826
35 | Повреждение | 2010-07-12 | А-68.01-А-68.03 | [5 empty] | 70 | 27 | 0.10391
36 | Повреждение | 2010-07-12 | В-115-В-115.01 | [5 empty] | 150 | 61 | 1.0779
37 | Замена задвижки | 2010-07-13 | С-33-С-33.02 | [5 empty] | 100 | 41 | 0.322
38 | Кап. Ремонт | 2010-07-13 | В-67.02-Ермака.30а | [5 empty] | 51 | 85 | 0.17363
39 | Кап. Ремонт | 2010-07-13 | Зл. Узел Демидова.9-В-47.15 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
40 | Кап. Ремонт | 2010-07-14 | А-79-А-79.01 | [5 empty] | 150 | 173 | 3.0571
41 | Повреждение | 2010-07-13 | А-32-А-32.01 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
42 | Тек.ремонт | 2010-07-14 | А-2-А-2.01 | [5 empty] | 309 | 138 | 10.3484
43 | Тек.ремонт | 2010-07-14 | А-11-А-11.04 | [5 empty] | 207 | 77 | 2.5912
44 | Повреждение | 2010-07-14 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
45 | Кап. Ремонт | 2010-07-15 | С-43.14-10Проезд.2 | [5 empty] | 70 | 42 | 0.16163
46 | Кап. Ремонт | 2010-07-15 | С-58.01-С-58.03 | [5 empty] | 100 | 110 | 0.86391
47 | Тек. Ремонт | 2010-07-15 | В-19.03-В-19.09 | [5 empty] | 150 | 157 | 2.7743
48 | Повреждение | 2010-07-15 | Эл.узел Ленина.112а-А-48.01 | [5 empty] | 70 | 23 | 0.088512
49 | Повреждение | 2010-07-15 | А-45.07-Земляная.6 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
50 | Кап. Ремонт | 2010-07-19 | С-16.21-Ноздрина.19 | [5 empty] | 70 | 77 | 0.29632
51 | Кап. Ремонт | 2010-07-19 | С-21.38-Дунаева.75 | [5 empty] | 82 | 32 | 0.16899
52 | Повреждение | 2010-07-16 | В-69-В-69.02 | [5 empty] | 207 | 66 | 2.2211
53 | Кап. Ремонт | 2010-07-16 | В-24.01-В-24.09 | [5 empty] | 70 | 38 | 0.14624
54 | Повреждение | 2010-07-16 | А-11.06-А-11.16 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
55 | Повреждение | 2010-07-16 | А-43.02-Ленина.102 | [5 empty] | 150 | 27 | 0.47712
56 | Повреждение | 2010-07-17 | Эл.узелФрунзе.11/2-А-68.01 | [5 empty] | 70 | 51 | 0.19627
57 | Повреждение | 2010-07-17 | В-112.34-В-112.40 | [5 empty] | 150 | 157 | 2.7743
58 | [8 empty] | 100 | 50 | 0.39269
59 | Повреждение | 2010-07-18 | В-38.12-9Января.9 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
60 | Кап. Ремонт | 2010-07-20 | Кузнецова.55-Кузнецова.57 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
61 | Ремонт в ТК | 2010-07-20 | В-42.01-В-42.03 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
62 | [8 empty] | 82 | 98 | 0.51752
63 | Переврезка | 2010-07-21 | Эл.узелпер.Фигурный.4-С-33.02 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
64 | Повреждение | 2010-07-17 | Н/ст.-Ф,Энгельса.28Н/ст.-Ф.Энгельса.28 | [5 empty] | 82 | 28 | 0.14786
65 | Замена задвижки | 2010-07-22 | Н/ст.Дунаева.46- | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
66 | Кап. Ремонт | 2010-07-22 | В-86.09-В-86.11 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
67 | Кап. Ремонт | 2010-07-21 | В-112.40-2Палехская.1 | [5 empty] | 100 | 46 | 0.36127
68 | Повреждение | 2010-07-21 | Эл.узел-Колотилова.66 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
69 | Повреждение | 2010-07-21 | С-8.01-С-8.11 | [5 empty] | 150 | 115 | 2.0322
70 | Тек. Ремонт | 2010-07-22 | В-69.04-В-69.06 | [5 empty] | 207 | 132 | 4.4421
71 | Повреждение | 2010-07-22 | В-19.13-Московская.3а | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
72 | Повреждение | 2010-07-22 | С-50-С-50/1 | [5 empty] | 125 | 58 | 0.71175
73 | Кап. Ремонт | 2010-07-23 | С-33.42-Новая.1 | [5 empty] | 51 | 16 | 0.032684
74 | Кап. Ремонт | 2010-07-26 | С-33.02-С-33.42 | [5 empty] | 82 | 55 | 0.29045
75 | Кап. Ремонт | 2010-07-23 | С-8.05-Суворова.5 | [5 empty] | 51 | 18 | 0.03677
76 | Врезка в тр./пр. | 2010-07-26 | А-2.07-С-8.09 | [5 empty] | 207 | 45 | 1.5144
77 | Повреждение | 2010-07-22 | С-22.20-С-22.02 | [5 empty] | 150 | 104 | 1.8378
78 | Повреждение | 2010-07-23 | А-69-А-69.01 | [5 empty] | 309 | 110 | 8.2487
79 | Кап. Ремонт | 2010-07-26 | Н/ст.Дунаева.46- | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
80 | Кап. Ремонт | 2010-07-26 | С-16.17-С-16.21 | [5 empty] | 150 | 105 | 1.8554
81 | Врезка в тр./пр. | 2010-07-25 | В-67-Войкова.13 | [5 empty] | 100 | 13 | 0.1021
82 | Повреждение | 2010-07-23 | С-33.42-Новая.1 | [5 empty] | 51 | 16 | 0.032684
83 | Кап. Ремонт | 2010-07-26 | С08.03-С-8.05 | [5 empty] | 207 | 170 | 5.7209
84 | Повреждение | 2010-07-26 | В-19.13-В-Московская.3а | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
85 | Кап. Ремонт | 2010-07-27 | В-19-В-19.01 | [5 empty] | 207 | 64 | 2.1538
86 | Повреждение | 2010-07-26 | С-22.02-С-22.16 | [5 empty] | 100 | 25 | 0.19634
87 | Замена.обвязки | 27.07.10- | С-8.05-С-8.03-Суворова.5 | [5 empty] | 207 | 170 | 5.7209
88 | Замена обвязни | 2010-07-28 | В-64.02-В-64.32 | [5 empty] | 309 | 95 | 7.1239
89 | Ремонт в ТК | 2010-07-28 | С04.07-С-4.03 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
90 | Кап. Ремонт | 2010-07-28 | С-10.02-С-10.04 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
91 | Повреждение | 2010-07-28 | Н/ст-Садовая.75 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
92 | Переврезка | 2010-07-29 | А-36.02-А-36.04 | [5 empty] | 207 | 57 | 1.9182
93 | Кап. Ремонт | 2010-07-29 | В-92.01-Ленинградская.6 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
94 | Кап. Ремонт | 2010-07-29 | С-43/4-3Сосневская.122 | [5 empty] | 207 | 44 | 1.4807
95 | Замена задвижки | 2010-07-29 | В--64-В-64.01 | [5 empty] | 207 | 47 | 1.5817
96 | Переврезка | 2010-07-29 | В-70-Войкова.22 | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
97 | Кап. Ремонт | 2010-07-30 | А-25.32-А-25.34 | [5 empty] | 100 | 68 | 0.53405
98 | Кап. Ремонт | 2010-07-30 | С-22.20-С-22.02 | [5 empty] | 159 | 104 | 2.0649
99 | Замена обвязни | 2010-07-30 | Н/ст.-Садовая.75 | [5 empty] | 100 | 40 | 0.31415
100 | Повреждение | 2010-07-30 | А-12-А-12.01 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
101 | Повреждение | 2010-07-31 | В-109-Кр.Зорь.1(магази) | [5 empty] | 82 | 21 | 0.1109
102 | [10 empty] | 0
103 | [10 empty] | 0
104 | [10 empty] | 0
105 | [10 empty] | 0
106 | [10 empty] | 0
107 | [10 empty] | 0
108 | [10 empty] | 0
109 | [10 empty] | 0
110 | [10 empty] | 0
111 | [10 empty] | 0
112 | [10 empty] | 0
113 | [10 empty] | 0
114 | [10 empty] | 0
115 | [10 empty] | 0
116 | [10 empty] | 0
117 | [10 empty] | 0
118 | [10 empty] | 0
119 | [10 empty] | 0
120 | [10 empty] | 0
121 | [10 empty] | 0
122 | [10 empty] | 0
123 | [10 empty] | 0
124 | [10 empty] | 0
125 | [10 empty] | 0
126 | [10 empty] | 0
127 | [10 empty] | 0
128 | [10 empty] | 0
129 | [10 empty] | 0
130 | [10 empty] | 0
0
| ИТОГО | [9 empty] | 131.7825
"____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.