## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.17 г. по 31.07.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 2 | А-49.04 - А-49.32 | 4.6 | 4.2 |  | 2017-07-03 | 21:30 | 2017-07-03 | 22:35 | 0.89857 | 1.0833 | 0.97345 | по сообщению
2 | 3 | В-86.03 - В-86.07 | 2.1 | 3.5 |  | 2017-07-10 | 16:04 | 2017-07-10 | 16:09 | 0.42162 | 0.083333 | 0.035135 | по сообщению
3 |  | А-51.11 - А-51.15 | 4.8 | 5 |  | 2017-07-19 | 13:45 | 2017-07-19 | 14:35 | 1.3009 | 0.83333 | 1.0841 | обнар. в г. и.
4 |  | н/ст - А-51.10 | 1.2 | 5 |  | 2017-07-19 | 12:55 | 2017-07-19 | 13:05 | 0.65043 | 0.16667 | 0.10841 | по сообщению
5 |  | А-51.15 - Гагарина 9 | 4.3 | 4 |  | 2017-07-20 | 11:00 | 2017-07-21 | 11:00 | 0.788 | 24 | 18.912 | по сообщению
6 |  | А-72.07 - А-72.08 | 2 | 0.7 |  | 2017-07-24 | 15:35 | 2017-07-24 | 15:40 | 0.016458 | 0.083333 | 0.0013715 | по сообщению
7 |  | А-5.01 - Пролетарская 22 | 7 | 2 |  | 2017-07-28 | 11:05 | 2017-07-28 | 15:20 | 0.25135 | 4.25 | 1.0682 | по сообщению
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 4.3273 |  | 22.1827
|  | ИТОГО за месяц: | 94.7436 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.17 г. по 31.07.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап.ремонт | 2017-07-03 | С-52.12 - 13 проезд 16 | [5 empty] | 82 | 94 | 0.4964
2 | [9 empty] | 70 | 76 | 0.29247
3 |  | кап. ремонт | 2017-07-03 | В-39 - Вольная 20 | [5 empty] | 70 | 108 | 0.41562
4 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-03 | А-49.04 - А-49.32 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
5 |  | тек. ремонт | 2017-07-05 | н/ст Б.Воробъёвская 26 | [5 empty] | 159 | 20 | 0.3971
6 |  | тек. ремонт | 2017-07-06 | н/с Ленина 69 | [5 empty] | 108 | 3 | 0.027482
7 |  | кап. ремонт | 2017-07-06 | В-82.25 - b-82.25 | [5 empty] | 150 | 202 | 3.5695
8 |  | замена задвижки | 2017-07-07 | В-82.03 - В-82.13 | [5 empty] | 207 | 254 | 8.5477
9 |  | кап. ремонт | 2017-07-10 | н/ст - Суворова 38 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
10 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-10 | В-86.03 - В-86.07 | [5 empty] | 150 | 132 | 2.3326
11 |  | кап. ремонт | 2017-07-11 | Парижской Коммуны 5 к.6 - Парижской Коммуны 5 к. 8 | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
12 |  | обвязка т/к | 2017-07-14 | В-111 - В-111.12 | [5 empty] | 207 | 40 | 1.3461
13 | [9 empty] | 100 | 80 | 0.6283
14 |  | обвязка т/к | 2017-07-19 | В-107.15 - В-107.01 | [5 empty] | 150 | 452 | 7.9873
15 |  | обвязка т/к | 2017-07-19 | А-72 - А-72.01 | [5 empty] | 207 | 238 | 8.0093
16 | [9 empty] | 100 | 20 | 0.15707
17 |  | ремонт зап. арматуры | 2017-07-19 | н/ст Громобоя 23 | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
18 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-19 | А-51.11 - А-51.15 | [5 empty] | 207 | 44 | 1.4807
19 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-19 | н/ст - А-51.10 | [5 empty] | 82 | 56 | 0.29573
20 |  | замена трубопровода | 2017-07-20 | С-59.05 - C- 59.07 | [5 empty] | 100 | 104 | 0.81679
21 |  | обвязка т/к | 2017-07-20 | А-72 - А-72.01 | [5 empty] | 207 | 230 | 7.7401
22 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-21 | А-51.15 - Гагарина 9 | [5 empty] | 100 | 61 | 0.47908
23 |  | монтаж компенсатора | 2017-07-24 | В-24.12 - В-24.60 | [5 empty] | 309 | 258 | 19.347
24 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-24 | А-72.07 - А-72.08 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
25 |  | кап. ремонт | 2017-07-25 | А-2.79 - Запольный 28а | [5 empty] | 51 | 160 | 0.32684
26 |  | кап. ремонт | 2017-07-28 | А-51.06 - Гагарина 4 | [5 empty] | 150 | 182 | 3.2161
27 |  | кап. ремонт | 2017-07-28 | А-19.23 - A-19.25 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
28 |  | устр. повр. т/с | 2017-07-28 | А-5.01 - Пролетарская 22 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
29 |  | замена задвижки | 2017-07-28 | А-51.33 - н/ст | [5 empty] | 82 | 2 | 0.010562
30 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 72.5609
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________