## для акт.сх.теп.2023
№ п/п | Наименование тепловых сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м.к. | Вид прокладки | Источник теплоснабжения | № Постанов- ления
1 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 27 по ул.Летчика Захарова через подвальное помещение до стены в сторону домов 13 и 15 ул.Летчика Захарова | 159 | 121.5 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1038 от 23.07.2019
|  | 89 | 2.5 | подвальная | ТЭЦ-3
2 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 15 поКохомскому шоссе через подвальное помещение в сторону нежилого помещения (поликлиники) и в сторону домов 17А по Кохомскому шоссе | 57 | 14 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1038 от 23.07.2019
|  | 108 | 81.1 | подвальная | ТЭЦ-3
3 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий через подвальное помещение дома 26 по ул.Б.Воробьевской в сторону здания насосной станции, расположенной по адресу: г.Иваново, ул.Городская, д.7 | 219 | 11.5 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1136 от 05.08.2019
4 | Транзитные тепловые сети, проходящие от теплового ввода многоквартирного жилого дома 4 по ул.Стрелковой в сторону нежилого здания 6 по ул.Стрелковой до врезки В-4.06(1) в подвальном помещении жилого дома 4 по ул.Стрелковой | 57 | 2.5 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1167 от 08.08.2019г
5 | участок теплотрассы от ТК D-14.14 до наружной стены жилого дома 18 по Кохомскому шоссе | 76х2от 76,89х2гвс | 81.5 | подземная | ТЭЦ-3 | №1766 от 12.11.2019
6 | от теплового ввода дома 31 по улице Крутицкой через подвальное помещение до стены в сторону дома 33 по улице Крутицкой | 76 | 11.5 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
|  | 57 | 5.4 |  | ТЭЦ-2
7 | от теплового ввода дома 30 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице 10 Августа | 57 | 20 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
8 | от теплового ввода дома 32 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 34 по улице 10 Августа | 32 | 10 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
9 | от теплового ввода дома 9А по улице Зверева через подвальное помещение до стены в сторону дома 9 по улице Зверева | 57 | 12.6 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
10 | от теплового ввода дома 21 по улице Мархлевского через подвальное помещение до стены в сторону дома 36 по улице Кузнецова | 89 | 14.1 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
11 | от теплового ввода дома 57 по улице Кузнецова через подвальное помещение до стены в сторону дома 55 по улице Кузнецова | 89 | 38.9 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
12 | от теплового ввода дома 24 по улице 3-ей Нагорной через подвальное помещение до стены в сторону дома 25 по улице 2-й Нагорной | 89 | 27.7 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
13 | от теплового ввода дома 6 по улице Строительной через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры В-115.07 | 108 | 14.4 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
14 | от теплового ввода дома 16 по улице Кавалерийской через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-33.013 | 219 | 39 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
15 | от теплового ввода дома 34 по улице Благова через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице Благова | 76/89 | 12 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
16 | от теплового ввода дома 7 по улице Радищева через подвальное помещение до стены в сторону дома 17 по улице Павленко | 76 | 13.1 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
17 | от теплового ввода дома 5 по улице Суворова через подвальное помещение до стены в сторону дома 5/42 по улице Суворова | 76 | 0.5 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
|  | 57 | 0.5 |  | ТЭЦ-2
18 | от теплового ввода дома 44А по улице Пролетарской через подвальное помещение до стены в сторону дома 15 по переулку Коммунальному, дома 9А улице Суворова, дома 44 по улице Пролетарской | 108 | 44.7 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
|  | 76 | 74 |  | ТЭЦ-2
19 | от теплового ввода дома 37 по улице Сакко через подвальное помещение до стены в сторону насосной станции по улице Сакко у дома 37 | 159 | 17.8 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
20 | от теплового ввода дома 28 по улице Поэта Ноздрина через подвальное помещение до стены в сторону дома 26 по улице Поэта Ноздрина | 57 | 2.6 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
21 | от теплового ввода дома 21 по Кохомскому шоссе через подвальное помещение до стены в сторону домов 21А, 25 по Кохомскому шоссе и в сторону тепловой камеры Д-14.10 | 159х2от,159/114х2гвс | 239.8 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
|  | 89х4 | 7 |  | ТЭЦ-3
22 | от теплового ввода дома 17 по Кохомскому шоссе через под-вальное помещение до стены в сторону дома 16 по Кохомскому шоссе | 159х2от, 159/114х2 гвс | 59.5 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
23 | от теплового ввода дома 107 по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону дома 105 по улице Кудряшова | 76 | 13.2 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
24 | от теплового ввода дома 109 по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону дома 111 по улице Кудряшова | 76 | 9.2 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
25 | от теплового ввода дома 111А по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-52.16 | 219 | 13.5 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
26 | от теплового ввода дома 8 по улице Кирякиных через подвальное помещение до стены в сторону дома 6 по улице Кирякиных | 108 | 15 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
|  | 76 | 35 |  | ТЭЦ-3
27 | от теплового ввода дома 3 по улице Воронина через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-66.57 | 108 | 11.5 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
28 | от теплового ввода дома 44 по улице Родниковская через подвальное помещение до стены в сторону дома 42 по улице Родниковской | 57 | 5.6 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
|  | 76 | 5.1 |  | ТЭЦ-3
|  | 89 | 1.5 |  | ТЭЦ-3
29 | от теплового ввода дома 54 по проспекту Строителей через под-вальное помещение до стены в сторону дома 54А по проспекту Строителей | 57 | 10.8 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
30 | от теплового ввода дома 100 по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону дома 119 по проспекту Текстильщиков | 108 | 19.9 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
31 | от теплового ввода дома 84 по улице Кудряшова через подвальное помещение до стены в сторону дома 19 по улице Диановых | 89 | 18 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
32 | от теплового ввода дома 175А по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-121.32 | 159 | 9.5 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
|  | 133 | 3.5 |  | ТЭЦ-3
|  | 89 | 1 |  | ТЭЦ-3
33 | от теплового ввода дома 111 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 113 по улице Лежневской | 76 | 11.1 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
34 | от теплового ввода дома 83А по улице Ташкентской через подвальное помещение до стены в сторону дома 83В по улице Ташкентской | 76 | 1 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
|  | 57 | 10.5 |  | ТЭЦ-3
35 | от теплового ввода дома 154 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону домов 152А и 156 по улице Лежневской | 159х2от,159/108х2гвс | 73 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
|  | 108х2от,159/108х2гвс | 7.5 |  | ТЭЦ-3
|  | 159х2от, 108х2гвс | 5.4 |  | ТЭЦ-3
36 | от теплового ввода дома 156 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 158 по улице Лежневской | 219х2от,159/108х2гвс | 10.1 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
|  | 159х2от,159/108х2гвс | 4 |  | ТЭЦ-3
37 | от теплового ввода дома 158 по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 160 по улице Лежневской | 159х2от 159/108х2гвс | 93.4 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
38 | от теплового ввода дома 201Б по улице Лежневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 201В по улице Лежневской | 57 | 26 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
39 | от теплового ввода дома 16 по улице Диановых через подвальное помещение до стены в сторону дома 18 по улице Диановых | 57 | 3.5 | подвальная | ТЭЦ-3 | №1767 от 12.11.2019
40 | от теплового ввода дома 12 по улице 2-й Торфмаша через подвальное помещение до стены в сторону дома 10 по улице 2-й Торфмаша | 108 | 6.4 | подвальная | ТЭЦ-2 | №1767 от 12.11.2019
|  | 57 | 23 |  | ТЭЦ-2
41 | от теплового ввода дома 10 по улице Лебедева-Кумача через подвальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Лебедева-Кумача | 76х2от 57,38гвс,в т.ч.15,9м57х1пр.,3,3м57х1обр+12,6м 38х1обр | 15.9 | подвальная | Котельная АО "ИвГТЭ" №31 | №1767 от 12.11.2019
42 | от теплового ввода дома 4 по переулку Шевченко через подвальное помещение до стены в сторону дома 45 по улице Красных Зорь | 159х2от 108пр.гвс 57обр.гвс | 17 | подвальная | Котельная АО "ИвГТЭ" №31 | №1767 от 12.11.2019
43 | участок тепловых сетей от дома 56 до дома 58 по улице 1-й Балинской | 108 | 14.3 | надземная | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная №42) | №566 от 21.05.2020
44 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.11 до тепловой камеры Д-168.57 | 108 | 51 | подземная | ТЭЦ-3 | №295 от 12.03.2021
45 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.57 до д.52/1 лит.Б (гараж) по ул.Постышева | 45 | 2.5 | подземная | ТЭЦ-3
46 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.57 до d-168.011 | 89 | 33.2 | подземная | ТЭЦ-3
47 | участок тепловой сети от d-168.011 до д.52/1 по ул.Постышева | 57 | 20 | надземная | ТЭЦ-3
48 | участок тепловой сети от д.52/1 по ул.Постышева до д.46 по ул.Постышева | 76 | 57.2 | надземная | ТЭЦ-3
|  | 76 | 0.5 | подземная | ТЭЦ-3
49 | участок тепловой сети от д.46 по ул.Постышева до д.46 лит.В (гараж) по ул.Постышева | 57 | 49 | надземная | ТЭЦ-3
50 | от здания суда по улице Мархлевского, дом 33 до тепловой камеры В-111.06 | 76 | 15.7 | надземная | ТЭЦ-2 | №693 от 09.06.2021
51 | от гаража до здания суда по улице Мархлевского, дом 33 | 32 | 9 | подземная | ТЭЦ-2 | №693 от 09.06.2021
52 | от административного здания до гаража по улице Пушкина, дом 27/3 | 57 | 23 | подземная | ТЭЦ-2 | №693 от 09.06.2021
1735.2