## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.17 г. по 30.09.17 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 2 | Батурина 10 - Батурина 10а | 5.5 | 3 |  | 2017-08-31 | 0:00 | 2017-08-31 | 9:00 | 0.5013 | 9 | 4.5117
2 | 1 | А-82 - Горбатова 13а | 4 | 2 |  | 2017-09-04 | 10:20 | 2017-09-04 | 12:38 | 0.19 | 2.3 | 0.43701 | по сообщению
3 | 4 | В-38.09 - Нагорная 3-я 12 | 3 | 2 |  | 2017-09-15 | 14:22 | 2017-09-15 | 14:25 | 0.16455 | 0.05 | 0.0082274 | при включении
4 |  | В-31.09 | 4.4 | 3 |  | 2017-09-08 | 16:50 | 2017-09-08 | 17:00 | 0.44838 | 0.16667 | 0.074729 | по сообщению
5 |  | А-19.05 - А-19.07 | 4.9 | 2.5 |  | 2017-09-11 | 19:06 | 2017-09-11 | 20:45 | 0.32859 | 1.65 | 0.54217 | по сообщению
7 |  | В-24.82/1 - В-24.116 | 5.5 | 3 |  | 2017-09-22 | 8:00 | 2017-09-22 | 11:10 | 0.5013 | 3.1667 | 1.5874 | по сообщению
8 |  | С-21.24 - С-21.22 | 5.5 | 3 |  | 2017-09-25 | 8:00 | 2017-09-25 | 12:45 | 0.5013 | 4.75 | 2.3812
9 |  | В-112.04 - В-112.06 | 4.7 | 5 |  | 2017-09-07 | 7:40 | 2017-09-25 | 13:05 | 1.2872 | 437.4167 | 563.0632 | по сообщению
10 |  | А-36.07 - А-36.09 | 1.6 | 3 |  | 2017-09-26 | 12:25 | 2017-09-27 | 11:25 | 0.27038 | 23 | 6.2188
11 |  | В-115 - В-115.01 | 2.5 | 3 |  | 2017-08-29 | 18:40 | 2017-09-30 | 10:05 | 0.33798 | 759.4167 | 256.6643
12 |  | С-21.08 - Шереметевский 89 | 1.9 | 3 |  | 2017-09-27 | 11:45 | 2017-09-27 | 13:30 | 0.29464 | 1.75 | 0.51562
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 4.8257 |  | 836.0044
|  | ИТОГО за месяц: | 988.919 |  | М3 |  | "____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н., Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________А.А.Мягков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.17 г. по 30.09.17 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2017-08-31 | Батурина 10 - Батурина 10а | [5 empty] | 51 | 29 | 0.05924
2 |  | замена задвижки | 2017-09-04 | А-39/1 - A- 39.01 | [5 empty] | 207 | 426 | 14.336
3 | [9 empty] | 82 | 62 | 0.32741
4 |  | устр. повр. т/с | 2017-09-04 | А-82 - Горбатова 13а | [5 empty] | 82 | 12 | 0.06337
5 | [9 empty] | 51 | 12 | 0.024513
6 |  | кап. ремонт | 2017-09-06 | В-38.05 - В-38.09 | [5 empty] | 108 | 310 | 2.8398
7 |  | кап. ремонт | 2017-09-07 | А-2.79 - н/ст | [5 empty] | 133 | 225 | 3.1258
8 |  | кап. ремонт | 2017-09-08 | А-13 - А-13.02 | [5 empty] | 82 | 90 | 0.47528
9 |  | устр. неплотности | 2017-09-11 | В-31.07 - В-31.07/1 (В-31.09 ) | [5 empty] | 125 | 45 | 0.55222
10 |  | Ремонтные работы в Т/К | 2017-09-11 | А-41 - А-41.01 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
11 |  | Кап.ремонт | 2017-09-13 | В-38.05 - В-38.09 | [5 empty] | 100 | 144 | 1.1309
12 |  | Устр.повр. в ТК | 2017-09-11 | А-19.05 - А-19.07 | [5 empty] | 150 | 229 | 4.0466
13 | [9 empty] | 82 | 196 | 1.035
14 |  | Обвязка ТК | 2017-09-14 | А-59.03 - А-59.21 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
15 | [9 empty] | 82 | 93 | 0.49112
16 |  | Замена отвода | 2017-09-18 | А-19.17 - А-19.33 | [5 empty] | 207 | 162 | 5.4517
17 | [9 empty] | 150 | 88 | 1.555
18 |  | Кап.ремонт | 2017-09-22 | Батурина 10 - Батурина 10а Т2 | [5 empty] | 51 | 28 | 0.057197
19 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-15 | В-38.09 - Нагорная 3-я 12 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
20 |  | Врезка т/трассы | 2017-09-20 | С-9.11 - Сакко 39 | [5 empty] | 70 | 52 | 0.20011
21 | [9 empty] | 150 | 10 | 0.17671
22 |  | Врезка т/тр | 2017-09-21 | В-89 - В-91 | [5 empty] | 150 | 308 | 5.4426
23 | [9 empty] | 259 | 244 | 12.8548
24 |  | Устр. неплотности в т/к | 2017-09-22 | В-24.82/1 - В-24.116 | [5 empty] | 125 | 55 | 0.67493
25 | [9 empty] | 150 | 31 | 0.5478
26 | [9 empty] | 100 | 6 | 0.047122
27 |  | Кап.ремонт | 2017-09-26 | А-86.16 - А-86.18 | [5 empty] | 100 | 144 | 1.1309
28 |  | Врезка т/тр | 2017-09-26 | В-27.22 - В-27.26 | [5 empty] | 309 | 216 | 16.1975
29 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-26 | С-21.24 - С-21.22 | [5 empty] | 150 | 157 | 2.7743
30 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-26 | В-112.02 - В-112.06 | [5 empty] | 408 | 70 | 9.1516
32 | [9 empty] | 309 | 71 | 5.3242
33 |  | Устр.повр. т/с | 2017-09-27 | А-36.07 - А-36.09 | [5 empty] | 207 | 374 | 12.586
34 | [9 empty] | 100 | 80 | 0.6283
33 |  | Замена арматуры | 2017-09-29 | В-112. 02 - B-112. 04 | [5 empty] | 408 | 140 | 18.3031
34 | [9 empty] | 309 | 274 | 20.5468
35 | [9 empty] | 150 | 142 | 2.5093
36 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-30 | В-115 - В-115.01 | [5 empty] | 150 | 67 | 1.184
37 | [9 empty] | 70 | 4 | 0.015393
38 |  | Устр. Неплотности | 2017-09-27 | С-21.08 - Шереметевский 89 | [5 empty] | 100 | 54 | 0.4241
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 152.9146
"____"__________2017г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2017г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2017г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н., Кокоринов П.А._____________