## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.14 г. по 31.07.14 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-106 - Шубиных 14б | 2.7 | 2 |  | 2014-05-06 | 16:00 | 2014-05-07 | 16:15 | 0.1561 | 24.25 | 3.7855 | по сообщению
2 |  | Д-88.09 - Новосельская 2 | 4 | 1.5 |  | 2014-07-06 | 16:00 | 2014-07-08 | 11:10 | 0.10688 | 43.1667 | 4.6135 | по сообщению
3 |  | Д-92.14 - Д-92.22 | 3.2 | 6 |  | 2014-07-06 | 10:20 | 2014-07-10 | 9:35 | 1.5295 | 95.25 | 145.6852 | по сообщению
4 |  | Захарова 27 - Захарова 15 | 4.7 | 0.5 |  | 2014-07-07 | 9:10 | 2014-07-10 | 10:00 | 0.012872 | 72.8333 | 0.93754 | по сообщению
5 |  | Д-5.18 - Микрорайон ТЭЦ-3 10 | 4.9 | 2 |  | 2014-07-16 | 14:05 | 2014-07-17 | 16:35 | 0.2103 | 26.5 | 5.5728 | по сообщению
6 |  | В-124.03 - Майорова 21 | 5.4 | 1 |  | 2014-07-24 | 11:00 | 2014-07-28 | 12:50 | 0.055191 | 97.8333 | 5.3995 | по сообщению
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.9147 |  | 162.2086
|  | ИТОГО за месяц: | 322.8649 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ ОАО "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.14 г. по 31.07.14 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | проглушение | 2014-07-02 | Д-45.06 - Д-45.08 | [5 empty] | 207 | 289 | 9.7256
2 |  | кап. ремонт | 2014-07-03 | Д-33.32 - Шубиных 31в | [5 empty] | 82 | 240 | 1.2674
3 |  | тек. ремонт | 2014-07-03 | Д-123 - Д-123.02 | [5 empty] | 150 | 370 | 6.5382
4 |  | тек. ремонт | 2014-07-07 | Д-50 - Д-50.06 | [5 empty] | 309 | 270 | 20.2469
5 |  | устр. повр. т/с | 2014-07-08 | Д-88.09 - Новосельская 2 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
6 | [9 empty] | 82 | 33 | 0.17427
7 |  | устр. повр. т/с | 2014-07-10 | Д-92.14 - Д-92.22 | [5 empty] | 207 | 210 | 7.067
8 |  | устр. повр. т/с | 2014-07-10 | Захарова 27 - Захарова 15 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
9 |  | тек. ремонт | 2014-07-10 | Д-49.04 - Д-110 | [5 empty] | 150 | 124 | 2.1912
10 |  | кап. ремонт | 2014-07-14 | Д-122.09 - Д-122.13 | [5 empty] | 133 | 60 | 0.83355
11 |  | замена тр-да | 2014-07-15 | Д-110.08 - Строителей 62 | [5 empty] | 51 | 12 | 0.024513
12 |  | тек. ремонт | 2014-07-16 | В-122.05 - В-122.07 | [5 empty] | 207 | 58 | 1.9518
13 | [9 empty] | 100 | 77 | 0.60474
14 |  | замена задвижки | 2014-07-17 | Д-33.11 - Д-33.13 | [5 empty] | 150 | 134 | 2.3679
15 | [9 empty] | 125 | 130 | 1.5953
16 | [9 empty] | 100 | 26 | 0.2042
17 |  | тек. ремонт | 2014-07-17 | Д-45 - Д-45.01 | [5 empty] | 207 | 332 | 11.1726
18 | [9 empty] | 150 | 206 | 3.6402
19 |  | устр. повр. т/с | 2014-07-17 | Д-5.18 - мкр ТЭЦ-3 10 | [5 empty] | 70 | 80 | 0.30787
20 |  | реконструкция | 2014-07-17 | Д-28.02 - н/ст | [5 empty] | 150 | 244 | 4.3117
21 |  | тек. ремонт | 2014-07-21 | Д-52 - Д-52.16 | [5 empty] | 309 | 350 | 26.2459
22 | [9 empty] | 259 | 110 | 5.7952
23 | [9 empty] | 207 | 466 | 15.6821
24 |  | замена задвижки | 2014-07-22 | Д-65.07 - Д-65.09 | [5 empty] | 150 | 140 | 2.4739
25 |  | монтаж ш. крана | 2014-07-23 | Д-92.02 - Д-92.12 | [5 empty] | 207 | 117 | 3.9373
26 |  | тек. ремонт | 2014-07-23 | Д-68.04 - Д-68.06 | [5 empty] | 150 | 55 | 0.9719
27 |  | кап. ремонт | 2014-07-24 | Д-50.22 - Д-49.36/1 | [5 empty] | 219 | 92 | 3.4654
28 | [9 empty] | 82 | 38 | 0.20067
29 |  | кап. ремонт | 2014-07-28 | Д-101.06 - 2 Мстерская 15 | [5 empty] | 150 | 444 | 7.8459
30 | [9 empty] | 70 | 44 | 0.16933
31 |  | устр. повр. т/с | 2014-07-28 | В-124.03 - Майорова 21 | [5 empty] | 51 | 27 | 0.055155
32 |  | кап. ремонт | 2014-07-29 | Д-45.06 - Д-45.18 | [5 empty] | 207 | 546 | 18.3743
33 | [9 empty] | 70 | 142 | 0.54646
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 160.6562
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________