## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.13 г. по 31.07.13 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | А-93/1 - Советская 5 | 5.8 | 1 |  | 2013-05-29 | 15:00 | 2013-05-30 | 15:05 | 0.057199 | 24.0833 | 1.3775 | по сообщению
2 |  | С-48.08 - С-48.10 | 5.4 | 1.5 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 0:00 | 2013-07-03 | 9:15 | 0.12418 | 249.25 | 30.9519
3 |  | С-49.27 - С-49.29 | 5.1 | 1.5 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 0:00 | 2013-07-03 | 10:45 | 0.12068 | 250.75 | 30.2609
4 |  | н/ст - В-59.03 | 4.6 | 1.5 |  | 2013-07-04 | 14:30 | 2013-07-06 | 14:40 | 0.11461 | 48.1667 | 5.5205 | по сообщению
5 |  | В-64.16 - В-64.38 | 5.8 | 1.3 |  | 2013-07-08 | 12:00 | 2013-07-09 | 12:37 | 0.096666 | 24.6167 | 2.3796 | по сообщению
6 |  | С-13.04 - Поэта Ноздрина 28 | 6.6 | 1 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 0:00 | 2013-07-09 | 13:45 | 0.061016 | 229.75 | 14.0185
7 |  | В-94 - В-95 | 4.8 | 1.5 |  | 2013-07-10 | 13:15 | 2013-07-11 | 16:00 | 0.11708 | 26.75 | 3.1318 | по сообщению
8 |  | А-86.20 - Революции 6 | 5 | 1 |  | 2013-06-20 | 10:10 | 2013-07-20 | 10:08 | 0.053108 | 719.9667 | 38.2358 | по сообщению
9 |  | А-86.22 - А-11.30 | 5.1 | 1 |  | 2013-07-21 | 8:00 | 2013-07-22 | 14:35 | 0.053636 | 30.5833 | 1.6404 | по сообщению
10 |  | В-27.02 - Варенцовой 17/1 | 1.2 | 1 |  | 2013-07-24 | 8:15 | 2013-07-25 | 9:10 | 0.026017 | 24.9167 | 0.64827 | по сообщению
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.767 |  | 126.7877
|  | ИТОГО за месяц: | 205.592 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.13 г. по 31.07.13 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повреж. т/с | 2013-05-30 | А-93/1 - Советская 5 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
2 |  | замена тр-да | 2013-07-01 | А-43.02 - Октябрьская 3/70 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
3 |  | обвязка т.к. | 2013-07-01 | В-82.03 - В-82.05 | [5 empty] | 150 | 240 | 4.241
4 | [9 empty] | 100 | 266 | 2.0891
5 |  | кап. ремонт | 2013-07-01 | А-72.31 - А-72.35 | [5 empty] | 70 | 61 | 0.23475
6 | [9 empty] | 51 | 168 | 0.34318
7 |  | монтаж вр. т/тр | 2013-07-01 | С-48.18 - 4 Меланжевая 2 | [5 empty] | 51 | 72 | 0.14708
8 |  | кап. ремонт | 2013-07-01 | С-48.18 - 4 Меланжевая 2 | [5 empty] | 51 | 51 | 0.10418
9 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-03 | С-48.08 - С-48.10 | [5 empty] | 150 | 177 | 3.1278
10 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-03 | С-49.27 - С-49.29 | [5 empty] | 100 | 8 | 0.06283
11 |  | замена тр-да | 2013-07-05 | С-21.70 - С-21.72 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
12 | [9 empty] | 125 | 55 | 0.67493
13 |  | кап. ремонт | 2013-07-05 | н/ст - В-59.03 | [5 empty] | 150 | 8 | 0.14137
14 |  | кап. ремонт | 2013-07-08 | А-101 - Степанова 9 | [5 empty] | 150 | 38 | 0.6715
15 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-09 | В-64.16 - В-64.38 | [5 empty] | 70 | 37 | 0.14239
16 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-09 | С-13.04 - Поэта Ноздрина 28 | [5 empty] | 82 | 65 | 0.34326
17 |  | кап. ремонт | 2013-07-10 | С-11.07 - С-11.13 | [5 empty] | 100 | 420 | 3.2986
18 |  | замена тр-да | 2013-07-10 | А-2.07 - А-2.11 | [5 empty] | 207 | 89 | 2.9951
19 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-11 | В-94 - В-95 | [5 empty] | 259 | 250 | 13.1709
20 | [9 empty] | 207 | 286 | 9.6246
21 |  | кап. ремонт | 2013-07-11 | н/ст - Наговицыной-Икрянистовой 4 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
22 |  | монтаж вр. т/тр | 2013-07-11 | н/ст - Наговицыной-Икрянистовой 4 | [5 empty] | 51 | 104 | 0.21245
23 |  | кап. ремонт | 2013-07-11 | b-110. 01 - Строительная 2 | [5 empty] | 51 | 104 | 0.21245
24 |  | монтаж вр. т/тр | 2013-07-11 | b-110. 01 - Строительная 2 | [5 empty] | 51 | 104 | 0.21245
25 |  | кап. ремонт | 2013-07-15 | А-11.09 - н/ст | [5 empty] | 125 | 28 | 0.3436
26 |  | обвязка т.к. | 2013-07-17 | А-12.01 - А-12.03 | [5 empty] | 100 | 166 | 1.3037
27 | [9 empty] | 51 | 16 | 0.032684
28 |  | врезка ш. кранов | 2013-07-17 | А-72.07 - А-72.09 | [5 empty] | 125 | 232 | 2.847
29 | [9 empty] | 100 | 298 | 2.3404
30 |  | кап. ремонт | 2013-07-17 | В-59.29 - В-59.15 | [5 empty] | 150 | 174 | 3.0747
31 |  | кап. ремонт | 2013-07-17 | С-48.18 - 4Меланжевая 2 | [5 empty] | 51 | 84 | 0.17159
32 |  | кап. ремонт | 2013-07-18 | С-43.06 - 10Проезд 8 | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
33 |  | замена задвижки | 2013-07-19 | С-48.16 - С-48.18 | [5 empty] | 51 | 98 | 0.20019
34 |  | обвязка т.к. | 2013-07-22 | А-25.34 - А-25.44 | [5 empty] | 108 | 148 | 1.3558
35 | [9 empty] | 82 | 14 | 0.073932
36 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-22 | А-86.20 - Революции 6 | [5 empty] | 150 | 23 | 0.40643
37 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-22 | А-86.22 - А-11.30 | [5 empty] | 70 | 25 | 0.096208
38 |  | кап. ремонт | 2013-07-22 | В-24.30 - В-24.28 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
39 |  | обвязка т.к. | 2013-07-23 | С-21.02 - С-21.28 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
40 | [9 empty] | 100 | 72 | 0.56547
41 | [9 empty] | 51 | 22 | 0.044941
42 |  | монтаж вр. т/тр | 2013-07-24 | А-11.01 - А-11.07 | [5 empty] | 51 | 160 | 0.32684
43 |  | кап. ремонт | 2013-07-24 | А-11.01 - А-11.09 | [5 empty] | 150 | 160 | 2.8274
44 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-25 | В-27.02 - Варенцовой 17/1 | [5 empty] | 70 | 29 | 0.1116
45 |  | кап. ремонт | 2013-07-26 | В-83.01 - В-83.03 | [5 empty] | 150 | 354 | 6.2555
46 |  | монтаж вр. т/тр | 2013-07-26 | В-83.01 - В-83.03 | [5 empty] | 51 | 170 | 0.34727
47 |  | обвязка т.к. | 2013-07-29 | А-59.41 - А-59.07 | [5 empty] | 125 | 200 | 2.4543
48 | [9 empty] | 100 | 140 | 1.0995
49 | [9 empty] | 82 | 68 | 0.3591
50 |  | обвязка т.к. | 2013-07-31 | В-61.10 - В-61.14 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
51 | [9 empty] | 51 | 90 | 0.18385
52 |  | тек. ремонт | 2013-07-31 | А-59.07 - А-59.09 | [5 empty] | 82 | 34 | 0.17955
53 |  | врезка ш. кранов | 2013-07-31 | С-11.03 - С-11.05 | [5 empty] | 150 | 208 | 3.6756
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 78.8043
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________