## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.14 г. по 30.06.14 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-33.32 - Шубиных 29б | 3.1 | 2 |  | 2014-05-08 | 11:25 | 2014-05-09 | 12:25 | 0.16727 | 25 | 4.1817 | по сообщению
2 |  | Захарова 27 - В-132.10 | 3.5 | 1 |  | 2014-06-10 | 12:05 | 2014-06-11 | 14:30 | 0.044433 | 26.4167 | 1.1738 | по сообщению
3 |  | В-124.03 - Майорова 21 | 5.2 | 2 |  | 2014-06-20 | 12:17 | 2014-06-23 | 10:25 | 0.21664 | 70.1333 | 15.1935 | по сообщению
4 |  | В-124.51 - Володарского 13 | 2.2 | 2 |  | 2014-06-23 | 11:50 | 2014-06-24 | 13:50 | 0.14091 | 26 | 3.6637 | по сообщению
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.40198 |  | 20.031
|  | ИТОГО за месяц: | 58.4962 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.14 г. по 30.06.14 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-11 | Д-33.32 - Шубиных 29б | [5 empty] | 70 | 34 | 0.13084
2 |  | кап. ремонт | 2014-06-03 | Д-45.01 - 30 микрорайон 35 | [5 empty] | 82 | 122 | 0.64427
3 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-06-03 | Д-45.01 - 30 микрорайон 35 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
4 |  | кап. ремонт | 2014-06-04 | Кохомское Шоссе 20 - Кохомское шоссе 21 | [5 empty] | 150 | 50 | 0.88355
5 |  | замена задвижки | 2014-06-06 | Д-54.27 - Кудряшова 94 | [5 empty] | 51 | 25 | 0.051069
6 |  | тек. ремонт | 2014-06-09 | Д-109 - Д-109.02 | [5 empty] | 100 | 210 | 1.6493
7 |  | ревизия задвижки | 2014-06-10 | Д-114.20 - Д-114.12 | [5 empty] | 207 | 119 | 4.0047
8 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-11 | Захарова 27 - В-132.10 | [5 empty] | 150 | 27 | 0.47712
9 | [9 empty] | 125 | 25 | 0.30679
10 | [9 empty] | 100 | 95 | 0.74611
11 |  | кап. ремонт | 2014-06-11 | Д-63.08 - Д-63.10 | [5 empty] | 100 | 140 | 1.0995
12 |  | проглушение | 2014-06-11 | Д-63.18 - Д-63.04 | [5 empty] | 150 | 328 | 5.7961
13 | [9 empty] | 100 | 292 | 2.2933
14 |  | тек. ремонт | 2014-06-16 | Д-161.26 - Д-161.28 | [5 empty] | 150 | 306 | 5.4073
15 |  | кап. ремонт | 2014-06-16 | Кохомское Шоссе 20 - Кохомское шоссе 21 г.в.с. | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
16 |  | кап. ремонт | 2014-06-18 | Д-33.26 - Д-33.28 | [5 empty] | 125 | 222 | 2.7243
17 | [9 empty] | 100 | 60 | 0.47123
18 | [9 empty] | 70 | 34 | 0.13084
19 |  | кап. ремонт | 2014-06-20 | Д-45.12 - Хлебникова 42 | [5 empty] | 82 | 82 | 0.43303
20 |  | замена задвижки | 2014-06-20 | Д-71.02 - Д-70.02 | [5 empty] | 150 | 228 | 4.029
21 |  | замена задвижки | 2014-06-20 | Кох. шоссе 6 - Кох. шоссе 5 | [5 empty] | 150 | 232 | 4.0997
22 | [9 empty] | 125 | 206 | 2.5279
23 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-23 | В-124.03 - Майорова 21 | [5 empty] | 51 | 28 | 0.057197
24 |  | устр. повр. т/с | 2014-06-24 | В-124.51 - Володарского 13 | [5 empty] | 100 | 17 | 0.13351
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 38.4652
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________