## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.10.13 г. по 31.10.13 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | В-38.07 - В-38.09 | 6.8 | 2 |  | 2013-09-30 | 7:40 | 2013-10-01 | 8:05 | 0.24773 | 24.4167 | 6.0489 | по сообщению
2 |  | А-68.03 - Фрунзе 4 | 5.5 | 5 |  | 2013-09-30 | 19:00 | 2013-10-01 | 19:50 | 1.3925 | 24.8333 | 30.65 | по сообщению
3 |  | Садовая 36 - С-13.62 | 6.4 | 1.5 |  | 2013-09-30 | 16:00 | 2013-10-03 | 9:55 | 0.13519 | 65.9167 | 8.9113 | по сообщению
4 |  | А-3.26 - Смирнова 93 | 2.3 | 2.6 |  | 2013-10-03 | 8:00 | 2013-10-04 | 12:00 | 0.24349 | 28 | 6.8178 | по сообщению
5 |  | В-24.15 - В-24.11 | 7.4 | 2 |  | 2013-10-02 | 14:50 | 2013-10-04 | 13:30 | 0.25843 | 46.6667 | 12.0602 | по сообщению
6 |  | А-33 - Калинина 17 | 2.1 | 1 |  | 2013-10-02 | 15:00 | 2013-10-05 | 10:50 | 0.034418 | 67.8333 | 2.3347 | по сообщению
7 |  | Советская 26 - 10 Августа 33 | 2.1 | 5 |  | 2013-10-06 | 17:00 | 2013-10-07 | 17:30 | 0.86044 | 24.5 | 21.0809 | по сообщению
8 |  | В-82.31 - В-82.35 | 6 | 3 |  | 2013-10-09 | 8:05 | 2013-10-10 | 10:40 | 0.52359 | 26.5833 | 13.9188 | по сообщению, без слива
9 |  | А-64/1 - А-62.77 | 6.5 | 2 |  | 2013-10-15 | 13:10 | 2013-10-16 | 13:30 | 0.24221 | 24.3333 | 5.8937 | по сообщению
10 |  | А-19.01 - Арсения 11 | 2.9 | 3 |  | 2013-10-16 | 9:35 | 2013-10-17 | 10:25 | 0.36401 | 24.8333 | 9.0396 | по сообщению
11 |  | В-89.01 - В-89.03 | 6.6 | 2 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 0:00 | 2013-10-17 | 22:40 | 0.24406 | 142.6667 | 34.8199
12 |  | Мальцева 45 - В-69.20 | 6.4 | 3 |  | 2013-10-17 | 6:10 | 2013-10-18 | 6:30 | 0.54076 | 24.3333 | 13.1585 | по сообщению
13 |  | А-19.45 - Крутицкая 27 | 3.4 | 1 |  | 2013-10-22 | 7:45 | 2013-10-23 | 9:00 | 0.043794 | 25.25 | 1.1058 | по сообщению
14 |  | В-24.74 - Б.Хмельницкого 6 | 2.2 | 2 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 0:00 | 2013-10-24 | 13:35 | 0.14091 | 229.5833 | 32.3508
15 |  | В-11.01 - В-11.03 | 8.2 | 1.5 |  | 2013-10-23 | 7:50 | 2013-10-24 | 12:40 | 0.15302 | 28.8333 | 4.4122 | по сообщению
16 |  | С-27.02 - Шереметевский 151 | 6 | 1 |  | 2013-10-23 | 13:13 | 2013-10-25 | 10:35 | 0.058177 | 45.3667 | 2.6393 | по сообщению
17 |  | К1Т005 - К1Т006/1 | 6 | 3 |  | 2013-10-25 | 13:00 | 2013-10-26 | 14:13 | 0.52359 | 25.2167 | 13.2032 | по сообщению
18 |  | В-59.29 - Ермака 3 | 6.5 | 8 |  | 2013-10-26 | 2:00 | 2013-10-27 | 2:55 | 3.8753 | 24.9167 | 96.5605 | по сообщению
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 9.8817 |  | 315.0059
|  | ИТОГО за месяц: | 339.3882 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.10.13 г. по 31.10.13 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-01 | В-38.05 - В-38.07 | [5 empty] | 100 | 155 | 1.2173
2 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-01 | А-68.03 - Фрунзе 4 | [5 empty] | 51 | 66 | 0.13482
3 |  | кап. ремонт | 2013-10-01 | С-44 - С-44.01 | [5 empty] | 100 | 234 | 1.8378
4 | [9 empty] | 82 | 118 | 0.62314
5 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-10-01 | С-44 - С-44.01 | [5 empty] | 51 | 352 | 0.71905
6 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-03 | Садовая 36 - С-13.62 | [5 empty] | 100 | 113 | 0.88747
7 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-04 | А-3.26 - Смирнова 93 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
8 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-04 | В-24.15 - В-24.11 | [5 empty] | 70 | 142 | 0.54646
9 | [9 empty] | 51 | 10 | 0.020428
10 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-04 | А-33 - Калинина 17 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
11 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-07 | Советская 26 - 10 Августа 33 | [5 empty] | 17 | 51 | 0.011576
12 |  | замена задвижек | 2013-10-08 | С-7.02 - С-7.04 | [5 empty] | 150 | 346 | 6.1141
13 | [9 empty] | 70 | 60 | 0.2309
14 |  | замена задвижек | 2013-10-08 | В-89 - В-90 | [5 empty] | 207 | 190 | 6.394
15 | [9 empty] | 51 | 60 | 0.12257
16 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-17 | А-19.01 - Арсения 11 | [5 empty] | 51 | 57 | 0.11644
17 |  | тек. ремонт | 2013-10-17 | ПНС-1 - Темный 17 | [5 empty] | 70 | 19 | 0.073118
18 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-17 | В-89.01 - В-89.03 | [5 empty] | 70 | 30 | 0.11545
19 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-18 | Мальцева 45 - В-69.20 | [5 empty] | 100 | 81 | 0.63615
20 |  | кап. ремонт | 2013-10-21 | Андрианова 2 - Международная 1 | [5 empty] | 70 | 146 | 0.56186
21 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-10-21 | Андрианова 2 - Международная 1 | [5 empty] | 51 | 146 | 0.29824
22 |  | уст. фл. пары | 2013-10-22 | С-53.19 - С-53.23 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
23 | [9 empty] | 51 | 8 | 0.016342
24 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-23 | А-19.45 - Крутицкая 27 | [5 empty] | 100 | 34 | 0.26703
25 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-24 | В-24.74 - Б.Хмельницкого 6 | [5 empty] | 100 | 89 | 0.69898
26 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-24 | В-11.01 - В-11.03 | [5 empty] | 150 | 78 | 1.3783
27 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-25 | С-27.02 - Шереметевский 151 | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
28 | [9 empty] | 82 | 32 | 0.16899
29 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-26 | К1Т005 - К1Т006/1 | [5 empty] | 100 | 61 | 0.47908
30 |  | устр. повреж. т/с | 2013-10-27 | В-59.29 - Ермака 3 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 24.3823
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________