## Sheet 1
Время | tи(ч) | Tхв('C) | Pхв(МПа) | Pб(МПа) | Tнв('C) | tо_т1(ч) | dP/Qo_т1(м3/ч) | T_т1('C) | P_т1(МПа) | Д1_т1( ) | Д2_т1( ) | M_т1(т) | W_т1(ГКал) | Vо_т1(м3) | НСо_т1( ) | dM_п1(т) | dW_п1(ГКал) | tо_т2(ч) | dP/Qo_т2(м3/ч) | T_т2('C) | P_т2(МПа) | Д1_т2( ) | Д2_т2( ) | M_т2(т) | W_т2(ГКал) | Vо_т2(м3) | НСо_т2( ) | dM_п2(т) | dW_п2(ГКал) | tо_т3(ч) | dP/Qo_т3(м3/ч) | T_т3('C) | P_т3(МПа) | Д1_т3( ) | Д2_т3( ) | M_т3(т) - подпитка ТС | W_т3(ГКал) | Vо_т3(м3) | НСо_т3( ) | dM_п3 | dW_п3 | tо_т4(ч) | dP/Qo_т4(м3/ч) | T_т4('C) | P_т4(МПа) | Д1_т4( ) | Д2_т4( ) | M_т4(т) | W_т4(ГКал) | Vо_т4(м3) | НСо_т4( ) | dM_п4 | dW_п4 | tо_т5(ч) | dP/Qo_т5(м3/ч) | T_т5('C) | P_т5(МПа) | Д1_т5( ) | Д2_т5( ) | M_т5(т) | W_т5(ГКал) | Vо_т5(м3) | НСо_т5( ) | dM_п5 | dW_п5 | tо_т6 | dP/Qo_т6 | T_т6 | P_т6 | Д1_т6 | Д2_т6 | M_т6 | W_т6 | Vо_т6 | НСо_т6 | dM_п6 | dW_п6 | tо_т7 | dP/Qo_т7 | T_т7 | P_т7 | Д1_т7 | Д2_т7 | M_т7 | W_т7 | Vо_т7 | НСо_т7 | tо_т8 | dP/Qo_т8 | T_т8 | P_т8 | Д1_т8 | Д2_т8 | M_т8 | W_т8 | Vо_т8 | НСо_т8 | tо_т9 | dP/Qo_т9 | T_т9 | P_т9 | Д1_т9 | Д2_т9 | M_т9 | W_т9 | Vо_т9 | НСо_т9 | tо_т10 | dP/Qo_т10 | T_т10 | P_т10 | Д1_т10 | Д2_т10 | M_т10 | W_т10 | Vо_т10 | НСо_т10 | tо_т11 | dP/Qo_т11 | T_т11 | P_т11 | Д1_т11 | Д2_т11 | M_т11 | W_т11 | Vо_т11 | НСо_т11 | tо_т12 | dP/Qo_т12 | T_т12 | P_т12 | Д1_т12 | Д2_т12 | M_т12 | W_т12 | Vо_т12 | НСо_т12 | ноч. Обыч | превышение | утечка
2014-02-01 | 1 | 0.7652 | 0.28308 | 0.099992 | 20 | 1 | 1157.4 | 86.838 | 0.78007 | 0 | 0 | 1120.2 | 97.49 | 1157.44 | 00000000 | 19.7 | 31.75 | 1 | 1119.9 | 59.603 | 0.32883 | 0 | 0 | 1101.5 | 65.72 | 1119.85 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 19.915 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 19.7 | 0.02 | 19.9 | 00000000 |  |  | 0.10444 | 0.31723 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 00000000 |  |  | 1 | 29.265 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0.13 | 29.2 | 00000000
2014-02-01 01:00 | 1 | 0.78908 | 0.29694 | 0.099992 | 20 | 1 | 1154 | 86.715 | 0.78145 | 0 | 0 | 1117 | 97.07 | 1154.04 | 00000000 | 13.9 | 31.87 | 1 | 1120.8 | 59.052 | 0.33107 | 0 | 0 | 1102.7 | 65.19 | 1120.77 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 14.174 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 13.9 | 0.01 | 14.1 | 00000000 |  |  | 0.0275 | 0.073428 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 20.359 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0.09 | 20.4 | 00000000
2014-02-01 02:00 | 1 | 0.8568 | 0.30181 | 0.099992 | 20 | 1 | 1141.7 | 86.55 | 0.77389 | 0 | 0 | 1105.2 | 95.86 | 1141.66 | 00000000 | 11.2 | 31.67 | 1 | 1111 | 58.634 | 0.33226 | 0 | 0 | 1093.4 | 64.18 | 1111.04 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 11.338 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 11.2 | 0.01 | 11.3 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 21.979 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 21.9 | 0.09 | 21.9 | 00000000
2014-02-01 03:00 | 1 | 0.89308 | 0.30496 | 0.099992 | 20 | 1 | 1143.2 | 86.343 | 0.77662 | 0 | 0 | 1106.8 | 95.77 | 1143.23 | 00000000 | 9.1 | 31.63 | 1 | 1114.8 | 58.389 | 0.33293 | 0 | 0 | 1097.2 | 64.13 | 1114.79 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 9.1434 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 9.1 | 0.01 | 9.2 | 00000000 |  |  | 0.035556 | 0.24887 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 00000000 |  |  | 1 | 20.03 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 20 | 0.08 | 20 | 00000000
2014-02-01 04:00 | 1 | 0.93761 | 0.30147 | 0.099992 | 20 | 1 | 1145 | 86.741 | 0.77828 | 0 | 0 | 1108.2 | 96.34 | 1144.98 | 00000000 | 9.3 | 32.26 | 1 | 1116.3 | 58.248 | 0.33269 | 0 | 0 | 1098.8 | 64.07 | 1116.33 | 00000000 | 0.1 | 0.01 | 1 | 9.4083 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 9.3 | 0.01 | 9.4 | 00000000 |  |  | 0.27556 | 0.4675 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.128 | 00000000 |  |  | 1 | 23.207 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 23.3 | 0.1 | 23.3 | 00000000
2014-02-01 05:00 | 1 | 0.94646 | 0.2991 | 0.099992 | 20 | 1 | 1145.8 | 86.641 | 0.77718 | 0 | 0 | 1109.1 | 96.3 | 1145.79 | 00000000 | 11.4 | 32.25 | 1 | 1115 | 58.289 | 0.33203 | 0 | 0 | 1097.5 | 64.04 | 1115.03 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 11.514 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 11.4 | 0.01 | 11.5 | 00000000 |  |  | 0.1675 | 0.41644 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.067 | 00000000 |  |  | 1 | 25.328 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 25.3 | 0.1 | 25.3 | 00000000
2014-02-01 06:00 | 1 | 0.95357 | 0.30498 | 0.099992 | 20 | 1 | 1147.8 | 86.545 | 0.77412 | 0 | 0 | 1111.1 | 96.36 | 1147.77 | 00000000 | 16.7 | 32.49 | 1 | 1111.6 | 58.303 | 0.32978 | 0 | 0 | 1094.1 | 63.86 | 1111.61 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 16.849 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 16.7 | 0.02 | 16.9 | 00000000 |  |  | 0.046111 | 0.13848 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 00000000 |  |  | 1 | 28.962 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29 | 0.12 | 29 | 00000000
2014-02-01 07:00 | 1 | 0.93922 | 0.30861 | 0.099992 | 20 | 1 | 1160.3 | 86.221 | 0.78001 | 0 | 0 | 1123.5 | 97.07 | 1160.29 | 00000000 | 25.7 | 32.98 | 1 | 1115.7 | 58.281 | 0.3296 | 0 | 0 | 1098.1 | 64.07 | 1115.69 | 00000000 | 0.1 | 0.01 | 1 | 26.23 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 25.7 | 0.03 | 26 | 00000000 |  |  | 0.32528 | 0.39701 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.125 | 00000000 |  |  | 1 | 31.152 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.1 | 0.13 | 31.1 | 00000000
2014-02-01 08:00 | 1 | 0.92003 | 0.32254 | 0.099992 | 20 | 1 | 1152.9 | 86.026 | 0.78179 | 0 | 0 | 1116.5 | 96.25 | 1152.94 | 00000000 | 35.7 | 33.22 | 1 | 1098 | 58.223 | 0.34092 | 0 | 0 | 1080.8 | 62.99 | 1097.99 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 36.066 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 35.7 | 0.03 | 36.1 | 00000000 |  |  | 0.015556 | 0.13362 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 31.913 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0.13 | 31.9 | 00000000
2014-02-01 09:00 | 1 | 0.91358 | 0.33267 | 0.099992 | 20 | 1 | 1163.3 | 85.852 | 0.77707 | 0 | 0 | 1126.6 | 96.93 | 1163.26 | 00000000 | 42 | 33.84 | 1 | 1102.6 | 58.026 | 0.33084 | 0 | 0 | 1085.4 | 63.05 | 1102.63 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 42.435 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 42 | 0.04 | 42.5 | 00000000 |  |  | 0.049167 | 0.082604 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 27.588 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0.11 | 27.6 | 00000000
2014-02-01 10:00 | 1 | 0.87883 | 0.32983 | 0.099992 | 20 | 1 | 1166.4 | 85.868 | 0.78938 | 0 | 0 | 1129.7 | 97.21 | 1166.43 | 00000000 | 46.6 | 34.23 | 1 | 1102.2 | 57.94 | 0.34272 | 0 | 0 | 1085 | 62.94 | 1102.18 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 47.169 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 46.6 | 0.04 | 47.1 | 00000000 |  |  | 0.022222 | 0.092625 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 28.242 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28.2 | 0.12 | 28.2 | 00000000
2014-02-01 11:00 | 1 | 0.80549 | 0.33042 | 0.099992 | 20 | 1 | 1161 | 85.922 | 0.78081 | 0 | 0 | 1124.3 | 96.81 | 1160.96 | 00000000 | 44 | 34.06 | 1 | 1098.5 | 57.929 | 0.33736 | 0 | 0 | 1081.4 | 62.72 | 1098.52 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 44.54 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 44 | 0.04 | 44.5 | 00000000 |  |  | 0.20111 | 0.19796 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 00000000 |  |  | 1 | 27.338 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0.12 | 27.4 | 00000000
2014-02-01 12:00 | 1 | 0.78164 | 0.32863 | 0.099992 | 20 | 1 | 1167.2 | 85.72 | 0.78547 | 0 | 0 | 1130.6 | 97.12 | 1167.25 | 00000000 | 45.7 | 34.05 | 1 | 1103.6 | 57.957 | 0.33716 | 0 | 0 | 1086.5 | 63.04 | 1103.63 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 46.289 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 45.7 | 0.04 | 46.2 | 00000000 |  |  | 0.15889 | 0.14071 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 00000000 |  |  | 1 | 27.163 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0.12 | 27.2 | 00000000
2014-02-01 13:00 | 1 | 0.76175 | 0.32233 | 0.099992 | 20 | 1 | 1160.8 | 85.769 | 0.7824 | 0 | 0 | 1124.3 | 96.64 | 1160.82 | 00000000 | 44.8 | 33.84 | 1 | 1097.3 | 58.036 | 0.33798 | 0 | 0 | 1080.2 | 62.76 | 1097.33 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 45.308 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 44.8 | 0.04 | 45.3 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 32.942 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0.14 | 32.9 | 00000000
2014-02-01 14:00 | 1 | 0.75758 | 0.3147 | 0.099992 | 20 | 1 | 1166 | 85.606 | 0.78303 | 0 | 0 | 1129.4 | 96.89 | 1165.98 | 00000000 | 48.5 | 33.89 | 1 | 1099.6 | 58.106 | 0.33521 | 0 | 0 | 1082.4 | 62.96 | 1099.55 | 00000000 | 0.2 | 0.01 | 1 | 49.098 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 48.5 | 0.04 | 49.1 | 00000000 |  |  | 0.51083 | 0.4455 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.225 | 00000000 |  |  | 1 | 32.108 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32 | 0.14 | 32 | 00000000
2014-02-01 15:00 | 1 | 0.75758 | 0.31545 | 0.099992 | 20 | 1 | 1164.5 | 85.529 | 0.78698 | 0 | 0 | 1128.1 | 96.69 | 1164.5 | 00000000 | 41.7 | 33.3 | 1 | 1105 | 58.182 | 0.33668 | 0 | 0 | 1087.7 | 63.35 | 1104.99 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 42.174 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 41.7 | 0.03 | 42.2 | 00000000 |  |  | 0.071667 | 0.10455 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 00000000 |  |  | 1 | 30.044 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 30 | 0.13 | 30 | 00000000
2014-02-01 16:00 | 1 | 0.75758 | 0.31491 | 0.099992 | 20 | 1 | 1163 | 85.7 | 0.78883 | 0 | 0 | 1126.5 | 96.75 | 1163.02 | 00000000 | 39.8 | 33.35 | 1 | 1105.2 | 58.188 | 0.33941 | 0 | 0 | 1087.9 | 63.37 | 1105.19 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 40.326 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 39.8 | 0.03 | 40.3 | 00000000 |  |  | 0.22778 | 0.16733 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 00000000 |  |  | 1 | 30.799 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0.13 | 30.7 | 00000000
2014-02-01 17:00 | 1 | 0.75758 | 0.31911 | 0.099992 | 20 | 1 | 1154.6 | 85.989 | 0.78655 | 0 | 0 | 1118.2 | 96.36 | 1154.65 | 00000000 | 38.3 | 33.38 | 1 | 1097.8 | 58.184 | 0.34461 | 0 | 0 | 1080.6 | 62.94 | 1097.81 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 38.812 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 38.3 | 0.03 | 38.8 | 00000000 |  |  | 0.42333 | 0.21213 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.084 | 00000000 |  |  | 1 | 31.832 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0.14 | 31.9 | 00000000
2014-02-01 18:00 | 1 | 0.75758 | 0.31384 | 0.099992 | 20 | 1 | 1157.5 | 85.887 | 0.78123 | 0 | 0 | 1121 | 96.48 | 1157.5 | 00000000 | 43.3 | 33.6 | 1 | 1096.3 | 58.183 | 0.3384 | 0 | 0 | 1079.1 | 62.85 | 1096.27 | 00000000 | 0.2 | 0.01 | 1 | 43.81 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 43.3 | 0.03 | 43.8 | 00000000 |  |  | 0.70917 | 0.3024 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.211 | 00000000 |  |  | 1 | 33.622 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0.14 | 33.6 | 00000000
2014-02-01 19:00 | 1 | 0.75758 | 0.32242 | 0.099992 | 20 | 1 | 1155.6 | 85.936 | 0.78468 | 0 | 0 | 1119.1 | 96.38 | 1155.59 | 00000000 | 39.8 | 33.45 | 1 | 1097 | 58.184 | 0.34242 | 0 | 0 | 1079.8 | 62.89 | 1096.96 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 40.374 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 39.8 | 0.03 | 40.3 | 00000000 |  |  | 0.2575 | 0.11262 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 00000000 |  |  | 1 | 33.55 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0.14 | 33.6 | 00000000
2014-02-01 20:00 | 1 | 0.75758 | 0.33398 | 0.099992 | 20 | 1 | 1159.1 | 85.72 | 0.77957 | 0 | 0 | 1122.7 | 96.44 | 1159.09 | 00000000 | 43.2 | 33.52 | 1 | 1097.2 | 58.159 | 0.3358 | 0 | 0 | 1080 | 62.88 | 1097.19 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 43.698 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 43.2 | 0.03 | 43.7 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 27.537 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.5 | 0.12 | 27.5 | 00000000
2014-02-01 21:00 | 1 | 0.75758 | 0.32841 | 0.099992 | 20 | 1 | 1161.7 | 86.086 | 0.7811 | 0 | 0 | 1124.9 | 97.04 | 1161.66 | 00000000 | 44.3 | 34.06 | 1 | 1098.6 | 58.145 | 0.33592 | 0 | 0 | 1081.4 | 62.94 | 1098.58 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 44.836 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 44.3 | 0.04 | 44.8 | 00000000 |  |  | 0.30972 | 0.24096 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.073 | 00000000 |  |  | 1 | 27.466 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0.12 | 27.4 | 00000000
2014-02-01 22:00 | 1 | 0.76619 | 0.32099 | 0.099992 | 20 | 1 | 1150.5 | 86.725 | 0.78083 | 0 | 0 | 1113.6 | 96.78 | 1150.48 | 00000000 | 40.1 | 34.12 | 1 | 1092 | 58.202 | 0.34244 | 0 | 0 | 1074.9 | 62.63 | 1092.04 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 40.571 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 40.1 | 0.03 | 40.6 | 00000000 |  |  | 0.061944 | 0.21594 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 00000000 |  |  | 1 | 22.226 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0.1 | 22.3 | 00000000
2014-02-01 23:00 | 1 | 0.77572 | 0.30286 | 0.099992 | 20 | 1 | 1142.9 | 86.699 | 0.77839 | 0 | 0 | 1106.3 | 96.12 | 1142.91 | 00000000 | 28.6 | 33.25 | 1 | 1094.7 | 58.26 | 0.34186 | 0 | 0 | 1077.5 | 62.84 | 1094.7 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 29.035 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 28.6 | 0.02 | 28.9 | 00000000 |  |  | 0.076389 | 0.10337 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 00000000 |  |  | 1 | 26.344 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0.11 | 26.3 | 00000000
2014-02-02 | 1 | 0.78005 | 0.28864 | 0.099992 | 20 | 1 | 1143.9 | 86.773 | 0.78108 | 0 | 0 | 1107.1 | 96.28 | 1143.86 | 00000000 | 18.8 | 32.58 | 1 | 1106.3 | 58.42 | 0.339 | 0 | 0 | 1088.8 | 63.68 | 1106.31 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 19.073 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 18.8 | 0.02 | 19 | 00000000 |  |  | 0.033056 | 0.1664 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 00000000 |  |  | 1 | 24.671 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0.11 | 24.6 | 00000000
2014-02-02 01:00 | 1 | 0.80562 | 0.29552 | 0.099992 | 20 | 1 | 1145.1 | 86.466 | 0.78186 | 0 | 0 | 1108.6 | 96.06 | 1145.15 | 00000000 | 13.7 | 31.88 | 1 | 1112.7 | 58.536 | 0.3366 | 0 | 0 | 1095 | 64.17 | 1112.69 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 13.881 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 13.7 | 0.01 | 13.9 | 00000000 |  |  | 0.024722 | 0.18575 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 00000000 |  |  | 1 | 24.603 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0.1 | 24.6 | 00000000
2014-02-02 02:00 | 1 | 0.82609 | 0.29693 | 0.099992 | 20 | 1 | 1141.4 | 84.342 | 0.77989 | 0 | 0 | 1106.6 | 93.53 | 1141.41 | 00000000 | 12.2 | 29.48 | 1 | 1111.3 | 58.488 | 0.33688 | 0 | 0 | 1093.7 | 64.04 | 1111.33 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 12.376 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 12.2 | 0.01 | 12.3 | 00000000 |  |  | 0.031667 | 0.164 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 00000000 |  |  | 1 | 27.894 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.9 | 0.12 | 27.9 | 00000000
2014-02-02 03:00 | 1 | 0.84022 | 0.29308 | 0.099992 | 20 | 1 | 1141.7 | 82.962 | 0.77712 | 0 | 0 | 1107.8 | 92.1 | 1141.71 | 00000000 | 10.5 | 28.6 | 1 | 1114 | 57.836 | 0.33269 | 0 | 0 | 1096.7 | 63.5 | 1113.95 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 10.616 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 10.5 | 0.01 | 10.6 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 28.927 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29 | 0.12 | 29 | 00000000
2014-02-02 04:00 | 1 | 0.86605 | 0.29729 | 0.099992 | 20 | 1 | 1142.7 | 82.308 | 0.77846 | 0 | 0 | 1109.2 | 91.49 | 1142.66 | 00000000 | 10 | 28.7 | 1 | 1115.4 | 57.089 | 0.33281 | 0 | 0 | 1098.6 | 62.78 | 1115.42 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 10.057 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 10 | 0.01 | 10.1 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 28.054 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28 | 0.12 | 28 | 00000000
2014-02-02 05:00 | 1 | 0.90729 | 0.30018 | 0.099992 | 20 | 1 | 1140.1 | 82.282 | 0.77795 | 0 | 0 | 1106.8 | 91.26 | 1140.13 | 00000000 | 10.8 | 29.25 | 1 | 1112 | 56.537 | 0.33493 | 0 | 0 | 1095.5 | 62.01 | 1112.01 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 10.967 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 10.8 | 0.01 | 10.9 | 00000000 |  |  | 0.083056 | 0.38253 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 00000000 |  |  | 1 | 25.461 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 25.5 | 0.11 | 25.5 | 00000000
2014-02-02 06:00 | 1 | 0.9546 | 0.3143 | 0.099992 | 20 | 1 | 1137.2 | 81.958 | 0.77587 | 0 | 0 | 1104.2 | 90.69 | 1137.21 | 00000000 | 14.6 | 29.36 | 1 | 1105.7 | 56.219 | 0.3364 | 0 | 0 | 1089.4 | 61.32 | 1105.68 | 00000000 | 0.6 | 0.03 | 1 | 14.782 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 14.6 | 0.01 | 14.8 | 00000000 |  |  | 0.95278 | 0.59748 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.57 | 00000000 |  |  | 1 | 25.997 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 25.9 | 0.11 | 25.9 | 00000000
2014-02-02 07:00 | 1 | 0.97663 | 0.3134 | 0.099992 | 20 | 1 | 1138.7 | 82.327 | 0.78174 | 0 | 0 | 1105.4 | 91.19 | 1138.7 | 00000000 | 19.1 | 30.22 | 1 | 1101.9 | 56.073 | 0.34332 | 0 | 0 | 1085.8 | 60.96 | 1101.92 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 19.368 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 19.1 | 0.02 | 19.3 | 00000000 |  |  | 0.29778 | 0.35398 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.095 | 00000000 |  |  | 1 | 22.399 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 22.5 | 0.09 | 22.5 | 00000000
2014-02-02 08:00 | 1 | 0.99581 | 0.31798 | 0.099992 | 20 | 1 | 1128.1 | 81.378 | 0.78297 | 0 | 0 | 1095.7 | 89.36 | 1128.09 | 00000000 | 27.2 | 29.47 | 1 | 1084.2 | 55.963 | 0.35576 | 0 | 0 | 1068.4 | 59.86 | 1084.2 | 00000000 | 0.1 | 0.01 | 1 | 27.401 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 27.2 | 0.03 | 27.5 | 00000000 |  |  | 0.48306 | 0.22128 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.107 | 00000000 |  |  | 1 | 24.375 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0.1 | 24.3 | 00000000
2014-02-02 09:00 | 1 | 0.97471 | 0.32791 | 0.099992 | 20 | 1 | 1142.6 | 79.896 | 0.77732 | 0 | 0 | 1110.9 | 88.94 | 1142.56 | 00000000 | 40.9 | 29.15 | 1 | 1086.1 | 55.754 | 0.34432 | 0 | 0 | 1070.4 | 59.75 | 1086.1 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 41.378 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 40.9 | 0.04 | 41.4 | 00000000 |  |  | 0.16028 | 0.18303 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 00000000 |  |  | 1 | 30.962 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31 | 0.13 | 31 | 00000000
2014-02-02 10:00 | 1 | 0.89418 | 0.32852 | 0.099992 | 20 | 1 | 1160.4 | 78.735 | 0.77626 | 0 | 0 | 1129 | 89.08 | 1160.35 | 00000000 | 51 | 29.34 | 1 | 1094.7 | 55.25 | 0.33293 | 0 | 0 | 1079.2 | 59.69 | 1094.74 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 51.612 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 51 | 0.05 | 51.6 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 32.947 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33 | 0.14 | 33 | 00000000
2014-02-02 11:00 | 1 | 0.78987 | 0.32671 | 0.099992 | 20 | 1 | 1160.6 | 77.699 | 0.78008 | 0 | 0 | 1129.9 | 87.98 | 1160.58 | 00000000 | 52.6 | 28.86 | 1 | 1094.1 | 54.693 | 0.3361 | 0 | 0 | 1078.9 | 59.08 | 1094.13 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 53.225 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 52.6 | 0.04 | 53.2 | 00000000 |  |  | 0.15222 | 0.24373 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 00000000 |  |  | 1 | 33.099 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.2 | 0.14 | 33.2 | 00000000
2014-02-02 12:00 | 1 | 0.75941 | 0.32224 | 0.099992 | 20 | 1 | 1160.7 | 76.673 | 0.77905 | 0 | 0 | 1130.8 | 86.89 | 1160.71 | 00000000 | 50.9 | 28.24 | 1 | 1096.1 | 54.147 | 0.3331 | 0 | 0 | 1081.1 | 58.61 | 1096.07 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 51.53 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 50.9 | 0.04 | 51.5 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 35.114 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0.15 | 35.2 | 00000000
2014-02-02 13:00 | 1 | 0.75758 | 0.32211 | 0.099992 | 20 | 1 | 1162.4 | 75.762 | 0.78099 | 0 | 0 | 1133.1 | 86.03 | 1162.4 | 00000000 | 50.7 | 27.88 | 1 | 1098.7 | 53.544 | 0.33412 | 0 | 0 | 1084 | 58.11 | 1098.67 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 51.236 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 50.7 | 0.04 | 51.3 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 30.734 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0.13 | 30.7 | 00000000
2014-02-02 14:00 | 1 | 0.75758 | 0.32387 | 0.099992 | 20 | 1 | 1151.5 | 75.169 | 0.78114 | 0 | 0 | 1122.9 | 84.59 | 1151.54 | 00000000 | 45.7 | 27.28 | 1 | 1092.6 | 53.048 | 0.34168 | 0 | 0 | 1078.3 | 57.27 | 1092.59 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 46.214 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 45.7 | 0.04 | 46.2 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 33.227 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0.14 | 33.1 | 00000000
2014-02-02 15:00 | 1 | 0.75758 | 0.318 | 0.099992 | 20 | 1 | 1146.5 | 74.727 | 0.78216 | 0 | 0 | 1118.3 | 83.75 | 1146.51 | 00000000 | 42.4 | 27.09 | 1 | 1090.5 | 52.536 | 0.34497 | 0 | 0 | 1076.5 | 56.62 | 1090.52 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 42.917 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 42.4 | 0.03 | 42.9 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 33.78 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0.15 | 33.7 | 00000000
2014-02-02 16:00 | 1 | 0.75758 | 0.31768 | 0.099992 | 20 | 1 | 1161.5 | 74.537 | 0.76959 | 0 | 0 | 1133 | 84.63 | 1161.47 | 00000000 | 65 | 28.62 | 1 | 1084.4 | 52.208 | 0.32958 | 0 | 0 | 1070.6 | 55.96 | 1084.4 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 65.712 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 65 | 0.05 | 65.8 | 00000000 |  |  | 0.13333 | 0.15861 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 00000000 |  |  | 1 | 31.782 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32 | 0.14 | 32 | 00000000
2014-02-02 17:00 | 1 | 0.75758 | 0.31564 | 0.099992 | 20 | 1 | 1169.8 | 74.456 | 0.77404 | 0 | 0 | 1141.2 | 85.15 | 1169.83 | 00000000 | 77.4 | 29.52 | 1 | 1080 | 52.049 | 0.33258 | 0 | 0 | 1066.4 | 55.57 | 1080.03 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 78.403 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 77.4 | 0.06 | 78.3 | 00000000 |  |  | 0.25028 | 0.27686 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.063 | 00000000 |  |  | 1 | 38.829 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 38.6 | 0.17 | 38.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 67.8 | 0.9
2014-02-02 18:00 | 1 | 0.74062 | 0.30384 | 0.099992 | 20 | 1 | 1167.1 | 75 | 0.77081 | 0 | 0 | 1138.1 | 85.54 | 1167.07 | 00000000 | 79.3 | 30.29 | 1 | 1075.3 | 51.911 | 0.33238 | 0 | 0 | 1061.8 | 55.19 | 1075.33 | 00000000 | 0.1 | 0.01 | 1 | 80.134 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 79.3 | 0.06 | 80.2 | 00000000 |  |  | 0.23028 | 0.51282 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.119 | 00000000 |  |  | 1 | 52.927 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 52.9 | 0.23 | 52.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 69.7 | 0.9
2014-02-02 19:00 | 1 | 0.71456 | 0.29406 | 0.099992 | 20 | 1 | 1176.2 | 75.346 | 0.77726 | 0 | 0 | 1146.8 | 86.59 | 1176.21 | 00000000 | 86.1 | 31.13 | 1 | 1077.6 | 52.003 | 0.33513 | 0 | 0 | 1064 | 55.4 | 1077.62 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 87.093 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 86.1 | 0.07 | 87.1 | 00000000 |  |  | 0.18778 | 0.26113 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 00000000 |  |  | 1 | 55.065 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 55 | 0.24 | 55 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 76.6 | 0.9
2014-02-02 20:00 | 1 | 0.71076 | 0.29616 | 0.099992 | 20 | 1 | 1168.2 | 75.471 | 0.78278 | 0 | 0 | 1138.9 | 86.14 | 1168.18 | 00000000 | 74.5 | 30.31 | 1 | 1081.5 | 52.165 | 0.342 | 0 | 0 | 1067.8 | 55.77 | 1081.52 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 75.409 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 74.5 | 0.06 | 75.4 | 00000000 |  |  | 0.10056 | 0.41899 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 00000000 |  |  | 1 | 54.117 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 54.1 | 0.24 | 54.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 64.9 | 0.9
2014-02-02 21:00 | 1 | 0.72277 | 0.30447 | 0.099992 | 20 | 1 | 1171.7 | 75.548 | 0.7792 | 0 | 0 | 1142.3 | 86.49 | 1171.74 | 00000000 | 67.3 | 30.03 | 1 | 1090.8 | 52.319 | 0.33342 | 0 | 0 | 1076.9 | 56.41 | 1090.83 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 68.138 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 67.3 | 0.05 | 68.1 | 00000000 |  |  | 0.11917 | 0.2259 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 00000000 |  |  | 1 | 55.455 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 55.5 | 0.24 | 55.5 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 57.6 | 0.9
2014-02-02 22:00 | 1 | 0.73028 | 0.30657 | 0.099992 | 20 | 1 | 1159.1 | 75.766 | 0.78204 | 0 | 0 | 1129.8 | 85.79 | 1159.07 | 00000000 | 49.9 | 28.91 | 1 | 1095.6 | 52.487 | 0.33872 | 0 | 0 | 1081.5 | 56.83 | 1095.56 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 50.593 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 49.9 | 0.04 | 50.5 | 00000000 |  |  | 0.041389 | 0.087366 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 53.107 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 53.1 | 0.23 | 53.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 40 | 0.9
2014-02-02 23:00 | 1 | 0.75402 | 0.30468 | 0.099992 | 20 | 1 | 1156.4 | 75.969 | 0.78063 | 0 | 0 | 1127.1 | 85.81 | 1156.44 | 00000000 | 31.6 | 28.03 | 1 | 1111 | 52.604 | 0.33139 | 0 | 0 | 1096.7 | 57.76 | 1111.01 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 32.045 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 31.6 | 0.03 | 32 | 00000000 |  |  | 0.042222 | 0.068189 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 37.889 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 37.7 | 0.16 | 37.7 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 21.5 | 0.9
2014-02-03 | 1 | 0.77312 | 0.29149 | 0.099992 | 20 | 1 | 1151.5 | 75.863 | 0.78474 | 0 | 0 | 1122.4 | 85.33 | 1151.48 | 00000000 | 21.8 | 27.11 | 1 | 1115.4 | 52.811 | 0.33524 | 0 | 0 | 1100.9 | 58.21 | 1115.36 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 22.211 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 21.8 | 0.02 | 22.1 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 28.587 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0.12 | 28.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 11.6 | 0.9
2014-02-03 01:00 | 1 | 0.81652 | 0.29742 | 0.099992 | 20 | 1 | 1145.8 | 75.456 | 0.78488 | 0 | 0 | 1117.1 | 84.48 | 1145.83 | 00000000 | 15.3 | 26.14 | 1 | 1116.7 | 52.854 | 0.33694 | 0 | 0 | 1102.2 | 58.33 | 1116.75 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 15.455 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 15.3 | 0.01 | 15.5 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 28.438 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28.5 | 0.12 | 28.5 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 5 | 0.9
2014-02-03 02:00 | 1 | 0.87838 | 0.30377 | 0.099992 | 20 | 1 | 1142.8 | 75.529 | 0.78453 | 0 | 0 | 1114.1 | 84.33 | 1142.8 | 00000000 | 12.3 | 26.09 | 1 | 1115.9 | 52.803 | 0.33801 | 0 | 0 | 1101.4 | 58.23 | 1115.91 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 12.459 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 12.3 | 0.01 | 12.4 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 24.644 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 24.6 | 0.1 | 24.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 1.9 | 0.9
2014-02-03 03:00 | 1 | 0.9342 | 0.30497 | 0.099992 | 20 | 1 | 1142.1 | 75.601 | 0.78508 | 0 | 0 | 1113.4 | 84.36 | 1142.09 | 00000000 | 11.3 | 26.13 | 1 | 1116.1 | 52.778 | 0.33818 | 0 | 0 | 1101.6 | 58.21 | 1116.1 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 11.392 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 11.3 | 0.01 | 11.4 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 24.897 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 24.9 | 0.1 | 24.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 0.9 | 0.9
2014-02-03 04:00 | 1 | 0.95929 | 0.30093 | 0.099992 | 20 | 1 | 1142.5 | 75.523 | 0.78404 | 0 | 0 | 1113.9 | 84.3 | 1142.52 | 00000000 | 13.3 | 26.1 | 1 | 1115.2 | 52.807 | 0.33739 | 0 | 0 | 1100.7 | 58.2 | 1115.22 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 13.505 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 13.3 | 0.01 | 13.5 | 00000000 |  |  | 0.051389 | 0.10627 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 00000000 |  |  | 1 | 26.867 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0.11 | 26.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 3 | 1.1
2014-02-03 05:00 | 1 | 0.9793 | 0.29028 | 0.099992 | 20 | 1 | 1144.2 | 75.608 | 0.7818 | 0 | 0 | 1115.4 | 84.52 | 1144.21 | 00000000 | 17.8 | 26.45 | 1 | 1112.4 | 52.804 | 0.33589 | 0 | 0 | 1098 | 58.05 | 1112.43 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 17.952 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 17.8 | 0.02 | 18 | 00000000 |  |  | 0.10472 | 0.67227 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.072 | 00000000 |  |  | 1 | 26.868 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 26.9 | 0.11 | 26.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 7.5 | 1.1
2014-02-03 06:00 | 1 | 0.98487 | 0.31121 | 0.099992 | 20 | 1 | 1154.6 | 74.275 | 0.7768 | 0 | 0 | 1126.5 | 83.85 | 1154.59 | 00000000 | 36.5 | 26.1 | 1 | 1105.9 | 52.808 | 0.3302 | 0 | 0 | 1091.6 | 57.71 | 1105.93 | 00000000 | 0.3 | 0.01 | 1 | 36.878 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 36.5 | 0.04 | 36.9 | 00000000 |  |  | 0.76861 | 0.35782 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.272 | 00000000 |  |  | 1 | 33.195 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.1 | 0.14 | 33.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 26.4 | 1.1
2014-02-03 07:00 | 1 | 0.96086 | 0.3315 | 0.099992 | 20 | 1 | 1166.2 | 73.088 | 0.78453 | 0 | 0 | 1138.6 | 83.4 | 1166.19 | 00000000 | 52.1 | 26.13 | 1 | 1103 | 52.49 | 0.33505 | 0 | 0 | 1088.8 | 57.22 | 1102.96 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 52.638 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 52.1 | 0.05 | 52.7 | 00000000 |  |  | 0.16167 | 0.097836 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 00000000 |  |  | 1 | 34.62 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0.14 | 34.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 42.2 | 1.1
2014-02-03 08:00 | 1 | 0.92828 | 0.33163 | 0.099992 | 20 | 1 | 1160.4 | 72.874 | 0.78931 | 0 | 0 | 1133.1 | 82.76 | 1160.42 | 00000000 | 45.9 | 26.13 | 1 | 1102.4 | 51.919 | 0.34171 | 0 | 0 | 1088.5 | 56.58 | 1102.36 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 46.46 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 45.9 | 0.05 | 46.4 | 00000000 |  |  | 0.17861 | 0.11865 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 00000000 |  |  | 1 | 33.494 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0.14 | 33.5 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 35.9 | 1.1
2014-02-03 09:00 | 1 | 0.87382 | 0.31123 | 0.099992 | 20 | 1 | 1150.2 | 70.976 | 0.78576 | 0 | 0 | 1124.4 | 79.99 | 1150.24 | 00000000 | 41.6 | 24.13 | 1 | 1097.6 | 51.432 | 0.34349 | 0 | 0 | 1084 | 55.82 | 1097.56 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 42.08 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 41.6 | 0.04 | 42.1 | 00000000 |  |  | 0.3825 | 0.12468 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 00000000 |  |  | 1 | 32.506 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.5 | 0.14 | 32.5 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 31.6 | 1.1
2014-02-03 10:00 | 1 | 0.84819 | 0.3076 | 0.099992 | 20 | 1 | 1134.8 | 70.545 | 0.7879 | 0 | 0 | 1109.6 | 78.42 | 1134.75 | 00000000 | 37.3 | 23.88 | 1 | 1085.1 | 50.775 | 0.345 | 0 | 0 | 1072 | 54.5 | 1085.07 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 37.933 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 37.3 | 0.03 | 37.7 | 00000000 |  |  | 0.41083 | 0.14674 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 00000000 |  |  | 1 | 31.344 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0.13 | 31.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 27.2 | 1.1
2014-02-03 11:00 | 1 | 0.83821 | 0.30897 | 0.099992 | 20 | 1 | 944.51 | 72.153 | 0.78507 | 0 | 0 | 922.7 | 66.72 | 944.51 | 00000000 | 25.8 | 21.48 | 1 | 902.28 | 50.665 | 0.33497 | 0 | 0 | 891.5 | 45.22 | 902.28 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 26.16 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 25.8 | 0.02 | 26.1 | 00000000 |  |  | 0.46694 | 0.15506 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.064 | 00000000 |  |  | 1 | 28.584 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28.6 | 0.12 | 28.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 15.6 | 1.1
2014-02-03 12:00 | 1 | 0.87354 | 0.31226 | 0.099992 | 20 | 1 | 960.54 | 71.315 | 0.78074 | 0 | 0 | 938.8 | 67.07 | 960.54 | 00000000 | 38 | 20.77 | 1 | 907.83 | 51.543 | 0.33209 | 0 | 0 | 896.6 | 46.27 | 907.83 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 38.348 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 38 | 0.04 | 38.4 | 00000000 |  |  | 0.22222 | 0.18675 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 00000000 |  |  | 1 | 27.086 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0.11 | 27.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 27.9 | 1.1
2014-02-03 13:00 | 1 | 0.88374 | 0.30852 | 0.099992 | 20 | 1 | 1149.1 | 68.704 | 0.78448 | 0 | 0 | 1124.8 | 77.45 | 1149.06 | 00000000 | 45.1 | 22.9 | 1 | 1093.2 | 50.394 | 0.34321 | 0 | 0 | 1080.3 | 54.5 | 1093.24 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 45.661 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 45.1 | 0.04 | 45.6 | 00000000 |  |  | 0.25111 | 0.1019 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 00000000 |  |  | 1 | 23.742 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 23.7 | 0.1 | 23.7 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 35.1 | 1.1
2014-02-03 14:00 | 1 | 0.90604 | 0.30651 | 0.099992 | 20 | 1 | 1153.5 | 69.073 | 0.78923 | 0 | 0 | 1128.9 | 78.16 | 1153.53 | 00000000 | 43.1 | 25.86 | 1 | 1099.1 | 47.996 | 0.34555 | 0 | 0 | 1087.3 | 52.26 | 1099.07 | 00000000 | 0.3 | 0.01 | 1 | 43.548 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 43.1 | 0.04 | 43.6 | 00000000 |  |  | 0.66389 | 0.42191 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.27 | 00000000 |  |  | 1 | 21.167 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 21.1 | 0.09 | 21.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 33.1 | 1.1
2014-02-03 15:00 | 1 | 0.95766 | 0.3087 | 0.099992 | 20 | 1 | 1148.1 | 69.987 | 0.7893 | 0 | 0 | 1123 | 78.78 | 1148.13 | 00000000 | 39.1 | 25.52 | 1 | 1096.8 | 49.002 | 0.34911 | 0 | 0 | 1084.5 | 53.22 | 1096.8 | 00000000 | 0.3 | 0.01 | 1 | 39.562 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 39.1 | 0.04 | 39.6 | 00000000 |  |  | 0.55611 | 0.54371 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.291 | 00000000 |  |  | 1 | 20.092 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 20.1 | 0.08 | 20.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 29.1 | 1.1
2014-02-03 16:00 | 1 | 0.96749 | 0.30642 | 0.099992 | 20 | 1 | 1146.6 | 69.804 | 0.78513 | 0 | 0 | 1121.7 | 78.47 | 1146.6 | 00000000 | 40.7 | 24.84 | 1 | 1095.1 | 49.433 | 0.34694 | 0 | 0 | 1082.6 | 53.59 | 1095.1 | 00000000 | 1 | 0.05 | 1 | 41.343 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 40.7 | 0.04 | 41.2 | 00000000 |  |  | 0.93556 | 1.0312 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.963 | 00000000 |  |  | 1 | 24.303 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 24.3 | 0.1 | 24.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 30.7 | 1.1
2014-02-03 17:00 | 1 | 0.94195 | 0.31023 | 0.099992 | 20 | 1 | 1151.4 | 70.259 | 0.78317 | 0 | 0 | 1126 | 79.29 | 1151.37 | 00000000 | 44.6 | 25.58 | 1 | 1095.1 | 49.51 | 0.34374 | 0 | 0 | 1082.6 | 53.67 | 1095.14 | 00000000 | 0.2 | 0.01 | 1 | 45.033 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 44.6 | 0.04 | 45.1 | 00000000 |  |  | 0.29861 | 0.71118 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.208 | 00000000 |  |  | 1 | 29.857 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29.9 | 0.12 | 29.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 34.6 | 1.1
2014-02-03 18:00 | 1 | 0.89659 | 0.31661 | 0.099992 | 20 | 1 | 1153.7 | 70.527 | 0.78043 | 0 | 0 | 1128.1 | 79.74 | 1153.71 | 00000000 | 47.1 | 25.87 | 1 | 1094.6 | 49.679 | 0.34105 | 0 | 0 | 1082.1 | 53.83 | 1094.65 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 47.745 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 47.1 | 0.04 | 47.7 | 00000000 |  |  | 0.096944 | 0.17742 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 00000000 |  |  | 1 | 31.735 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0.13 | 31.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 37.2 | 1.1
2014-02-03 19:00 | 1 | 0.88293 | 0.32853 | 0.099992 | 20 | 1 | 1166.5 | 70.467 | 0.77625 | 0 | 0 | 1140.7 | 80.56 | 1166.54 | 00000000 | 57.3 | 26.31 | 1 | 1098.3 | 49.863 | 0.33014 | 0 | 0 | 1085.6 | 54.2 | 1098.31 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 57.893 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 57.3 | 0.05 | 58 | 00000000 |  |  | 0.16056 | 0.25469 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 00000000 |  |  | 1 | 34.677 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0.14 | 34.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 47.5 | 1.1
2014-02-03 20:00 | 1 | 0.8773 | 0.33635 | 0.099992 | 20 | 1 | 1156.5 | 70.656 | 0.7746 | 0 | 0 | 1130.7 | 80.07 | 1156.46 | 00000000 | 61.4 | 26.39 | 1 | 1083.8 | 49.995 | 0.33724 | 0 | 0 | 1071.2 | 53.62 | 1083.85 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 62.142 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 61.4 | 0.06 | 62.1 | 00000000 |  |  | 0.15361 | 0.3999 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 00000000 |  |  | 1 | 35.351 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 35.3 | 0.15 | 35.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 51.6 | 1.1
2014-02-03 21:00 | 1 | 0.88224 | 0.33903 | 0.099992 | 20 | 1 | 1166 | 70.49 | 0.77603 | 0 | 0 | 1140.2 | 80.55 | 1166 | 00000000 | 62.7 | 26.43 | 1 | 1092.6 | 49.996 | 0.33186 | 0 | 0 | 1079.9 | 54.06 | 1092.61 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 63.408 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 62.7 | 0.06 | 63.4 | 00000000 |  |  | 0.23472 | 0.37756 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.089 | 00000000 |  |  | 1 | 33.668 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0.14 | 33.7 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 52.9 | 1.1
2014-02-03 22:00 | 1 | 0.89928 | 0.32209 | 0.099992 | 20 | 1 | 1162.3 | 70.541 | 0.78568 | 0 | 0 | 1136.5 | 80.35 | 1162.28 | 00000000 | 51.3 | 25.89 | 1 | 1099.6 | 50.001 | 0.34001 | 0 | 0 | 1086.8 | 54.41 | 1099.58 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 51.956 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 51.3 | 0.05 | 51.9 | 00000000 |  |  | 0.30194 | 0.25589 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 00000000 |  |  | 1 | 32.961 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0.14 | 32.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 41.4 | 1.1
2014-02-03 23:00 | 1 | 0.9481 | 0.303 | 0.099992 | 20 | 1 | 1148.6 | 70.621 | 0.78291 | 0 | 0 | 1123.1 | 79.49 | 1148.59 | 00000000 | 36.2 | 25.02 | 1 | 1099.8 | 50.016 | 0.34173 | 0 | 0 | 1087 | 54.44 | 1099.83 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 36.666 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 36.2 | 0.04 | 36.6 | 00000000 |  |  | 0.02 | 0.10146 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 30.987 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31 | 0.13 | 31 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 26.1 | 1.1
2014-02-04 | 1 | 0.9917 | 0.28701 | 0.099992 | 20 | 1 | 1151 | 70.438 | 0.77958 | 0 | 0 | 1125.6 | 79.46 | 1151.02 | 00000000 | 24.4 | 24.3 | 1 | 1114.1 | 50.008 | 0.33196 | 0 | 0 | 1101.1 | 55.13 | 1114.06 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 24.746 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 24.4 | 0.03 | 24.7 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 29.415 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29.4 | 0.12 | 29.4 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 14.2 | 4
2014-02-04 01:00 | 1 | 1.0101 | 0.29509 | 0.099992 | 20 | 1 | 1141.5 | 70.489 | 0.77845 | 0 | 0 | 1116.2 | 78.85 | 1141.47 | 00000000 | 16.9 | 23.8 | 1 | 1111.9 | 50.019 | 0.33577 | 0 | 0 | 1098.9 | 55.04 | 1111.89 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 17.126 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 16.9 | 0.02 | 17.1 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 31.242 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0.13 | 31.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 6.6 | 4
2014-02-04 02:00 | 1 | 1.0101 | 0.29883 | 0.099992 | 20 | 1 | 1138.8 | 70.371 | 0.77905 | 0 | 0 | 1113.7 | 78.55 | 1138.81 | 00000000 | 14.3 | 23.56 | 1 | 1111.5 | 49.973 | 0.33704 | 0 | 0 | 1098.6 | 54.97 | 1111.49 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 14.544 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 14.3 | 0.02 | 14.5 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 31.231 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0.13 | 31.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 4 | 4
2014-02-04 03:00 | 1 | 1.0234 | 0.29992 | 0.099992 | 20 | 1 | 1138.6 | 70.408 | 0.77891 | 0 | 0 | 1113.4 | 78.57 | 1138.62 | 00000000 | 14.5 | 23.67 | 1 | 1111.3 | 49.906 | 0.33689 | 0 | 0 | 1098.4 | 54.88 | 1111.25 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 14.714 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 14.5 | 0.02 | 14.7 | 00000000 |  |  | 0.038333 | 0.14689 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 00000000 |  |  | 1 | 31.78 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0.13 | 31.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 4.2 | 4
2014-02-04 04:00 | 1 | 1.049 | 0.29766 | 0.099992 | 20 | 1 | 1139.2 | 70.325 | 0.77823 | 0 | 0 | 1114.1 | 78.53 | 1139.25 | 00000000 | 15.4 | 23.72 | 1 | 1110.4 | 49.863 | 0.33629 | 0 | 0 | 1097.5 | 54.79 | 1110.36 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 15.636 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 15.4 | 0.02 | 15.6 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 31.7 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.8 | 0.13 | 31.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 5.1 | 4
2014-02-04 05:00 | 1 | 1.0797 | 0.28724 | 0.099992 | 20 | 1 | 1141.9 | 70.446 | 0.77572 | 0 | 0 | 1116.7 | 78.84 | 1141.92 | 00000000 | 20.6 | 24.18 | 1 | 1108.2 | 49.808 | 0.33378 | 0 | 0 | 1095.4 | 54.63 | 1108.24 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 20.772 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 20.6 | 0.02 | 20.8 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 28.816 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28.8 | 0.12 | 28.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 10.3 | 4
2014-02-04 06:00 | 1 | 1.108 | 0.31036 | 0.099992 | 20 | 1 | 1147.9 | 68.772 | 0.77524 | 0 | 0 | 1123.6 | 77.44 | 1147.9 | 00000000 | 40.6 | 23.38 | 1 | 1095.6 | 49.817 | 0.33673 | 0 | 0 | 1083 | 54.02 | 1095.62 | 00000000 | 0.1 | 0.01 | 1 | 41.037 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 40.6 | 0.05 | 41.1 | 00000000 |  |  | 0.26639 | 0.43734 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.113 | 00000000 |  |  | 1 | 33 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33 | 0.13 | 33 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 30.6 | 4
2014-02-04 07:00 | 1 | 1.091 | 0.32473 | 0.099992 | 20 | 1 | 1155.2 | 67.579 | 0.78003 | 0 | 0 | 1131.5 | 76.64 | 1155.15 | 00000000 | 53.3 | 23.2 | 1 | 1091.7 | 49.396 | 0.34057 | 0 | 0 | 1079.3 | 53.38 | 1091.7 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 53.919 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 53.3 | 0.06 | 53.9 | 00000000 |  |  | 0.11944 | 0.2202 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 00000000 |  |  | 1 | 36.106 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0.14 | 36.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 43.4 | 4
2014-02-04 08:00 | 1 | 1.0734 | 0.31964 | 0.099992 | 20 | 1 | 1147.3 | 66.415 | 0.77814 | 0 | 0 | 1124.5 | 74.86 | 1147.26 | 00000000 | 46.9 | 22.26 | 1 | 1090.3 | 48.661 | 0.34147 | 0 | 0 | 1078.3 | 52.54 | 1090.34 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 47.458 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 46.9 | 0.05 | 47.5 | 00000000 |  |  | 0.28806 | 0.11404 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 00000000 |  |  | 1 | 38.164 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 38.2 | 0.15 | 38.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 37 | 4
2014-02-04 09:00 | 1 | 1.0516 | 0.31111 | 0.099992 | 20 | 1 | 1151.1 | 65.743 | 0.78105 | 0 | 0 | 1128.6 | 74.38 | 1151.07 | 00000000 | 45.8 | 22.29 | 1 | 1095.3 | 47.959 | 0.34089 | 0 | 0 | 1083.6 | 52.04 | 1095.34 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 46.367 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 45.8 | 0.05 | 46.3 | 00000000 |  |  | 0.2825 | 0.13992 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 00000000 |  |  | 1 | 32.938 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.9 | 0.13 | 32.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 35.8 | 4
2014-02-04 10:00 | 1 | 1.0356 | 0.30151 | 0.099992 | 20 | 1 | 1137.8 | 64.973 | 0.78232 | 0 | 0 | 1116.1 | 72.69 | 1137.76 | 00000000 | 41.1 | 21.49 | 1 | 1087.2 | 47.479 | 0.34545 | 0 | 0 | 1075.8 | 51.15 | 1087.19 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 41.675 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 41.1 | 0.04 | 41.6 | 00000000 |  |  | 0.35194 | 0.17615 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 00000000 |  |  | 1 | 34.678 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 34.6 | 0.14 | 34.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 31.1 | 4
2014-02-04 11:00 | 1 | 1.0239 | 0.29918 | 0.099992 | 20 | 1 | 1138.5 | 64.829 | 0.78139 | 0 | 0 | 1116.9 | 72.58 | 1138.47 | 00000000 | 39.6 | 21.79 | 1 | 1089.2 | 47.001 | 0.34435 | 0 | 0 | 1078.1 | 50.74 | 1089.22 | 00000000 | 0.2 | 0.01 | 1 | 40.099 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 39.6 | 0.04 | 40.1 | 00000000 |  |  | 0.74139 | 0.34693 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.244 | 00000000 |  |  | 1 | 33.171 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.3 | 0.13 | 33.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 29.6 | 4
2014-02-04 12:00 | 1 | 1.0371 | 0.30293 | 0.099992 | 20 | 1 | 1142.4 | 64.965 | 0.77835 | 0 | 0 | 1120.6 | 72.97 | 1142.42 | 00000000 | 43.5 | 22.44 | 1 | 1089.1 | 46.766 | 0.33916 | 0 | 0 | 1078.1 | 50.49 | 1089.14 | 00000000 | 0.1 | 0.01 | 1 | 43.963 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 43.5 | 0.05 | 44 | 00000000 |  |  | 0.47472 | 0.28059 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.127 | 00000000 |  |  | 1 | 27.393 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0.11 | 27.4 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 33.5 | 4
2014-02-04 13:00 | 1 | 1.0388 | 0.29935 | 0.099992 | 20 | 1 | 1143.9 | 64.587 | 0.77646 | 0 | 0 | 1122.3 | 72.66 | 1143.92 | 00000000 | 44.4 | 22.17 | 1 | 1089.6 | 46.705 | 0.33805 | 0 | 0 | 1078.6 | 50.45 | 1089.64 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 44.886 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 44.4 | 0.05 | 44.9 | 00000000 |  |  | 0.22472 | 0.1701 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 00000000 |  |  | 1 | 31.368 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.3 | 0.13 | 31.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 34.4 | 4
2014-02-04 14:00 | 1 | 1.0321 | 0.30169 | 0.099992 | 20 | 1 | 1143.5 | 64.394 | 0.78104 | 0 | 0 | 1122 | 72.43 | 1143.48 | 00000000 | 41 | 21.86 | 1 | 1093.1 | 46.625 | 0.34217 | 0 | 0 | 1082.1 | 50.52 | 1093.11 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 41.488 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 41 | 0.04 | 41.5 | 00000000 |  |  | 0.47806 | 0.17011 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 00000000 |  |  | 1 | 33.75 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.7 | 0.14 | 33.7 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 31 | 4
2014-02-04 15:00 | 1 | 1.015 | 0.2976 | 0.099992 | 20 | 1 | 1143.6 | 64.109 | 0.77947 | 0 | 0 | 1122.3 | 72.12 | 1143.56 | 00000000 | 42.2 | 21.77 | 1 | 1092.2 | 46.465 | 0.34074 | 0 | 0 | 1081.3 | 50.31 | 1092.2 | 00000000 | 0.3 | 0.01 | 1 | 42.689 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 42.2 | 0.04 | 42.7 | 00000000 |  |  | 0.32889 | 0.90728 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.298 | 00000000 |  |  | 1 | 32.795 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0.13 | 32.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 32.2 | 4
2014-02-04 16:00 | 1 | 1.0118 | 0.29631 | 0.099992 | 20 | 1 | 1144.2 | 64.021 | 0.77989 | 0 | 0 | 1122.9 | 72.06 | 1144.16 | 00000000 | 41.3 | 21.81 | 1 | 1094.1 | 46.282 | 0.34145 | 0 | 0 | 1083.3 | 50.21 | 1094.12 | 00000000 | 0.9 | 0.05 | 1 | 41.888 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 41.3 | 0.04 | 41.8 | 00000000 |  |  | 0.92194 | 1.0387 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.954 | 00000000 |  |  | 1 | 33.545 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0.14 | 33.5 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 31.3 | 4
2014-02-04 17:00 | 1 | 1.0101 | 0.3019 | 0.099992 | 20 | 1 | 1145.7 | 64.201 | 0.77738 | 0 | 0 | 1124.4 | 72.36 | 1145.72 | 00000000 | 44.4 | 22.3 | 1 | 1091.9 | 46.192 | 0.33942 | 0 | 0 | 1081.1 | 50.01 | 1091.86 | 00000000 | 0.2 | 0.01 | 1 | 44.853 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 44.4 | 0.05 | 44.9 | 00000000 |  |  | 0.51361 | 0.46616 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.226 | 00000000 |  |  | 1 | 35.13 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0.14 | 35.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 34.4 | 4
2014-02-04 18:00 | 1 | 1.0101 | 0.31281 | 0.099992 | 20 | 1 | 1147.9 | 63.797 | 0.77839 | 0 | 0 | 1126.8 | 72.06 | 1147.92 | 00000000 | 50.9 | 22.1 | 1 | 1088 | 46.261 | 0.34144 | 0 | 0 | 1077.2 | 49.9 | 1088 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 51.537 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 50.9 | 0.05 | 51.5 | 00000000 |  |  | 0.23444 | 0.27889 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.061 | 00000000 |  |  | 1 | 35.192 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 35.1 | 0.14 | 35.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 41 | 4
2014-02-04 19:00 | 1 | 1.0101 | 0.33211 | 0.099992 | 20 | 1 | 1159.5 | 63.755 | 0.77978 | 0 | 0 | 1138.2 | 72.74 | 1159.51 | 00000000 | 61 | 22.75 | 1 | 1090.2 | 46.185 | 0.33816 | 0 | 0 | 1079.4 | 49.92 | 1090.2 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 61.731 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 61 | 0.06 | 61.7 | 00000000 |  |  | 0.099167 | 0.19114 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 00000000 |  |  | 1 | 37.124 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 37 | 0.15 | 37 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 51.2 | 4
2014-02-04 20:00 | 1 | 1.0099 | 0.3314 | 0.099992 | 20 | 1 | 1164.5 | 63.919 | 0.77892 | 0 | 0 | 1143 | 73.24 | 1164.55 | 00000000 | 70 | 23.44 | 1 | 1086.2 | 46.166 | 0.33704 | 0 | 0 | 1075.5 | 49.72 | 1086.2 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 70.71 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 70 | 0.07 | 70.8 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 37.355 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 37.4 | 0.15 | 37.4 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 60.3 | 4
2014-02-04 21:00 | 1 | 1.01 | 0.33514 | 0.099992 | 20 | 1 | 1160.7 | 63.557 | 0.78629 | 0 | 0 | 1139.5 | 72.6 | 1160.75 | 00000000 | 65.5 | 22.73 | 1 | 1087.6 | 46.182 | 0.34524 | 0 | 0 | 1076.8 | 49.8 | 1087.59 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 66.299 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 65.5 | 0.07 | 66.3 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 36.867 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 36.8 | 0.15 | 36.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 55.8 | 4
2014-02-04 22:00 | 1 | 1.0101 | 0.32605 | 0.099992 | 20 | 1 | 1161.2 | 63.792 | 0.78631 | 0 | 0 | 1139.8 | 72.89 | 1161.2 | 00000000 | 53.2 | 22.5 | 1 | 1099.3 | 46.173 | 0.34072 | 0 | 0 | 1088.5 | 50.33 | 1099.34 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 53.854 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 53.2 | 0.06 | 53.8 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 34.756 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 34.8 | 0.14 | 34.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 43.3 | 4
2014-02-04 23:00 | 1 | 1.0102 | 0.29904 | 0.099992 | 20 | 1 | 1154.5 | 64.465 | 0.78983 | 0 | 0 | 1132.8 | 73.2 | 1154.47 | 00000000 | 39.1 | 22.5 | 1 | 1105.7 | 46.207 | 0.34287 | 0 | 0 | 1094.8 | 50.66 | 1105.7 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 39.635 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 39.1 | 0.04 | 39.6 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 31.877 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0.13 | 31.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 29.1 | 4
2014-02-05 | 1 | 1.0396 | 0.29126 | 0.099992 | 20 | 1 | 1147.1 | 65.066 | 0.78135 | 0 | 0 | 1125.1 | 73.38 | 1147.05 | 00000000 | 24.6 | 22.11 | 1 | 1111.8 | 46.488 | 0.33371 | 0 | 0 | 1100.7 | 51.24 | 1111.84 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 25.085 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 24.6 | 0.03 | 24.9 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 29.033 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29 | 0.12 | 29 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 14.4 | 4.5
2014-02-05 01:00 | 1 | 1.0812 | 0.29655 | 0.099992 | 20 | 1 | 1142.1 | 65.174 | 0.78299 | 0 | 0 | 1120.2 | 73.18 | 1142.12 | 00000000 | 17.3 | 21.43 | 1 | 1114.4 | 46.838 | 0.3356 | 0 | 0 | 1103 | 51.73 | 1114.37 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 17.501 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 17.3 | 0.02 | 17.5 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 30.674 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 30.7 | 0.12 | 30.7 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 7 | 4.5
2014-02-05 02:00 | 1 | 1.1322 | 0.30368 | 0.099992 | 20 | 1 | 1141.7 | 65.39 | 0.78455 | 0 | 0 | 1119.6 | 73.39 | 1141.65 | 00000000 | 14.8 | 21.33 | 1 | 1116 | 47.05 | 0.33668 | 0 | 0 | 1104.6 | 52.04 | 1116.03 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 15.073 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 14.8 | 0.02 | 15 | 00000000 |  |  | 0.0675 | 0.068036 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 00000000 |  |  | 1 | 29.125 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29.3 | 0.12 | 29.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 4.5 | 4.5
2014-02-05 03:00 | 1 | 1.1827 | 0.30207 | 0.099992 | 20 | 1 | 1141.8 | 65.569 | 0.78442 | 0 | 0 | 1119.6 | 73.59 | 1141.78 | 00000000 | 15.3 | 21.41 | 1 | 1115.4 | 47.187 | 0.33656 | 0 | 0 | 1103.9 | 52.16 | 1115.45 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 15.444 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 15.3 | 0.02 | 15.5 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 30.569 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0.12 | 30.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 5 | 4.5
2014-02-05 04:00 | 1 | 1.2187 | 0.29967 | 0.099992 | 20 | 1 | 1136.4 | 66.198 | 0.77964 | 0 | 0 | 1114 | 73.91 | 1136.4 | 00000000 | 15.5 | 21.9 | 1 | 1109.7 | 47.284 | 0.33626 | 0 | 0 | 1098.1 | 51.99 | 1109.67 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 15.698 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 15.5 | 0.02 | 15.7 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 30.001 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 30.1 | 0.12 | 30.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 5.2 | 4.5
2014-02-05 05:00 | 1 | 1.2506 | 0.29658 | 0.099992 | 20 | 1 | 1130.7 | 67.02 | 0.76919 | 0 | 0 | 1107.8 | 74.42 | 1130.67 | 00000000 | 21.3 | 22.77 | 1 | 1098 | 47.449 | 0.33324 | 0 | 0 | 1086.5 | 51.62 | 1097.98 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 21.576 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 21.3 | 0.03 | 21.6 | 00000000 |  |  | 0.03 | 0.068591 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 26.405 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 26.3 | 0.1 | 26.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 11.1 | 4.5
2014-02-05 06:00 | 1 | 1.2626 | 0.31183 | 0.099992 | 20 | 1 | 1150.9 | 65.742 | 0.77624 | 0 | 0 | 1128.5 | 74.36 | 1150.93 | 00000000 | 43.3 | 22.32 | 1 | 1098.2 | 47.781 | 0.33319 | 0 | 0 | 1086.5 | 51.98 | 1098.2 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 43.753 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 43.3 | 0.06 | 43.8 | 00000000 |  |  | 0.086111 | 0.2725 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 00000000 |  |  | 1 | 33.326 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0.13 | 33.4 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 33.3 | 4.5
2014-02-05 07:00 | 1 | 1.2602 | 0.33577 | 0.099992 | 20 | 1 | 1161.8 | 65.55 | 0.77795 | 0 | 0 | 1139.3 | 74.85 | 1161.77 | 00000000 | 58.4 | 23.04 | 1 | 1094.1 | 47.734 | 0.33452 | 0 | 0 | 1082.5 | 51.74 | 1094.07 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 59.031 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 58.4 | 0.08 | 59.1 | 00000000 |  |  | 0.11333 | 0.36587 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 00000000 |  |  | 1 | 40.265 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 40.2 | 0.15 | 40.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 48.6 | 4.5
2014-02-05 08:00 | 1 | 1.2626 | 0.31856 | 0.099992 | 20 | 1 | 1159.8 | 64.098 | 0.78832 | 0 | 0 | 1138.3 | 73.14 | 1159.82 | 00000000 | 48.6 | 21.1 | 1 | 1103 | 47.555 | 0.34107 | 0 | 0 | 1091.4 | 51.97 | 1103.03 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 49.327 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 48.6 | 0.06 | 49.2 | 00000000 |  |  | 0.385 | 0.22707 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.081 | 00000000 |  |  | 1 | 35.583 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 35.5 | 0.13 | 35.5 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 38.7 | 4.5
2014-02-05 09:00 | 1 | 1.2626 | 0.30469 | 0.099992 | 20 | 1 | 1154.2 | 60.432 | 0.78498 | 0 | 0 | 1135 | 68.76 | 1154.21 | 00000000 | 47.5 | 17.42 | 1 | 1100.5 | 47.018 | 0.33803 | 0 | 0 | 1089.2 | 51.28 | 1100.45 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 48.052 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 47.5 | 0.06 | 48.1 | 00000000 |  |  | 0.31111 | 0.16461 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 00000000 |  |  | 1 | 33.421 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 33.5 | 0.13 | 33.5 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 37.6 | 4.5
2014-02-05 10:00 | 1 | 1.2626 | 0.30105 | 0.099992 | 20 | 1 | 1141.2 | 59.603 | 0.79 | 0 | 0 | 1122.8 | 67.09 | 1141.25 | 00000000 | 38.9 | 17.44 | 1 | 1094.7 | 45.681 | 0.34701 | 0 | 0 | 1084.2 | 49.6 | 1094.74 | 00000000 | 0.1 | 0 | 1 | 39.512 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 38.9 | 0.05 | 39.4 | 00000000 |  |  | 0.37694 | 0.19873 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.057 | 00000000 |  |  | 1 | 32.694 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.7 | 0.12 | 32.7 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 28.9 | 4.5
2014-02-05 11:00 | 1 | 1.2626 | 0.30227 | 0.099992 | 20 | 1 | 1150.3 | 59.015 | 0.78534 | 0 | 0 | 1132.1 | 66.98 | 1150.33 | 00000000 | 36.8 | 17.95 | 1 | 1106.3 | 44.62 | 0.33547 | 0 | 0 | 1096.2 | 48.98 | 1106.35 | 00000000 | 0.1 | 0.01 | 1 | 37.222 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 36.8 | 0.05 | 37.2 | 00000000 |  |  | 0.79889 | 0.16766 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.107 | 00000000 |  |  | 1 | 32.799 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.8 | 0.12 | 32.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5 | 26.7 | 1.65
2014-02-05 12:00 | 1 | 1.2641 | 0.30272 | 0.099992 | 20 | 1 | 1161.5 | 59.31 | 0.78095 | 0 | 0 | 1142.9 | 67.96 | 1161.48 | 00000000 | 38.8 | 19.18 | 1 | 1115.3 | 44.014 | 0.3274 | 0 | 0 | 1105.4 | 48.72 | 1115.33 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 39.256 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 38.8 | 0.05 | 39.3 | 00000000 |  |  | 0.27222 | 0.17987 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 00000000 |  |  | 1 | 31.359 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.4 | 0.12 | 31.4 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 13:00 | 1 | 1.2841 | 0.29847 | 0.099992 | 20 | 1 | 1158.8 | 59.243 | 0.7821 | 0 | 0 | 1140.2 | 67.72 | 1158.79 | 00000000 | 34.7 | 19.05 | 1 | 1116.2 | 43.894 | 0.33013 | 0 | 0 | 1106.2 | 48.63 | 1116.16 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 35.161 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 34.7 | 0.05 | 35.1 | 00000000 |  |  | 0.32806 | 0.12752 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 00000000 |  |  | 1 | 32.356 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.3 | 0.12 | 32.3 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 14:00 | 1 | 1.2891 | 0.29556 | 0.099992 | 20 | 1 | 1157.9 | 59.435 | 0.78341 | 0 | 0 | 1139.3 | 67.89 | 1157.92 | 00000000 | 32.8 | 19.18 | 1 | 1116.7 | 43.898 | 0.33143 | 0 | 0 | 1106.8 | 48.66 | 1116.71 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 33.181 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 32.8 | 0.04 | 33.2 | 00000000 |  |  | 0.29583 | 0.12496 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 00000000 |  |  | 1 | 32.532 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.6 | 0.12 | 32.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 15:00 | 1 | 1.3175 | 0.29345 | 0.099992 | 20 | 1 | 1158.2 | 59.804 | 0.78113 | 0 | 0 | 1139.3 | 68.31 | 1158.18 | 00000000 | 36.2 | 19.58 | 1 | 1114.6 | 44.004 | 0.32926 | 0 | 0 | 1104.6 | 48.68 | 1114.59 | 00000000 | 0.3 | 0.02 | 1 | 36.581 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 36.2 | 0.05 | 36.6 | 00000000 |  |  | 0.45833 | 0.76654 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.345 | 00000000 |  |  | 1 | 29.71 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0.11 | 29.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 16:00 | 1 | 1.3697 | 0.29959 | 0.099992 | 20 | 1 | 1160.2 | 60.191 | 0.78316 | 0 | 0 | 1141.1 | 68.86 | 1160.24 | 00000000 | 36.2 | 19.85 | 1 | 1117 | 44.161 | 0.3291 | 0 | 0 | 1107 | 48.96 | 1117.02 | 00000000 | 0.7 | 0.03 | 1 | 36.647 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 36.2 | 0.05 | 36.6 | 00000000 |  |  | 0.82556 | 0.82915 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.682 | 00000000 |  |  | 1 | 28.374 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28.4 | 0.11 | 28.4 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 17:00 | 1 | 1.3948 | 0.31102 | 0.099992 | 20 | 1 | 1162.9 | 60.552 | 0.78322 | 0 | 0 | 1143.5 | 69.41 | 1162.88 | 00000000 | 42.9 | 20.33 | 1 | 1112.8 | 44.39 | 0.33059 | 0 | 0 | 1102.7 | 49.02 | 1112.81 | 00000000 | 0.4 | 0.02 | 1 | 43.383 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 42.9 | 0.06 | 43.4 | 00000000 |  |  | 0.88389 | 0.46837 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.412 | 00000000 |  |  | 1 | 26.118 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 26.1 | 0.1 | 26.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 18:00 | 1 | 1.4216 | 0.30992 | 0.099992 | 20 | 1 | 1165.1 | 60.662 | 0.78247 | 0 | 0 | 1145.6 | 69.67 | 1165.12 | 00000000 | 48.7 | 20.49 | 1 | 1109.5 | 44.605 | 0.33122 | 0 | 0 | 1099.3 | 49.11 | 1109.52 | 00000000 | 0.3 | 0.02 | 1 | 49.309 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 48.7 | 0.07 | 49.3 | 00000000 |  |  | 0.79389 | 0.44264 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.347 | 00000000 |  |  | 1 | 28.191 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28.2 | 0.1 | 28.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 19:00 | 1 | 1.4445 | 0.32868 | 0.099992 | 20 | 1 | 1159.3 | 60.894 | 0.78053 | 0 | 0 | 1139.7 | 69.58 | 1159.27 | 00000000 | 57.2 | 20.96 | 1 | 1095.1 | 44.659 | 0.33816 | 0 | 0 | 1085 | 48.53 | 1095.12 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 57.862 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 57.2 | 0.09 | 57.9 | 00000000 |  |  | 0.16056 | 0.25444 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 00000000 |  |  | 1 | 27.121 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 20:00 | 1 | 1.466 | 0.34451 | 0.099992 | 20 | 1 | 1165.1 | 60.953 | 0.77765 | 0 | 0 | 1145.4 | 69.99 | 1165.06 | 00000000 | 63.3 | 21.28 | 1 | 1094.9 | 44.748 | 0.33314 | 0 | 0 | 1084.7 | 48.61 | 1094.87 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 64.035 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 63.3 | 0.1 | 64 | 00000000 |  |  | 0.08 | 0.15208 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 00000000 |  |  | 1 | 30.616 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 30.6 | 0.11 | 30.6 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 21:00 | 1 | 1.4741 | 0.33673 | 0.099992 | 20 | 1 | 1169.4 | 61.033 | 0.7812 | 0 | 0 | 1149.6 | 70.34 | 1169.4 | 00000000 | 62.3 | 21.3 | 1 | 1099.7 | 44.861 | 0.33401 | 0 | 0 | 1089.5 | 48.95 | 1099.74 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 62.953 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 62.3 | 0.1 | 63 | 00000000 |  |  | 0.060556 | 0.23359 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 00000000 |  |  | 1 | 34.671 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 34.7 | 0.12 | 34.7 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 22:00 | 1 | 1.4916 | 0.32089 | 0.099992 | 20 | 1 | 1164.3 | 60.868 | 0.79437 | 0 | 0 | 1144.7 | 69.85 | 1164.33 | 00000000 | 46.4 | 20.3 | 1 | 1110.3 | 44.915 | 0.34438 | 0 | 0 | 1099.9 | 49.48 | 1110.27 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 47.064 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 46.4 | 0.07 | 46.9 | 00000000 |  |  | 0.30833 | 0.15619 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 00000000 |  |  | 1 | 32.141 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 32.1 | 0.11 | 32.1 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-05 23:00 | 1 | 1.515 | 0.30112 | 0.099992 | 20 | 1 | 1156 | 60.935 | 0.78161 | 0 | 0 | 1136.5 | 69.42 | 1156 | 00000000 | 31.8 | 19.62 | 1 | 1116.1 | 44.931 | 0.33128 | 0 | 0 | 1105.7 | 49.75 | 1116.1 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 32.187 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 31.8 | 0.05 | 32.2 | 00000000 |  |  | 0.036389 | 0.10052 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 00000000 |  |  | 1 | 29.141 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0.1 | 29.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-06 | 1 | 1.5152 | 0.28773 | 0.099992 | 20 | 1 | 1143.5 | 60.891 | 0.78119 | 0 | 0 | 1124.2 | 68.63 | 1143.49 | 00000000 | 19.7 | 18.85 | 1 | 1116.1 | 44.93 | 0.33459 | 0 | 0 | 1105.6 | 49.75 | 1116.06 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 19.973 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 19.7 | 0.03 | 19.9 | 00000000 |  |  | 0.0325 | 0.094503 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 28.955 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 28.9 | 0.1 | 28.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-06 01:00 | 1 | 1.5161 | 0.29466 | 0.099992 | 20 | 1 | 1138.2 | 60.548 | 0.7819 | 0 | 0 | 1119.2 | 67.94 | 1138.22 | 00000000 | 13.7 | 18.23 | 1 | 1115.1 | 44.908 | 0.33707 | 0 | 0 | 1104.7 | 49.68 | 1115.1 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 13.996 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 13.7 | 0.02 | 13.9 | 00000000 |  |  | 0.015278 | 0.13139 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 31.148 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0.11 | 31.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-06 02:00 | 1 | 1.5401 | 0.29787 | 0.099992 | 20 | 1 | 1136.9 | 60.375 | 0.78356 | 0 | 0 | 1118 | 67.67 | 1136.89 | 00000000 | 10.9 | 18 | 1 | 1116.7 | 44.815 | 0.33838 | 0 | 0 | 1106.3 | 49.65 | 1116.67 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 10.993 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 10.9 | 0.02 | 11 | 00000000 |  |  | 0.02 | 0.13257 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 00000000 |  |  | 1 | 32.069 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.9 | 0.11 | 31.9 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-06 03:00 | 1 | 1.5642 | 0.29528 | 0.099992 | 20 | 1 | 1136.4 | 60.221 | 0.78401 | 0 | 0 | 1117.6 | 67.48 | 1136.39 | 00000000 | 10.4 | 17.95 | 1 | 1117.4 | 44.657 | 0.33852 | 0 | 0 | 1107.1 | 49.51 | 1117.39 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 10.451 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 10.4 | 0.02 | 10.5 | 00000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00000000 |  |  | 1 | 31.399 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0.11 | 31.5 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-06 04:00 | 1 | 1.5936 | 0.2982 | 0.099992 | 20 | 1 | 1136.8 | 60.25 | 0.78306 | 0 | 0 | 1118 | 67.53 | 1136.84 | 00000000 | 12.1 | 18.16 | 1 | 1116.1 | 44.559 | 0.33777 | 0 | 0 | 1105.9 | 49.35 | 1116.11 | 00000000 | 0 | 0 | 1 | 12.233 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 12.1 | 0.02 | 12.2 | 00000000 |  |  | 0.093889 | 0.28931 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 00000000 |  |  | 1 | 29.255 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 29.2 | 0.1 | 29.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-06 05:00 | 1 | 1.6308 | 0.2966 | 0.099992 | 20 | 1 | 1140 | 60.505 | 0.77988 | 0 | 0 | 1121 | 68 | 1139.97 | 00000000 | 17.6 | 18.78 | 1 | 1114.3 | 44.48 | 0.3349 | 0 | 0 | 1104.1 | 49.18 | 1114.27 | 00000000 | 0.2 | 0.01 | 1 | 17.835 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 17.6 | 0.03 | 17.8 | 00000000 |  |  | 0.38111 | 0.58466 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.221 | 00000000 |  |  | 1 | 27.783 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.8 | 0.1 | 27.8 | 00000000 | [74 empty] | 10.5
2014-02-06 06:00 | 1 | 1.636 | 0.31393 | 0.099992 | 20 | 1 | 1147.2 | 60.805 | 0.77631 | 0 | 0 | 1127.9 | 68.75 | 1147.24 | 00000000 | 38.2 | 19.97 | 1 | 1101.9 | 44.556 | 0.33507 | 0 | 0 | 1091.8 | 48.72 | 1101.88 | 00000000 | 0.2 | 0.01 | 1 | 38.493 | 50 | 0.35 | 0 | 0 | 38.2 | 0.06 | 38.6 | 00000000 |  |  | 0.4625 | 0.54721 | 50 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.247 | 00000000 |  |  | 1 | 27.196 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 27.2 | 0.09 | 27.2 | 00000000 | [74 empty] | 10.5