## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.18 г. по 31.08.18 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-15 - Пушкина 43/18 | [5 empty] | 2018-05-31 | 13:41 |  |  |  | нет акта 1 района
2 |  | А-51.31 - А-51.39 | 5.4 | 7 |  | 2018-07-16 | 11:45 | 2018-07-16 | 12:58 | 2.7044 | 1.2167 | 3.2903 | обн. в опрессовку
3 |  | В-63.02 - Дзержинского 23 | 2.6 | 2 |  | 2018-07-24 | 10:50 | 2018-07-24 | 11:42 | 0.15319 | 0.86667 | 0.13276 | по сообщению
4 |  | В-53.01 - Ленина 41 | 5.4 | 6 |  | 2018-07-28 | 12:49 | 2018-07-28 | 12:50 | 1.9869 | 0.016667 | 0.033115 | при включении
5 | 1 | А-2.29 - А-2.29/1 | [5 empty] | 2018-07-30 | 9:25 |  |  |  | нет акта 1 района
6 | 4 | С-58.05 - Весенняя 3 | 5.8 | 3 |  | 2018-07-30 | 8:25 | 2018-07-30 | 9:50 | 0.51479 | 1.4167 | 0.72928 | по сообщению
7 | 3 | С-58.03 - Дружбы 6 | 5.8 | 4 |  | 2018-07-31 | 11:00 | 2018-07-31 | 15:05 | 0.91518 | 4.0833 | 3.737 | по сообщению
8 |  | А-51.01/1 - А-51.05 | 2.8 | 5 |  | 2018-08-01 | 8:00 | 2018-08-01 | 9:25 | 0.99356 | 1.4167 | 1.4075 | по сообщению
9 |  | С-49.29 (С-49.29 - 14 Проезд 4) | 6.9 | 2 |  | 2018-08-08 | 12:00 | 2018-08-08 | 12:15 | 0.24955 | 0.25 | 0.062387 | по сообщению, на ш. кране
10 |  | С-43.06 - 4 Сосневская 128 | 6.4 | 4 |  | 2018-08-07 | 15:15 | 2018-08-10 | 11:00 | 0.96135 | 67.75 | 65.1317 | по сообщению
11 |  | С-10.02 (С-10.02 - 3 Интернационала 42) | 7.1 | 1 |  | 2018-08-13 | 12:00 | 2018-08-13 | 15:05 | 0.063285 | 3.0833 | 0.19513 | по сообщению
12 |  | С-22.04 - С-22.14 | 5.7 | 1 |  | 2018-08-15 | 7:35 | 2018-08-15 | 9:28 | 0.056704 | 1.8833 | 0.10679 | по сообщению
13 |  | А-11.04 - А-11.06 | 6.6 | 2 |  | 2018-08-15 | 16:59 | 2018-08-15 | 17:01 | 0.24406 | 0.033333 | 0.0081355 | при включении
14 |  | А-2.53 - Карьерная 80 | 1 | 3 |  | 2018-08-23 | 11:20 | 2018-08-23 | 13:15 | 0.21375 | 1.9167 | 0.4097 | по сообщению
15 |  | А-5 - А-5.01 | 7.3 | 5.1 |  | 2018-08-23 | 15:45 | 2018-08-23 | 16:05 | 1.6691 | 0.33333 | 0.55636 | по сообщению
16 |  | С-13.08 - С-13.10 | 1.7 | 1 |  | 2018-08-29 | 2:40 | 2018-08-29 | 3:10 | 0.030967 | 0.5 | 0.015483 | по сообщению
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 10.7567 |  | 75.8156
|  | ИТОГО за месяц: | 140.0741 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.18 г. по 31.08.18 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-16 | А-51.31 - А-51.39 | [5 empty] | 150 | 82 | 1.449
2 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-24 | В-63.02 - Дзержинского 23 | [5 empty] | 82 | 8 | 0.042247
3 | [9 empty] | 70 | 8 | 0.030787
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-28 | В-53.01 - Ленина 41 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-30 | С-58.05 - Весенняя 3 | [5 empty] | 82 | 31 | 0.16371
6 | [9 empty] | 70 | 94 | 0.36174
7 |  | замена трубопровода | 2018-07-31 | н/ст 9 Проезд 56 | [5 empty] | 150 | 5 | 0.088355
8 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-31 | С-58.03 - Дружбы 6 | [5 empty] | 70 | 62 | 0.2386
9 | [9 empty] | 51 | 21 | 0.042898
10 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-01 | А-51.01/1 - А-51.05 | [5 empty] | 207 | 81 | 2.7259
11 |  | обвязка т/к | 2018-08-06 | С-22 - С-22.20 | [5 empty] | 150 | 104 | 1.8378
12 | [9 empty] | 108 | 208 | 1.9054
13 |  | переврезка в т/к | 2018-08-06 | А-39.23 - А-39.35 | [5 empty] | 150 | 702 | 12.405
14 | [9 empty] | 100 | 60 | 0.47123
15 | [9 empty] | 82 | 110 | 0.58089
16 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-08 | С-49.29 (С-49.29 - 14 Проезд 4) | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
17 | [9 empty] | 89 | 1 | 0.006221
18 |  | тек. ремонт | 2018-08-09 | н/ст Б. Хмельницкого 30 | [5 empty] | 207 | 7 | 0.23557
19 |  | кап. ремонт | 2018-08-09 | А-72.07 - А-72.08 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
20 |  | замена арматуры | 2018-08-09 | А-45.03 - А-45.05 | [5 empty] | 150 | 192 | 3.3928
21 |  | реконструкция | 2018-08-10 | А-43.02 - Ленина 102 | [5 empty] | 150 | 216 | 3.8169
22 | [9 empty] | 82 | 190 | 1.0034
23 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-10 | С-43.06 - 4 Сосневская 128 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
24 | [9 empty] | 100 | 60 | 0.47123
25 |  | обвязка т/к | 2018-08-13 | А-51.11 - А-51.15 | [5 empty] | 207 | 372 | 12.5187
26 | [9 empty] | 70 | 26 | 0.10006
27 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-13 | С-10.02 (С-10.02 - 3 Интернационала 42) | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
28 |  | замена трубопровода | 2018-08-13 | С-43.06 - 4 Сосневская 128 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
29 | [9 empty] | 100 | 60 | 0.47123
30 |  | тек. ремонт | 2018-08-14 | н/ст Станко 36 г.в.с. | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
31 | [9 empty] | 51 | 5 | 0.010214
32 |  | монтаж врем. т/тр | 2018-08-14 | С-13.16 - С-13.18 | [5 empty] | 82 | 220 | 1.1618
33 |  | замена трубопровода | 2018-08-14 | С-10 - С-10.02 | [5 empty] | 100 | 5 | 0.039269
34 |  | обвязка т/к | 2018-08-15 | А-11.04 - А-11.06 | [5 empty] | 207 | 180 | 6.0575
35 | [9 empty] | 100 | 110 | 0.86391
36 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-15 | С-22.04 - С-22.14 | [5 empty] | 100 | 140 | 1.0995
37 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-15 | А-11.04 - А-11.06 | [5 empty] | 207 | 90 | 3.0287
38 |  | замена задвижки | 2018-08-21 | н/ст Б.Хмельницкого 4 | [5 empty] | 100 | 15 | 0.11781
39 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-23 | А-2.53 - Карьерная 80 | [5 empty] | 51 | 79 | 0.16138
40 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-23 | А-5 - А-5.01 | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
41 | [9 empty] | 70 | 32 | 0.12315
42 |  | устр. повр. т/с | 2018-08-29 | С-13.08 - С-13.10 | [5 empty] | 150 | 125 | 2.2089
43 |  | замена трубопровода | 2018-08-30 | В-42 - В-42.01 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 64.2584
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________