## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
B-102. | B-103. | ул.Лебедева-Кумача 2 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 46 | 0.1128 | 0.1128 | I-39/2016 | Подземная канальная
B-105. | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 3а | не принята | н/д | 116.5 | 0.082 | 0.082 | игтск-29/2013 | Подземная канальная
B-105. | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 2а | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 17 | 0.1 | 0.1 | до 1990 | Подземная канальная
B-105. | B-105. 01 | ул.Лебедева-Кумача 2а |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 42.5 | 0.1128 | 0.088 | I-39/2016 | Подземная канальная
B-105. 01 | ст |  | ул.Серафимовича 1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1973 | 8 | 0.051 | 0.051 | до 1990 | Подземная канальная
B-105. 01 | ст |  | ул.Серафимовича 1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1973 | 9 | 0.082 | 0.1 | н/д | Подземная канальная
B-103. | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 2а | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 21 | 0.1 | 0.1 | до 1990 | Подземная канальная
B-102. | B-102' | ул.Лебедева-Кумача 1 | ул.Лебедева-Кумача 1а | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2020 | 19.4 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
B-101. | ст |  | проезд Институтский 3 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1954 | 78 | 0.07 | 0.07 | игтск-1/2009 | Подземная канальная
B-101. | B-101/1. | пр.Институтский 3 |  | 1 | 2003 | 50 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ004 | ст |  | проезд Институтский 5 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1975 | 64 | 0.1 | 0.1 | I-36/2005 | Подземная канальная
B-100. | B-101. | проезд .Институтский 1 |  | ИГЭУ | 2003 | 83 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
B- 98. | B- 97. | ул.Рабфаковская 34 |  | ИГЭУ | 2002 | 173 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
B- 98. | B- 99. | ул.Рабфаковская 34 |  | ИГЭУ | 1989 | 10 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
B- 97. | B- 96. | ул.Рабфаковская 29 |  | ИГЭУ | 2011 | 62 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
|  |  |  | откл | 1972 | 51 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
|  |  |  | откл | н/д | 1 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
|  |  |  | откл | 1972 | 51 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
Кот. №8,искл.из произв.проц. |  |  |  | 1 |  | 2 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
B- 97. | ТКИГЭУ007 | ул.Рабфаковская 34 |  | 1 | 2001 | 19 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
B- 99. |  |  | ул.Парижской Коммуны 56 | 1 | 1989 | 47 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ020 | B- 98. | ул.Рабфаковская 34 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1975 | 26 | 0.309 | 0.309 | 2009 | Подземная канальная
уу |  | ул.Рабфаковская 34 |  | 1 |  | 12 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
B- 97. | TK-9 | ул.Рабфаковская 34 |  | ИГЭУ | 2001 | 34 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ002 | ТКИГЭУ003 | ул.Рабфаковская 34 |  | ИГЭУ | 2010 | 45 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ001.1 | ст | ул.Рабфаковская 34 | ул.Рабфаковская 34 | 1 | 2011 | 24 | 0.1 | 0.1 |  | Надземная
B-100. | ТКИГЭУ013 | ул.Парижской Коммуны 58 |  | 1 | 2005 | 53 | 0.1 | 0.1 | 2014 | Подземная канальная
ТКИГЭУ013 | ТКИГЭУ013(1) | ул.Парижской Коммуны 58 |  | ИГЭУ | 2005 | 30 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ013(1) |  |  | ул.Парижской Коммуны 58 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ013(1) |  |  |  | откл | н/д | 5.88
ТКИГЭУ013 | ТКИГЭУ014 | ул.Парижской Коммуны 58 |  | ИГЭУ | 2005 | 22 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ014 |  | ул.Парижской Коммуны 58 |  | ИГЭУ | 2005 | 27 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ014 | ст |  | проезд Институтский 1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1954 | 55 | 0.051 | 0.051 | н/д | Подземная канальная
B-103. | B-105. | ул.Лебедева-Кумача 2а |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 97.4 | 0.1128 | 0.1128 | I-39/2016 | Подземная канальная
B-101/1. | B-102. | ул.Лебедева-Кумача 2а |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 92 | 0.15 | 0.15 | до 1990 | Подземная канальная
B- 96. | РУ |  | ул.Рабфаковская 29 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2000 | 36 | 0.15 | 0.15 | игтск-9/2013 | Подземная канальная
уу |  |  |  | откл | н/д | 18.39
уу |  |  | ул.Рабфаковская 29 | 1 |  | 0.1 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ008 | ст | ул.Рабфаковская 36 | ул.Рабфаковская 36 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1957 | 15 | 0.1 | 0.1 | н/д | Подземная канальная
ТКИГЭУ007 | ТКИГЭУ008 | ул.Рабфаковская 36 | ул.Рабфаковская 36 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 49 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ007 |  | ул.Рабфаковская 34 |  | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
B- 99. | B-100. | проезд .Институтский 1 |  | 1 | 1989 | 98 | 0.207 | 0.207 | 2012 | Подземная канальная
|  |  | ул.Парижской Коммуны 56 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  |  | откл | н/д | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  | ул.Парижской Коммуны 56 | ул.Парижской Коммуны 56 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
B- 98. |  |  | ул.Рабфаковская | откл | 2016 | 15 | 0.04 | 0.04 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ001 | ТКИГЭУ002 |  | ул.Красных Зорь 29/2 | ИГЭУ | 2004 | 51 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ002 | ТКИГЭУ021 |  | ул.Красных Зорь 29/2 | ИГЭУ | 2005 | 92 | 0.207 | 0.207 |  | Надземная
ТКИГЭУ004 |  |  | ул.Красных Зорь 29/2 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ004 | ст |  | ул.Красных Зорь 29/2 | ИГЭУ | 1997 | 20 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
TK-9(1) |  |  |  | откл | н/д | 12.17
TK-9(1) |  |  | ул.Рабфаковская | 1 |  | 0.1 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
Кот. ИГЭУ | уу |  | ул.Рабфаковская | ИГЭУ | 2002 | 0.1 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ001 | ТКИГЭУ001.1 |  | ул.Рабфаковская 34 | ИГЭУ | 2006 | 50 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ001.1 | ТКИГЭУ001.2 |  | ул.Рабфаковская 34 | 1 | н/д | 59 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ001.2 |  | ул.Рабфаковская 34 |  | 1 | н/д | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ001.1 | ст |  | ул.Рабфаковская 34 | ИГЭУ | 2011 | 53 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
B-102. | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 2 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 11.7 | 0.088 | 0.088 | СТС-60/2019 | Подземная канальная
TK-9 | ст |  |  | ИГЭУ | 2001 | 5 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ003 | ТКИГЭУ020 | ул.Рабфаковская 34 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1975 | 137 | 0.309 | 0.309 | 2009 | Подземная канальная
уу |  |  |  | ИГТЭ | 2009 | 145 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ001 |  | ул.Рабфаковская 34 |  | ИГЭУ | 2010 | 7 | 0.027 | 0.027 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ004 | ТКИГЭУ029/2 | ул.Красных Зорь 29/2 |  | ИГЭУ | 2006 | 67 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ021 | B-101/1. | ул.Красных Зорь 29/2 |  | 1 | 2006 | 75 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
B-102a | ст |  | ул.Парижской Коммуны 60 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1972 | 104.4 | 0.1 | 0.1 | I-н/2009 | Подземная канальная
B-102a | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2006 | 21.5 | 0.0534 | 0.0534 | игтск-3/2006 | Подземная канальная
ст | уу | ул.Лебедева-Кумача 1 | ул.Лебедева-Кумача 1 | 1 |  | 2.89 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ТКИГЭУ029/2 | ст |  | ул.Красных Зорь 29/2 | ИГЭУ | 2006 | 3 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
стW | TK-13W |  |  | ИГЭУ | 2005 | 30 | 0.04 | 0.021 |  | Подземная канальная
TK-13W | ТКИГЭУ014W |  |  | ИГЭУ | 2005 | 22 | 0.04 | 0.021 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ014W |  |  |  | 1 | 2005 | 27 | 0.04 | 0.021 |  | Подземная канальная
уу кот.ИГЭУ по гв | B-103W |  | ул.Лебедева-Кумача 2а | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 21 | 0.1 | 0.051 | до 1990 | Подземная канальная
B-103W | B-105.W | ул.Лебедева-Кумача 2а |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 97.4 | 0.0505 | 0.0505 | I-39/2016 | Подземная канальная
B-105.W | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 2а | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 17 | 0.051 | 0.051 | до 1990 | Подземная канальная
B-105.W | B-105. 01W | ул.Серафимовича 1 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 42.5 | 0.0404 | 0.0404 | I-39/2016 | Подземная канальная
B-105. 01W | стW |  | ул.Серафимовича 1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1973 | 9 | 0.051 | 0.051 | н/д | Подземная канальная
ст |  |  | пр.Институтский 5 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
B-102W | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 2 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 11.7 | 0.0326 | 0.0326 | СТС-60/2019 | Подземная канальная
B-103W | B-102W | ул.Лебедева-Кумача 2 |  | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1971 | 46 | 0.0404 | 0.0404 | I-39/2016 | Подземная канальная
ст | уу | ул.Парижской Комунны 60 | ул.Парижской Комунны 60 | 1 |  | 9.55 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  | ул.Парижской Комунны 60 | ул.Парижской Комунны 60 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
РУ | B-102a |  | ул.Лебедева-Кумача 1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2006 | 33 | 0.088 | 0.088 | игтск-3/2006, игтск-17/2010 (канал) | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Лебедева-Кумача 2а | 1 |  | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Лебедева-Кумача 2а | 1 |  | 17 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Рабфаковская 29 | 1 |  | 40 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Серафимовича 1 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | проезд Институтский 3 | 1 |  | 4.38 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Лебедева-Кумача 2 | 1 |  | 2.85 | 0.051 | 0.04 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Лебедева-Кумача 2 | 1 |  | 4 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Лебедева-Кумача 3а | 1 |  | 2.45 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Рабфаковская 36 | ул.Рабфаковская 36 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
стW |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу | проезд Институтский 1 |  | 1 |  | 2.38 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | ИГЭУ |  | ул.Лебедева-Кумача | 1 |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ИГЭУ |  | ул.Лебедева-Кумача | ул.Лебедева-Кумача | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
РУ | ст |  | ул.Рабфаковская 29 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2000 | 1 | 0.15 | 0.15 | игтск-9/2013 | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Красных Зорь 29/2 | 1 |  | 4.15 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Красных Зорь 29/2 | 1 |  | 7.55 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ст | TK-9(1) |  |  | 1 |  | 7 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
ТКИГЭУ014W |  |  | проезд Институтский 1 | ИГЭУ | 2005 | 57 | 0.04 | 0.02 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Рабфаковская 34 | 1 |  | 127 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Рабфаковская 34 | 1 |  | 7 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ТКИГЭУ021 | ТКИГЭУ004 |  | ул.Красных Зорь 29/2 | ИГЭУ | 2005 | 26 | 0.207 | 0.207 |  | Надземная
уу | ТКИГЭУ001 |  | ул.Рабфаковская 34 | ИГЭУ | 2002 | 25 | 0.307 | 0.307 |  | Подземная канальная
ТКИГЭУ013(1) | ИГЭУ | ул.Парижской Коммуны 58 |  | 1 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
уу |  |  | ул.Лебедева-Кумача 3а | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Лебедева-Кумача 2 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Лебедева-Кумача 2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Лебедева-Кумача 1 | ул.Лебедева-Кумача 1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Красных Зорь 29/2 | 1 |  | 7 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Красных Зорь 29/2 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
| уу кот.ИГЭУ по гв |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.1 | 0.051
уу |  | проезд Институтский 1 |  | 1 |  | 7 | 0.05 | 0.05 |  | Подвальная
уу |  |  | проезд Институтский 3 | 1 |  | 75 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Рабфаковская 36 | ул.Рабфаковская 36 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
B-102' | РУ | ул.Лебедева-Кумача 1 | ул.Лебедева-Кумача 1 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2006 | 16.1 | 0.088 | 0.088 | игтск-3/2006 | Подземная канальная
B-102' |  | ул.Лебедева-Кумача 1 | ул.Лебедева-Кумача 1а | ИвГТЭ | 2020 | 9.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
| уу | ул.Лебедева-Кумача 1 | ул.Лебедева-Кумача 1а | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  | ул.Лебедева-Кумача 1 | ул.Лебедева-Кумача 1а | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  | проезд Институтский 1 | 1 |  | 7 | 0.04 |  |  | Подвальная