## 2 р-н
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.13 г. по 30.06.01.13 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | Д-33.109 - Куконковых 102 | 7 | 10 |  | 2013-06-03 | 18:10 | 2013-06-04 | 21:30 | 6.2838 | 27.3333 | 171.757 | по сообщению
2 |  | Д-45.08 - Д-45.06 | 3 | 4 |  | 2013-05-23 | 17:30 | 2013-06-06 | 9:43 | 0.65819 | 328.2167 | 216.03
3 |  | Д-125.08 - Д-125.10 | 7 | 3 |  | 2013-06-23 | 13:05 | 2013-06-25 | 9:45 | 0.56554 | 44.6667 | 25.2609 | по сообщению
4 |  | Д-131.02 - 1 Полевая 34 | 3.5 | 1 |  | 2013-06-24 | 9:20 | 2013-06-26 | 11:16 | 0.044433 | 49.9333 | 2.2187 | по сообщению
5 |  | Д-88.07 - Д-88.09 | 2.7 | 3 |  | 2013-06-26 | 14:30 | 2013-06-28 | 10:35 | 0.35123 | 44.0833 | 15.4836 | по сообщению
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 7.9032 |  | 430.7502
|  | ИТОГО за месяц: | 588.4026 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.13 г. по 30.06.01.13 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-04 | Д-33.109 - Куконковых 102 | [5 empty] | 82 | 29 | 0.15314
2 |  | кап. ремонт | 2013-06-05 | Д-122.09 - Д-122.11 | [5 empty] | 82 | 120 | 0.6337
3 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-05 | Д-122.09 - Д-122.11 | [5 empty] | 51 | 120 | 0.24513
4 |  | тек. ремонт | 2013-06-06 | Д-66.09 - Д-66.11 | [5 empty] | 207 | 191 | 6.4276
5 | [9 empty] | 100 | 55 | 0.43196
6 |  | замена задвижки | 2013-06-06 | Д-70.02 - Д-71.02 | [5 empty] | 150 | 114 | 2.0145
7 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-06 | Д-45.08 - Д-45.06 | [5 empty] | 207 | 118 | 3.971
8 |  | проглушение | 2013-06-07 | Д-45 - Д-45.06 | [5 empty] | 207 | 466 | 15.6821
9 |  | кап. ремонт | 2013-06-10 | Д-67.25 - Воронина 11 (хирургия) | [5 empty] | 100 | 160 | 1.2566
10 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-10 | Д-66.15 - Лежневская 134а | [5 empty] | 82 | 21 | 0.1109
11 |  | тек. ремонт | 2013-06-13 | Д-111 - Д-111.03 | [5 empty] | 207 | 72 | 2.423
12 | [9 empty] | 150 | 54 | 0.95423
13 | [9 empty] | 125 | 159 | 1.9512
14 | [9 empty] | 100 | 74 | 0.58118
15 | [9 empty] | 70 | 8 | 0.030787
16 | [9 empty] | 51 | 9 | 0.018385
17 |  | кап. ремонт | 2013-06-18 | В-131.125 - В-131.77 | [5 empty] | 309 | 548 | 41.0936
18 |  | замена тр-да | 2013-06-20 | Д-66.15 - Лежневская 134а | [5 empty] | 82 | 21 | 0.1109
19 |  | тек. ремонт | 2013-06-20 | Д-111/1 - Д-111.02 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
20 |  | кап. ремонт | 2013-06-24 | Д-88.17 - Д-88.11 | [5 empty] | 150 | 150 | 2.6506
21 | [9 empty] | 100 | 10 | 0.078537
22 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-24 | Д-88.17 - Д-88.15 | [5 empty] | 51 | 150 | 0.30641
23 |  | кап. ремонт | 2013-06-25 | Д-33.102 - Д-33.04 | [5 empty] | 309 | 732 | 54.8915
24 |  | кап. ремонт | 2013-06-25 | Д-45.24 - 30 микрорайон 53 | [5 empty] | 100 | 204 | 1.6022
25 |  | кап. ремонт | 2013-06-25 | Д-45.24 - 30 микрорайон 55 | [5 empty] | 70 | 25 | 0.096208
26 |  | кап. ремонт | 2013-06-25 | В-131.13 - В-131.83 | [5 empty] | 150 | 194 | 3.4282
27 | [9 empty] | 100 | 178 | 1.398
28 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-25 | Д-125.08 - Д-125.10 | [5 empty] | 207 | 69 | 2.322
29 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-26 | Д-131.02 - 1 Полевая 34 | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
30 |  | кап. ремонт | 2013-06-26 | Д-5.12 - Д-5.14 | [5 empty] | 150 | 156 | 2.7567
31 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-26 | Д-5.12 - Д-5.14 | [5 empty] | 51 | 156 | 0.31867
32 |  | замена задвижки | 2013-06-27 | Д-33.18 - Д-33.80 | [5 empty] | 150 | 475 | 8.3937
33 | [9 empty] | 70 | 21 | 0.080815
34 |  | кап. ремонт | 2013-06-27 | Д-5.28 - мкр ТЭЦ-3 3 | [5 empty] | 82 | 61 | 0.32213
35 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-06-27 | Д-5.28 - мкр ТЭЦ-3 3 | [5 empty] | 51 | 61 | 0.12461
36 |  | устр. повреж. т/с | 2013-06-28 | Д-88.07 - Д-88.09 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 157.6524
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________