## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.18 г. по 30.06.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-33.67 (Д-33.57 - Д-33.69) | 4.8 | 5.1 |  | 2018-06-07 | 14:45 | 2018-06-08 | 9:25 | 1.3534 | 18.6667 | 25.2639 | по сообщению
2 | 2 | Д-33.69 (Д-33.69 - Строителей 92) | 2.8 | 8 |  | 2018-06-08 | 11:03 | 2018-06-08 | 11:05 | 2.5435 | 0.033333 | 0.084783 | при откл.
3 | 3 | Д-33.69 (Д-33.69 - Строителей 92) | 4.8 | 3.4 |  | 2018-06-09 | 9:40 | 2018-06-09 | 9:45 | 0.60152 | 0.083333 | 0.050127 | при откл.
4 | 4 | В-125.02 - В-125.06 | 2.8 | 5 |  | 2018-05-31 | 15:30 | 2018-05-31 | 15:40 | 0.99356 | 0.16667 | 0.16559 | по сообщению
5 | 5 | В-134.121-В-134.69 | 4.1 | 4 |  | 2018-06-13 | 9:43 | 2018-06-14 | 11:17 | 0.76946 | 25.5667 | 19.6725 | по сообщению
6 | 6 | К.Шоссе 5 - К.Шоссе 4 | 3.8 | 7 |  | 2018-06-09 | 13:30 | 2018-06-09 | 15:45 | 2.2686 | 2.25 | 5.1044 | по сообщению
7 |  | Д-70.02 - Д-71.02 | 3.1 | 100 |  | 2018-06-18 | 11:00 | 2018-06-18 | 11:05 | 418.1709 | 0.083333 | 34.8476 | при включени
8 |  | Д-71 | 4.2 | 45 |  | 2018-06-19 | 9:20 | 2018-06-19 | 10:28 | 98.565 | 1.1333 | 111.707 | по сообщению
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 525.2659 |  | 196.8958
|  | ИТОГО за месяц: | 342.5059 |  | М3
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Сашин И.Н.________________
Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.18 г. по 30.06.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2018-06-01 | Д-45.34 - 30 Микрорайон 19 | [5 empty] | 125 | 204 | 2.5034
2 |  | тек. ремонт | 2018-06-04 | Д-127 - н/ст 1 Полевая 38 | [5 empty] | 150 | 14 | 0.24739
3 |  | кап. ремонт | 2018-06-04 | Д-50.42(1) - Строителей 24 | [5 empty] | 51 | 58 | 0.11848
4 |  | кап. ремонт | 2018-06-05 | В-128 - Д-141 | [5 empty] | 408 | 196 | 25.6244
5 |  | кап. ремонт | 2018-06-06 | Д-88.05 - Д-88.17 | [5 empty] | 159 | 82 | 1.6281
6 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-08 | Д-33.67 (Д-33.57 - Д-33.69) | [5 empty] | 207 | 171 | 5.7546
7 | [9 empty] | 150 | 153 | 2.7037
8 |  | проглушение | 2018-06-08 | В-128 - Д-137 | [5 empty] | 309 | 884 | 66.2897
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-08 | Д-33.69 (Д-33.69 - Строителей 92) | [5 empty] | 207 | 171 | 5.7546
10 | [9 empty] | 150 | 153 | 2.7037
11 | [9 empty] | 82 | 21 | 0.1109
12 |  | переврезка | 2018-06-08 | Д-65.07 - 65.21 | [5 empty] | 100 | 280 | 2.1991
13 | [9 empty] | 82 | 58 | 0.30629
14 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-09 | Д-33.69 (Д-33.69 - Строителей 92) | [5 empty] | 207 | 171 | 5.7546
15 | [9 empty] | 150 | 153 | 2.7037
16 | [9 empty] | 82 | 21 | 0.1109
17 |  | Текущий ремонт | 2018-06-13 | н/с №89 (ул.Лежневская 157) | [5 empty] | 108 | 28 | 0.2565
18 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-13 | В-125.02 - В-125.06 | [5 empty] | 82 | 100 | 0.52809
19 |  | Текущий ремонт | 2018-06-13 | ЦТП №55 (ул.1 Полевая 32) | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
20 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-13 | В-134.121-В-134.69 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
21 |  | кап. ремонт | 2018-06-15 | Д-54.09 - Кудряшова 84 | [5 empty] | 82 | 160 | 0.84494
22 |  | кап. ремонт | 2018-06-15 | Д-33.07 - Строителей 106 | [5 empty] | 82 | 65 | 0.34326
23 |  | Замена арматуры | 2018-06-18 | Д-49.38 - Текстильщиков 48 ЦТП | [5 empty] | 100 | 208 | 1.6336
24 |  | кап. ремонт | 2018-06-18 | Д-50.34 - Д-50.42/1 | [5 empty] | 125 | 205 | 2.5157
25 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-18 | Д-70.02 - Д-71.02 | [5 empty] | 150 | 114 | 2.0145
26 |  | устр. повр. т/с | 2018-06-18 | Д-71 | [5 empty] | 309 | 26 | 1.9497
27 |  | Тек. Ремонт | 2018-06-20 | Д-65.33 - Станкостроителей 6 | [5 empty] | 76 | 20 | 0.090727
28 |  | Устр. неплотности т/с | 2018-06-20 | К.Шоссе 5 - К.Шоссе 4 | [5 empty] | 125 | 32 | 0.39269
29 |  | Кап.ремонт | 2018-06-22 | Д-45.34- - 30 м-н 19 | [5 empty] | 207 | 104 | 3.4999
33 | [9 empty] | 125 | 109 | 1.3376
34 | [9 empty] | 150 | 148 | 2.6153
35 |  | Тек. Ремонт | 2018-06-22 | Н\ст № 18 Лежневская 209 | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
36 |  | Замена арматуры | 2018-06-26 | ЦТП №33 шоссе Кохомское 17 | [5 empty] | 76 | 24 | 0.10887
37 |  | Замена арматуры | 2018-06-27 | Д-93 - Текстильщиков 119 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
38 | [9 empty] | 100 | 78 | 0.61259
39 |  | Кап.ремонт | 2018-06-27 | Д-68.04 - ЦТП Ташкентская 88б | [5 empty] | 150 | 47 | 0.83053
40 |  | Замена арматуры | 2018-06-28 | ЦТП №116 Куконковых 152 | [5 empty] | 82 | 22 | 0.11618
41 |  | Кап.ремонт | 2018-06-29 | ЦТП № 40 Богдана Хмельницкого 9 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 145.6101
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Сашин И.Н.________________
Кокоринов П.А._____________