## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
T036004 | T036005 |  |  | 1 |  | 9 | 0.082 | 0.082 | 2003 | Подземная канальная
T036004 | ст | ул.Попова |  | откл | 1970 | 6 | 0.03 | 0.03 |  | Подземная канальная
T036007 | T036006 | ул.Попова |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 64.5 | 0.07 | 0.07 | игтск-1/2012 | Подземная канальная
T036007 | T036009 | ул.Попова 26 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 75 | 0.125 | 0.125 | игтск-6/2013, 2012 | Подземная канальная
T036009 | ст |  | ул.Попова 30 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1992 | 22 | 0.07 | 0.07 | игтск-6/2013 | Подземная канальная
T036009 | вых из зем |  | ул.Попова 30 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1985 | 30.6 | 0.082 | 0.082 | I-50/2014; 2012 | Подземная канальная
t036009 | T036010 |  | ул.5 Парковская | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1985 | 168 | 0.082 | 0.082 | игтск-18/2012 | Подземная канальная
T036010 | T036011 |  | ул.3 Парковская 23 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1985 | 199.5 | 0.082 | 0.082 | 2012, I-11/2005 | Подземная канальная
T036011 | ст |  | ул.3 Парковская 23 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1985 | 8 | 0.082 | 0.082 | 2012, СРК-36/2004 | Подземная канальная
T03600701 | T036007 | ул.Попова 24 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 51 | 0.15 | 0.15 | I-н/2009 | Подземная канальная
T036007 | ст |  | ул.Попова 26 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 12 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T036008/1 | T036008 |  | ул.Попова 18 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 27 | 0.15 | 0.15 | I-н/2009 ; I-56/2005 | Подземная канальная
T036008 | ст |  | ул.Попова 22 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 9 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T03600701 | ст |  | ул.Попова 24 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 8 | 0.051 | 0.051 | СРК-38/2004 | Подземная канальная
T036005 | см сп пр |  | ул.Попова 3 | 1 |  | 36.13 | 0.082 | 0.082 | 2003 | Надземная
t036009 | см сп пр |  |  | 1 | 2005 | 21 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
вых из зем | t036009 |  | ул.Попова 30 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1985 | 40 | 0.082 | 0.082 | I-50/2014 2012 | Надземная
T036005(1) |  |  | ул.Попова 3 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T036005(1) |  |  | ул.Попова 3 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T036010 | ст |  | ул.5 Парковская 6 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1966 | 126.5 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T036008 | T03600701 | ул.Попова 22 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 52 | 0.15 | 0.15 | I-н/2009 | Подземная канальная
см сп пр | см сп пр |  |  | 1 | 2005 | 11.5 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
см сп пр | ст |  | ул.Попова 5 | 1 | 2005 | 25 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
ст |  |  | ул.3 Парковская 23 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Попова 24 | 1 |  | 4 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу | T036005(1) |  | ул.Попова 3 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Попова 3 |  | 1 |  | 2.42 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Попова 18 | 1 |  | 0.97 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Попова 22 | 1 |  | 2.93 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Попова 26 | 1 |  | 3.75 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Попова 30 | 1 |  | 9.8 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.5 Парковская 6 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T036008/3 | TK-4 |  | ул.Попова 1 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 61 | 0.125 | 0.125 | I-37/2015 ; И-34/2009 | Подземная бесканальная
TK-4 | см сп пр |  | ул.Попова 1 | 1 |  | 23.8 | 0.07 | 0.07 |  | Надземная
TK-4 | TK-5 |  | ул.Попова 1 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 93 | 0.129 | 0.129 | I-37/2015 ; И-34/2009 | Подземная бесканальная
TK-5 | ст |  | ул.Попова 1а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 84 | 0.082 | 0.082 | I-53/2014 | Подземная канальная
TK-5 | TK-6 |  | ул.Минская 63в | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 102 | 0.072 | 0.072 | I-38/2015 | Подземная бесканальная
T036008/3W | TK-4W |  | ул.Попова 1 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 61 | 0.0603 | 0.0505 | I-37/2015 ; И-34/2009 | Подземная бесканальная
TK-4W | см сп пр |  | ул.Попова 1 | 1 |  | 23.8 | 0.027 | 0.027 |  | Надземная
TK-4W | TK-5W |  | ул.Попова 1а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 93 | 0.0603 | 0.051 | I-37/2015 ; И-34/2009 | Подземная бесканальная
TK-5W | TK-6W |  | ул.Минская 63в | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 102 | 0.0505 | 0.0505 | I-38/2015 | Подземная бесканальная
TK-5W | ст |  | ул.Попова 1а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 84 | 0.07 | 0.051 | I-53/2014 | Подземная канальная
TK-6 | ст |  | ул.Минская 63в | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1950 | 34 | 0.082 | 0.082 | игтск-23/2013 | Подземная канальная
TK-6W | ст |  | ул.Минская 63в | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1950 | 34 | 0.051 | 0.032 | игтск-23/2013 | Подземная канальная
T036008/1 | ст |  | ул.Попова 18 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 42 | 0.082 | 0.082 | I-56/2005 | Подземная канальная
T036008/2 | T036008/1 |  | ул.Попова 1 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 2009 | 79.5 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
уу |  | ул.Попова 5 | ул.Попова 5 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Попова 5 | ул.Попова 5 | 1 |  | 2.05 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T036008/3 | T036008/2 |  | ул.Попова 3 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 2010 | 63.5 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
TK-3W | T036008/3W |  | ул.Попова 3 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 2010 | 92.95 | 0.07 | 0.051 |  | Подземная канальная
TK-3 | T036008/3 |  | ул.Попова 3 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 2010 | 92.95 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Минская 63в | 1 |  | 2.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Минская 63в | 1 |  | 3 | 0.051 | 0.032 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Попова 1а | 1 |  | 6 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст | уу ГВС |  | ул.Попова 1а | 1 |  | 3.35 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Попова 1 | 1 |  | 2.98 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Попова 1 | 1 |  | 10.75 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
см сп пр | ст |  | ул.Попова 3 | 1 |  | 2 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T036006 | T036004 | ул.Попова |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1970 | 13 | 0.07 | 0.07 | игтск-1/2012 | Подземная канальная
см сп пр | ст |  | ул.Попова 1 | 1 |  | 6.3 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
см сп пр | ст |  | ул.Попова 1 | 1 |  | 6.3 | 0.027 | 0.027 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Попова 18 | 1 |  | 0.97 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Попова 22 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Попова 26 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Попова 1 | 1 |  | 0.7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Попова 1 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Попова 1а | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
уу ГВС |  |  | ул.Попова 1а | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Попова 30 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Минская 63в | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Минская 63в | 1 | 1950 | 7 | 0.051 | 0.032 |  | Подвальная