## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.14 г. по 28.02.14 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-5.16 - Д-5.18 | 9.5 | 2.5 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 0:00 | 2014-02-04 | 9:40 | 0.45752 | 153.6667 | 70.3063
2 |  | Д-73.14 - Любимова 1 (морг) | 10 | 0.1 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 0:00 | 2014-02-06 | 10:40 | 0.00075106 | 178.6667 | 0.13419
3 |  | Д-121.32 - Д-121.36 | 5.7 | 3.6 |  | 2014-02-04 | 12:30 | 2014-02-06 | 12:10 | 0.73488 | 47.6667 | 35.0292 | по сообщению
4 |  | Д-63.08 - Д-63.10 | 7.2 | 1 |  | 2014-02-09 | 14:00 | 2014-02-12 | 15:20 | 0.063729 | 73.3333 | 4.6735 | по сообщению
5 |  | Д-47.07 - Д-47.03 | 7.8 | 2 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 0:00 | 2014-02-20 | 10:40 | 0.26533 | 202.6667 | 53.7728
6 |  | Родниковская 44 - Родниковская 42 | 8.4 | 2 |  | 2014-02-18 | 13:15 | 2014-02-21 | 11:00 | 0.27534 | 69.75 | 19.2051 | по сообщению
7 |  | Д-28.02 - Д-28.04 | 2.3 | 2 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 0:00 | 2014-02-26 | 9:38 | 0.14408 | 201.6333 | 29.0509
8 |  | В-124.51 - Володарского 13 | 6.7 | 0.5 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 0:00 | 2014-02-27 | 11:55 | 0.015369 | 35.9167 | 0.55201 | по сообщению
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.957 |  | 212.724
|  | ИТОГО за месяц: | 253.214 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.02.14 г. по 28.02.14 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-04 | Д-5.16 - Д-5.18 | [5 empty] | 100 | 155 | 1.2173
2 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-06 | Д-73.14 - Любимова 1 (морг) | [5 empty] | 51 | 113 | 0.23083
3 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-06 | Д-121.32 - Д-121.36 | [5 empty] | 82 | 11 | 0.058089
4 | [9 empty] | 70 | 78 | 0.30017
5 |  | кап. ремонт | 2014-02-07 | В-134.35 - Павленко 3 | [5 empty] | 51 | 32 | 0.065368
6 |  | замена тр-да | 2014-02-11 | Д-73.14 - Любимова 1 (морг) | [5 empty] | 51 | 226 | 0.46166
7 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-12 | Д-63.08 - Д-63.10 | [5 empty] | 150 | 162 | 2.8627
8 | [9 empty] | 100 | 214 | 1.6807
9 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-02-12 | Д-63.08 - Д-63.10 | [5 empty] | 150 | 162 | 2.8627
10 | [9 empty] | 100 | 144 | 1.1309
11 | [9 empty] | 51 | 70 | 0.14299
12 |  | замена задвижки | 2014-02-13 | Д-45.08 - Д-45.18 | [5 empty] | 207 | 155 | 5.2161
13 |  | замена задвижки | 2014-02-13 | н/ст - Ташкентская 109 | [5 empty] | 150 | 8 | 0.14137
14 | [9 empty] | 125 | 24 | 0.29452
15 |  | кап. ремонт | 2014-02-13 | Д-45.10 - Г. Хлебникова 40 | [5 empty] | 70 | 14 | 0.053877
16 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-20 | Д-47.07 - Д-47.03 | [5 empty] | 100 | 76 | 0.59688
17 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-21 | Д-103.02 - Родниковская 44 | [5 empty] | 82 | 14 | 0.073932
18 | [9 empty] | 51 | 53 | 0.10827
19 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-26 | Д-28.02 - Д-28.04 | [5 empty] | 309 | 152 | 11.3982
20 |  | кап. ремонт | 2014-02-27 | В-122 - Капитана Петрачкова 1 | [5 empty] | 51 | 34 | 0.069454
21 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-27 | В-124.51 - Володарского 13 | [5 empty] | 100 | 16 | 0.12566
22 |  | замена тр-да | 2014-02-28 | Д-28.02 - Д-28.04 | [5 empty] | 309 | 152 | 11.3982
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 40.49
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________