## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
T039002 | T039001 | ул.2 Ягодная 31 |  | ИвГТЭ | 1975 | 15 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T039001 | ст |  | ул.2 Ягодная 31 | ИвГТЭ | 1975 | 80 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
| T039001 | ул.2 Ягодная 31 |  | откл | 1975 | 3 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | уу | ул.2 Ягодная 31 | ул.2 Ягодная 31 | 1 |  | 3 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу | ул.5 Сусанина 3 | ул.5 Сусанина 3 | 1 |  | 6 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
Кот. №39 | уу | ул.2 Ягодная 31 |  | ИвГТЭ | 2011 | 15 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T039002 | ст |  | ул.5 Сусанина 3 | ИвГТЭ | 1975 | 120 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
уу |  | ул.5 Сусанина 3 | ул.5 Сусанина 3 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.2 Ягодная 31 | ул.2 Ягодная 31 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу | T039002 | ул.2 Ягодная 31 | ул.2 Ягодная 31 | ИвГТЭ | н/д | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная