## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.14 г. по 31.05.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-36.18 | 4.6 | 0.5 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 0:00 | 2014-05-07 | 9:05 | 0.012735 | 177.0833 | 2.2551
2 |  | А-36.20 | 4.6 | 0.1 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 0:00 | 2014-05-07 | 9:05 | 0.00050939 | 177.0833 | 0.090205
3 |  | С-34.12 - Новая 13 | 6 | 4 |  | 2014-05-15 | 12:10 | 2014-05-16 | 13:15 | 0.93083 | 25.0833 | 23.3482 | без слива, по сообщению
4 |  | В-39 - Вольная 20 | 5.2 | 0.1 |  | 2014-05-20 | 10:20 | 2014-05-22 | 8:40 | 0.00054159 | 46.3333 | 0.025094 | по сообщению
5 |  | С-47.04 - 10 Проезд 22 | 5.4 | 0.5 |  | 2014-05-22 | 21:00 | 2014-05-22 | 22:05 | 0.013798 | 1.0833 | 0.014948 | по сообщению, надземка
6 |  | В-89.01 - В-89.05 | 5 | 0.1 |  | 2014-05-29 | 16:05 | 2014-05-29 | 16:10 | 0.00053108 | 0.083333 | 4.4256e-05 | при включении
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.95894 |  | 25.7336
|  | ИТОГО за месяц: | 103.2844 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.14 г. по 31.05.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2014-04-30 | А-25.04 - Пограничный 18 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
2 |  | кап. ремонт | 2014-04-30 | А-96.14 - А-96.08 | [5 empty] | 100 | 88 | 0.69113
3 |  | обвязка т.к. | 2014-05-06 | С-11.01 - С-11.09 | [5 empty] | 70 | 60 | 0.2309
4 | [9 empty] | 51 | 84 | 0.17159
5 |  | замена тр-да | 2014-05-07 | А-36.18 - А-36.20 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
6 |  | обвязка т.к. | 2014-05-13 | А-72.23 - А-72.31 | [5 empty] | 100 | 164 | 1.288
7 | [9 empty] | 70 | 62 | 0.2386
8 | [9 empty] | 51 | 172 | 0.35135
9 |  | кап. ремонт | 2014-05-14 | Степанова 5 - Степанова 3 | [5 empty] | 51 | 44 | 0.089881
10 |  | замена задвижки | 2014-05-20 | С-34.06 - С-34.12 | [5 empty] | 150 | 68 | 1.2016
11 | [9 empty] | 100 | 32 | 0.25132
12 |  | обвязка т.к. | 2014-05-21 | А-51.11 - А-51.17 | [5 empty] | 207 | 158 | 5.3171
13 |  | обвязка т.к. | 2014-05-21 | В-24.20 - В-24.18 | [5 empty] | 309 | 492 | 36.8943
14 | [9 empty] | 150 | 132 | 2.3326
15 | [9 empty] | 100 | 128 | 1.0053
16 | [9 empty] | 70 | 196 | 0.75427
17 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-22 | В-39 - Вольная 20 | [5 empty] | 70 | 55 | 0.21166
18 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-22 | С-47.04 - 10 Проезд 22 | [5 empty] | 70 | 47 | 0.18087
19 |  | кап. ремонт | 2014-05-26 | С-11.07 - Профсоюзная 49 | [5 empty] | 100 | 458 | 3.597
20 |  | обвязка т.к. | 2014-05-27 | С-11.02 - С-11.04 | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
21 | [9 empty] | 51 | 228 | 0.46575
22 |  | обвязка т.к. | 2014-05-28 | В-89 - В-89.01 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
23 | [9 empty] | 70 | 124 | 0.47719
24 | [9 empty] | 51 | 250 | 0.51069
25 |  | обвязка т.к. | 2014-05-28 | В-58 - В-58.02 | [5 empty] | 207 | 308 | 10.365
26 | [9 empty] | 100 | 70 | 0.54976
27 | [9 empty] | 82 | 120 | 0.6337
28 |  | обвязка т.к. | 2014-05-28 | С-13 - С-13.08 | [5 empty] | 207 | 216 | 7.2689
29 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-29 | В-89.01 - В-89.05 | [5 empty] | 51 | 91 | 0.18589
30 |  | замена задвижки | 2014-05-29 | С-21.60 - С-21.78 | [5 empty] | 70 | 150 | 0.57725
31 | [9 empty] | 51 | 10 | 0.020428
32 |  | устр. повр. т/с | 2014-05-29 | В-89.01 - В-89.05 | [5 empty] | 100 | 12 | 0.094245
33 | [9 empty] | 51 | 91 | 0.18589
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 77.5507
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________