## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.18 г. по 31.05.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | В-131.57 - Некрасова 39а | 4.2 | 2 |  | 2018-04-26 | 13:42 | 2018-04-26 | 13:45 | 0.1947 | 0.05 | 0.0097348 | при включении
2 | 2 | В-136.12 - В-136.24 | 2.9 | 4.4 |  | 2018-05-25 | 10:50 | 2018-05-25 | 12:40 | 0.78303 | 1.8333 | 1.4356 | по сообщению
3 | 3 | Д-5.06 - микрорайон ТЭЦ-3 26 | 4 | 1.5 |  | 2018-05-30 | 20:15 | 2018-05-30 | 20:50 | 0.10688 | 0.58333 | 0.062345 | по сообщению, без слива
4 | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.0846 |  | 1.5076
|  | ИТОГО за месяц: | 60.7586 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.18 г. по 31.05.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | тек. ремонт | 2018-05-03 | Д-50.06 - Д-50.12 | [5 empty] | 259 | 53 | 2.7922
2 | [9 empty] | 207 | 219 | 7.3699
3 | [9 empty] | 150 | 40 | 0.70684
4 |  | тек. ремонт | 2018-05-03 | Д-121.26 - Д-121.30 | [5 empty] | 100 | 282 | 2.2148
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-04 | В-131.57 - Некрасова 39а | [5 empty] | 82 | 38 | 0.20067
6 | [9 empty] | 70 | 38 | 0.14624
9 |  | тек. ремонт | 2018-05-07 | Д-33.10 - Д-33.12 | [5 empty] | 207 | 198 | 6.6632
7 |  | тек. ремонт | 2018-05-10 | Д-121.26 - Д-121.28 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
8 | [9 empty] | 51 | 24 | 0.049026
9 |  | кап. ремонт | 2018-05-14 | Д-120.03 - Д-120.05 | [5 empty] | 125 | 102 | 1.2517
10 |  | кап. ремонт | 2018-05-14 | Д-54.09 - Кудряшова 84 | [5 empty] | 82 | 150 | 0.79213
11 |  | тек. ремонт | 2018-05-14 | Д-111.03 - Д-111.05 | [5 empty] | 125 | 202 | 2.4788
12 | [9 empty] | 100 | 96 | 0.75396
13 | [9 empty] | 70 | 135 | 0.51953
14 |  | переврезка в т/к | 2018-05-17 | Д-50.12/1 - Д-50.20 | [5 empty] | 150 | 708 | 12.511
15 |  | кап. ремонт | 2018-05-18 | Д-33.07 - Строителей 106 | [5 empty] | 100 | 132 | 1.0367
16 |  | кап. ремонт | 2018-05-24 | Д-121.26 - 1 Полевая 80а | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
17 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-25 | В-136.12 - В-136.24 | [5 empty] | 100 | 86 | 0.67542
22 |  | тек. ремонт | 2018-05-28 | Д-43 - Д-45.18 | [5 empty] | 207 | 504 | 16.9609
18 |  | замена задвижки | 2018-05-29 | н/ст Лежневская 154 | [5 empty] | 207 | 8 | 0.26922
23 | [9 empty] | 51 | 9 | 0.018385
20 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-31 | Д-33.18 - Д-33.20 | [5 empty] | 150 | 62 | 1.0956
21 |  | замена задвижки | 2018-05-31 | Д-54.11 - Д-54.17 | [5 empty] | 207 | 17 | 0.57209
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 59.2509
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________