## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | И.О. руководителя ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________А.Е.Мягков | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.12 г. по 31.08.12 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | Д-131.02 - Д-131.04 | 7 | 1.5 |  | 2012-05-20 | 19:50 | 2012-05-21 | 21:00 | 0.14139 | 25.1667 | 3.5582 | по сообщению
2 |  | Д-45.20 - Д-45.24 | 6.6 | 1.5 |  | 2012-05-18 | 20:40 | 2012-05-22 | 11:40 | 0.13729 | 87 | 11.9439
3 |  | Д-161.30 - Голубева 6 | 7.6 | 1.5 |  | 2012-05-31 | 12:12 | 2012-06-01 | 12:55 | 0.14732 | 24.7167 | 3.6413 | по сообщению
4 |  | Д-33.74 - Любимова 14 | 7.8 | 3 |  | 2012-07-09 | 10:30 | 2012-07-10 | 11:04 | 0.59698 | 24.5667 | 14.6659 | по сообщению
5 |  | Д-33.81 - Строителей 124 | 2.5 | 1 |  | 2012-07-12 | 18:10 | 2012-07-12 | 18:20 | 0.037553 | 0.16667 | 0.0062588 | при включении
6 |  | Д-42.33 - Генерала Хлебникова 50 | 5.8 | 1 |  | 2012-07-24 | 8:40 | 2012-07-31 | 10:05 | 0.057199 | 169.4167 | 9.6904 | по сообщению
7 |  | Д-88.17 - Д-88.15 | 6 | 1 |  | 2012-07-30 | 8:00 | 2012-08-01 | 11:30 | 0.058177 | 51.5 | 2.9961 | по сообщению
8 |  | В-120 - В-120.01 | 5.5 | 1 |  | 2012-07-31 | 9:43 | 2012-08-01 | 9:43 | 0.0557 | 24 | 1.3368 | по сообщению
9 |  | Д-5.32 - Д-5.16 | 8.1 | 3 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 0:00 | 2012-08-09 | 10:00 | 0.60836 | 10 | 6.0836
10 |  | Д-33.25 - Д-33.27 | 6.1 | 0.5 |  | 2012-08-09 | 17:10 | 2012-08-10 | 17:40 | 0.014665 | 24.5 | 0.35929 | по сообщению
11 |  | н/ст№69 Велижская 72 (СЭН) | 6 | 5 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 15:15 | 2012-08-15 | 19:10 | 1.4544 | 3.9167 | 5.6965
12 |  | Д-120 - Д-120.02 | 4.3 | 5 |  | 2012-08-15 | 9:25 | 2012-08-16 | 10:20 | 1.2313 | 24.9167 | 30.6787 | по сообщению
13 |  | В-129 - н.ст. | 4.2 | 1 |  | 2012-08-21 | 8:50 | 2012-08-22 | 9:00 | 0.048674 | 24.1667 | 1.1763 | по сообщению
14 |  | Д-33.83 - Д-33.47 | 7.4 | 2 |  | 2012-08-24 | 20:00 | 2012-08-24 | 20:15 | 0.25843 | 0.25 | 0.064608 | при включении
15 |  | Кирякиных 8 - Кирякиных 6 | 5.8 | 1.5 |  | 2012-08-24 | 10:40 | 2012-08-25 | 12:50 | 0.1287 | 26.1667 | 3.3676 | по сообщению
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.9156 |  | 61.4498
|  | ИТОГО за месяц: | 358.7993 |  |  |  | "____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | И.О. руководителя ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________А.Е.Мягков | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.12 г. по 31.08.12 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2012-05-21 | Д-131.02 - Д-131.04 | [5 empty] | 82 | 55 | 0.29045
2 |  | устр.повр. т/с | 2012-05-22 | Д-45.20 - Д-45.24 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
3 |  | устр.повр. т/с | 2012-06-01 | Д-161.30 - Голубева 6 | [5 empty] | 100 | 28 | 0.2199
4 |  | устр.повр. т/с | 2012-07-10 | Д-33.74 - Любимова 14 | [5 empty] | 70 | 20 | 0.076967
5 |  | устр.повр. т/с | 2012-07-12 | Д-33.81 - Строителей 124 | [5 empty] | 82 | 39 | 0.20595
6 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-01 | Д-42.33 - Генерала Хлебникова 50 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
7 | [9 empty] | 82 | 48 | 0.25348
8 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-01 | В-120 - В-120.01 | [5 empty] | 100 | 135 | 1.0603
9 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-01 | Д-88.17 - Д-88.15 | [5 empty] | 150 | 75 | 1.3253
10 | [9 empty] | 100 | 5 | 0.039269
11 |  | кап.ремонт | 2012-08-01 | Д-22.08 - Д-22.02 | [5 empty] | 309 | 668 | 50.0922
12 | [9 empty] | 259 | 180 | 9.4831
13 |  | кап.ремонт | 2012-08-02 | Д-33.76 - Любимова 18 | [5 empty] | 82 | 124 | 0.65483
14 |  | замена тр-да | 2012-08-02 | Д-42.33 - Генерала Хлебникова 50 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
15 | [9 empty] | 82 | 48 | 0.25348
16 |  | замена задвижки | 2012-08-03 | Д-161.26 - Д-161.28 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
17 | [9 empty] | 100 | 47 | 0.36913
18 | [9 empty] | 82 | 10 | 0.052809
19 |  | кап.ремонт | 2012-08-06 | Д-73.14 - Любимова 1(бомбоуб-ще) | [5 empty] | 51 | 224 | 0.45758
20 |  | тек. ремонт | 2012-08-07 | В-131.21 - В-131.23 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
21 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-09 | Д-5.32 - Д-5.16 | [5 empty] | 100 | 155 | 1.2173
22 |  | замена задвижки | 2012-08-10 | Д-52 - Д-52.16 | [5 empty] | 309 | 175 | 13.123
23 | [9 empty] | 259 | 55 | 2.8976
24 | [9 empty] | 207 | 233 | 7.841
25 | [9 empty] | 70 | 25 | 0.096208
26 |  | тек. ремонт | 2012-08-10 | Д-65 - Д-65.01 | [5 empty] | 309 | 298 | 22.3465
27 | [9 empty] | 207 | 298 | 10.0285
28 | [9 empty] | 100 | 142 | 1.1152
29 |  | кап.ремонт | 2012-08-10 | Д-33.67 - Д-33.69 | [5 empty] | 150 | 88 | 1.555
30 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-10 | Д-33.25 - Д-33.27 | [5 empty] | 150 | 442 | 7.8106
31 |  | замена тр-да | 2012-08-13 | Д-33.69 - Строителей 90 | [5 empty] | 100 | 7 | 0.054976
32 |  | замена тр-да | 2012-08-13 | Д-33.69 - Строителей 92 | [5 empty] | 82 | 21 | 0.1109
33 |  | устр.повр. т/с (СЭН) | 2012-08-15 | н/ст - Велижская 72 | [5 empty] | 100 | 11 | 0.086391
34 |  | кап.ремонт | 2012-08-15 | Д-33.02 - Д-33.02/1 | [5 empty] | 309 | 148 | 11.0983
35 |  | замена задвижки | 2012-08-15 | Д-33.57 - Д-33.75 | [5 empty] | 207 | 247 | 8.3122
36 | [9 empty] | 150 | 257 | 4.5414
37 |  | проглушение | 2012-08-15 | Д-33.02 - Д-33.10 | [5 empty] | 309 | 720 | 53.9916
38 |  | кап.ремонт | 2012-08-15 | В-136/1-:-Лежневская,124 | [5 empty] | 82 | 110 | 0.58089
39 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-16 | Д-120 - Д-120.02 | [5 empty] | 150 | 33 | 0.58314
40 | [9 empty] | 125 | 132 | 1.6198
41 |  | проглушение | 2012-08-17 | В-131.13 - В-131.17 | [5 empty] | 207 | 130 | 4.3748
42 | [9 empty] | 150 | 344 | 6.0788
43 |  | замена задвижки | 2012-08-17 | Д-43 - Д-45.18 | [5 empty] | 207 | 504 | 16.9609
44 | [9 empty] | 100 | 90 | 0.70684
45 |  | тек. ремонт | 2012-08-21 | Д-67.17 - Д-67.25 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
46 | [9 empty] | 51 | 18 | 0.03677
47 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-22 | В-129 - н.ст. | [5 empty] | 150 | 29 | 0.51246
48 |  | переврезка | 2012-08-22 | В-136.14 - В-136.16 | [5 empty] | 125 | 62 | 0.76083
49 | [9 empty] | 82 | 110 | 0.58089
50 |  | тек. ремонт | 2012-08-22 | Д-168.13 - Д-168.27 | [5 empty] | 82 | 76 | 0.40135
51 |  | кап.ремонт | 2012-08-22 | В-136.16/1 - Лежневская 124 | [5 empty] | 82 | 80 | 0.42247
52 |  | тек. ремонт | 2012-08-23 | Д-66.43 - Д-66.45 | [5 empty] | 100 | 118 | 0.92674
53 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-24 | Д-33.83 - Д-33.47 | [5 empty] | 150 | 43 | 0.75985
54 |  | кап.ремонт | 2012-08-24 | Д-33.02/11 - Д-33.02/1 | [5 empty] | 309 | 226 | 16.9474
55 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-25 | Кирякиных 8 - Кирякиных 6 | [5 empty] | 100 | 45 | 0.35342
56 | [9 empty] | 82 | 69 | 0.36438
57 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-27 | Д-63.16 - Ташкентская 108 | [5 empty] | 82 | 37 | 0.19539
58 |  | тек. ремонт | 2012-08-28 | Д-168.13 - Д-168.17 | [5 empty] | 150 | 208 | 3.6756
59 |  | устр.повр. т/с | 2012-08-29 | Д-44.03 - Д-44.11 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
60 |  | кап.ремонт | 2012-08-29 | Д-88 - Д-88.01 | [5 empty] | 259 | 273 | 14.3827
61 | [9 empty] | 207 | 41 | 1.3798
62 |  | монтаж врем. т/тр | 2012-08-29 | Д-88 - Д-88.01 | [5 empty] | 259 | 167 | 8.7982
63 | [9 empty] | 207 | 41 | 1.3798
64 | [9 empty] | 82 | 106 | 0.55977
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
65 |  | замена задвижки | 2012-08-31 | Д-67.02 - Д-67.12 | [5 empty] | 150 | 58 | 1.0249
66 | [9 empty] | 82 | 4 | 0.021123
|  | ИТОГО | [9 empty] | 297.3494
"____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________