## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.14 г. по 30.04.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | 5.6 | 1 |  | 2014-04-01 | 8:00 | 2014-04-01 | 12:38 | 0.056204 | 4.6333 | 0.26041 | по сообщению, надзем. т/тр
2 |  | В-66.06 - Войкова 5а | 6.8 | 1 |  | 2014-04-01 | 19:05 | 2014-04-02 | 22:40 | 0.061934 | 27.5833 | 1.7083 | по сообщению
3 |  | К2Т001 - К2Т002 г.в.с. | 5.5 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 0:00 | 2014-04-11 | 14:25 | 0.0557 | 158.4167 | 8.8238
4 |  | С-43.28 - 5 Проезд 19 | 4 | 5 |  | 2014-04-16 | 10:05 | 2014-04-17 | 12:45 | 1.1875 | 26.6667 | 31.6673 | по сообщению
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.3614 |  | 42.4599
|  | ИТОГО за месяц: | 53.2347 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.14 г. по 30.04.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2014-04-01 | С-47.02 - 1 Меланжевая 6 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
2 |  | устр. повр. т/с | 2014-04-02 | В-66.06 - Войкова 5а | [5 empty] | 100 | 19 | 0.14922
3 |  | замена тр-да | 2014-04-04 | В-66.06 - Войкова 5а | [5 empty] | 100 | 19 | 0.14922
4 |  | кап. ремонт | 2014-04-10 | В-18 - Владимирская 5 | [5 empty] | 51 | 20 | 0.040855
5 |  | кап. ремонт | 2014-04-10 | С-32.10 - С-32.12 | [5 empty] | 82 | 220 | 1.1618
6 |  | устр. повр. т/с | 2014-04-11 | К2Т001 - К2Т002 г.в.с. | [5 empty] | 28 | 37 | 0.022782
7 |  | кап. ремонт | 2014-04-14 | В-89.34 - П.Коммуны 24 | [5 empty] | 82 | 24 | 0.12674
8 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-04-16 | А-86.22 - А-11.30 | [5 empty] | 70 | 180 | 0.6927
9 | [9 empty] | 51 | 220 | 0.44941
10 |  | кап. ремонт | 2014-04-16 | А-86.22 - А-11.30 | [5 empty] | 82 | 124 | 0.65483
11 | [9 empty] | 70 | 276 | 1.0621
12 |  | замена тр-да | 2014-04-17 | С-27.04 - Генкиной 58 | [5 empty] | 82 | 36 | 0.19011
13 |  | устр. повр. т/с | 2014-04-17 | С-43.28 - 5 Проезд 19 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
14 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-04-17 | В-69.10 - Мальцева 45 | [5 empty] | 51 | 290 | 0.5924
15 |  | кап. ремонт | 2014-04-17 | В-69.10 - Мальцева 45 | [5 empty] | 100 | 290 | 2.2776
16 |  | кап. ремонт | 2014-04-24 | Октябрьская 18 - Октябрьская 16 | [5 empty] | 100 | 258 | 2.0263
17 | [9 empty] | 70 | 40 | 0.15393
18 |  | кап. ремонт | 2014-04-29 | н/ст - Бубнова 47 | [5 empty] | 100 | 72 | 0.56547
19 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-04-29 | н/ст - Бубнова 47 | [5 empty] | 51 | 72 | 0.14708
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 10.7749
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________