## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.12 г. по 31.07.12 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | Д-122.09 - Полевой проезд 2 | 6.6 | 1.5 |  | 2012-06-23 | 0:00 | 2012-07-02 | 11:30 | 0.13729 | 227.5 | 31.2326 | при обходе
2 |  | Д-22 - Д-22.28(пр.) | 8.4 | 2 |  | 2012-06-22 | 0:00 | 2012-07-04 | 9:20 | 0.27534 | 297.3333 | 81.8684 | при обходе
3 |  | Кох.Шоссе 20 - шоссе Кохомское 21 | 3.7 | 3 |  | 2012-07-02 | 14:30 | 2012-07-04 | 13:20 | 0.41117 | 46.8333 | 19.2562 | по сообщению
4 |  | В-134.11 - В-134.47 | 4.3 | 2 |  | 2012-06-29 | 0:00 | 2012-07-10 | 9:58 | 0.197 | 273.9667 | 53.9715 | при обходе
5 |  | Д-33.74 - Любимова 14 | [5 empty] | 2012-07-10 | 11:00 | 0 | 986411 | 0 | 1.09
6 |  | В-124.53/1 - Велижская 14 | 5.1 | 5 |  | 2012-07-10 | 10:30 | 2012-07-11 | 11:25 | 1.3409 | 24.9167 | 33.4109 | по сообщению
7 |  | В-124.03 - Поэта Майорова 21 | 5.1 | 2.5 |  | 2012-07-10 | 10:10 | 2012-07-10 | 12:55 | 0.33523 | 2.75 | 0.92187
8 |  | Д-33.100 - Д-33.104 | [5 empty] | 2012-07-13 | 9:45 | 0 | 986481.75 | 0 | неизвестно
9 |  | Д-73 - Д-73.02 | [5 empty] | 2012-07-16 | 13:15 | 0 | 986557.25 | 0 | 1.09
10 |  | В-124.01 - н/ст. Велижская 12 | 4.8 | 1.5 |  | 2012-07-13 | 15:00 | 2012-07-16 | 13:25 | 0.11708 | 70.4167 | 8.2443 | по сообщению
11 |  | Д-28.10 - Д-33.100 | [5 empty] | 2012-07-17 | 9:25 | 0 | 986577.4167 | 0 | 1.09
12 |  | Д-65.21 Д-65.23 | 4.1 | 1.5 |  | 2012-07-12 | 16:00 | 2012-07-18 | 13:20 | 0.10821 | 141.3333 | 15.293
13 |  | В-134.15 - В-134.35 | 3.1 | 3.5 |  | 2012-07-22 | 16:00 | 2012-07-23 | 18:50 | 0.51226 | 26.8333 | 13.7456 | по сообщению
14 |  | Д-33.10 - Д-33.02 | 7.6 | 1.2 |  | 2012-07-18 | 11:00 | 2012-07-25 | 8:57 | 0.094285 | 165.95 | 15.6466
15 |  | Д-41.30 - Чапаева 2-я 92 | 6 | 1.5 |  | 2012-05-18 | 21:35 | 2012-05-21 | 16:10 | 0.1309 | 66.5833 | 8.7156 | по сообщению
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.6597 |  | 282.3066
|  | ИТОГО за месяц: | 748.288 |  |  |  | "____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.12 г. по 31.07.12 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | Кап.ремонт | 2012-07-02 | В-131.09 - В-131.07 | [5 empty] | 309 | 448 | 33.5948
2 | [9 empty] | 259 | 212 | 11.169
3 | [9 empty] | 207 | 464 | 15.6148
4 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-02 | В-131 - В-131.01 | [5 empty] | 82 | 330 | 1.7427
5 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-02 | Д-122.09 - Полевой проезд 2 | [5 empty] | 82 | 60 | 0.31685
6 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-04 | В-131.21 - В-131.47 | [5 empty] | 150 | 292 | 5.1599
7 | [9 empty] | 207 | 65 | 2.1874
8 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-04 | Д-54.01 - Д-54.03 | [5 empty] | 207 | 194 | 6.5286
9 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-04 | Д-22 - Д-22.28(пр.) | [5 empty] | 309 | 475 | 35.6195
10 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-05 | Д-33.04 - Кавалерийская 42 | [5 empty] | 82 | 103 | 0.54393
11 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-04 | Кох.Шоссе 20 - шоссе Кохомское 21 | [5 empty] | 150 | 22 | 0.38876
13 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-09 | Д-73.12 - Д-73.20 | [5 empty] | 82 | 112 | 0.59146
14 |  | Замена задв. | 2012-07-09 | от н/ст Кудряшова,80 - Д-54.15 | [5 empty] | 207 | 10 | 0.33653
15 |  | Кап.ремонт | 2012-07-09 | Д-73.12 - Д-73.20 | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
16 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-09 | Д-73.12 - Д-73.20 | [5 empty] | 82 | 112 | 0.59146
17 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-10 | В-134.11 - В-134.47 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
18 |  | Кап.ремонт | 2012-07-10 | Д-33.82 - Шубиных 29 | [5 empty] | 70 | 24 | 0.09236
19 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-10 | Д-93.05 - Д-93.31 | [5 empty] | 100 | 194 | 1.5236
20 |  |  | 2012-07-10 | [6 empty] | 82 | 122 | 0.64427
22 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-10 | В-124.53/1 - Велижская 14 | [5 empty] | 150 | 103 | 1.8201
23 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-10 | В-124.03 - Поэта Майорова 21 (обратка) | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
24 |  | Кап.ремонт | 2012-07-12 | Д-33.60 - Д-33.68(обр.) | [5 empty] | 150 | 166 | 2.9334
25 |  | Кап.ремонт | 2012-07-12 | ЦТП№119 - Д-170.03 | [5 empty] | 82 | 52 | 0.2746
26 | [9 empty] | 70 | 330 | 1.27
27 | [9 empty] | 51 | 122 | 0.24922
28 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-12 | Д-22.08 - Д-22.02(обр) | [5 empty] | 82 | 215 | 1.1354
29 |  | Кап.ремонт | 2012-07-12 | Д-22.08 - Д-22.02(обр) | [5 empty] | 309 | 215 | 16.1225
30 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-12 | Д-131 - Д-131.01 | [5 empty] | 150 | 94 | 1.6611
31 | 32 | Тек. Ремонт | 2012-07-12 | Д-120 - Д-120.02 | [5 empty] | 125 | 132 | 1.6198
32 | 33 | [8 empty] | 150 | 33 | 0.58314
33 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-12 | Д-65.07 - Д-65.21 | [5 empty] | 100 | 25 | 0.19634
34 |  | Кап.ремонт | 2012-07-13 | Д-33.76 - Любимова 16 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15707
35 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-13 | Д-131 - Д-131.01 | [5 empty] | 150 | 94 | 1.6611
36 | [9 empty] | 82 | 93 | 0.49112
37 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-13 | Д-120 - Д-120.02 | [5 empty] | 125 | 132 | 1.6198
38 | [9 empty] | 150 | 33 | 0.58314
39 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-13 | н/ст Кавалерийская 60а - Д-33.108 | [5 empty] | 82 | 27 | 0.14258
42 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-16 | В-124.01 - н/ст. Велижская 12 | [5 empty] | 150 | 70 | 1.237
43 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-17 | Д-123 - Д-123.02 | [5 empty] | 150 | 22 | 0.38876
44 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-17 | В-125.02 - В-125.06 | [5 empty] | 82 | 200 | 1.0562
46 |  | Кап.ремонт | 2012-07-17 | Д-93.11 - Д-93.21 | [5 empty] | 150 | 199 | 3.5165
47 | [9 empty] | 125 | 138 | 1.6935
48 |  | Замена задв. | 2012-07-18 | Д-92.02 - Д-92.12 | [5 empty] | 207 | 235 | 7.9083
49 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-18 | Д-65.21 Д-65.23 | [5 empty] | 100 | 83 | 0.65186
50 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-19 | Д-122,03 - н/ст Диановых,13 | [5 empty] | 125 | 88 | 1.0799
51 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-19 | Д-67.13 - Д-67.15 | [5 empty] | 82 | 94 | 0.4964
52 |  | Кап.ремонт | 2012-07-19 | Д-67.13 - Д-67.15 | [5 empty] | 82 | 94 | 0.4964
53 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-23 | Д-129/2 - Д-57 | [5 empty] | 476 | 736 | 130.9691
54 | [9 empty] | 309 | 1024 | 76.7881
55 |  | Кап.ремонт | 2012-07-23 | Д-33.60 - Д-33.68 (ГВС по прямой) | [5 empty] | 150 | 166 | 2.9334
56 | [9 empty] | 82 | 19 | 0.10034
58 |  | Кап.ремонт | 2012-07-23 | В-134.15 - В-135.35 | [5 empty] | 100 | 102 | 0.80108
59 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-24 | Д-67.02 - Д-67.12 | [5 empty] | 82 | 206 | 1.0879
60 |  | Кап.ремонт | 2012-07-24 | Д-67.02 - Д-67.12 | [5 empty] | 150 | 116 | 2.0498
61 | [9 empty] | 70 | 90 | 0.34635
62 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-24 | В-134.15 - В-134.35 | [5 empty] | 100 | 102 | 0.80108
63 |  | Кап.ремонт | 2012-07-24 | от Д-93.05 до Д-93.07 (ГВС по прям.) | [5 empty] | 259 | 83 | 4.3728
64 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-25 | Д-33.10 - Д-33.02 | [5 empty] | 309 | 655 | 49.1174
65 |  | Кап.ремонт | 2012-07-26 | Д-73.20 - Любимова 1 | [5 empty] | 70 | 110 | 0.42332
66 | [9 empty] | 100 | 112 | 0.87962
67 |  | Устр.повр. т/с | 2012-05-21 | Д-41.30 - Чапаева 2-я 92 | [5 empty] | 51 | 11 | 0.02247
68 |  | Замена трубопровода | 2012-07-26 | Д-5.14 - Д-5.32 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
69 |  | Проглушение | 2012-07-26 | Д-93.01 - Д-93.17 | [5 empty] | 309 | 67 | 5.0242
70 | [9 empty] | 259 | 83 | 4.3728
71 |  | Замена трубопровода | 2012-07-26 | Д-33.04 - Д-33.08 | [5 empty] | 309 | 145 | 10.8733
72 |  | Ревизия задв. | 2012-07-27 | Н/ст Б.Хмельницкого 9 - В-24.108 | [5 empty] | 82 | 94 | 0.4964
73 |  | Ревизия задв. | 2012-07-27 | Н/ст Т.Александрова 7 - Д-140.04 | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72254
74 | [9 empty] | 82 | 238 | 1.2568
75 |  | Ревизия задв. | 2012-07-27 | Д-66.51 | [5 empty] | 100 | 143 | 1.1231
76 | [9 empty] | 82 | 42 | 0.2218
77 |  | Ревизия задв. | 2012-07-27 | Д-66.15 | [5 empty] | 207 | 34 | 1.1442
78 | [9 empty] | 100 | 198 | 1.555
79 | [9 empty] | 150 | 144 | 2.5446
80 |  | Кап.ремонт | 2012-07-31 | Д-33.03 - Д-33.05 | [5 empty] | 259 | 144 | 7.5865
81 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-31 | Д-33.03 - Д-33.05 | [5 empty] | 82 | 144 | 0.76044
82 |  | Замена арматуры | 2012-07-31 | Д-5.02 - Д-5.08 | [5 empty] | 259 | 244 | 12.8548
[10 empty] | 209 | 174 | 5.9692
[10 empty] | 150 | 138 | 2.4386
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 465.9815
"____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________