## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.14 г. по 31.03.14 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-136.02 - Ташкентская 81 | 6.9 | 1 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 0:00 | 2014-02-28 | 11:00 | 0.062387 | 227 | 14.162
2 |  | Ташкентская 79А - Захарова 25 | 6.3 | 10 |  | 2014-03-04 | 9:00 | 2014-03-04 | 13:00 | 5.9613 | 4 | 23.8453 | по сообщению
3 |  | Д-88.07 - Д-88.09 | 8.6 | 1.5 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 0:00 | 2014-03-05 | 12:00 | 0.15671 | 180 | 28.2083
4 |  | Д-107/1 - Д-107 | 8.2 | 6 |  | 2014-03-11 | 9:24 | 2014-03-11 | 10:10 | 2.4484 | 0.76667 | 1.8771 | задели воздушник
5 |  | н/ст - Д-28.14 г.в.с. | 3.8 | 2.5 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | 12:25 | 2014-03-27 | 9:34 | 0.28936 | 141.15 | 40.8437
6 |  | В-122.15 - Ташкентская 9 | 6.5 | 0.1 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 0:00 | 2014-03-27 | 11:20 | 0.00060552 | 179.3333 | 0.10859
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 8.9188 |  | 109.045
|  | ИТОГО за месяц: | 132.3285 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.14 г. по 31.03.14 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2014-02-28 | В-136.02 - Ташкентская 81 | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
2 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-04 | Ташкентская 79А - Захарова 25 | [5 empty] | 70 | 31 | 0.1193
3 |  | замена тр.- да | 2014-03-05 | Д-28 - Д-28.02 | [5 empty] | 309 | 152 | 11.3982
4 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-05 | Д-88.07 - Д-88.09 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
5 | [9 empty] | 82 | 33 | 0.17427
6 |  | ревизия задвижки | 2014-03-05 | Д-45.01 - Д-45.15 | [5 empty] | 100 | 90 | 0.70684
7 | [9 empty] | 70 | 21 | 0.080815
8 |  | кап. ремонт | 2014-03-06 | Д-43.03 - 30 Микрорайон 15 | [5 empty] | 82 | 42 | 0.2218
9 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-11 | Д-107/1 - Д-107 | [5 empty] | 309 | 54 | 4.0494
10 |  | кап. ремонт | 2014-03-13 | В-131.63 - Б. Хмельницкого 67 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
11 |  | кап. ремонт | 2014-03-18 | Д-43.03 - 30 Микрорайон 16 | [5 empty] | 82 | 96 | 0.50696
12 |  | замена тр.- да | 2014-03-19 | Д-67.04 - Ташкентская 92 | [5 empty] | 51 | 13 | 0.026556
13 |  | кап. ремонт | 2014-03-24 | Д-66.35 - Кирякиных 13 | [5 empty] | 70 | 66 | 0.25399
14 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-03-25 | В-131.37 - В-131.117 | [5 empty] | 100 | 96 | 0.75396
15 | [9 empty] | 51 | 60 | 0.12257
16 |  | кап. ремонт | 2014-03-25 | В-131.37 - В-131.117 | [5 empty] | 100 | 156 | 1.2252
17 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-27 | н/ст - Д-28.14 г.в.с. | [5 empty] | 100 | 43 | 0.33771
18 | [9 empty] | 70 | 25 | 0.096208
19 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-27 | В-122.15 - Ташкентская 9 | [5 empty] | 82 | 9 | 0.047528
20 |  | кап. ремонт | 2014-03-28 | Д-15.02 - Д-15.02/1 | [5 empty] | 100 | 164 | 1.288
21 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-03-28 | Д-15.02 - Д-15.02/1 | [5 empty] | 51 | 164 | 0.33501
22 |  | замена задвижек | 2014-03-31 | Д-43.01 - Д-43.03 | [5 empty] | 82 | 126 | 0.66539
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 23.2835
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________