## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.12 г. по 31.07.12 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | С-21.51 - Шошина 13 | 6 | 6 |  | 2012-07-03 | 15:05 | 2012-07-04 | 17:20 | 2.0944 | 26.25 | 54.9769 | по сообщению
2 |  | КТ013 - Сосновая д.14 | 6.2 | 2 |  | 2012-07-04 | 14:00 | 2012-07-05 | 14:25 | 0.23655 | 24.4167 | 5.7758 | по сообщению
3 |  | н/ст. - Окуловой д.14 обр. | 1.5 | 3 |  | 2012-07-02 | 9:00 | 2012-07-02 | 10:45 | 0.26179 | 1.75 | 0.45814
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | А-46 - Ленина 112 | 5.8 | 1.5 |  | 2012-07-04 | 8:00 | 2012-07-05 | 7:55 | 0.1287 | 23.9167 | 3.078 | по сообщению
6 |  | н/ст - Парижской Коммуны 5в | 6.8 | 1 |  | 2012-07-04 | 10:16 | 2012-07-05 | 10:25 | 0.061934 | 24.15 | 1.4957 | по сообщению
7 |  | С-21.30 - пр-кт Фридриха Энгельса 72 | 1 | 1.5 |  | 2012-07-05 | 11:30 | 2012-07-06 | 11:30 | 0.053439 | 24 | 1.2825 | по сообщению
8 |  | С-50.40 - проезд 9-й 56 | 6.2 | 1.5 |  | 2012-07-05 | 12:00 | 2012-07-09 | 10:07 | 0.13306 | 94.1167 | 12.5233 | по сообщению
9 |  | А-96.06 - А-96.14 | 2.3 | 2 |  | 2012-07-03 | 7:40 | 2012-07-09 | 10:30 | 0.14408 | 146.8333 | 21.1554 | по сообщению
10 |  | А-51.21 - А-51.29 | [5 empty] | 2012-07-09 | 14:15 | 0 | 986390.25 | 0 | 13.07
11 |  | С-50.40 - 9-й проезд 56 | 9.2 | 1.5 |  | 2012-07-09 | 7:15 | 2012-07-10 | 10:40 | 0.16209 | 27.4167 | 4.4439 | по сообщению
12 |  | А-96.04 - А-96.06 | 5.5 | 3 |  | 2012-07-10 | 11:45 | 2012-07-11 | 12:45 | 0.5013 | 25 | 12.5325 | по сообщению
13 |  | А-2.45 - А-2.47 | 9.1 | 3 |  | 2012-07-10 | 15:40 | 2012-07-10 | 16:01 | 0.64482 | 0.35 | 0.22569 | при включении
14 |  | В-93 - Герцена 29 | 2 | 1.2 |  | 2012-07-10 | 13:45 | 2012-07-11 | 16:35 | 0.048367 | 26.8333 | 1.2979 | по сообщению
16 |  | А-5.01 - Пролетарская д.22 | 8.5 | 1.5 |  | 2012-07-11 | 14:50 | 2012-07-12 | 16:15 | 0.1558 | 25.4167 | 3.9599 | при обходе слесарями ДУ
17 |  | А-72.37 - Фрунзе 14 | 6 | 1 |  | 2012-07-12 | 15:35 | 2012-07-13 | 13:45 | 0.058177 | 22.1667 | 1.2896 | при включении трассы ТГК-6
18 |  | А-72.23 - А-72.31 | 2.2 | 3 |  | 2012-07-12 | 15:35 | 2012-07-13 | 13:45 | 0.31705 | 22.1667 | 7.0279 | при обходе
19 |  | А-36.16 - Международная д.1 | 6.8 | 1.5 |  | 2012-07-16 | 21:30 | 2012-07-17 | 21:57 | 0.13935 | 24.45 | 3.4071 | по сообщению
20 |  | А-11.06 - А-11.16 | [5 empty] | 2012-07-19 | 16:35 | 0 | 986632.5833 | 0 | по сообщению
21 |  | В-61.02 - 2-й пер Зарядьевский 2/10 | 5.3 | 1.5 |  | 2012-07-19 | 11:05 | 2012-07-20 | 11:35 | 0.12302 | 24.5 | 3.0141 | по сообщению
22 |  | А-39.25 - Земляная д.12 | 2.3 | 2 |  | 2012-07-19 | 19:45 | 2012-07-20 | 19:45 | 0.14408 | 24 | 3.4579 | по сообщению
23 |  | В-53.01 - Ленина 39 | [5 empty] | 2012-07-24 | 19:25 | 0 | 986755.4167 | 0 | по сообщению
24 |  | А-21.06-А-21.08 | 2.2 | 1 |  | 2012-07-25 | 8:00 | 2012-07-26 | 10:57 | 0.035228 | 26.95 | 0.94939 | по сообщению
25 |  | A-39.35 – A-39.19 | 6.2 | 1.5 |  | 2012-07-26 | 11:20 | 2012-07-27 | 13:35 | 0.13306 | 26.25 | 3.4929 | по сообщению
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 5.5763 |  | 145.8445
|  | ИТОГО за месяц: | 234.6651 |  |  |  | "____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.12 г. по 31.07.12 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-04 | С-21.51 - Шошина 13 | [5 empty] | 82 | 51 | 0.26932
2 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-02 | н/ст. - Окуловой д.14 обратка | [5 empty] | 150 | 49 | 0.86588
3 |  | Кап.ремонт | 2012-07-03 | Крутицкая 24 - Крутицкая 22 | [5 empty] | 51 | 16 | 0.032684
4 |  | Обвязка ТК | 2012-07-05 | В-11.01 - В-11.03 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
5 |  | Замена задв. | 2012-07-05 | А-87 | [5 empty] | 100 | 64 | 0.50264
6 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-05 | А-46 - Ленина 112 | [5 empty] | 51 | 70 | 0.14299
7 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-05 | н/ст - Парижской Коммуны 5в | [5 empty] | 150 | 65 | 1.1486
8 |  | Устр.повр. в ТК | 2012-07-05 | КТ013 - Сосновая д.14 | [5 empty] | 51 | 10 | 0.020428
9 |  | Обвязка ТК | 2012-07-06 | В-27 - В-27.02 | [5 empty] | 309 | 252 | 18.8971
10 | [9 empty] | 70 | 56 | 0.21551
11 | [9 empty] | 150 | 53 | 0.93656
12 |  | Кап.ремонт | 2012-07-06 | В-61 - В-61.10 | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318
13 | [9 empty] | 82 | 16 | 0.084494
14 |  | Обвязка ТК | 2012-07-06 | С-21.12 - С-21.54 | [5 empty] | 150 | 234 | 4.135
15 | [9 empty] | 100 | 284 | 2.2305
16 |  | Кап.ремонт | 2012-07-06 | А-45.03 - А-45.09 | [5 empty] | 150 | 130 | 2.2972
17 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-06 | А-45.03 - А-45.09 | [5 empty] | 82 | 130 | 0.68651
18 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-06 | С-21.30 - пр-кт Фридриха Энгельса 72 | [5 empty] | 100 | 36 | 0.28274
19 |  | Кап.ремонт | 2012-07-09 | В-61 - В-61.10 | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318
20 | [9 empty] | 82 | 16 | 0.084494
21 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-09 | С-50.40 - проезд 9-й 56 | [5 empty] | 82 | 11 | 0.058089
22 |  | Обвязка ТК | 2012-07-09 | А-2.45 - А-2.47 | [5 empty] | 70 | 15 | 0.057725
23 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-09 | А-96.06 - А-96.14 | [5 empty] | 125 | 60 | 0.73629
24 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-09 | А-51.21 - А-51.29 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
25 |  | Обвязка ТК | 2012-07-10 | В-73 - А-51.11 | [5 empty] | 207 | 292 | 9.8265
26 | [9 empty] | 70 | 36 | 0.13854
27 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-10 | С-50.40 - 9-й проезд 56 | [5 empty] | 82 | 11 | 0.058089
28 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-10 | А-2.45 - А-2.47 | [5 empty] | 70 | 15 | 0.057725
29 |  | Устр.повр. в ТК | 2012-07-11 | А-96.04 - А-96.06 | [5 empty] | 100 | 144 | 1.1309
30 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-12 | С-4/1 - С-4/05 | [5 empty] | 82 | 185 | 0.97696
31 |  | Кап.ремонт | 2012-07-12 | С-4/1 - С-4/05 | [5 empty] | 150 | 185 | 3.2691
32 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-12 | В-93 - Герцена 29 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
33 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-12 | А-5.01 - Пролетарская д.22 | [5 empty] | 82 | 45 | 0.23764
35 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-13 | А-51.11 - А-51.29 | [5 empty] | 82 | 120 | 0.6337
36 |  | Кап.ремонт | 2012-07-13 | А-51.11 - А-51.29 | [5 empty] | 150 | 120 | 2.1205
37 |  | Замена задв. | 2012-07-13 | С-21.64/1 - С-21.82 | [5 empty] | 100 | 215 | 1.6886
38 | [9 empty] | 82 | 147 | 0.77629
39 | [9 empty] | 150 | 77 | 1.3607
40 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-13 | А-72.37 - Фрунзе 14 | [5 empty] | 51 | 40 | 0.08171
41 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-13 | А-72.23 - А-72.31 | [5 empty] | 100 | 82 | 0.64401
42 |  | Кап.ремонт | 2012-07-16 | В-24.14 - В-24.110 | [5 empty] | 150 | 156 | 2.7567
43 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-16 | В-24.14 - В-24.38 | [5 empty] | 150 | 84 | 1.4844
44 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-17 | В-27.32 - В-27.34 | [5 empty] | 82 | 120 | 0.6337
45 |  | Кап.ремонт | 2012-07-17 | В-27.22 - В-27.26 | [5 empty] | 207 | 120 | 4.0383
46 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-17 | А-36.16 - Международная д.1 | [5 empty] | 100 | 23 | 0.18064
47 | [9 empty] | 70 | 71 | 0.27323
48 |  | Кап.ремонт | 2012-07-18 | В-66.08 - Дзержинского 36/8 | [5 empty] | 70 | 350 | 1.3469
49 |  | Кап.ремонт | 2012-07-19 | В-65 - В-65.01 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
50 |  | Кап.ремонт | 2012-07-19 | А-26 - 8 Марта 16 | [5 empty] | 51 | 89 | 0.18181
52 |  | Кап.ремонт | 2012-07-20 | В-67.02 - Академика Мальцева 21 | [5 empty] | 51 | 130 | 0.26556
53 |  | Кап.ремонт | 2012-07-20 | В-24.38 - пер Белинского 9а | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
54 |  | Монтаж врем.т/тр | 2012-07-20 | В-24.14 - В-24.110 | [5 empty] | 81 | 78 | 0.40192
55 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-20 | В-61.02 - 2-й пер Зарядьевский 2/10 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
56 | [9 empty] | 51 | 99 | 0.20223
57 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-20 | А-39.25 - Земляная 12 | [5 empty] | 100 | 48 | 0.37698
58 |  | Кап.ремонт | 2012-07-23 | В-27.06 - Багаева 36/7 | [5 empty] | 51 | 50 | 0.10214
59 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-24 | В-53.01 - Ленина 39 | [5 empty] | 51 | 46 | 0.093967
60 |  | Тек. Ремонт | 2012-07-25 | С-44 - Сосневская 3-я 139 | [5 empty] | 82 | 25 | 0.13202
61 |  | Ремонт | 2012-07-25 | В-19.03 - В-19.09 | [5 empty] | 150 | 157 | 2.7743
62 | [9 empty] | 100 | 35 | 0.27488
63 |  | Обвязка ТК | 2012-07-25 | А-102 - Театральная 15 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
64 |  | Кап.ремонт | 2012-07-26 | А-34.16 - А-34.18 | [5 empty] | 70 | 54 | 0.20781
65 |  | Кап.ремонт | 2012-07-26 | А-34 - А-34.02 | [5 empty] | 207 | 149 | 5.0142
66 | [9 empty] | 150 | 67 | 1.184
67 | [9 empty] | 100 | 40 | 0.31415
68 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-26 | А-21.06-А-21.08 | [5 empty] | 70 | 10 | 0.038483
69 |  | Устр.повр. т/с | 2012-07-27 | A-39.35 – A-39.19 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
70 |  | Кап.ремонт | 2012-07-30 | А-28 - С-21.26 | [5 empty] | 150 | 126 | 2.2265
71 |  | Замена обратного т/пр | 2012-07-31 | А-39.23 - А-39.35 | [5 empty] | 150 | 35 | 0.61848
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 88.8206
"____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Сашин И.Н._____________