## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.12.13 г. по 29.12.13 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | А-2.07 - С-8.05 | 7 | 3 |  | 2013-11-29 | 23:20 | 2013-11-30 | 23:55 | 0.56554 | 24.5833 | 13.9029 | по сообщению
2 |  | А-3.26 - Смирнова 93 | 7.3 | 1 |  | 2013-11-30 | 16:30 | 2013-12-02 | 10:55 | 0.06417 | 42.4167 | 2.7219 | по сообщению
3 |  | В-24.10 - В-24.44 | 1.6 | 0.1 |  | 2013-12-02 | 8:00 | 2013-12-03 | 10:30 | 0.00030042 | 26.5 | 0.0079612 | по сообщению
4 |  | А-77/1 - А-78 | 5.7 | 1.3 |  | 2013-12-02 | 8:00 | 2013-12-04 | 9:55 | 0.095829 | 49.9167 | 4.7835 | по сообщению
5 |  | А-3.14 - А-3.20 | 7.8 | 1 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 0:00 | 2013-12-05 | 10:12 | 0.066332 | 154.2 | 10.2283
6 |  | В-21.01 - в-21.03 | 1.3 | 0.1 |  | 2013-12-07 | 8:00 | 2013-12-08 | 10:20 | 0.0002708 | 26.3333 | 0.007131 | по сообщению
7 |  | Ленина 64 - Комсомольская 9/17 | 3.1 | 1.2 |  | 2013-12-09 | 9:05 | 2013-12-10 | 14:35 | 0.060217 | 29.5 | 1.7764 | по сообщению, без слива
8 |  | В-24.44 - В-24.50 | 1.6 | 0.1 |  | 2013-12-11 | 8:00 | 2013-12-12 | 9:45 | 0.00030042 | 25.75 | 0.0077359 | по сообщению
10 |  | А-71 - 2 Торфмаша 10а | 3.1 | 1 |  | 2013-12-11 | 8:00 | 2013-12-12 | 10:10 | 0.041817 | 26.1667 | 1.0942 | по сообщению
11 |  | В-61.03 - В-61.05 | 6.8 | 1 | 2013-12-06 | 2013-12-07 | 0:00 | 2013-12-12 | 15:05 | 0.061934 | 135.0833 | 8.3662
12 |  | В-66.08 - Дзержинского 20 | 6.5 | 2 |  | 2013-12-12 | 10:55 | 2013-12-13 | 18:05 | 0.24221 | 31.1667 | 7.5488 | по сообщению
13 |  | В-86.13/1 - В-86.17/1 | 6 | 0.1 |  | 2013-12-15 | 8:00 | 2013-12-17 | 9:50 | 0.00058177 | 49.8333 | 0.028991 | по сообщению, без слива
14 |  | А-51.29/1 - А-51.31 | 7.2 | 1.1 |  | 2013-12-16 | 7:50 | 2013-12-18 | 9:25 | 0.077112 | 49.5833 | 3.8235 | по сообщению
15 |  | А-3.02 - 10 Августа 20а | 7.6 | 5 |  | 2013-12-17 | 8:30 | 2013-12-18 | 11:25 | 1.6369 | 26.9167 | 44.0596 | по сообщению
16 |  | А-87.02 - 10 Августа 29 | 6.8 | 1 | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 0:00 | 2013-12-20 | 11:20 | 0.061934 | 155.3333 | 9.6204
17 |  | В-82.31 - В-82.35/1 | 5.9 | 1.5 |  | 2013-12-19 | 10:55 | 2013-12-23 | 11:00 | 0.1298 | 96.0833 | 12.4718 | без слива, по сообщению
18 |  | А-17.06 - А-17.10 | 6.4 | 1 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 0:00 | 2013-12-25 | 9:50 | 0.060085 | 153.8333 | 9.243
19 |  | В-107.11 - В-107.09 | 2 | 6 |  | 2013-12-25 | 13:50 | 2013-12-25 | 14:20 | 1.2092 | 0.5 | 0.60459 | по сообщению
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 4.3745 |  | 130.297
|  | ИТОГО за месяц: | 149.7532 |  | М3 |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.12.13 г. по 29.12.13 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/тр | 2013-11-30 | А-2.07 - С-8.05 | [5 empty] | 207 | 209 | 7.0334
2 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-02 | А-3.26 - Смирнова 93 | [5 empty] | 51 | 30 | 0.061283
3 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-03 | В-24.10 - В-24.44 | [5 empty] | 150 | 66 | 1.1663
4 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-04 | А-77/1 - А-78 | [5 empty] | 207 | 31 | 1.0432
5 | [9 empty] | 150 | 87 | 1.5374
6 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-05 | А-3.14 - А-3.20 | [5 empty] | 150 | 19 | 0.33575
7 | [9 empty] | 100 | 86 | 0.67542
8 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-08 | В-21.01 - в-21.03 | [5 empty] | 100 | 39 | 0.3063
9 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-12 | В-24.44 - В-24.50 | [5 empty] | 100 | 33 | 0.25917
10 |  | замена тр-да | 2013-12-12 | Ленина 64 - Комсомольская 9/17 | [5 empty] | 51 | 102 | 0.20836
11 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-12 | А-71 - 2 Торфмаша 10а | [5 empty] | 82 | 53 | 0.27989
12 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-12 | В-61.03 - В-61.05 | [5 empty] | 70 | 75 | 0.28863
13 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-13 | В-66.08 - Дзержинского 20 | [5 empty] | 100 | 55 | 0.43196
14 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-18 | А-51.21 - А-51.29 | [5 empty] | 150 | 171 | 3.0217
15 | [9 empty] | 125 | 89 | 1.0922
16 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-18 | А-3.02 - 10 Августа 20а | [5 empty] | 70 | 40 | 0.15393
17 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-20 | А-87.02 - 10 Августа 29 | [5 empty] | 70 | 90 | 0.34635
18 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-25 | А-17.06 - А-17.10 | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
19 | [9 empty] | 100 | 63 | 0.49479
20 |  | устр. повр. т/тр | 2013-12-25 | В-107.09 - В-107.11 | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
21 |  | замена тр-да | 2013-12-27 | В-107.09 - В-107.11 | [5 empty] | 82 | 18 | 0.095056
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 19.4562
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________