## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.01.14 г. по 31.01.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | С-48.10 - С-48.12 | 5.9 | 2.2 |  | 2014-01-13 | 10:55 | 2014-01-15 | 16:25 | 0.27922 | 53.5 | 14.9382 | по сообщению
2 |  | С-48.10 - С-48.12 | 2.6 | 2 |  | 2014-01-13 | 10:55 | 2014-01-15 | 16:25 | 0.15319 | 53.5 | 8.1955 | по сообщению
3 |  | В-58.10 - Шестернина 3 | 7.1 | 1 |  | 2014-01-13 | 14:40 | 2014-01-15 | 12:10 | 0.063285 | 45.5 | 2.8795 | по сообщению
4 |  | А-2.11/1 - А-2.11/2 | 6.6 | 15 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0:00 | 2014-01-15 | 14:50 | 13.7286 | 14.8333 | 203.6414 | по сообщению
5 |  | А-37.01 - Калинина 52 | 6.8 | 1 |  | 2014-01-14 | 10:00 | 2014-01-15 | 14:55 | 0.061934 | 28.9167 | 1.7909 | по сообщению
6 |  | С-49.09 - С-49.11 | 5.9 | 0.5 |  | 2014-01-16 | 15:00 | 2014-01-17 | 10:00 | 0.014422 | 19 | 0.27403 | надземная т\тр, по сообщению
7 |  | В-47.09 - Демидова 10 | 2.8 | 0.5 |  | 2014-01-19 | 16:00 | 2014-01-24 | 13:24 | 0.0099356 | 117.4 | 1.1664 | по сообщению, без слива
8 |  | А-15 - Пушкина 43/18 | 6.4 | 1.5 |  | 2014-01-14 | 13:20 | 2014-01-25 | 12:40 | 0.13519 | 263.3333 | 35.6001 | по сообщению
9 |  | С-21.31 - Спартака 18 | 7.4 | 2 |  | 2014-01-26 | 14:40 | 2014-01-27 | 19:35 | 0.25843 | 28.9167 | 7.473 | по сообщению
10 |  | 13 Проезд 16 - 14 проезд 17 | 2.8 | 10 |  | 2014-01-29 | 11:30 | 2014-01-31 | 11:40 | 3.9742 | 48.1667 | 191.4249 | по сообщению
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 18.6785 |  | 467.384
|  | ИТОГО за месяц: | 486.6873 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.01.14 г. по 31.01.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | переврезка | 2014-01-15 | С-50.34 - 12 проезд 6 | [5 empty] | 100 | 152 | 1.1938
2 |  | устр. повр. т/с | 2014-01-15 | В-58.10 - Шестернина 3 | [5 empty] | 150 | 10 | 0.17671
3 | [9 empty] | 82 | 60 | 0.31685
4 |  | устр. повр. т/с | 2014-01-15 | С-48.10 - С-48.12 | [5 empty] | 150 | 354 | 6.2555
5 |  | устр. повр. т/с | 2014-01-15 | А-2.11/1 - А-2.11/2 | [5 empty] | 207 | 245 | 8.2449
6 |  | устр. повр. т/с | 2014-01-15 | А-37.01 - Калинина 52 | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318
7 |  | переврезка | 2014-01-15 | А-59.07 - А-59.09 | [5 empty] | 82 | 68 | 0.3591
8 |  | устр. повр. т/с | 2014-01-17 | С-49.09 - С-49.11 | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
9 |  | замена тр-да | 2014-01-24 | А-51.03 - Косарева 5 | [5 empty] | 150 | 28 | 0.49479
10 |  | устр. повр. т/с | 2014-01-25 | А-15 - Пушкина 43/18 | [5 empty] | 70 | 13 | 0.050028
11 |  | устр. повр. т/с | 2014-01-27 | С-21.31 - Спартака 18 | [5 empty] | 70 | 258 | 0.99287
12 | [9 empty] | 51 | 88 | 0.17976
13 |  | устр. повр. т/с | 2014-01-31 | 13 Проезд 16 - 14 проезд 17 | [5 empty] | 70 | 172 | 0.66191
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 19.3033
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________