## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.04.14 г. по 30.04.14 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Д-93.37 - Д-93.39 | 8 | 1.5 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 0:00 | 2014-04-17 | 9:24 | 0.15115 | 201.4 | 30.4411
2 |  | Д-110 - Д-110.02 | 7.7 | 1 |  | 2014-04-14 | 15:40 | 2014-04-18 | 9:49 | 0.065905 | 90.15 | 5.9413 | по сообщению
3 |  | Д-129.13 - Генерала Хлебникова 16а гвс | 4 | 0.5 |  | 2014-04-22 | 13:30 | 2014-04-22 | 14:10 | 0.011875 | 0.66667 | 0.0079168 | без слива
4 |  | Д-42.21 - Генерала Хлебникова 64 | 3.1 | 2.2 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 0:00 | 2014-04-23 | 14:52 | 0.20239 | 182.8667 | 37.0112
5 |  | Д-111/1 - Д-111.02 | 7.6 | 3 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 0:00 | 2014-04-24 | 10:20 | 0.58928 | 58.3333 | 34.3747
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.0206 |  | 107.7763
|  | ИТОГО за месяц: | 173.5515 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.04.14 г. по 30.04.14 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2014-04-03 | Д-22 - Д-22.28 | [5 empty] | 325 | 480 | 39.8185
2 |  | кап. ремонт | 2014-04-04 | Д-29/1 - Д-29/1.01 | [5 empty] | 150 | 20 | 0.35342
3 |  | кап. ремонт | 2014-04-09 | В-136.02 - Ташкентская 81 | [5 empty] | 82 | 86 | 0.45415
4 |  | кап. ремонт | 2014-04-10 | Д-33.57 - Д-33.57/1 | [5 empty] | 100 | 68 | 0.53405
5 | [9 empty] | 70 | 74 | 0.28478
6 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-04-14 | Д-66.21 - Куликова 11 | [5 empty] | 51 | 52 | 0.10622
7 |  | кап. ремонт | 2014-04-14 | Д-66.21 - Куликова 11 | [5 empty] | 70 | 52 | 0.20011
8 |  | замена задвижек | 2014-04-15 | Постышева 57/3 - Д-168.21 | [5 empty] | 100 | 192 | 1.5079
9 | [9 empty] | 82 | 92 | 0.48584
10 | [9 empty] | 51 | 4 | 0.008171
11 |  | кап. ремонт | 2014-04-15 | Д - 66.29 - Ташкентская 93 | [5 empty] | 100 | 112 | 0.87962
12 |  | устр. повр. т/с | 2014-04-17 | Д-93.37 - Д-93.39 | [5 empty] | 100 | 97 | 0.76181
13 | [9 empty] | 82 | 102 | 0.53865
14 |  | устр. повр. т/с | 2014-04-18 | Д-110 - Д-110.02 | [5 empty] | 150 | 123 | 2.1735
15 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-04-21 | Д-129.13 - Хлебникова 16а | [5 empty] | 51 | 172 | 0.35135
16 |  | кап. ремонт | 2014-04-21 | Д-129.13 - Хлебникова 16а | [5 empty] | 82 | 172 | 0.90831
17 |  | устр. повр. т/с | 2014-04-23 | Д-42.21 - Генерала Хлебникова 64 | [5 empty] | 82 | 46 | 0.24292
18 |  | устр. повр. т/с | 2014-04-24 | Д-111/1 - Д-111.02 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
19 |  | кап. ремонт | 2014-04-28 | Д-120.05 - Полевой 4 | [5 empty] | 51 | 60 | 0.12257
20 |  | замена тр-да | 2014-04-28 | Д-92.02 - Д-92.12 | [5 empty] | 207 | 394 | 13.2591
21 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-04-29 | Д-112 - Д-112.02 | [5 empty] | 100 | 132 | 1.0367
22 |  | кап. ремонт | 2014-04-29 | Д-112 - Д-112.02 | [5 empty] | 100 | 132 | 1.0367
23 |  | кап. ремонт | 2014-04-29 | Д-129.13 - Хлебникова 16а гвс | [5 empty] | 70 | 86 | 0.33096
24 | [9 empty] | 51 | 86 | 0.17568
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 65.7753
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________