## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
T031009 | ст | пер.Шевченко 4 | пер.Шевченко 4 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 5 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ст | T031009 | пер.Шевченко 4 | пер.Шевченко 4 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 12 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
T031009 |  | пер.Шевченко 4 | пер.Шевченко 4 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031004 | ст |  | пер.Шевченко 4 | ИвГТЭ | 1985 | 30 | 0.15 | 0.15 | СРК-22/2004 | Подземная канальная
T031004 | ст |  | пер.Шевченко 1 | откл | 1981 | 14 | 0.082 | 0.082 | СРК-31/2004 | Подземная канальная
T031006 | РУ |  | ул.Лебедева-Кумача 10 | ИвГТЭ | 1976 | 6.8 | 0.082 | 0.082 | I-45/2012 | Подземная канальная
T031006(1) | ст | ул.Лебедева-Кумача 10 | ул.Лебедева-Кумача 10 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 11.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
T031007 | T031008 | ул.1 Невская 18 |  | ИвГТЭ | 1977 | 49 | 0.1128 | 0.1128 | I-14/2014 СРК-37/2004 | Подземная канальная
T031008W | ст |  | ул.Кр.Зорь 51 | ИвГТЭ | 1980 | 7 | 0.051 | 0.051 | СРК-13/2004 | Подземная канальная
T031007 | ст |  | ул.1 Невская 18 | ИвГТЭ | 1977 | 4 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T031002 | ст |  | ул.Красных Зорь 47 | ИвГТЭ | 1976 | 14 | 0.07 | 0.07 | I-27/2004 | Подземная канальная
T031003 | T031007 |  | ул.1 Невская 18 | ИвГТЭ | 1977 | 72.5 | 0.1128 | 0.1128 | I-90/2013 | Подземная канальная
T031003 | T031006 |  | ул.Лебедева-Кумача 10 | ИвГТЭ | 1976 | 50 | 0.088 | 0.088 | I-45/2012 | Подземная канальная
Кот.№31 | уу | ул.Невская 10 |  | 1 |  | 0.1 | 0.259 | 0.259 |  | Подвальная
T031001 | T031003 | ул.Невская 10 |  | ИвГТЭ | 1976 | 20.3 | 0.259 | 0.259 | СРК-46/2004 | Подземная канальная
T031001 | T031002 |  | ул.Кр.Зорь 47 | ИвГТЭ | 1976 | 57.4 | 0.1128 | 0.1128 | I-123/2013 | Подземная канальная
T031003 | T031004 | пер.Шевченко 1 |  | ИвГТЭ | 1985 | 79.2 | 0.207 | 0.207 | I-81/2013 | Подземная канальная
T031008W | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 14 | ИвГТЭ | 1980 | 8.5 | 0.051 | 0.051 | СРК-13/2004 | Подземная канальная
T031006(1) |  | ул.Лебедева-Кумача 10 | ул.Лебедева-Кумача 10 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031008 | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 14 | ИвГТЭ | 1980 | 8.5 | 0.082 | 0.082 | СРК-13/2004 | Подземная канальная
T031008 | ст |  | ул.Кр.Зорь 51 | ИвГТЭ | 1980 | 7 | 0.082 | 0.082 | СРК-13/2004 | Подземная канальная
T031007W | ст |  | ул.1 Невская 18 | ИвГТЭ | 1977 | 4 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T031003W | T031007W |  | ул.1 Невская 18 | ИвГТЭ | 1977 | 72.5 | 0.0603 | 0.0603 | I-90/2013 | Подземная канальная
T031006W | РУ |  | ул.Лебедева-Кумача 10 | ИвГТЭ | 1976 | 7 | 0.082 | 0.051 | I-45/2012 | Подземная канальная
T031003W | T031006W | пер.Шевченко |  | ИвГТЭ | 1976 | 50 | 0.07 | 0.051 | I-45/2012 2003, | Подземная канальная
T031001W | T031003W | ул.Лебедева-Кумача 10 |  | ИвГТЭ | 1976 | 20.3 | 0.15 | 0.082 | СРК-46/2004 | Подземная канальная
Кот.№31 ГВ | уу гвс | ул.Невская 10 |  | ИвГТЭ | 1976 | 7 | 0.15 | 0.082 |  | Подземная канальная
T031001W | T031002W |  | ул.Кр.Зорь 47 | ИвГТЭ | 1976 | 57.4 | 0.072 | 0.072 | I-123/2013 | Подземная канальная
T031002W | ст |  | ул.Красных Зорь 47 | ИвГТЭ | 1976 | 14 | 0.051 | 0.051 | I-27/2004 | Подземная канальная
T031005W | ст |  | ул.Красных Зорь 45 | ИвГТЭ | 1985 | 27.3 | 0.1 | 0.07 | I-29/2011 | Подземная канальная
T031009W | ст | пер.Шевченко 4 | пер.Шевченко 4 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 5 | 0.1 | 0.051 |  | Подвальная
T031004W | ст |  | пер.Шевченко 4 | ИвГТЭ | 1985 | 30 | 0.1 | 0.051 | СРК-22/2004 | Подземная канальная
T031003W | T031004W | пер.Шевченко 1 |  | ИвГТЭ | 1985 | 79.2 | 0.125 | 0.1 | I-81/2013 | Подземная канальная
T031006(1)W | ст | ул.Лебедева-Кумача 10 | ул.Лебедева-Кумача 10 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 12.6 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T031004W | ст |  | пер.Шевченко 4 | откл | 1981 | 14 | 0.051 | 0.051 | СРК-31/2004 | Подземная канальная
T031009W |  | пер.Шевченко 4 | пер.Шевченко 4 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.051 |  | Подвальная
ст | T031009W | пер.Шевченко 4 | пер.Шевченко 4 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 12 | 0.1 | 0.051 |  | Подвальная
T*031 | УП-1 |  |  | откл | н/д | 43 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T031006(1)W |  | ул.Лебедева-Кумача 10 | ул.Лебедева-Кумача 10 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.051 |  | Подвальная
T031009W |  | пер.Шевченко 4 | пер.Шевченко 4 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.051 |  | Подвальная
T031009 |  | пер.Шевченко 4 | пер.Шевченко 4 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031002 | ст |  | ул.Красных Зорь 49 | ИвГТЭ | 1976 | 29 | 0.07 | 0.07 | I-9/2005 | Подземная канальная
T031002W | ст |  | ул.Красных Зорь 49 | ИвГТЭ | 1976 | 29 | 0.082 | 0.051 | I-9/2005 | Подземная канальная
T031007W | T031008W | ул.1 Невская 18 |  | ИвГТЭ | 1977 | 49 | 0.0603 | 0.0603 | I-14/2014 СРК-37/2004 | Подземная канальная
уу | T031001 | ул.Невская 10 |  | ИвГТЭ | 1976 | 4.6 | 0.259 | 0.259 | СРК-46/2004 | Подземная канальная
T031005(1) |  |  | ул.Красных Зорь 45 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031005(1) |  |  |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  | ул.Красных Зорь 45 | 1 |  | 25 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  | ул.Красных Зорь 45 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031005(1) | T031005(2) |  |  | 1 |  | 25 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031005(2) |  |  | ул.Красных Зорь 45 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031005(2) | T031005(3 |  |  | 1 |  | 25 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031005(3 |  |  | ул.Красных Зорь 45 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031005(3 |  |  | ул.Красных Зорь 45 | 1 |  | 25 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031005(1)W |  |  |  | 1 |  | 45 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T031005(1)W |  |  |  | 1 |  | 75 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  | пер.Шевченко 1 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | T031005 |  | ул.Красных Зорь 45 | ИвГТЭ | 1985 | 38.7 | 0.15 | 0.15 | I-29/2011 | Подземная канальная
ст | T031005(1) |  |  | 1 |  | 7 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
T031005 | ст |  | ул.Красных Зорь 45 | ИвГТЭ | 1985 | 27.3 | 0.15 | 0.15 | I-29/2011 | Подземная канальная
ст |  | ул.Лебедева-Кумача 14 | ул.Лебедева-Кумача 14 | 1 |  | 17 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  | ул.Лебедева-Кумача 14 | ул.Лебедева-Кумача 14 | 1 |  | 17 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.Красных Зорь 51 | ул.Кр.Зорь 51 | 1 |  | 37.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  | ул.Красных Зорь 51 | ул.Кр.Зорь 51 | 1 |  | 7.5 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
|  | ул.Красных Зорь 51 | ул.Кр.Зорь 51 | 1 |  | 1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
|  | ул.Красных Зорь 51 | ул.Кр.Зорь 53 | 1 |  | 41 | 0.032 | 0.032 |  | Подвальная
ст | уу отоп и гвс | ул.Красных Зорь 49 | ул.Красных Зорь 49 | 1 |  | 3.51 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  | ул.Красных Зорь 49 | ул.Красных Зорь 49 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Красных Зорь 47 | 1 |  | 13.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | N0005031 |  | пер.Шевченко 1 | 1 |  | 3.94 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | пер.Шевченко 1 | 1 |  | 5.8 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
уу |  |  | пер.Шевченко 1 | 1 |  | 0.1 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ст |  | ул.1 Невская 18 | ул.1 Невская 18 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.1 Невская 18 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | T031006(1) | ул.Лебедева-Кумача 10 | ул.Лебедева-Кумача 10 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 4.4 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | T031006(1)W | ул.Лебедева-Кумача 10 | ул.Лебедева-Кумача 10 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 3.3 | 0.051 | 0.033 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Лебедева-Кумача 10 | ул.Лебедева-Кумача 12 | ИвГТЭ | 1977 | 35.8 | 0.072 | 0.0505 | I-12/2014 | Подземная канальная
ст | ст | ул.Лебедева-Кумача 10 | ул.Лебедева-Кумача 12 | ИвГТЭ | 1977 | 35.8 | 0.072 | 0.072 | I-12/2014 | Подземная канальная
ст |  | ул.Лебедева-Кумача 12 | ул.Лебедева-Кумача 12 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.Лебедева-Кумача 12 | ул.Лебедева-Кумача 12 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | T031005W |  | ул.Красных Зорь 45 | ИвГТЭ | 1985 | 38.7 | 0.1 | 0.07 | I-29/2011 | Подземная канальная
ст | T031005(1)W |  |  | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.07 |  | Подвальная
РУ | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 10 | ИвГТЭ | 1976 | 2.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
РУ | ст |  | ул.Лебедева-Кумача 10 | ИвГТЭ | 1976 | 2.5 | 0.082 | 0.051 |  | Подземная канальная
уу гвс | T031001W | ул.Невская 10 |  | ИвГТЭ | 1976 | 4.6 | 0.15 | 0.082 | СРК-46/2004 | Подземная канальная
уу отоп и гвс |  | ул.Красных Зорь 49 | ул.Красных Зорь 49 | 1 |  | 2.72 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная