## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.03.14 г. по 31.03.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-92.03 - В-92.07 | 2.5 | 0.1 |  | 2014-03-03 | 7:45 | 2014-03-04 | 10:50 | 0.00037553 | 27.0833 | 0.010171 | по сообщению
2 |  | В-92.05 - В-92.03 | 5.8 | 0.1 |  | 2014-03-03 | 11:30 | 2014-03-04 | 11:30 | 0.00057199 | 24 | 0.013728 | по сообщению
3 |  | С-50.06 - 4 Меланжевая 10 | 5.9 | 1 |  | 2014-03-07 | 0:00 | 2014-03-07 | 10:45 | 0.05769 | 10.75 | 0.62017 | по сообщ., надзем. т/тр, без слива
4 |  | В-69.38 - 1 Северный 21 | 3.3 | 0.5 |  | 2014-03-12 | 8:00 | 2014-03-13 | 10:32 | 0.010786 | 26.5333 | 0.28619 | по сообщению
5 |  | н/ст - В-112.44 | 6.6 | 0.1 |  | 2014-03-05 | 10:30 | 2014-03-17 | 12:52 | 0.00061016 | 290.3667 | 0.17717 | по сообщению
6 |  | С-21.78 - Шереметевский 85 | 7 | 1.5 |  | 2014-03-21 | 9:25 | 2014-03-22 | 11:20 | 0.14139 | 25.9167 | 3.6642 | без слива
7 |  | В-51 - Ленина 37А | 7.5 | 0.7 |  | 2014-03-23 | 14:10 | 2014-03-24 | 16:24 | 0.031871 | 26.2333 | 0.83609 | по сообщению
8 |  | А-85 - А-85.08 | 6.5 | 3 |  | 2014-03-23 | 14:00 | 2014-03-24 | 14:15 | 0.54497 | 24.25 | 13.2155 | по сообщению
9 |  | в-82.25 - 2 Фабричная 2 | 5.8 | 2 |  | 2014-03-24 | 10:20 | 2014-03-25 | 11:15 | 0.2288 | 24.9167 | 5.7008 | по сообщению
10 |  | А-89 - А-89.02 | 6.4 | 1 |  | 2014-03-24 | 14:30 | 2014-03-25 | 14:35 | 0.060085 | 24.0833 | 1.447 | по сообщению
11 |  | А-71 - А-70 | 6 | 0.1 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 0:00 | 2014-03-26 | 9:40 | 0.00058177 | 153.6667 | 0.089398
12 |  | В-42.01 - В-42.03 | 7.2 | 0.5 |  | 2014-03-28 | 0:00 | 2014-03-28 | 9:23 | 0.015932 | 9.3833 | 0.1495 | по сообщ., надзем. т/тр.
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.0937 |  | 26.21
|  | ИТОГО за месяц: | 38.3398 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.03.14 г. по 31.03.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-04 | В-92.03 - В-92.07 | [5 empty] | 100 | 115 | 0.90318
2 |  | замена тр-да | 2014-03-05 | В-92.01 - В-92.05 | [5 empty] | 100 | 95 | 0.74611
3 |  | монтаж врем. т/тр | 2014-03-12 | А-37.01 - Калинина 52 | [5 empty] | 51 | 90 | 0.18385
4 |  | кап. ремонт | 2014-03-12 | А-37.01 - Калинина 52 | [5 empty] | 70 | 90 | 0.34635
5 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-13 | В-69.38 - 1 Северный 21 | [5 empty] | 82 | 56 | 0.29573
6 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-17 | н/ст - В-112.44 | [5 empty] | 100 | 83 | 0.65186
8 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-24 | А-85 - А-85.08 | [5 empty] | 100 | 30 | 0.23561
9 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-24 | В-51 - Ленина 37А | [5 empty] | 100 | 95 | 0.74611
10 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-25 | в-82.25 - 2 Фабричная 2 | [5 empty] | 82 | 14 | 0.073932
11 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-25 | А-89 - А-89.02 | [5 empty] | 100 | 35 | 0.27488
12 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-26 | А-71 - 2 Торфмаша 10А | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
13 |  | кап. ремонт | 2014-03-26 | А-85 - А-85.08 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
14 |  | кап. ремонт | 2014-03-27 | Кольчугинская 5а - 1 Минеевский 16 | [5 empty] | 51 | 88 | 0.17976
15 |  | устр. повр. т/с | 2014-03-28 | В-42.01 - В-42.03 | [5 empty] | 100 | 24 | 0.18849
16 | [9 empty] | 82 | 6 | 0.031685
17 |  | кап. ремонт | 2014-03-31 | С-21 - С-21.01 | [5 empty] | 207 | 186 | 6.2594
18 | [9 empty] | 108 | 28 | 0.2565
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 12.1298
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________