## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер МП "ИГТЭ"
__________Н.В.Малахов
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИГТЭ (ЦТС) | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
| Устраненные | с 26.01.08 г. по 25.02.08 г. | [6 empty] | 1 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | "____"__________2010г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 0
"____"__________2010г. Начальник 1-го района __________Горбачев А.А. | [5 empty] | "____"__________2010г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 1 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.12 г. по 30.11.12 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | н/ст - Зелёная 36 г.в.с. |  |  |  | 2012-11-20 | 0:00 | 2012-11-30 | 23:59 |  | 263.9833 | 702.058 | по приборам учёта
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0.0006 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.0006 |  | 702.058
|  | ИТОГО за месяц: | 702.058 |  |  |  | "____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.12 г. по 30.11.12 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 | [11 empty] | 0
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 0
"____"__________2012г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2012г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2012г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________