## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
t0020102 | ст |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 50.5 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
T002001 | t0020102 |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 52 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
T002002 | ст |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 28.5 | 0.0603 | 0.0603 | I-38/2014 1993 | Подземная бесканальная
T002002 | ст |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 60.5 | 0.072 | 0.072 | I-38/2014 1993 | Подземная бесканальная
T002002(1) |  |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T002002(1) |  |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 4 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T002001 | T002002 |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 27 | 0.15 | 0.15 | 1993 | Подземная канальная
T002001 | t002001 |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 47 | 0.07 | 0.07 | СРП-25/2003 1993 | Надземная
t002001 | ст |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 41 | 0.051 | 0.051 | СРК-25/2003, 1993 | Надземная
T002003 | ст |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 0.5 | 0.051 | 0.051 | СРП-25/2003 | Подземная канальная
T002003 | вых из зем |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 10 | 0.027 | 0.027 |  | Подземная канальная
T002003(1) | ст |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 2 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
t002001 | T002003 |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 30 | 0.051 | 0.051 | СРК-25/2003 | Надземная
T002003(1) |  |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T002003W | ст |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 0.5 | 0.051 | 0.051 | СРП-25/2003 | Подземная канальная
t002001W | T002003W |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 30 | 0.051 | 0.051 | СРК-25/2003 | Надземная
T002001W | t002001W |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 47 | 0.051 | 0.051 | СРК-25/2003 | Надземная
t002001W | ст |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 41 | 0.051 | 0.051 | СРК-25/2003
уу кот.№2 гвс | T002001W |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 20 | 0.07 | 0.07 | СРК-25/2003 | Подземная канальная
T002001W | T002002W |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 27 | 0.051 | 0.051 | СРК-25/2003 | Подземная канальная
T002002W | ст |  | ул.Окуловой 77W | ИвГТЭ | 1980 | 28.5 | 0.0505 | 0.0505 | I-38/2014 СРК-25/2003 | Подземная бесканальная
T002002W | ст |  | ул.Окуловой 77W | ИвГТЭ | 1980 | 60.5 | 0.0603 | 0.0603 | I-38/2014 СРК-25/2003 | Подземная бесканальная
T002002(1)W |  |  |  | 1 |  | 4 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T002002(1)W |  |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 |  | 2.25 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 |  | 5 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу кот.№2 отоп | вр |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 0.001 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
вр | кот. №2 |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
Кот.№2 | уу кот.№2 отоп |  |  | 1 |  | 7 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 2.5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | м.Харинка | 1 |  | 1.65 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 |  | 4.7 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 3.25 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | T002003(1) |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 1 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Окуловой 77 | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 12 | 0.021 | 0.021 |  | Надземная
ст | уу |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 1.25 | 0.021 | 0.021 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
|  |  | м.Харинка | откл | н/д | 2 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
t0020102 |  |  | ул.Окуловой 77 | откл | 1980 | 0.5 | 0.021 | 0.021 |  | Надземная
вых из зем | ст |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 21 | 0.027 | 0.027 |  | Надземная
уу |  |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 3.8 | 0.021 | 0.021 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Окуловой 77 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу | T002002(1) |  |  | 1 |  | 5 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
уу | T002002(1)W |  |  | 1 |  | 5 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | м.Харинка | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
вр | T002001 |  | ул.Окуловой 77 | ИвГТЭ | 1980 | 20 | 0.15 | 0.15 | 1993 | Подземная канальная
вр | уу кот.№2 гвс |  |  | 1 |  | 0.001 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная