## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
T023017 | РУ2021 | ул.Академическая 35 |  | ИвГТЭ | 1961 | 17.5 | 0.082 | 0.082 | СТС-18/2021 ; СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02301706 | РУ | ул.Шувандиной 86 |  | ИвГТЭ | 1993 | 26.6 | 0.15 | 0.15 | II-93/2009 | Подземная канальная
T02301722 | T02301724 | ул.2 Окружная 27 |  | ИвГТЭ | 1966 | 15 | 0.082 | 0.082 | II-50/2006 | Подземная канальная
T02301720 | T02301722 | ул.2 Окружная 27 |  | ИвГТЭ | 1966 | 16 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02301718 | T02301720 | ул.Шувандиной 90 |  | ИвГТЭ | 1966 | 16.1 | 0.1 | 0.1 | II-36/2006 | Подземная канальная
T02301720 | ст |  | ул.Шувандиной 90 | ИвГТЭ | 1966 | 22 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301722 | ст |  | ул.2 Окружная 27 | ИвГТЭ | 1966 | 12 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301718 | ст |  | ул.Шувандиной 88 | ИвГТЭ | 1961 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301714 | T02301716 | ул.Шувандиной 88 |  | ИвГТЭ | 1993 | 50 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
T02301716 | T02301718 | ул.Шувандиной 88 |  | ИвГТЭ | 1993 | 12 | 0.125 | 0.125 | 2000 | Подземная канальная
T02301714 | ст |  | ул.Шувандиной 86 | ИвГТЭ | 1991 | 16 | 0.07 | 0.07 | II-32/2006 | Подземная канальная
T02301716 | T02301728 | ул.Шувандиной 86 |  | ИвГТЭ | 1990 | 77 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T02301728 | ст |  | ул.2 Окружная 21 | ИвГТЭ | 1966 | 9 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301726 | T02301728 | ул.2 Окружная 23 |  | ИвГТЭ | 1966 | 30 | 0.082 | 0.082 | II-76/2006 2000, | Подземная канальная
T02301724 | T02301726 | ул.2 Окружная 25 |  | ИвГТЭ | 1966 | 38 | 0.082 | 0.082 | II-149/2006 2000, | Подземная канальная
T02301726 | ст |  | ул.2 Окружная 23 | ИвГТЭ | 1990 | 7 | 0.051 | 0.051 | 1996 | Подземная канальная
T02301724 | ст |  | ул.2 Окружная 25 | ИвГТЭ | 1966 | 17.6 | 0.051 | 0.051 | II-34/2013 | Подземная канальная
T02301728 | T02301730 | ул.2 Окружная 21 |  | ИвГТЭ | 1966 | 35 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02301730 | t023017/1 | ул.2 Окружная 19 |  | ИвГТЭ | 1966 | 20 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
t023017/1 | T02301732 | ул.2 Окружная 17 |  | ИвГТЭ | 1966 | 18 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02301732 | ст |  | ул.2 Окружная 17 | ИвГТЭ | 1952 | 11 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301730 | ст |  | ул.2 Окружная 19 | ИвГТЭ | 1966 | 11 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
t023017/1 |  |  |  | откл | н/д | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T023021 | T023022 | ул.Керченская 3 |  | ИвГТЭ | 1985 | 122.4 | 0.408 | 0.409 | II-50/2009 | Подземная канальная
T023023 | T02302301 | ул.Ульяновская 71 |  | ИвГТЭ | 1985 | 17 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T023022 | T023023 | ул.Керченская 1 |  | ИвГТЭ | 1985 | 80 | 0.408 | 0.408 |  | Подземная канальная
T02302301 | ст |  | ул.Керченская 1 | ИвГТЭ | 1985 | 35 | 0.051 | 0.051 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02302301 | ст |  | ул.Ульяновская 71 | ИвГТЭ | 1955 | 66 | 0.051 | 0.051 | 1996 И-II-6/2014 | Надземная
T023023 | ст |  | пер.Ульяновский 4 | ИвГТЭ | 1999 | 91.3 | 0.072 | 0.072 | II-38/2017 | Подземная канальная
T023023 | T023024 | ул.Ульяновская 71 |  | ИвГТЭ | 1985 | 65 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
T023012 | T023013 | ул.Победы 11 |  | ИвГТЭ | 1980 | 50 | 0.15 | 0.15 | II-75/2005 | Подземная канальная
T023012 | вых из зем |  | ул.Победы 11 | ИвГТЭ | 1988 | 19 | 0.1 | 0.1 | СРК-14/2004 | Подземная канальная
T02301504 | ст |  | ул.Победы 2а | ИвГТЭ | 1957 | 19.5 | 0.0505 | 0.0505 | II-60/2013 ;1995 | Подземная канальная
T02301504 | ст |  | ул.Академическая 29 | ИвГТЭ | 1963 | 14 | 0.0505 | 0.0505 | II-61/2013 | Подземная канальная
T02301504 | ст |  | ул.Победы 2 | ИвГТЭ | 1966 | 49.5 | 0.0505 | 0.0505 | II-59/2013 ;1997 | Подземная канальная
T02301502 | T02301504 |  | ул.Академическая 29 | ИвГТЭ | 1957 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | II-19/2012 | Подземная канальная
T02301502 | T02301506 | ул.Академическая 31 |  | ИвГТЭ | 1958 | 34.2 | 0.088 | 0.088 | II-24/2015 | Подземная канальная
T02301506 | T02301508 | ул.Академическая 31а |  | ИвГТЭ | 1958 | 38 | 0.072 | 0.072 | II-25/2015 | Подземная канальная
T02301508 | ст |  | ул.Академическая 31б | ИвГТЭ | 1966 | 26 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301506 | ст |  | ул.Академическая 31 | ИвГТЭ | 1966 | 15 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301508 | ст |  | ул.Академическая 31а | ИвГТЭ | 1981 | 26 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
T023016 | T023017 | ул.Академическая 33 |  | ИвГТЭ | 1966 | 58 | 0.207 | 0.207 | СРК-40/2004 | Подземная канальная
T023017 | РУ2021 | ул.Академическая 33 |  | ИвГТЭ | 1961 | 14.5 | 0.1 | 0.1 | СТС-17/2021; II-40/2006 | Подземная канальная
T023015 | T02301502 | ул.Академическая 33 |  | ИвГТЭ | 1958 | 40 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02301710 | ст |  | ул.Шувандиной 91 | ИвГТЭ | 1990 | 27 | 0.082 | 0.0505 | II-28/2015 ; 1996 | Подземная канальная
T02301708 | ст |  | ул.Шувандиной 89 | ИвГТЭ | 1984 | 15 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301708 | T02301710 | ул.Шувандиной 91 |  | ИвГТЭ | 1989 | 15 | 0.1 | 0.1 | II-54/2009 | Подземная канальная
T02301710 | T02301712 | ул.Шувандиной 93а |  | ИвГТЭ | 1989 | 14 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02301706 | T02301708 | ул.Шувандиной 93 |  | ИвГТЭ | 1989 | 26 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02301706 | ст |  | ул.Шувандиной 87 | ИвГТЭ | 1990 | 20.9 | 0.0505 | 0.0505 | II-29/2015 | Подземная канальная
T02301712 | ст |  | ул.Шувандиной 93а | ИвГТЭ | 1989 | 9 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301712 | ст |  | ул.Шувандиной 93 | ИвГТЭ | 1990 | 38 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023017 | T02301702 | ул.Академическая 33 |  | ИвГТЭ | 1958 | 39 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T02301702 | T02301704 | ул.Академическая 33 |  | ИвГТЭ | 1958 | 26.5 | 0.207 | 0.207 | II-154/2006 | Подземная канальная
T02301704 | ст |  | ул.Академическая 33а | ИвГТЭ | 1990 | 36 | 0.051 | 0.051 | СРК-1/2004 | Подземная канальная
T02301702 | ст |  | ул.Академическая 33 | ИвГТЭ | 1990 | 29 | 0.051 | 0.051 | 2000 | Подземная канальная
T02301702 | ст |  | ул.Академическая 35 | ИвГТЭ | 1990 | 35.8 | 0.0505 | 0.0505 | II-44/2016 | Подземная канальная
T02301704 | T02301706 |  | ул.Академическая 33а | ИвГТЭ | 1958 | 37.1 | 0.207 | 0.207 | II-155/2006 | Подземная канальная
T02301006 | ст |  | пер.Ульяновский 12а | ИвГТЭ | 1995 | 31.5 | 0.051 | 0.051 | II-14/2015 | Подземная канальная
T02301006 | ст |  | пер.Ульяновский 12 | ИвГТЭ | 1976 | 20 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301002 | T02301006 | пер.Ульяновский 12 |  | ИвГТЭ | 1986 | 55.8 | 0.1 | 0.1 | II-9/2012 | Подземная канальная
T02301006 | T02301008 | пер.Ульяновский 14 |  | ИвГТЭ | 1986 | 44 | 0.082 | 0.082 | II-50/2010 2000, | Подземная канальная
T023010 | РУ2020 | ул.Победы 6 |  | ИвГТЭ | 1986 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | СТС-2/2020-12.8м | Подземная канальная
T02301002 | T02301004 | ул.Победы 4 |  | ИвГТЭ | 1966 | 30 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02301004 | РУ | ул.Победы 4 |  | ИвГТЭ | 1966 | 24.8 | 0.07 | 0.07 | II-17/2007 | Подземная канальная
T02301004 | ст |  | ул.Победы 4 | ИвГТЭ | 1992 | 5 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301008 | ст |  | пер.Ульяновский 14 | ИвГТЭ | 1986 | 36 | 0.051 | 0.051 | 1999 | Подземная канальная
T023010 | T023011 | ул.Победы 11 |  | ИвГТЭ | 1980 | 94 | 0.259 | 0.259 | II-89/2005 | Подземная канальная
T02301002 | ст |  | ул.Победы 6 | ИвГТЭ | 1980 | 29.7 | 0.051 | 0.051 | II-28/2012 | Подземная канальная
T023011 | T023012 | ул.Победы 11 |  | ИвГТЭ | 1980 | 56 | 0.207 | 0.207 | II-76/2005 | Подземная канальная
T023011 | ст |  | ул.Академическая 29а | ИвГТЭ | 1969 | 65 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300802 | T02300812 | ул.Победы 10 |  | ИвГТЭ | 1980 | 25 | 0.1 | 0.1 | 1999 | Подземная канальная
T02300812 |  |  |  | откл | н/д | 7 | 0.051 | 0.051
T02300812 | T02300814 | ул.Победы 10 |  | ИвГТЭ | 1980 | 57 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02300814 | T02300816 | ул.5 Ударной Армии 12 |  | ИвГТЭ | 1990 | 18 | 0.1 | 0.1 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02300816 | ст |  | ул.5 Ударной Армии 12 | ИвГТЭ | 1980 | 15 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300816 | T02300818 | ул.Шувандиной 105/14 |  | ИвГТЭ | 1990 | 64.2 | 0.1 | 0.1 | II-164/2006 | Подземная канальная
T02300818 | ст |  | ул.Шувандиной 105/14 | ИвГТЭ | 1980 | 18 | 0.07 | 0.07 | 1999 | Подземная канальная
T02300814 | ст |  | ул.Победы 14 | ИвГТЭ | 1980 | 30 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300802 | T02300804 | ул.Победы 10 |  | ИвГТЭ | 1980 | 23 | 0.1 | 0.1 | 2004 | Подземная канальная
T02300804 | ст |  | ул.Победы 10 | ИвГТЭ | 1980 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023008 | T023009 | ул.Победы 11 |  | ИвГТЭ | 1980 | 77 | 0.259 | 0.259 | II-78/2005 | Подземная канальная
T023009 | ст |  | ул.Победы 15 | ИвГТЭ | 1992 | 13 | 0.1 | 0.1 | СРК-16/2004 | Подземная канальная
T02300901 | ст |  | пер.Ульяновский 5 | ИвГТЭ | 1992 | 15.5 | 0.07 | 0.07 | СРК-42/2004 | Подземная канальная
T02300804 | T02300806 | ул.Победы 10 |  | ИвГТЭ | 1980 | 67.3 | 0.1 | 0.1 | СРК-9/2004 | Подземная канальная
T02300806 | ст |  | ул.Победы 8 | ИвГТЭ | 1980 | 21 | 0.051 | 0.051 | II-18/2010 | Подземная канальная
T02300818 | T02300820 | ул.Шувандиной 103 |  | ИвГТЭ | 1990 | 45.5 | 0.082 | 0.082 | II-42/2006 | Подземная канальная
T02300820 | см матер пр |  | ул.Шувандиной 103 | ИвГТЭ | 1980 | 7.5 | 0.0505 | 0.0505 | II-63/2013 | Подземная канальная
T02300820 | ст |  | ул.Шувандиной 101 | ИвГТЭ | 1990 | 65.5 | 0.0505 | 0.0505 | II-62/2013 ; 1996 | Подземная канальная
T02300810 | ст |  | пер.Ульяновский 15 | ИвГТЭ | 1980 | 18 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300808 | T02300810 | ул.Ульяновский 15 |  | ИвГТЭ | 1980 | 40 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02300806 | T02300808 | пер.Ульяновский 13 |  | ИвГТЭ | 1980 | 53.5 | 0.072 | 0.072 | II-47/2017 | Подземная канальная
T02300808 | ст |  | пер.Ульяновский 13 | ИвГТЭ | 1980 | 10 | 0.051 | 0.051 | II-121/2006 | Подземная канальная
T023009 | T023010 | ул.Победы 13 |  | ИвГТЭ | 1980 | 101 | 0.259 | 0.259 | II-77/2005 | Подземная канальная
T02300901(1) | см d |  | пер.Ульяновский 5 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 0.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.Победы 15 | 1 |  | 2.02 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T02300903 | ст |  | ул.Победы 31 | ИвГТЭ | 1992 | 67.1 | 0.051 | 0.051 | II-14/2007 | Подземная канальная
T02302104 | T02302106 | ул.5 Ударной Армии 8 |  | ИвГТЭ | 1980 | 54 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02302106 | ст |  | ул.5 Ударной Армии 8 | ИвГТЭ | 1980 | 12 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T02302104 | см сп пр |  | ул.Победы 39 | ИвГТЭ | 1985 | 28 | 0.051 | 0.051 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02301703 | T02301705 | ул.Шувандиной 81 |  | ИвГТЭ | 1961 | 92 | 0.1 | 0.1 | СРК-14/2004 | Подземная канальная
T02301703 | ст |  | ул.Шувандиной 83 | ИвГТЭ | 1966 | 25 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02301705 | ст |  | ул.Шувандиной 81 | ИвГТЭ | 1966 | 11 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301705 | ст |  | ул.Калинцева 61 | ИвГТЭ | 1966 | 5 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02301705 | РУ2009 | ул.Шувандиной 82 |  | ИвГТЭ | 1961 | 28.75 | 0.1 | 0.1 | II-53/2009 2002 | Подземная канальная
T02301707 | T02301709 |  | ул.2 Окружная 7 | ИвГТЭ | 1961 | 16.5 | 0.082 | 0.082 | II-23/2008 | Подземная канальная
T02301709 | ст |  | ул.2 Окружная 7 | ИвГТЭ | 1966 | 10 | 0.051 | 0.051 | 1995 | Подземная канальная
T02301707 | ст |  | ул.Шувандиной 82 | ИвГТЭ | 1966 | 32 | 0.051 | 0.051 | II-123/2006 | Подземная канальная
T02301709 | ст | ул.2 Окружная 7 |  | ИвГТЭ | 1969 | 47.6 | 0.051 | 0.051 | СТС-3/2021; 1995 | Подземная канальная
T02304304 | ст |  | ул.Академическая 9а | ИвГТЭ | 1989 | 47 | 0.051 | 0.051 | 1995 | Подземная канальная
T023043 | T023027 |  |  | откл | 1984 | 225 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
T023025 | T023026 | ул.Академическая 21 |  | ИвГТЭ | 1985 | 15 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
T023026 | T023027 | ул.Академическая 21 |  | ИвГТЭ | 1985 | 20 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
T023026 | ст |  | ул.Академическая 21 | ИвГТЭ | 1992 | 12.5 | 0.082 | 0.082 | II-31/2009 | Подземная канальная
T023025 | ст |  | ул.Академическая 15 | ИвГТЭ | 1955 | 37 | 0.051 | 0.051 | II-23/2006 | Подземная канальная
T023027 | T023028 | ул.Академическая 18 |  | ИвГТЭ | 1952 | 59 | 0.309 | 0.309 | 2000 | Подземная канальная
T023024 | ст | ул.Ульяновская 70 | ул.Ульяновская 70 | откл | 1981 | 25 | 0.051 | 0.051 | 1999 | Подземная канальная
T023028 | T02302801 | ул.Академическая 14 |  | ИвГТЭ | 1966 | 54 | 0.15 | 0.15 | 1999 | Подземная канальная
T02302801 | ст |  | ул.Академическая 14 | ИвГТЭ | 1955 | 15 | 0.082 | 0.082 | 2002 | Подземная канальная
T02302801 | ст |  | ул.Калинцева 9 | ИвГТЭ | 1966 | 76 | 0.1 | 0.1 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02302801 | ст |  | ул.Академическая 12 | ИвГТЭ | 1982 | 68 | 0.1 | 0.1 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T023028 | см d | ул.Академическая 18 |  | ИвГТЭ | 1952 | 30 | 0.259 | 0.259 | 2000 | Подземная канальная
T023029 | T02302902 | ул.Ульяновская 58 |  | ИвГТЭ | 1957 | 52 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T02302902 | ст |  | ул.Ульяновская 58 | ИвГТЭ | 1957 | 25 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02302902 | ст |  | ул.Калинцева 31 | ИвГТЭ | 1952 | 14 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T023029 | T023030 | ул.Ульяновская 48 |  | ИвГТЭ | 1952 | 52 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T023030 | T023031 | ул.Ульяновская 48 |  | ИвГТЭ | 1952 | 66 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T023031 | T02303102 | ул.Калинцева 32 |  | ИвГТЭ | 1988 | 26 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T02303102 | ст |  | ул.Калинцева 32 | ИвГТЭ | 1968 | 25 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T023031 | T023032 | ул.Калинцева 32 |  | ИвГТЭ | 1952 | 10 | 0.15 | 0.15 | СРК-33/2004 | Подземная канальная
T02302704 | T02302706 | ул.Академическая 20 |  | ИвГТЭ | 1992 | 19 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02302706 | ст |  | ул.Академическая 18 | ИвГТЭ | 1992 | 65 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T023027 | T02302702 |  |  | откл | 1958 | 94 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T023032 | T02303201 | ул.Ульяновская 48 |  | ИвГТЭ | 1989 | 42 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T02303201 | ст |  | ул.Ульяновская 48 | ИвГТЭ | 1989 | 9 | 0.1 | 0.1 | 1997 | Подземная канальная
T02303201 | T02303203 | ул.Ульяновская 48 |  | ИвГТЭ | 1989 | 72 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02303203 | ст |  | ул.Афанасьева 31 | ИвГТЭ | 1989 | 18 | 0.1 | 0.1 | II-101/2009 | Подземная канальная
T023032 | ст |  | ул.3 Июня 12 | ИвГТЭ | 1991 | 50 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T023014 | РУ | ул.Академическая 20 |  | ИвГТЭ | 1980 | 22 | 0.1 | 0.1 | II-44/2012 СРК-35/2004 | Подземная канальная
T02301403 | T02301401 | ул.Стефенсона 71 |  | ИвГТЭ | 1991 | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02301403 | ст |  | ул.Стефенсона 71 | ИвГТЭ | 1980 | 21 | 0.051 | 0.051 | II-12/2009 | Подземная канальная
T02303104 | ст |  | ул.Калинцева 34 | ИвГТЭ | 1988 | 20 | 0.082 | 0.082 | II-21/2009 | Подземная канальная
T02301401 | ст |  | ул.Стефенсона 69 | ИвГТЭ | 1991 | 0 | 0.051 | 0.051 | 1997 | Подземная канальная
T02303102 | T02303104 | ул.Калинцева 32 |  | ИвГТЭ | 1988 | 95 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02302704 | ст |  | ул.Академическая 20 | ИвГТЭ | 1990 | 20 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T023014 | T02302704 | ул.Академическая 20 |  | ИвГТЭ | 1958 | 129 | 0.125 | 0.125 | СТС-24/2021 ; II-2/2006 | Подземная канальная
T023013 | T023014 | ул.Академическая 23 |  | ИвГТЭ | 1980 | 18 | 0.15 | 0.15 | 2006 | Подземная канальная
T023013 | ст |  | ул.Академическая 23 | ИвГТЭ | 1988 | 10 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02301701 | T02301703 | ул.Шувандиной 83 |  | ИвГТЭ | 1961 | 17 | 0.1 | 0.1 | II-37/2006 | Подземная канальная
T02301701 | T02301713 |  | ул.Академическая 40 | ИвГТЭ | 1952 | 22 | 0.082 | 0.082 | II-13/2008 | Надземная
T02301713 | ст |  | ул.Академическая 38а | ИвГТЭ | 1952 | 59 | 0.051 | 0.051 | II-13/2008 | Надземная
T02301703 | N6144023 | ул.Академическая 42 | ул.Академическая 42 | откл | 1955 | 12 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023015 | T023016 | ул.Академическая 33 |  | ИвГТЭ | 1966 | 71 | 0.207 | 0.207 | СРК-30/2004 | Подземная канальная
T023014 | T023015 | ул.Академическая 29 |  | ИвГТЭ | 1966 | 65.5 | 0.207 | 0.207 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T023042 | T02304201 | ул.Академическая 5 |  | ИвГТЭ | 1991 | 48 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02304204 | T02304203 |  | ул.Академическая 5 | ИвГТЭ | 1991 | 91 | 0.1 | 0.1 | II-8/2008 | Надземная
T02304203 | ст |  | пер.Свободы 7/49 | ИвГТЭ | 1966 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304203 | T02304205 | пер.Свободы 3 |  | ИвГТЭ | 1991 | 58.9 | 0.082 | 0.082 | СРК-24/2004 | Подземная канальная
T02304205 | ст |  | пер.Свободы 3 | ИвГТЭ | 1993 | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304205 | T02304207 | ул.Свободы 48 |  | ИвГТЭ | 1991 | 68 | 0.082 | 0.082 | СРК-20/2004 | Подземная канальная
T02304013 | t023040 | ул.Свободы 50а |  | ИвГТЭ | 1981 | 2.4 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304013(2) |  | ул.Свободы 50 | ул.Свободы 50 | 1 |  | 16 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304007 | ст |  | ул.Садовского 3 | ИвГТЭ | 1982 | 43.5 | 0.0505 | 0.0505 | II-81/2013 | Подземная канальная
T02304007 | ст |  | ул.Садовского 5 | ИвГТЭ | 1993 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304005 | T02304007 | ул.Садовского 5 |  | ИвГТЭ | 1982 | 18 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304005 | ст |  | ул.Собинова 53 | ИвГТЭ | 1993 | 22 | 0.051 | 0.051 | 1997 | Подземная канальная
T02304001 | T02304005 | ул.Садовского 5 |  | ИвГТЭ | 1982 | 86 | 0.082 | 0.082 | II-22/2012 | Подземная канальная
T02304001 | T02304009 | ул.Садовского 6 |  | ИвГТЭ | 1953 | 26 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02304009 | T02304011 | ул.Садовского 4 |  | ИвГТЭ | 1953 | 48 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02304011 | ст |  | ул.Садовского 4 | ИвГТЭ | 1955 | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304009 | ст |  | ул.Садовского 6 | ИвГТЭ | 1951 | 8 | 0.051 | 0.051 | II-122/2006 | Подземная канальная
T02304011 | T02304013 | ул.Свободы 50 |  | ИвГТЭ | 1953 | 104 | 0.07 | 0.07 | II-39/2005 | Подземная канальная
T02304001 | T02304003 | ул.Собинова 51 |  | ИвГТЭ | 1993 | 46 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304003 | ст |  | ул.Собинова 51 | ИвГТЭ | 1993 | 21.5 | 0.051 | 0.051 | II-31/2011 | Подземная канальная
T02304102 | T02304106 | ул.Собинова 82 |  | ИвГТЭ | 1962 | 36 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304102 | T02304104 | ул.Собинова 62 |  | ИвГТЭ | 1955 | 34 | 0.051 | 0.051 | 2002 | Подземная канальная
T02304104 | ст |  | ул.Собинова 62 | ИвГТЭ | 1955 | 10 | 0.051 | 0.051 | 2002 | Подземная канальная
T023041 | T02304102 | ул.Собинова 62 |  | ИвГТЭ | 1962 | 36 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304106 | ст |  | ул.Керченская 3 | ИвГТЭ | 1962 | 30 | 0.051 | 0.051 | 2006 | Подземная канальная
T02304106 | ст |  | ул.Керченская 3а | ИвГТЭ | 1956 | 55 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304202 | ст |  | ул.Собинова 58 | ИвГТЭ | 1966 | 27 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304202 | ст |  | ул.Собинова 60 | ИвГТЭ | 1961 | 33 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023042 | T02304202 | ул.Собинова 58 |  | ИвГТЭ | 1961 | 43.2 | 0.051 | 0.051 | II-29/2005 | Подземная канальная
T023042 | T023043 | ул.Собинова 58 |  | ИвГТЭ | 1981 | 123 | 0.309 | 0.309 | II-29/2011 | Подземная канальная
T023041 | T023042 | ул.Собинова 60 |  | ИвГТЭ | 1981 | 80.4 | 0.309 | 0.309 | II-30/2011 | Подземная канальная
T023040 | T023041 | ул.Собинова 62 |  | ИвГТЭ | 1981 | 78.4 | 0.309 | 0.309 | II-61/2012 | Подземная канальная
T023020 | T023040 | ул.Садовского 7 |  | ИвГТЭ | 1981 | 30.5 | 0.309 | 0.309 | II-59/2012 | Подземная канальная
T023020 | T023021 | ул.5 Ударной Армии 2/7 |  | ИвГТЭ | 1985 | 79.7 | 0.408 | 0.408 | II-49/2009 | Подземная канальная
T023021 | T02302101 | ул.5 Ударной Армии 2/7 |  | ИвГТЭ | 1958 | 25 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023040 | T02304001 | ул.Садовского 7 |  | ИвГТЭ | 1982 | 74 | 0.1 | 0.1 | 1999 | Подземная канальная
T023021 | T02302102 | ул.5 Ударной Армии 4 |  | ИвГТЭ | 1980 | 34 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02302102 | ст |  | ул.5 Ударной Армии 4 | ИвГТЭ | 1988 | 15 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02302102 | T02302104 | ул.5 Ударной Армии 6 |  | ИвГТЭ | 1980 | 56 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02302104 | ст |  | ул.5 Ударной Армии 6 | ИвГТЭ | 1987 | 15 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300105 | ст |  | ул.5 Ударной Армии 3 | ИвГТЭ | 1958 | 13 | 0.051 | 0.051 | 2002 | Подземная канальная
T02300105 | T02300107 |  | ул.Победы 47 | ИвГТЭ | 1991 | 58 | 0.125 | 0.125 | II-46/2005 | Подземная канальная
T02300107 | ст |  | ул.5 Ударной Армии 5 | ИвГТЭ | 1980 | 13 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300103 | T02300105 | ул.5 Ударной Армии 1 |  | ИвГТЭ | 1986 | 57 | 0.125 | 0.125 | II-45/2005 | Подземная канальная
T02300103 | ст |  | ул.5 Ударной Армии 1 | ИвГТЭ | 1958 | 13 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300101 | T02300103 | ул.5 Ударной Армии 1 |  | ИвГТЭ | 1986 | 48.3 | 0.125 | 0.125 | II-20/2006 | Подземная канальная
T02300101 | ст |  | ул.Садовского 9 | ИвГТЭ | 1958 | 20 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023001 | T02300101 | ул.Садовского 9 |  | ИвГТЭ | 1986 | 23 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T023003 | T023004 | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1985 | 24 | 0.408 | 0.408 | II-65/2012 | Подземная канальная
T023004 | T02300401 | ул.Победы 49 |  | ИвГТЭ | 1985 | 30 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02300401 | ст |  | ул.Победы 49 | ИвГТЭ | 1980 | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300302 | ст |  | ул.Победы 51 | ИвГТЭ | 1950 | 8 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T023003 | T02300302 | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1958 | 19 | 0.309 | 0.309 | II-46/2013 | Подземная канальная
T023002 |  | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1958 | 28.15 | 0.408 | 0.408 | II-63/2012 | Подземная канальная
T023001 | T023002 | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1958 | 36.5 | 0.408 | 0.408 | II-91/2012 | Подземная канальная
T023002 |  |  |  | откл | н/д | 25 | 0.027 | 0.027
T02300302 | T02300304 | ул.Собинова 55 |  | ИвГТЭ | 1956 | 63 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02300304 | ст |  | ул.Победы 53 | ИвГТЭ | 1958 | 10 | 0.051 | 0.051 | 1996 | Подземная канальная
T02300304 | ст |  | ул.Собинова 55 | ИвГТЭ | 1958 | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300506 | T02300504 | ул.Победы 26 |  | ИвГТЭ | 1979 | 19 | 0.1 | 0.1 | II-74/2007 | Подземная канальная
T02300506 | T02300508 |  | ул.Победы 26 | ИвГТЭ | 1976 | 85 | 0.125 | 0.125 | II-55/2005 | Подземная канальная
T02300508 | T02300510 | ул.Шувандиной 117 |  | ИвГТЭ | 1976 | 40 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
T02300510 | ст |  | ул.Шувандиной 117 | ИвГТЭ | 1976 | 19 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02300504 | ст |  | ул.Победы 26 | ИвГТЭ | 1976 | 6 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300306 | ст |  | ул.Победы 55 | ИвГТЭ | 1958 | 15 | 0.051 | 0.051 | 2002 | Подземная канальная
T02300306 | ст |  | ул.Победы 55а | ИвГТЭ | 1958 | 15 | 0.051 | 0.051 | 2003 | Подземная канальная
T02300304 | T02300306 | ул.Победы 55 |  | ИвГТЭ | 1980 | 60 | 0.082 | 0.082 | 1995 | Подземная канальная
T02300506 | ст |  | ул.Победы 24 | ИвГТЭ | 1970 | 42 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300508 | ст |  | ул.Собинова 61 | ИвГТЭ | 1976 | 50 | 0.082 | 0.082 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02300510 | ст |  | ул.Шувандиной 115 | ИвГТЭ | 1980 | 71 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T02300510 | ст |  | ул.Шувандиной 119 | ИвГТЭ | 1985 | 93.4 | 0.1 | 0.1 | II-85/2008 | Подземная канальная
T02300512 | ст |  | ул.Свободы 58 | ИвГТЭ | 1979 | 63 | 0.051 | 0.051 | 2000 | Подземная канальная
T02300512 | ст |  | ул.Свободы 56/58 | ИвГТЭ | 1976 | 20 | 0.051 | 0.051 | 2000 | Подземная канальная
T02300504 | T02300512 | ул.Победы 26 |  | ИвГТЭ | 1979 | 67 | 0.07 | 0.07 | II-23/2005 | Подземная канальная
T023005 | T023005/1 | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1957 | 24.5 | 0.15 | 0.15 | II-12/2013 | Подземная канальная
T023004 | T023005 | ул.Победы 49 |  | ИвГТЭ | 1980 | 27.5 | 0.408 | 0.408 | II-64/2012 | Подземная канальная
Кот.№23 | уу | ул.Садовского 7 |  | 1 | 1958 | 7 | 0.359 | 0.359 |  | Подземная канальная
T023000 | T023020 | ул.Садовского 7 |  | ИвГТЭ | 1976 | 33.2 | 0.408 | 0.408 | II-8/2013 | Подземная канальная
T02300401 | ст |  | ул.Победы 47 | ИвГТЭ | 1985 | 59 | 0.051 | 0.051 | II-20/2005 | Подземная канальная
T02300502 | T02300506 | ул.Победы 26 |  | ИвГТЭ | 1976 | 34 | 0.1 | 0.1 | II-61/2008 | Подземная канальная
T02300502 | РУ | ул.Победы 26 |  | ИвГТЭ | 1957 | 26 | 0.1 | 0.1 | 2007 | Подземная канальная
T02300516 | ст |  | ул.Свободы 37 | ИвГТЭ | 1980 | 18 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300516 | ст |  | ул.Свободы 37а | ИвГТЭ | 1977 | 45 | 0.051 | 0.051 | И-45/2011 | Надземная
T02300516 | T02300518 | ул.Свободы 37а |  | ИвГТЭ | 1957 | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02300518 | T02300520 |  | ул.Победы 61 | ИвГТЭ | 1957 | 34.5 | 0.1 | 0.1 | II-12/2005 | Подземная канальная
T02300518 | ст |  | ул.Свободы 35 | ИвГТЭ | 1977 | 63.4 | 0.082 | 0.082 | II-55/2010 | Подземная канальная
T02300514 | РУ | ул.Свободы 54 |  | ИвГТЭ | 1957 | 48.7 | 0.1 | 0.1 | 2000 | Подземная канальная
T02300514 | ст |  | ул.Свободы 54 | ИвГТЭ | 1976 | 44 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T023054 | T023055 | ул.Свободы 32 |  | ИвГТЭ | 1982 | 77.2 | 0.07 | 0.07 | II-37/2008 | Подземная канальная
T023053 | T023054 | ул.Свободы 32 |  | ИвГТЭ | 1982 | 30 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T023054 | ст |  | ул.Свободы 32 | ИвГТЭ | 1968 | 15 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023053 | ст |  | ул.Афанасьева 10 | ИвГТЭ | н/д | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304906 | ст |  | ул.Станиславского 9 | ИвГТЭ | 1979 | 13 | 0.051 | 0.051 | II-12/2010 | Подземная канальная
T02304906 | T023054 | ул.Станиславского 9 |  | ИвГТЭ | 1983 | 29.6 | 0.1 | 0.1 | II-96/2006 | Подземная канальная
T023051 | ст |  | ул.Афанасьева 14 | ИвГТЭ | 1982 | 25 | 0.051 | 0.051 | 1999 | Подземная канальная
T02304902 | ст |  | ул.Собинова 33 | ИвГТЭ | 1979 | 17.3 | 0.051 | 0.051 | II-14/2010 | Подземная канальная
T02304902 |  | ул.Станиславского 13 | ул.Станиславского 13 | откл | н/д | 15 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304902 | T02304904 | ул.Станиславского 13 |  | ИвГТЭ | 1969 | 54 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02304904 | ст |  | ул.Станиславского 11 | ИвГТЭ | 1979 | 9 | 0.051 | 0.051 | II-124/2006 | Подземная канальная
T023051 | T023052 | ул.Афанасьева 14 |  | ИвГТЭ | 1982 | 23.5 | 0.088 | 0.088 | II-39/2017 | Подземная канальная
T023052 | ст |  | ул.Афанасьева 12 | ИвГТЭ | 1951 | 10 | 0.051 | 0.051 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02304904 | T02304906 | ул.Станиславского 9 |  | ИвГТЭ | 1988 | 61.1 | 0.1 | 0.1 | II-97/2006 | Подземная канальная
T023052 | T023053 | ул.Станиславского 9 |  | ИвГТЭ | 1982 | 56 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T023049 | T02304902 | ул.Собинова 33 |  | ИвГТЭ | 1951 | 120 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T023049 | T023050 | ул.Афанасьева 14 |  | ИвГТЭ | 1982 | 50 | 0.129 | 0.129 | II-41/2017 | Подземная канальная
T023050 | T023051 | ул.Афанасьева 14 |  | ИвГТЭ | 1982 | 31.3 | 0.1 | 0.1 | II-48/2008 | Подземная канальная
T023050 | T02305001 | ул.Афанасьева 13 |  | ИвГТЭ | 1962 | 39 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02305001 | T02305003 | ул.Афанасьева 13 |  | ИвГТЭ | 2000 | 20 | 0.082 | 0.082 | СРК-41/2004 | Подземная канальная
T02305001 | T02305005 | ул.Афанасьева 11 |  | ИвГТЭ | 1962 | 45 | 0.082 | 0.082 | СРК-32/2004 | Подземная канальная
T02305005 | ст |  | ул.Афанасьева 11 | ИвГТЭ | 1966 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02305007 | ст |  | ул.Афанасьева 9 | ИвГТЭ | 1962 | 12 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02305005 | T02305007 | ул.Афанасьева 9 |  | ИвГТЭ | 1962 | 34.25 | 0.07 | 0.07 | II-28/2011 | Подземная канальная
T02305003 | ст |  | ул.Собинова 35 | ИвГТЭ | 2000 | 29 | 0.051 | 0.051 | II-17/2009 | Подземная канальная
T02305003 | ст |  | ул.Афанасьева 13 | ИвГТЭ | 1957 | 20 | 0.051 | 0.051 | II-19/2009 | Подземная канальная
T023044 | T02304403 | ул.Академическая 1 |  | ИвГТЭ | 1979 | 88 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T02304403 | ст |  | ул.Академическая 1 | ИвГТЭ | 1992 | 12 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T02304201 | ст |  | ул.Академическая 5 | ИвГТЭ | 1982 | 10 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02304811 | ст |  | ул.Свободы 40 | ИвГТЭ | 1952 | 33 | 0.051 | 0.051 | 1997 | Подземная канальная
T02304811 | ст |  | ул.Свободы 42 | ИвГТЭ | 1953 | 30 | 0.051 | 0.051 | 1997 | Подземная канальная
T02304207 | ст |  | ул.Свободы 48 | ИвГТЭ | 1951 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304207 | T02304209 | ул.Свободы 46 |  | ИвГТЭ | 1991 | 50 | 0.0505 | 0.0505 | II-24/2016 | Подземная канальная
T02304209 | ст |  | ул.Свободы 46 | ИвГТЭ | 1956 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304209 | ст |  | ул.Свободы 44 | ИвГТЭ | 1991 | 69 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023043 | T023044 | ул.Собинова 58 |  | ИвГТЭ | 1952 | 29.4 | 0.207 | 0.207 | II-92/2007 | Подземная канальная
T023044 | T023045 | ул.Собинова 58 |  | ИвГТЭ | 1952 | 59.4 | 0.207 | 0.207 | II-88/2005 | Подземная канальная
T023045 | T023046 |  | ул.Академическая 10 | ИвГТЭ | 1952 | 38 | 0.207 | 0.207 | II-85/2005 | Подземная канальная
T023045 | T02304501 | ул.Академическая 4/41 |  | ИвГТЭ | 1982 | 44 | 0.1 | 0.1 | II-1/2009 | Подземная канальная
T023045 | ст |  | ул.Академическая 10 | ИвГТЭ | 1982 | 15 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T023046 | ст |  | ул.Собинова 50 | ИвГТЭ | 1970 | 11 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304501 | ст |  | ул.Академическая 4/41 | ИвГТЭ | 1952 | 11.5 | 0.051 | 0.051 | II-16/2010 | Подземная канальная
T02304803 | ст |  | ул.Собинова 39 | ИвГТЭ | 1970 | 30 | 0.051 | 0.051 | II-26/2009 | Подземная канальная
T02304803 | T02304805 | ул.Калинцева 5 |  | ИвГТЭ | 1991 | 40 | 0.125 | 0.125 | 2000 | Подземная канальная
T02304805 | ст |  | ул.Калинцева 5 | ИвГТЭ | 1968 | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304807 | ст |  | ул.Калинцева 3 | ИвГТЭ | 1966 | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304805 | T02304807 | ул.Калинцева 3 |  | ИвГТЭ | 1991 | 35 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304807 | T02304809 | ул.Калинцева 1 |  | ИвГТЭ | 1991 | 43 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304809 | ст |  | ул.Калинцева 1 | ИвГТЭ | 1966 | 9 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02304809 | T02304811 | ул.Калинцева 1 |  | ИвГТЭ | 1991 | 67.5 | 0.07 | 0.07 | СРК-34а/2003 | Подземная канальная
T023046 | T023047 | ул.Собинова 50 |  | ИвГТЭ | 1952 | 58 | 0.207 | 0.207 | СРК-37/2003 | Подземная канальная
T023047 | ст |  | ул.Калинцева 7 | ИвГТЭ | 1966 | 12 | 0.1 | 0.1 | 1999 | Подземная канальная
T023047 | t023047A | ул.Собинова 37 |  | ИвГТЭ | 1991 | 18 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
t023047A | T023048 | ул.Собинова 37 |  | ИвГТЭ | 1982 | 55 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
t023047A | T02304803 | ул.Собинова 37 |  | ИвГТЭ | 1991 | 58.25 | 0.088 | 0.088 | II-30/2017 | Подземная бесканальная
T023048 | РУ | ул.Собинова 37 |  | ИвГТЭ | 1951 | 10.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02304813 | T02304815 | ул.Калинцева 12 |  | ИвГТЭ | 1951 | 30 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304815 | ст |  | ул.Калинцева 12 | ИвГТЭ | 1966 | 5 | 0.051 | 0.051 | II-31/2006 | Подземная канальная
T02304813 | ст |  | ул.Собинова 37 | ИвГТЭ | 1956 | 15 | 0.051 | 0.051 | 1999 | Подземная канальная
T02304815 | T02304817 | ул.Калинцева 12 |  | ИвГТЭ | 1951 | 45 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304817 | ст |  | ул.Калинцева 10 | ИвГТЭ | 1966 | 17.8 | 0.07 | 0.07 | 2003 | Подземная канальная
T02304817 | T02304819 |  | ул.Калинцева 8 | ИвГТЭ | 1951 | 30 | 0.0603 | 0.0603 | II-2/2013 | Подземная канальная
T02304819 | ст |  | ул.Калинцева 8 | ИвГТЭ | 1993 | 7 | 0.051 | 0.051 | II-30/2006 | Подземная канальная
T02304819 | T02304821 | ул.Калинцева 8 |  | ИвГТЭ | 1951 | 32.9 | 0.07 | 0.07 | II-35/2008 | Подземная канальная
T02304821 | ст |  | ул.Свободы 36/1 | ИвГТЭ | 1990 | 22 | 0.051 | 0.051 | II-16/2008 | Подземная канальная
T02304821 | ст |  | ул.Свободы 34/2 | ИвГТЭ | 1990 | 31 | 0.051 | 0.051 | 2002 | Подземная канальная
T02304302 | см d | ул.Собинова 56 |  | ИвГТЭ | 1952 | 11.2 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T02304302 | см d | ул.Собинова 56 |  | ИвГТЭ | 1989 | 7 | 0.082 | 0.082 | II-16/2006 | Подземная канальная
T02304304 | ст |  | ул.Академическая 9 | ИвГТЭ | 1989 | 28.5 | 0.051 | 0.051 | II-18/2012 | Подземная канальная
T02304501 | T02304503 | ул.Академическая 4/41 |  | ИвГТЭ | 1982 | 45 | 0.082 | 0.082 | 2002 | Подземная канальная
T02304503 | ст |  | ул.Академическая 2а | ИвГТЭ | 1982 | 42 | 0.051 | 0.051 | 2002 | Подземная канальная
T02304503 | ст |  | ул.Академическая 2 | ИвГТЭ | 1953 | 12 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023043 | T02304302 | ул.Собинова 56 |  | ИвГТЭ | 1989 | 41.4 | 0.082 | 0.082 | II-91/2007 | Подземная канальная
T023048 | T023049 | ул.Собинова 35 |  | ИвГТЭ | 1982 | 97 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T023055 | ст |  | ул.Свободы 30/1 | ИвГТЭ | 1967 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T02300901(1) | уу |  | пер.Ульяновский 5 | 1 |  | 0.93 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T02304401 | ст |  | ул.Академическая 1 | ИвГТЭ | 1993 | 28.5 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T023005 | T023006 дв | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1980 | 32 | 0.408 | 0.408 | II-66/2012 | Подземная канальная
T0231001(1) | уу |  | ул.Победы 13 | 1 |  | 1.2 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023010 | ст |  | ул.Победы 13 | ИвГТЭ | 1986 | 10.5 | 0.1 | 0.1 | СТС-1/2020 ; СРК-н/2003 | Подземная канальная
см d | ст |  | ул.Победы 13 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 8 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T02300814 | T02300702 | ул.5 Ударной Армии 12 |  | ИвГТЭ | 1980 | 62 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02300702 | T02300704 | ул.Шувандиной 107 |  | ИвГТЭ | 1980 | 109 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02300704 | ст |  | ул.Шувандиной 107 | ИвГТЭ | 1980 | 17 | 0.1 | 0.1 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02300704 | T02300706 | ул.Шувандиной 109 |  | ИвГТЭ | 1980 | 60 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T02300706 | ст |  | ул.Шувандиной 109 | ИвГТЭ | 1980 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023006 дв | T02300601 | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1980 | 74 | 0.309 | 0.309 | II-50/2005 | Подземная канальная
T02300107 | T023007 |  |  | откл | 1996 | 40 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T023007 | T023008 | ул.Победы 14 |  | ИвГТЭ | 1980 | 160.5 | 0.309 | 0.309 | II-63/2005 | Подземная канальная
T02302101 | ст |  | ул.5 Ударной Армии 2/7 | ИвГТЭ | 1958 | 14 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T023024 | T023025 | ул.Академическая 15 |  | ИвГТЭ | 1985 | 13 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
уу |  | ул.Академическая 1 | ул.Академическая 1 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T02304401 | ст |  | ул.Академическая 1 | ИвГТЭ | 1985 | 20 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02304401(1) |  |  | ул.Академическая 1 | 1 | 2004 | 15 | 0.021 | 0.021 |  | Подземная канальная
T02304401(1) |  | ул.Академическая 1 | ул.Академическая 1 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T02304401(1) | ст | ул.Академическая 1 | ул.Академическая 1 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T02301706 | РУ | ул.Академическая 33а |  | ИвГТЭ | 1994 | 20.1 | 0.1 | 0.1 |  | Надземная
ст |  | ул.Академическая 9а | ул.Академическая 9а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T02301713 | ст |  | ул.Академическая 40 | ИвГТЭ | 1993 | 7 | 0.051 | 0.051 | II-13/2008 | Надземная
t023017 | ст |  | ул.Шувандиной 84 | ИвГТЭ | 1961 | 70 | 0.082 | 0.082 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
t023040 | ст |  | ул.Свободы 50 | ИвГТЭ | 1981 | 14.4 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
T02304013(2) |  | ул.Свободы 50 | ул.Свободы 50 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T02304013(1) | T02304013(2) | ул.Свободы 50 | ул.Свободы 50 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T02304401(1) |  |  | ул.Академическая 1 | 1 |  | 26 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 |  | 3.6 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу | T02304401(1) | ул.Академическая 1 | ул.Академическая 1 | 1 |  | 0.8 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  |  | 1 |  | 17 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
|  |  | ул.Академическая 5 | 1 |  | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T023002 | ст |  | ул.Садовского 7 | ИвГТЭ | 1980 | 25 | 0.051 | 0.051 | И-19/2009 | Надземная
см d | T023029 | ул.Ульяновская 58 |  | ИвГТЭ | 1952 | 17 | 0.207 | 0.207 | 2000 | Подземная канальная
T02300601 | T023007 | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1980 | 43 | 0.309 | 0.309 | II-13/2005 | Подземная канальная
см сп пр | ст |  | ул.Победы 39 | ИвГТЭ | 1985 | 62 | 0.051 | 0.051 | И-49/2011 | Надземная
T02304403 | T02304401 | ул.Академическая 1 |  | ИвГТЭ | 1979 | 12.3 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Академическая 29а | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу | ст | ул.Академическая 29а | ул.Академическая 29а | 1 |  | 17 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
T02304013(1) |  | ул.Свободы 50 | ул.Свободы 50 | откл | н/д | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Академическая 29а |  | 1 |  | 2.85 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T023000 | T023001 | ул.Садовского 9 |  | ИвГТЭ | 1958 | 60.4 | 0.359 | 0.359 | II-64/2005 | Надземная
ст |  |  | ул.Победы 47 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | см d |  | ул.Победы 15 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 24.5 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
см d | ст |  | ул.Победы 15 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 3.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | T02300901 | ул.Победы 15 |  | ИвГТЭ | 1992 | 15 | 0.07 | 0.07 | СРК-42/2004 | Подземная канальная
ст | T02300901(1) | пер.Ульяновский 5 | пер.Ульяновский 5 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 7.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
вых из зем | ст |  | ул.Победы 11 | ИвГТЭ | 1988 | 2 | 0.1 | 0.1 | СРК-14/2004 | Надземная
ст | см d |  | ул.Победы 11 | 1 |  | 55.8 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 33а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
см d | ст |  | ул.Собинова 56 | ИвГТЭ | 1952 | 26.8 | 0.051 | 0.051 | II-34/2006 | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Собинова 56 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Шувандиной 86 | ул.Шувандиной 86 | 1 |  | 12.15 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Калинцева 12 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Калинцева 8 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 31 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Свободы 35 | 1 |  | 2.15 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Свободы 35 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | уу | ул.Академическая 1 | ул.Академическая 1 | 1 |  | 2.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 4а | 1 |  | 5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
РУ | ст |  | ул.Победы 4а | ИвГТЭ | 1966 | 17 | 0.051 | 0.051 | II-11/2009 | Подземная канальная
ст | уу | ул.Победы 61 | ул.Победы 61 | 1 |  | 4.05 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Ульяновский 13 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Садовского 6 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 82 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Станиславского 11 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Академическая 15 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
см d | T02304304 | ул.Академическая 9 |  | ИвГТЭ | 1989 | 18 | 0.082 | 0.082 | II-16/2006 | Подземная канальная
см d | см d | ул.Академическая 9 |  | ИвГТЭ | 1989 | 33 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Свободы 36/1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 40 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 38а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Станиславского 9 | ул.Станиславского 9 | 1 |  | 1.6 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 32 | 1 |  | 4 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Окружная 23 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Окружная 25 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.2 Окружная 27 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 83 | 1 |  | 20 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 90 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 88 | 1 |  | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Победы 24 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Садовского 4 | ул.Садовского 4 | 1 |  | 8.4 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 56/58 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Победы 26 | 1 |  | 6 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 49 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Калинцева 32 | 1 |  | 3.2 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Калинцева 34 | 1 |  | 2.3 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Свободы 3 | 1 |  | 3 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Свободы 7/49 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 8 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Победы 10 | ул.Победы 10 | 1 |  | 2.35 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Калинцева 1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Свободы 40 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 42 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Калинцева 10 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Афанасьева 12 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 55а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 55 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | см d |  | ул.Победы 13 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 0.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 61 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 117 | 1 |  | 6 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 119 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Шувандиной 115 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Шувандиной 84 | ул.Шувандиной 84 | 1 |  | 2 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 107 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.5 Ударной Армии 3 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 2а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Керченская 1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 12 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Академическая 14 | 1 |  | 2.18 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Калинцева 9 | 1 |  | 20.4 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Окружная 9 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Окружная 7 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 53 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Садовского 5 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Садовского 3 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  | ул.Собинова 51 | ул.Собинова 51 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | T02304013(1) | ул.Свободы 50 | ул.Свободы 50 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T023005/1 | T02300502 | ул.Победы 51 |  | ИвГТЭ | 1986 | 124 | 0.15 | 0.15 | II-12/2013 1999, | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Собинова 55 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 53 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | см d |  | ул.Победы 51 | 1 |  | 1.28 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Садовского 9 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.5 Ударной Армии 1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.5 Ударной Армии 5 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Свободы 37 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Свободы 37а | 1 |  | 3.9 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | см d | ул.Свободы 54 | ул.Свободы 54 | 1 |  | 1.75 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 14 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.5 Ударной Армии 12 | 1 |  | 4.93 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 105/14 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
см матер пр | ст |  | ул.Шувандиной 103 | 1 |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 101 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Ульяновский 15 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
|  |  |  | откл | н/д
ст |  |  | ул.Победы 6 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 97 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Ульяновский 14 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Ульяновский 12а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.Ульяновский 12 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 4 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | T02300903 | пер.Ульяновский 5 |  | ИвГТЭ | 1992 | 0.07 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст | уу | ул.Шувандиной 95 | ул.Шувандиной 95 | 1 |  | 3 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 89 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 91 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 93 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 93а | 1 |  | 9 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 87 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 35 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 33 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 31а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 31б | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 31 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Победы 2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 2а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 29 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Победы 13 | пер.Ульяновский 6 | ИвГТЭ | 1986 | 29 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | пер.Ульяновский 6 | 1 |  | 3.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Академическая 23 | 1 |  | 4.55 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 81 | 1 |  | 11 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Калинцева 61 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Окружная 21 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Окружная 19 | 1 |  | 14 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Окружная 17 | 1 |  | 11 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Керченская 3 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Керченская 3а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 62 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 60 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 58 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.Академическая 9 | ул.Академическая 9 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | см d | ул.Академическая 5 | ул.Академическая 5 | 1 |  | 2.45 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 48 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 46 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 44 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Академическая 1 | ул.Академическая 1 | ИвГТЭ | 1993 | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | см d |  | ул.Академическая 10 | 1 |  | 45.88 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Собинова 50 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Калинцева 7 | 1 |  | 32.65 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 39 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Калинцева 5 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Калинцева 3 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 33 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Афанасьева 10 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Афанасьева 14 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 35 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Афанасьева 13 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Афанасьева 11 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Афанасьева 9 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Собинова 37 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 34/2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 4/41 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.5 Ударной Армии 8 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.5 Ударной Армии 6 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.5 Ударной Армии 4 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.5 Ударной Армии 2/7 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Победы 39 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | пер.Ульяновский 4 | пер.Ульяновский 4 | 1 |  | 2.05 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Академическая 21 | 1 |  | 38.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Ульяновская 71 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Академическая 20 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Академическая 18 | 1 |  | 1.49 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Калинцева 31 | 1 |  | 4.51 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Ульяновская 58 | 1 |  | 26.85 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Стефенсона 69 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Стефенсона 71 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Стефенсона 69а | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ст | уу | ул.3 Июня 12 | ул.3 Июня 12 | 1 |  | 6 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Афанасьева 31 | 1 |  | 1.8 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | см d |  | ул.Ульяновская 48 | 1 |  | 0.53 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 58 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Свободы 30/1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Шувандиной 109 | ул.Шувандиной 109 | 1 |  | 1.3 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
T02300520 | ст |  | ул.Победы 61 | ИвГТЭ | 1979 | 52 | 0.1 | 0.1 | II-12/2005 | Подземная канальная
ст | уу | ул.Академическая 1 | ул.Академическая 1 | 1 |  | 3.5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
РУ | T02304813 | ул.Собинова 37 |  | ИвГТЭ | 1951 | 36.9 | 0.1 | 0.1 | II-50/2008 | Подземная канальная
уу |  | ул.3 Июня 12 | ул.3 Июня 12 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
РУ | T02300514 | ул.Победы 55 |  | ИвГТЭ | 1957 | 72 | 0.1 | 0.1 | II-3/2009 | Подземная канальная
РУ | T02301714 | ул.Шувандиной 87 |  | ИвГТЭ | 1993 | 28.4 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
РУ | T02300516 | ул.Свободы 37а |  | ИвГТЭ | 1957 | 47 | 0.1 | 0.1 | ТР-II-9/2010 | Подземная канальная
РУ2009 | T02301707 | ул.Шувандиной 82 |  | ИвГТЭ | 1961 | 21.25 | 0.1 | 0.1 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
ст | вых из зем | ул.Академическая 29а |  | 1 |  | 20.8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
вых из зем | ст |  | ул.Академическая 29а | 1 |  | 1.6 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
ст |  | ул.Академическая 29а | ул.Академическая 29а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Победы 10 | ул.Победы 10 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Победы 61 | ул.Победы 61 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  | ул.Садовского 4 | ул.Садовского 4 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Свободы 54 | ул.Свободы 54 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | пер.Ульяновский 4 | пер.Ульяновский 4 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.Шувандиной 86 | ул.Шувандиной 86 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  | ул.Шувандиной 109 | ул.Шувандиной 109 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.Шувандиной 84 | ул.Шувандиной 84 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  | ул.Академическая 5 | ул.Академическая 5 | 1 |  | 27 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
уу |  | ул.Шувандиной 95 | ул.Шувандиной 95 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
РУ | РУ | ул.Свободы 37а |  | ИвГТЭ | 1957 | 34.3 | 0.1 | 0.1 | II-62/2010 | Подземная канальная
РУ | T02301401 | ул.Стефенсона 71 |  | ИвГТЭ | 1980 | 89 | 0.1 | 0.1 | СРК-35/2004 | Подземная канальная
| T023003 | ул.Победы 49 |  | ИвГТЭ | 1958 | 13.85 | 0.408 | 0.408 | II-63/2012 | Подземная канальная
РУ | РУ | ул.Шувандиной 93а |  | ИвГТЭ | 1994 | 37 | 0.1 | 0.1 | II-82/2012 | Надземная
РУ |  | ул.Шувандиной 84 |  | ИвГТЭ | 1994 | 17.5 | 0.1 | 0.1 | И-СТС-6/2020-3.75м | Надземная
| РУ | ул.Шувандиной 95 |  | ИвГТЭ | 1994 | 26.6 | 0.1 | 0.1 | II-82/2012 | Надземная
РУ | ст |  | ул.Шувандиной 95 | ИвГТЭ | 2012 | 64 | 0.082 | 0.082 | II-82/2012 | Надземная
ст |  | ул.Академическая 1 | ул.Академическая 1 | 1 | 1993 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Шувандиной 103 | 1 | 1959 | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
см d | уу | ул.Академическая 5 | ул.Академическая 5 | 1 |  | 2.1 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
уу | T02304401(1) |  |  | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Свободы 37а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | пер.Ульяновский 6 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  | ул.Свободы 36/1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Свободы 40 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Ульяновская 71 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Шувандиной 115 | 1 |  | 0.7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Садовского 9 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Академическая 10 | 1 |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Академическая 14 | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Академическая 15 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Академическая 18 | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Академическая 21 | 1 |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
|  |  | ул.Академическая 2а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T02301008 | ст |  | ул.Шувандиной 97 | ИвГТЭ | 1958 | 47 | 0.0603 | 0.0603 | II-64/2013 | Подземная бесканальная
уу |  |  | ул.Победы 51 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Калинцева 34 | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
| уу | ул.Победы |  | ИвГТЭ | 2008 | 0.1 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
T02304201 | T02304204 | ул.Академическая 5 |  | ИвГТЭ | 1991 | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T023008 | T02300802 | ул.Победы 10 |  | ИвГТЭ | 1980 | 41.3 | 0.15 | 0.15 | II-67/2006 | Подземная канальная
см d | ст | пер.Ульяновский 5 | пер.Ульяновский 5 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 25 | 0.032 | 0.032 |  | Подвальная
T0231001(1) | см d | ул.Победы 13 | ул.Победы 13 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 3.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Победы 13 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Победы 15 | 1 |  | 5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
см d | уу | ул.Свободы 54 | ул.Свободы 54 | 1 |  | 0.75 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Победы 11 | 1 |  | 3 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Победы 2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Победы 26 | 1 |  | 6 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Калинцева 9 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Калинцева 31 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.Станиславского 9 | ул.Станиславского 9 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Ульяновская 48 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу | T023000 | ул.Садовского 7 |  | ИвГТЭ | 1958 | 4 | 0.359 | 0.359 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Академическая 23 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Афанасьева 31 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Калинцева 7 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Ульяновская 58 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.5 Ударной Армии 12 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.Победы 11 | 1 |  | 0.66 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.Победы 51 | 1 |  | 1.16 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.Академическая 10 | 1 |  | 1.36 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
см d | уу |  | ул.Ульяновская 48 | 1 |  | 1.75 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Калинцева 32 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | пер.Ульяновский 5 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
РУ2020 | T02301002 | ул.Победы 6 |  | ИвГТЭ | 1986 | 17.2 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
см d | T0231001(1) |  | ул.Победы 13 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
РУ2021 | T02301701 | ул.Академическая 33 |  | ИвГТЭ | 1961 | 25.5 | 0.1 | 0.1 | II-40/2006 | Подземная канальная
РУ2021 | t023017 | ул.Академическая 35 |  | ИвГТЭ | 1961 | 19.5 | 0.1 | 0.1 | СРК-н/2003 | Подземная канальная
T02302902 | T02301403 |  | ул.Калинцева | ИвГТЭ | 2022 | 106 | 0.082 | 0.082 | СТС-8/2022 | Подземная бесканальная
T02301403 | T02301401 | ул.Стефенсона 71 |  | ИвГТЭ | 1991 |  | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T02302902 | T02301403 |  | ул.Калинцева | ИвГТЭ | 1991 | 23 | 0.07 | 0.07 | II-24/2013 | Подземная канальная
T02302902 | T02301403 |  | ул.Калинцева | ИвГТЭ | 1991 | 15.8 | 0.07 | 0.07 | II-24/2013 | Подземная канальная
T02301401 | ст |  | ул.Стефенсона 69 | ИвГТЭ | 1991 | 15.2 | 0.051 | 0.051 | 1997 | Подземная канальная
T02301403 | T02301401 | ул.Стефенсона 71 |  | ИвГТЭ | 2022 | 2.6 | 0.051 | 0.051 | СТС-8/2022 | Подземная канальная