## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.18 г. по 31.07.18 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | Д-42.15 - Д-42.33 | 2.5 | 7.3 |  | 2018-06-22 | 8:00 | 2018-06-25 | 0:01 | 2.0012 | 64.0167 | 128.1096 | по сообщению
2 | 2 | В-124.49 - Володарского 7 (г.в.с.) (2 ввод) | 6 | 8 |  | 2018-07-06 | 9:10 | 2018-07-06 | 10:45 | 3.7233 | 1.5833 | 5.8952 | по сообщению
3 | 3 | Д-66.57 - Лежневская 132 | 5.6 | 5 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 0:00 | 2018-07-16 | 14:51 | 1.4051 | 278.85 | 391.8119
4 | 4 | Д-66.13 |  |  |  | 2018-07-04 | 13:00 | 2018-07-18 | 10:30 | 0.03 | 333.5 | 10.005 | течь сальника задв., без слива
5 | 5 | Д-41.44 - Панина 26 | 5.5 | 5 |  | 2018-07-20 | 8:20 | 2018-07-20 | 10:45 | 1.3925 | 2.4167 | 3.3652 | по сообщению
6 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 8.5521 |  | 539.1869
|  | ИТОГО за месяц: | 570.4688 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.18 г. по 31.07.18 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2018-07-02 | Д-18.66 - К. Шоссе 12 | [5 empty] | 82 | 230 | 1.2146
2 |  | кап. ремонт | 2018-07-06 | В-120 - В-120.02 | [5 empty] | 108 | 242 | 2.2169
3 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-06 | В-124.49 - Володарского 7 (г.в.с.) (2 ввод) | [5 empty] | 82 | 43 | 0.22708
4 |  | тек. ремонт | 2018-07-11 | н/ст Володарского 1 | [5 empty] | 150 | 10 | 0.17671
5 |  | замена задвижки | 2018-07-12 | Д-168.13 - Д-168.27 | [5 empty] | 82 | 48 | 0.25348
6 |  | кап. ремонт | 2018-07-16 | Д-49.08 - Д-49.06 | [5 empty] | 150 | 122 | 2.1559
7 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-16 | Д-66.57 - Лежневская 132 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
8 |  | замена трубопровода | 2018-07-18 | Д-66.57 - Лежневская 132 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
9 |  | устр. повр. т/с | 2018-07-20 | Д-41.44 - Панина 26 | [5 empty] | 108 | 34 | 0.31146
10 | [9 empty] | 82 | 35 | 0.18483
11 |  | кап. ремонт | 2018-07-23 | Д-45.40 - н/ст | [5 empty] | 150 | 170 | 3.0041
12 |  | ремонт трубопровода | 2018-07-24 | Д-33.52 - Д-33.54 | [5 empty] | 309 | 108 | 8.0987
13 |  | кап. ремонт | 2018-07-30 | Д-168.01 - Д-168.03 | [5 empty] | 309 | 172 | 12.898
14 |  | замена задвижки | 2018-07-31 | н/ст Александрова 7 | [5 empty] | 108 | 22 | 0.20153
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 31.2819
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________