## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.13 г. по 31.07.13 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | Д-45.24 - 30Микрорайон 53 | 2.7 | 2 |  | 2013-05-28 | 13:56 | 2013-05-29 | 14:05 | 0.1561 | 24.15 | 3.7699 | по сообщению
2 |  | В-134.39 - Павленко 7 | 3 | 1 |  | 2013-06-30 | 21:55 | 2013-07-01 | 23:25 | 0.041137 | 25.5 | 1.049 | по сообщению
3 |  | В-134.45 - Павленко 15 | 4.7 | 20 |  | 2013-07-01 | 21:25 | 2013-07-01 | 23:25 | 20.596 | 2 | 41.1919 | по сообщению
4 |  | Д-5.24 - Д-5.26 | 1.9 | 3 |  | 2013-07-01 | 15:30 | 2013-07-02 | 16:10 | 0.29464 | 24.6667 | 7.2678 | по сообщению
5 |  | В-131.125/1 - Велижская 54(мастерские) | 5.8 | 6 |  | 2013-07-02 | 9:05 | 2013-07-03 | 10:00 | 2.0592 | 24.9167 | 51.3073 | по сообщению
6 |  | В-131.73 - В-131.75 | 0.7 | 2 |  | 2013-07-02 | 12:05 | 2013-07-03 | 13:15 | 0.079484 | 25.1667 | 2.0004 | по сообщению
7 |  | В-124.51 - Поэта Майорова 23 | 6.3 | 1 |  | 2013-07-07 | 11:22 | 2013-07-08 | 13:09 | 0.059613 | 25.7833 | 1.537 | по сообщению
8 |  | Д-45.42 - 30Микрорайон 19 | 2.6 | 2 |  | 2013-07-14 | 13:55 | 2013-07-16 | 15:25 | 0.15319 | 49.5 | 7.5827 | по сообщению
9 |  | Д-45.02 - Д-45.34 | 8.8 | 2 |  | 2013-07-14 | 13:55 | 2013-07-16 | 15:25 | 0.28182 | 49.5 | 13.9502 | по сообщению
10 |  | Д-52.52 - Д-52.54 | 8.9 | 2 |  | 2013-07-17 | 12:05 | 2013-07-17 | 12:19 | 0.28342 | 0.23333 | 0.066131 | при включении
11 |  | Д-18.56 - Кохомское шоссе 22а | 8.2 | 3 |  | 2013-07-18 | 9:00 | 2013-07-19 | 10:25 | 0.6121 | 25.4167 | 15.5575 | по сообщению
12 |  | Д-66.01 - Д-66.03 | 7 | 1 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 0:00 | 2013-07-20 | 13:30 | 0.062838 | 253.5 | 15.9294
13 |  | ЦТП - Лежневская 154 | 3.5 | 2 |  | 2013-07-18 | 8:45 | 2013-07-23 | 13:30 | 0.17773 | 124.75 | 22.1721 | по сообщению
14 |  | Д-18.66 - Кохомское шоссе 12 | 6.5 | 2 |  | 2013-07-23 | 11:00 | 2013-07-24 | 16:00 | 0.24221 | 29 | 7.024 | по сообщению
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 24.9433 |  | 186.6356
|  | ИТОГО за месяц: | 447.0815 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.13 г. по 31.07.13 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повреж. т/с | 2013-05-29 | Д-45.24 - 30Микрорайон 53 | [5 empty] | 100 | 103 | 0.80894
2 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-01 | В-134.39 - Павленко 7 | [5 empty] | 51 | 17 | 0.034727
3 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-01 | В-134.45 - Павленко 15 | [5 empty] | 51 | 66 | 0.13482
4 |  | замена тр-да | 2013-07-02 | Д-88.07 - Новосельская 2 | [5 empty] | 100 | 50 | 0.39269
5 | [9 empty] | 82 | 32 | 0.16899
6 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-02 | Д-5.24 - Д-5.26 | [5 empty] | 100 | 57 | 0.44766
7 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-03 | В-131.125/1 - Велижская 54(мастерские) | [5 empty] | 70 | 32 | 0.12315
8 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-03 | В-131.73 - В-131.75 | [5 empty] | 309 | 376 | 28.1956
9 |  | тек. ремонт | 2013-07-03 | Д-65 - Д-65.01 | [5 empty] | 309 | 149 | 11.1733
10 |  | врезка ш. кранов | 2013-07-04 | Д-54.01 - Д-54.03 | [5 empty] | 207 | 1594 | 53.6421
11 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-08 | В-124.51 - Поэта Майорова 23 | [5 empty] | 100 | 21 | 0.16493
12 |  | замена тр-да | 2013-07-10 | В-134.39 - Павленко 7 | [5 empty] | 51 | 17 | 0.034727
13 |  | кап. ремонт | 2013-07-10 | Д-45.10 - 30 Микрорайон 52 | [5 empty] | 70 | 92 | 0.35405
14 |  | тек. ремонт | 2013-07-15 | Д-65.07 - Д-65.09 | [5 empty] | 150 | 670 | 11.8395
15 | [9 empty] | 100 | 108 | 0.8482
16 | [9 empty] | 70 | 176 | 0.67731
17 |  | кап. ремонт | 2013-07-15 | Д-131.02 - 1Полевая 36 | [5 empty] | 82 | 110 | 0.58089
18 | [9 empty] | 51 | 62 | 0.12665
19 |  | переврезка в т.к. | 2013-07-15 | Д-131 - Д-131.02 | [5 empty] | 150 | 110 | 1.9438
20 |  | кап. ремонт | 2013-07-16 | Д-65.23 - Д-65.43 | [5 empty] | 100 | 44 | 0.34557
21 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-07-16 | Д-65.23 - Д-65.43 | [5 empty] | 57 | 44 | 0.11227
22 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-16 | Д-45.02 - Д-45.34 | [5 empty] | 150 | 150 | 2.6506
23 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-16 | Д-45.42- 30Микрорайон 19 | [5 empty] | 150 | 150 | 2.6506
24 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-17 | Д-52.52 - Д-52.54 | [5 empty] | 100 | 139 | 1.0917
25 |  | врезка ш. кранов | 2013-07-17 | Д-93.01 - Д-93.05 / Д-93.17 - Д-93.05 | [5 empty] | 309 | 300 | 22.4965
26 | [9 empty] | 259 | 231 | 12.1699
27 | [9 empty] | 100 | 168 | 1.3194
28 |  | тек. ремонт | 2013-07-17 | Д-65.07 - Д-65.09 | [5 empty] | 150 | 670 | 11.8395
29 | [9 empty] | 125 | 90 | 1.1044
30 | [9 empty] | 100 | 120 | 0.94245
31 |  | замена тр-да | 2013-07-18 | Д-45.34 - 30Микрорайон 19 | [5 empty] | 150 | 74 | 1.3076
32 |  | врезка ш. кранов | 2013-07-18 | Д-93.01 - Д-93.17 | [5 empty] | 309 | 249 | 18.6721
33 | [9 empty] | 259 | 224 | 11.8012
34 | [9 empty] | 100 | 151 | 1.1859
35 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-19 | Д-18.56 - Кохомское шоссе 22а | [5 empty] | 82 | 36 | 0.19011
36 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-20 | Д-66.01 - Д-66.03 | [5 empty] | 309 | 489 | 36.6693
37 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-07-22 | Д-18.40 - Кохомское шоссе 8 | [5 empty] | 57 | 60 | 0.1531
38 |  | кап. ремонт | 2013-07-22 | Д-18.40 - Кохомское шоссе 8 | [5 empty] | 150 | 62 | 1.0956
39 |  | кап. ремонт | 2013-07-22 | Д-73 - Д-73.02 | [5 empty] | 150 | 80 | 1.4137
40 |  | переврезка в т.к. | 2013-07-22 | Д-5.08 - Д-5.10 | [5 empty] | 207 | 174 | 5.8555
41 | [9 empty] | 150 | 430 | 7.5985
42 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-23 | ЦТП - Лежневская 154 | [5 empty] | 108 | 82 | 0.75117
43 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-07-24 | Д-33.02/1 - Д-33.01 | [5 empty] | 207 | 42 | 1.4134
44 | [9 empty] | 150 | 60 | 1.0603
45 | [9 empty] | 51 | 32 | 0.065368
46 |  | замена тр-да | 2013-07-24 | Д-66 - Д-66.01 | [5 empty] | 309 | 40 | 2.9995
47 |  | устр. повреж. т/с | 2013-07-24 | Д-18.66 - Кохомское шоссе 12 | [5 empty] | 82 | 115 | 0.6073
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 260.446
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________