## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.13 г. по 31.05.13 г. | [6 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, т | Примечание
1 |  | В-134.29 - В-134.31 | 6.6 | 4.4 |  | 2013-05-04 | 10:20 | 2013-05-05 | 11:05 | 1.1813 | 24.75 | 29.2365 | по сообщению
2 |  | Д-168.31 - Д-168.41 | 7.6 | 1.5 |  | 2013-05-15 | 8:20 | 2013-05-16 | 10:19 | 0.14732 | 25.9833 | 3.8279 | по сообщению, без слива
3 |  | Д-45.40 - н/ст | 2.7 | 1.5 |  | 2013-05-24 | 20:30 | 2013-05-25 | 21:05 | 0.087809 | 24.5833 | 2.1586 | по сообщению
4 |  | Захарова 27 - В-132.18 | 6.1 | 3 |  | 2013-05-28 | 12:00 | 2013-05-30 | 11:10 | 0.52793 | 47.1667 | 24.9009 | по сообщению
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.9443 |  | 60.1239
|  | ИТОГО за месяц: | 85.4009 |  |  |  | "____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
СОГЛАСОВАНО | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "ИГТСК" |  |  | Руководитель ОДГ МУП "ИГТСК" | [9 empty] | Главный инженер МП "ИвГТЭ"
__________И.Н. Захаров |  |  | ___________О.В.Маслова | [9 empty] | __________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.13 г. по 31.05.13 г. | [8 empty] | 2 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Тонны | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2013-05-05 | В-134.29 - В-134.31 | [5 empty] | 150 | 72 | 1.2723
2 | [9 empty] | 100 | 27 | 0.21205
3 |  | кап. ремонт | 2013-05-08 | Д-45.14 - Д-45.26 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.78538
4 | [9 empty] | 82 | 162 | 0.8555
5 |  | устр. повр. т/с | 2013-05-13 | Д-120.05 - проезд Полевой 4 | [5 empty] | 51 | 29 | 0.05924
6 |  | кап. ремонт | 2013-05-13 | Д-109.03 - Д-109.09 | [5 empty] | 150 | 66 | 1.1663
7 | [9 empty] | 51 | 72 | 0.14708
8 |  | замена задвижки | 2013-05-14 | Д-52.04 - Д-52.46 | [5 empty] | 100 | 162 | 1.2723
9 | [9 empty] | 82 | 108 | 0.57033
10 |  | тек. ремонт | 2013-05-16 | Д-125.06 - Д-125.14 | [5 empty] | 100 | 80 | 0.6283
11 | [9 empty] | 51 | 34 | 0.069454
12 |  | кап. ремонт | 2013-05-17 | Д-33.69 - Строителей 90 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
13 |  | переврезка | 2013-05-20 | Д-101.02 - Д-101.04 | [5 empty] | 100 | 152 | 1.1938
14 | [9 empty] | 70 | 40 | 0.15393
15 |  | устр. повр. т/с | 2013-05-25 | Д-45.40- н\ст | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
16 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-05-28 | Д-101 - Д-101.02 | [5 empty] | 159 | 108 | 2.1443
17 | [9 empty] | 82 | 316 | 1.6688
18 |  | кап. ремонт | 2013-05-28 | Д-101 - Д-101.02 | [5 empty] | 159 | 316 | 6.2742
19 |  | кап. ремонт | 2013-05-28 | В-120.02 - В-120.04 | [5 empty] | 82 | 252 | 1.3308
20 |  | устр. повр. т/с | 2013-05-29 | Захарова 27 - В-132.18 | [5 empty] | 125 | 112 | 1.3744
21 |  | кап. ремонт | 2013-05-30 | Д-65.17 - Лежневская 146 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
22 |  | монтаж врем. т/тр | 2013-05-31 | Д-66.39 - Кирякиных 10 | [5 empty] | 51 | 53 | 0.10827
23 |  | кап. ремонт | 2013-05-31 | Д-66.39 - Кирякиных 10 | [5 empty] | 51 | 106 | 0.21653
24 |  | тек. ремонт | 2013-05-31 | Д-33.11 - Д-33.13 | [5 empty] | 150 | 85 | 1.502
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 25.2769
"____"__________2013г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2013г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2013г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________