## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
T033017 | T033018 | ул.2 Ключевая 10 | ул.2 Ключевая 10 | ИвГТЭ | 1986 | 40.7 | 0.072 | 0.072 | I-43/2016 | Подземная канальная
T033018 | ст | ул.2 Ключевая 10 | ул.2 Ключевая 10 | ИвГТЭ | 1983 | 17 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T033018 | ст | ул.2 Ключевая 16 | ул.2 Ключевая 16 | ИвГТЭ | 1990 | 91 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033016 | T033017 | ул.2 Ключевая | ул.2 Ключевая | ИвГТЭ | 1983 | 50.7 | 0.15 | 0.15 | I-32/2005 | Подземная канальная
T033017 | T033019 | ул.2 Ключевая 1 | ул.2 Ключевая 1 | ИвГТЭ | 1986 | 41.5 | 0.082 | 0.082 | I-76/2013 | Подземная канальная
T033019 | ст | ул.2 Ключевая 1а | ул.2 Ключевая 1а | ИвГТЭ | 1988 | 10 | 0.072 | 0.072 | СТС-59/2019 ; I-19/2005 | Подземная канальная
T033019 | ст | ул.Дюковская 38 | ул.Дюковская 38 | ИвГТЭ | 1988 | 56.7 | 0.082 | 0.082 | I-49/2011 | Подземная канальная
T033019(1) | ст | ул.Дюковская 38 | ул.Дюковская 38а | 1 |  | 42 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
T033014 | T033015 | ул.2 Ключевая | ул.2 Ключевая | ИвГТЭ | 1983 | 56 | 0.1 | 0.1 | I-24/2005 | Подземная канальная
T033015 | ст | ул.2 Ключевая 3 | ул.2 Ключевая 3 | ИвГТЭ | 1983 | 13 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T033015 | ст | ул.2 Ключевая 1 | ул.2 Ключевая 1 | ИвГТЭ | 1986 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033016 | ст | ул.2 Ключевая 1б | ул.2 Ключевая 1б | ИвГТЭ | 1986 | 12 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033014 | T033016 | ул.2 Ключевая 1 | ул.2 Ключевая 1б | ИвГТЭ | 1986 | 77.6 | 0.15 | 0.15 | I-32/2005 | Подземная канальная
T033035 | ст |  | ул.Водонапорная 19 | ИвГТЭ | 1992 | 17 | 0.082 | 0.082 | I-12/2005 | Подземная канальная
T033035 | T033036 | ул.Водонапорная 19 |  | ИвГТЭ | 1993 | 61 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T033033 | T033034 | ул.Авдотьинская 26 |  | ИвГТЭ | 1991 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | I-37/2012 | Подземная канальная
T033034 | ст |  | ул.Авдотьинская 26 | ИвГТЭ | 1991 | 4 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T033033 | ст |  | ул.Авдотьинская 26а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 2013 | 4 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033030 | T033031 | ул.Авдотьинская 22 |  | ИвГТЭ | 1987 | 25.2 | 0.15 | 0.15 | I-72/2005 | Подземная канальная
T033031 | T033032 | ул.Авдотьинская 22 |  | ИвГТЭ | 1987 | 13 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T033032 | ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1962 | 23 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033030 |  |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1969 | 1 | 0.051 | 0.051 | I-20/2014 | Подземная канальная
T033034 | T033035 | ул.Авдотьинская 26 |  | ИвГТЭ | 1991 | 37 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T033032 | РУ | ул.Авдотьинская 26а |  | ИвГТЭ | 1991 | 34.2 | 0.15 | 0.15 | I-26/2007 | Подземная канальная
вр | уу выв2 | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1987 | 7 | 0.15 | 0.15 | I-27/2007 | Подземная канальная
T033029 | T033030 | ул.Авдотьинская 22 |  | ИвГТЭ | 1983 | 27.8 | 0.15 | 0.15 | I-72/2005 | Подземная канальная
T033002 | T033003 | ул.Водонапорная 7 |  | ИвГТЭ | 1973 | 28.9 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T033002 | ст |  | ул.Водонапорная 9 | ИвГТЭ | 1973 | 11 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033001 | T033002 | ул.Водонапорная 9 |  | ИвГТЭ | 1973 | 16 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T033001 | T033038 | ул.Водонапорная 11 |  | ИвГТЭ | 1973 | 17 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033038 | ст |  | ул.Водонапорная 11 | ИвГТЭ | 1973 | 10.8 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033038 | T033039 | ул.Водонапорная 11 |  | ИвГТЭ | 1973 | 29.7 | 0.1 | 0.1 | I-119/2009 | Подземная канальная
T033039 | ст |  | ул.Водонапорная 13 | ИвГТЭ | 1973 | 6.7 | 0.051 | 0.051 | I-31/2009 | Подземная канальная
T033039 | ст |  | пер.7 Авдотьинский 20 | ИвГТЭ | 1973 | 23.4 | 0.051 | 0.051 | I-30/2009 | Подземная канальная
вр | T033020 | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1973 | 30 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033020 | ст |  | ул.Авдотьинская 18 | ИвГТЭ | 1973 | 9 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033020 | T033021 | ул.Авдотьинская 18а |  | ИвГТЭ | 1973 | 27.5 | 0.07 | 0.07 | СРК-22/2003 | Подземная канальная
T033021 | ст |  | ул.Авдотьинская 18а | ИвГТЭ | 1973 | 10 | 0.051 | 0.051 | СРК-14/2003 | Подземная канальная
T033021 | T033022 | ул.Авдотьинская 20 |  | ИвГТЭ | 1973 | 27 | 0.07 | 0.07 | СРК-23/2003 | Подземная канальная
T033022 | ст |  | пер.7 Авдотьинский 18 | ИвГТЭ | 1973 | 16 | 0.051 | 0.051 | СРК-15/2003 | Подземная канальная
T033022 | ст |  | ул.Авдотьинская 20 | ИвГТЭ | 1973 | 16 | 0.051 | 0.051 | СРК-15/2003 | Подземная канальная
T033020 | T033023 | ул.Авдотьинская 16 |  | ИвГТЭ | 1991 | 41 | 0.1 | 0.1 | СРК-21/2003 | Подземная канальная
T033023 | ст |  | ул.Авдотьинская 16 | ИвГТЭ | 1993 | 9 | 0.051 | 0.051 | СРК-14/2003 | Подземная канальная
T033023 | см d | ул.Авдотьинская 16 |  | ИвГТЭ | 1973 | 31 | 0.1 | 0.1 | СРК-20/2003 | Подземная канальная
T033030 | ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1969 | 19 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033032 | ст |  | ул.Авдотьинская 24 | ИвГТЭ | 1987 | 27 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033036 | T033037 | ул.1 Водонапорная |  | ИвГТЭ | 1993 | 58 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T033037 | ст |  | ул.Водопроводная 1 | ИвГТЭ | 1993 | 20.4 | 0.082 | 0.082 | I-19/2009 | Подземная канальная
вр | уу выв1 | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1973 | 7 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T033004 | T033006 | ул.Водонапорная 7 |  | ИвГТЭ | 1993 | 121 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T033004 | T033005 | ул.Водонапорная 5 |  | ИвГТЭ | 1973 | 37.5 | 0.07 | 0.07 | I-18/2009 | Подземная канальная
T033005 | ст |  | ул.Водонапорная 5 | ИвГТЭ | 1973 | 15.5 | 0.051 | 0.051 | I-18/2009 | Подземная канальная
T033003 | T033004 | ул.Водонапорная 7 |  | ИвГТЭ | 1973 | 19 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T033003 | ст |  | ул.Водонапорная 7 | ИвГТЭ | 1973 | 10 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033024 | ст |  | ул.Авдотьинская 14 | ИвГТЭ | 1973 | 10 | 0.051 | 0.051 | СРК-13/2003 | Подземная канальная
T033024 | T033026 | ул.Авдотьинская 12 |  | ИвГТЭ | 1973 | 50 | 0.082 | 0.082 | СРК-19/2003 | Подземная канальная
T033026 | ст |  | ул.Авдотьинская 12 | ИвГТЭ | 1973 | 16 | 0.051 | 0.051 | СРК-13/2003 | Подземная канальная
T033026 | T033027 | ул.Авдотьинская 10 |  | ИвГТЭ | 1973 | 32 | 0.082 | 0.082 | СРК-18/2003 | Подземная канальная
T033027 | ст |  | ул.Авдотьинская 10 | ИвГТЭ | 1973 | 10 | 0.051 | 0.051 | СРК-12/2003 | Подземная канальная
T033027 | T033028 | ул.Авдотьинская 8 |  | ИвГТЭ | 1973 | 45 | 0.051 | 0.051 | СРК-17/2003 | Подземная канальная
T033028 | ст |  | ул.Авдотьинская 8 | ИвГТЭ | 1973 | 9.5 | 0.051 | 0.051 | СРК-12/2003 | Подземная канальная
T033028 | ст |  | ул.Авдотьинская 6 | ИвГТЭ | 1973 | 54 | 0.051 | 0.051 | СРК-12/2003 | Подземная канальная
T033012 | ст |  | ул.2 Ключевая 5 | ИвГТЭ | 1983 | 27 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033012 | ст |  | ул.2 Ключевая 7 | ИвГТЭ | 1983 | 18 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033012 | T033014 | ул.2 Ключевая 9 |  | ИвГТЭ | 1983 | 59.4 | 0.15 | 0.15 | I-22/2005 | Подземная канальная
T033014 | ст |  | ул.2 Ключевая 9 | ИвГТЭ | 1988 | 48.7 | 0.0505 | 0.0505 | I-25/2018 | Подземная канальная
T033010 | T033012 | ул.2 Ключевая 7 |  | ИвГТЭ | 1983 | 177.9 | 0.207 | 0.207 | I-118/2011 | Подземная канальная
T033011 | ст |  | ул.Революционная 10а | ИвГТЭ | 1991 | 31 | 0.15 | 0.15 | I-29/2010 | Подземная канальная
T033010(1) | ст |  | ул.Революционная 6 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 10.5 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
T033009 | T033010 | ул.Революционная 6 |  | ИвГТЭ | 1992 | 95 | 0.207 | 0.207 | I-121/2009 | Подземная канальная
T033010 | ст |  | ул.Революционная 6 | ИвГТЭ | 1992 | 3 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T033009 | ст |  | ул.Революционная 8 | ИвГТЭ | 1983 | 23 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033009(1) | T033009(2) |  |  | 1 |  | 20 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T033008 | T033009 | ул.Революционная 8 |  | ИвГТЭ | 1983 | 63 | 0.207 | 0.207 | I-64/2008 | Подземная канальная
T033007 | T033008 | ул.Революционная 8 |  | ИвГТЭ | 1983 | 18 | 0.207 | 0.207 | I-42/2017 | Подземная канальная
T033006 | T033007 | ул.Авдотьинская |  | ИвГТЭ | 1983 | 179 | 0.207 | 0.207 |  | Надземная
T033009(1) |  |  |  | 1 |  | 25 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T033019(1) | уу (отоп+гвс) |  | ул.Дюковская 38 | 1 |  | 2.6 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T033017W | T033019W | ул.2 Ключевая 1а |  | ИвГТЭ | 1986 | 40 | 0.07 | 0.07 | I-76/2013 | Подземная канальная
T033016W | T033017W | ул.2 Ключевая 1б |  | ИвГТЭ | 1983 | 50.7 | 0.1 | 0.07 | СРК-7/2004 | Подземная канальная
T033014W | T033016W | ул.2 Ключевая 1б |  | ИвГТЭ | 1986 | 77.6 | 0.1 | 0.07 | СРК-7/2004 | Подземная канальная
T033014W | ст |  | ул.2 Ключевая 9 | ИвГТЭ | 1988 | 48.7 | 0.0404 | 0.0404 | I-25/2018 | Подземная канальная
T033012W | T033014W | ул.2 Ключевая 9 |  | ИвГТЭ | 1983 | 59.4 | 0.1 | 0.07 | I-22/2005 | Подземная канальная
T033009W | T033010W | ул.Революционная 6 |  | ИвГТЭ | 1992 | 95 | 0.1 | 0.1 | I-121/2009 | Подземная канальная
T033008W | T033009W |  | ул.Революционная 8 | ИвГТЭ | 1983 | 63 | 0.1 | 0.1 | I-64/2008 | Подземная канальная
T033007W | T033008W | ул.Революционная 8 |  | ИвГТЭ | 1983 | 19.1 | 0.1 | 0.1 | I-42/2017 | Подземная канальная
T033006W | T033007W | ул.Авдотьинская |  | ИвГТЭ | 1983 | 179 | 0.082 | 0.082 | I-24/2011 | Надземная
T033004W | T033006W | ул.Водонапорная 7 |  | ИвГТЭ | 1993 | 121 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033003W | T033004W | ул.Водонапорная 7 |  | ИвГТЭ | 1973 | 19 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033002W | T033003W |  | ул.Водонапорная 9 | ИвГТЭ | 1973 | 28.9 | 0.1 | 0.1 | I-53/2008 | Подземная канальная
T033001W | T033002W | ул.Водонапорная 9 |  | ИвГТЭ | 1973 | 16 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033010W | T033012W | ул.2 Ключевая 7 |  | ИвГТЭ | 1983 | 185 | 0.1 | 0.07 | СРК-23/2004 | Подземная канальная
T033011W | ст |  | ул.Революционная 10а | ИвГТЭ | 1991 | 31 | 0.1 | 0.1 | I-29/2010 | Подземная канальная
T033010(1)W | ст |  | ул.Революционная 6 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 10.5 | 0.082 | 0.07 | Т-СТС-2/2019 | Подвальная
T033010W | ст |  | ул.Революционная 6 | ИвГТЭ | 1992 | 3 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
Кот.№33 ГВ | уу гвс выв1 кот33 | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1973 | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
Кот.№33 ГВ | уу гвс выв 2 кот 33 | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1987 | 37 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T033029W | T033030W | ул.Авдотьинская 22 |  | ИвГТЭ | 1983 | 27.8 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T033031W | T033032W | ул.Авдотьинская 22 |  | ИвГТЭ | 1987 | 13 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T033030W | T033031W | ул.Авдотьинская 24 |  | ИвГТЭ | 1987 | 25.2 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T033032W | РУW | ул.Авдотьинская 26а |  | ИвГТЭ | 1991 | 34.2 | 0.07 | 0.07 | I-26/2007 2000, | Подземная канальная
T033033W | T033034W | ул.Авдотьинская 26 |  | ИвГТЭ | 1991 | 47.5 | 0.07 | 0.07 | I-37/2012 | Подземная канальная
T033032W | ст |  | ул.Авдотьинская 24 | ИвГТЭ | 1987 | 27 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033034W | ст |  | ул.Авдотьинская 26 | ИвГТЭ | 1991 | 4 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033034W | T033035W | ул.Авдотьинская 26 |  | ИвГТЭ | 1991 | 37 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T033035W | ст |  | ул.Водонапорная 19 | ИвГТЭ | 1992 | 17 | 0.051 | 0.051 | I-12/2005 | Подземная канальная
T033035W | T033036W | ул.Водонапорная 19 |  | ИвГТЭ | 1993 | 61 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T033037W | ст |  | ул.Водопроводная 1 | ИвГТЭ | 1993 | 20.4 | 0.051 | 0.051 | I-19/2009 | Подземная канальная
T033036W | T033037W | ул.Водопроводная 1 |  | ИвГТЭ | 1993 | 58 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T033032W | ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1962 | 23 | 0.051 |  |  | Подземная канальная
T033030W |  |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1969 | 1 | 0.032 |  | I-20/2014 | Подземная канальная
T033030W | ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1969 | 19 | 0.027 |  |  | Подземная канальная
T033019W | ст |  | ул.Дюковская 38 | ИвГТЭ | 1988 | 56.7 | 0.07 | 0.07 | I-49/2011 | Подземная канальная
T033010(1)W |  |  | ул.Революционная 6 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T033010(1) |  |  | ул.Революционная 6 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
Кот.№33 | вр |  |  | 1 |  | 1 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
T033033W | ст |  | ул.Авдотьинская 26а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 4 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
T033009(2) |  |  |  | 1 |  | 2 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T033009(2) |  |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T033009(3) |  |  | ул.Революционная 8 | 1 |  | 30 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
T033009(3) |  |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
| T033009(3) |  | ул.Революционная 8 | 1 |  | 35 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T033009W | ст |  | ул.Революционная 8 | ИвГТЭ | 1983 | 23 | 0.051 | 0.051 | 2000 | Подземная канальная
T033029 |  |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1973 | 1 | 0.051 | 0.051 | I-21/2014 | Подземная канальная
T033029W |  |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1973 | 1 | 0.051 |  | I-21/2014 | Подземная канальная
T033009(1)W |  |  |  | 1 |  | 32 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T033009(1)W | T033009(2)W |  |  | 1 |  | 32 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T033009(2)W | T033009(3)W |  |  | 1 |  | 35 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T033009(3)W |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.04 | 0.032 |  | Подвальная
T033009(3)W |  |  |  | 1 |  | 15.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T033009(2)W |  |  |  | 1 |  | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
см d | T033024 | ул.Авдотьинская 14 |  | ИвГТЭ | 1973 | 19.5 | 0.082 | 0.082 | СРК-20/2003 | Подземная канальная
|  |  | ул.Революционная 8 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
РУ | T033029 | ул.Авдотьинская 22 |  | ИвГТЭ | 1987 | 46 | 0.15 | 0.15 | I-74/2005 | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.2 Ключевая 1а | 1 |  | 4.9 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
РУ | T033033 | ул.Авдотьинская 26а |  | ИвГТЭ | 1991 | 36.8 | 0.15 | 0.15 | I-26/2007 | Подземная канальная
РУW | T033033W | ул.Авдотьинская 26а |  | ИвГТЭ | 1991 | 36.8 | 0.07 | 0.07 | I-26/2007 2000, | Подземная канальная
ст | T033011W | ул.Революционная 6 |  | ИвГТЭ | 1998 | 24.8 | 0.1 | 0.1 | I-63/2008 | Подземная канальная
ст | T033011 | ул.Революционная 6 |  | ИвГТЭ | 1998 | 24.8 | 0.15 | 0.15 | I-63/2008 | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Водонапорная 5 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.Водопроводная 1 | ул.Водопроводная 1 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу отоп | ул.Водопроводная 1 | ул.Водопроводная 1 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.7 Авдотьинский 20 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Водонапорная 13 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T033001/1W | T033001W | ул.Водонапорная 9 |  | ИвГТЭ | 1973 | 8 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T033001/1 | T033001 | ул.Водонапорная 9 |  | ИвГТЭ | 1973 | 8 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
ст |  | ул.Водонапорная 11 | ул.Водонапорная 11 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Водонапорная 9 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Водонапорная 7 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | T033010(1) |  | ул.Революционная 6 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 2 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ст | T033010(1)W |  | ул.Революционная 6 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 2 | 0.082 | 0.07 | Т-СТС-2/2019 | Подвальная
ст | уу |  | ул.Революционная 10а | 1 |  | 8 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу | ул.2 Ключевая 5 | ул.2 Ключевая 5 | 1 |  | 49.45 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу | ул.2 Ключевая 9 | ул.2 Ключевая 9 | 1 |  | 2.65 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Ключевая 9 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.2 Ключевая 1 | 1 |  | 2.37 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.2 Ключевая 3 | 1 |  | 2.6 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.2 Ключевая 1б | 1 |  | 4.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | T033019(1) | ул.Дюковская 38 | ул.Дюковская 38 | 1 |  | 6 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  | ул.Дюковская 38 | ул.Дюковская 38 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.2 Ключевая 16 | 1 |  | 8 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 18 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 16 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 18а | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 20 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | пер.7 Авдотьинский 18 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 14 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 12 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 10 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 8 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 6 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 2 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 1 | 0.027 |  |  | Подвальная
ст | уу | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 2.1 | 0.07 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 2 | 0.021 |  |  | Подвальная
ст | уу | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 3.5 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 7 | 0.051 |  |  | Подвальная
ст | уу | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 3 | 0.051 | 0.04 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 1 | 0.021 |  |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Авдотьинская 24 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Авдотьинская 24 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Авдотьинская 26 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Авдотьинская 26 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Водонапорная 19 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Водонапорная 19 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.2 Ключевая 10 | ул.2 Ключевая 10 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  | ул.2 Ключевая 7 | ул.2 Ключевая 7 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 0.1 | 0.021 | 0.021 |  | Подвальная
уу |  | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.2 Ключевая 9 | ул.2 Ключевая 9 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  | ул.Авдотьинская 22 | ул.Авдотьинская 22 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.2 Ключевая 1 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.2 Ключевая 3 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  | ул.2 Ключевая 5 | ул.2 Ключевая 5 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Авдотьинская | 1 |  | 11.65 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 |  | 15.3 | 0.027 | 0.021 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Авдотьинская 24 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Авдотьинская 24 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Авдотьинская 26 | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Авдотьинская | 1 |  | 0.7 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
уу |  |  |  | 1 |  | 0.7 | 0.027 | 0.021 |  | Подвальная
уу гвс выв 2 кот 33 | T033029W | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1987 | 61 | 0.07 | 0.07 | I-27/2007 | Подземная канальная
уу |  |  | ул.2 Ключевая 1б | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.2 Ключевая 1а | 1 |  | 1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
| ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1969 | 15.4 | 0.0404 | 0.0404 | I-20/2014 | Подземная канальная
| ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1969 | 15.4 | 0.032 |  | I-20/2014 | Подземная канальная
| ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1973 | 20.3 | 0.0505 |  | I-21/2014 | Подземная канальная
| ст |  | ул.Авдотьинская 22 | ИвГТЭ | 1973 | 20.3 | 0.0404 | 0.0404 | I-21/2014 | Подземная канальная
ст | T033009(1)W |  | ул.Революционная 8 | 1 | 1983 | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | T033009(1) |  | ул.Революционная 8 | 1 | 1983 | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | см d | ул.Дюковская 38 | ул.Дюковская 38а | 1 |  | 11.8 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 10а | 1 |  | 7 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
уу выв1 | T033001/1 | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1973 | 9 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
уу гвс выв1 кот33 | T033001/1W | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1973 | 9 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
уу выв2 | РУ | ул.Авдотьинская 20а |  | ИвГТЭ | 1987 | 22 | 0.15 | 0.15 | I-27/2007 | Подземная канальная
уу отоп |  | ул.Водопроводная 1 | ул.Водопроводная 1 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Водонапорная 19 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
см d |  | ул.Дюковская 38 | ул.Дюковская 38а | 1 |  | 1.2 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу (отоп+гвс) |  |  | ул.Дюковская 38 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная