## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.18 г. по 31.05.18 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 | 1 | А-12 (А-12 - А-12.01) | 6.9 | 2 |  | 2018-03-14 | 11:00 | 2018-04-01 | 9:00 | 0.24955 | 430 | 107.3065 | по сообщению
1 | 2 | А-12 (А-12 - А-12.01) | 6.6 | 2 |  | 2018-04-28 | 15:00 | 2018-05-04 | 9:05 | 0.24406 | 138.0833 | 33.7013
2 | 3 | Крутицкая 27 - А-19.13 | 5.9 | 5 |  | 2018-05-07 | 16:00 | 2018-05-07 | 17:00 | 1.4422 | 1 | 1.4422 | по сообщению
3 | 4 | А-25.04 - А-25.32 | 1.2 | 2 |  | 2018-05-07 | 14:30 | 2018-05-08 | 9:25 | 0.10407 | 18.9167 | 1.9686 | по сообщению
4 |  | А-25.04 - А-25.32 | 5.5 | 5 |  | 2018-05-08 | 15:45 | 2018-05-08 | 16:30 | 1.3925 | 0.75 | 1.0444 | по сообщению
5 |  | В-4 - В-4.01 | 2 | 10 |  | 2018-05-08 | 19:50 | 2018-05-08 | 20:10 | 3.3588 | 0.33333 | 1.1196 | по сообщению
6 |  | А-30.14 - А-30.28 | 5.4 | 3 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 0:00 | 2018-05-18 | 9:15 | 0.49672 | 729.25 | 362.2336
7 |  | С-35 - с-36 | 3.5 | 10 |  | 2018-05-18 | 4:20 | 2018-05-18 | 4:55 | 4.4433 | 0.58333 | 2.5919 | по сообщению
8 |  | В-31 - В-31.01 | 4.9 | 6 |  | 2018-05-27 | 11:15 | 2018-05-27 | 11:44 | 1.8927 | 0.48333 | 0.91479 | по сообщению, с опресс.
9 |  | В-82.23 - В-82.25 | 4.6 | 8 |  | 2018-05-27 | 18:00 | 2018-05-27 | 18:20 | 3.2601 | 0.33333 | 1.0867 | по сообщению, с опресс.
10 |  | А-45.01 - А-45.09 | 2 | 15 |  | 2018-05-30 | 9:35 | 2018-05-30 | 11:35 | 7.5574 | 2 | 15.1147 | по сообщению
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 24.4414 |  | 528.5244
|  | ИТОГО за месяц: | 552.4534 |  | М3 |  | "____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________Р.П. Гордовский
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.18 г. по 31.05.18 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-04 | А-12 (А-12 - А-12.01) | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
2 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-07 | Крутицкая 27 - А-19.13 | [5 empty] | 100 | 14 | 0.10995
3 | [9 empty] | 82 | 20 | 0.10562
4 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-08 | А-25.04 - А-25.32 | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047122
5 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-08 | В-4 - В-4.01 | [5 empty] | 100 | 29 | 0.22776
6 |  | замена задвижек | 2018-05-10 | С-21.07 - С-21.09 | [5 empty] | 207 | 68 | 2.2884
7 | [9 empty] | 150 | 86 | 1.5197
8 |  | монтаж врем. т/тр | 2018-05-14 | В-69 - B- 69.02 | [5 empty] | 51 | 132 | 0.26964
9 |  | кап. ремонт | 2018-05-14 | В-69 - B- 69.02 | [5 empty] | 207 | 132 | 4.4421
10 |  | замена задвижек | 2018-05-15 | К-1.05 - К-1.01 | [5 empty] | 100 | 84 | 0.65972
11 |  | замена трубопровода | 2018-05-16 | н/ст - В-27.40 | [5 empty] | 82 | 4 | 0.021123
12 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-18 | А-30.14 - А-30.28 | [5 empty] | 150 | 421 | 7.4395
13 | [9 empty] | 100 | 21 | 0.16493
14 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-18 | С-35 - с-36 | [5 empty] | 309 | 13 | 0.97485
15 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-27 | В-31 - В-31.01 | [5 empty] | 150 | 52 | 0.91889
16 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-29 | В-82.23 - В-82.25 | [5 empty] | 150 | 76 | 1.343
17 |  | устр. повр. т/с | 2018-05-30 | А-45 - А-45.01 | [5 empty] | 150 | 186 | 3.2868
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 23.929
"____"__________2018г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2018г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________