## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
t021002 | T02100201 |  | ул.1 Водопроводная 47 | откл | н/д | 8.5 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
РУ2018 | РУ2018 | ул.1 Водопроводная 47 | ул.1 Водопроводная 47 | ИвГТЭ | н/д | 30.3 | 0.082 | 0.082 | ТР/2018 | Надземная
t021005 | ст | ул.1 Водопроводная 90 | ул.1 Водопроводная 90 | ИвГТЭ | 1981 | 18.5 | 0.0603 | 0.0603 | I-23/2018 | Подземная канальная
t021005(1) | ст |  | ул.1 Водопроводная 90 | Экспл.ИвГТЭ |  | 5 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
вых из зем | t021001 | ул.1 Водопроводная 47 | ул.1 Водопроводная 47 | ИвГТЭ | 1967 | 7 | 0.15 | 0.15 | И-49/2010 | Надземная
T021004 | ст | ул.1 Водопроводная 80 | ул.1 Водопроводная 80 | ИвГТЭ | н/д | 4 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
T021004 | ст | ул.1 Водопроводная 74 | ул.1 Водопроводная 74 | ИвГТЭ | н/д | 33 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T021004 | ст | ул.Революционная 99 | ул.Революционная 99 | ИвГТЭ | н/д | 56.4 | 0.125 | 0.125 | I-26/2018 | Подземная канальная
см d | ст | ул.Революционная 99 | ул.Революционная 99 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 21.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
t021005(1) |  |  | ул.1 Водопроводная 90 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.Водопроводная 99 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T021002 | РУ2018 |  | ул.1 Водопроводная 47 | ИвГТЭ | н/д | 73 | 0.07 | 0.07 | СТС-30/2019 | Надземная
t021003 | t021005 | ул.1 Водопроводная 90 | ул.1 Водопроводная 90 | ИвГТЭ | н/д | 80.6 | 0.082 | 0.082 | I-1/2018 | Надземная
t021003 | ст |  | ул.1 Водопроводная 47 | ИвГТЭ | 1981 | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
T021002 | T021004 | ул.1 Водопроводная 80 |  | ИвГТЭ | н/д | 104.6 | 0.15 | 0.15 | I-22/2018 | Подземная канальная
T021006 | ст |  | ул.Революционная 101 | ИвГТЭ | н/д | 14.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ст | t021005(1) |  | ул.1 Водопроводная 90 | Экспл.ИвГТЭ | н/д | 5.2 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | ст | ул.1 Водопроводная 90 | ул.1 Водопроводная 90а | ИвГТЭ | н/д | 39.7 | 0.051 | 0.051 | I-91/2008 | Подземная канальная
ст |  |  | ул.1 Водопроводная 90 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T021001/1 | T021001 | ул.1 Водопроводная 47 |  | ИвГТЭ | н/д | 5 | 0.15 | 0.15 | I-5/2013 | Подземная канальная
| T021002 | ул.Водопроводная 47 |  | откл | н/д | 44.9 | 0.15 | 0.15 | I-5/2013 | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.1 Водопроводная 80 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Водопроводная 74 | 1 |  | 2.3 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | см d | ул.Революционная 99 | ул.Революционная 99 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 3.5 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | T021006 | ул.Революционная 99 |  | ИвГТЭ | н/д | 30.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Революционная 101 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.1 Водопроводная 47 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T021001/1 |  | ул.1 Водопроводная 47 |  | откл | н/д | 31.6 | 0.15 | 0.15 | I-5/2013 | Подземная канальная
Кот.№21(передана АО Водоканал) | ст | ул.1 Водопроводная 47 |  | ИвГТЭ | н/д | 21.2 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T021001/1 | T021002 | ул.1 Водопроводная 47 |  | ИвГТЭ | 2014 | 64 | 0.15 | 0.15 | ТУ/2014 | Подземная канальная
t021001/1 | T021001/1 | ул.1 Водопроводная 47 |  | ИвГТЭ | 2014 | 21.2 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ст | t021001/1 | ул.1 Водопроводная 47 |  | ИвГТЭ | 2014 | 2.5 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
T021001 | вых из зем | ул.1 Водопроводная 47 | ул.1 Водопроводная 47 | ИвГТЭ | 1967 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | И-49/2010 | Подземная канальная
РУ2018 | t021003 | ул.1 Водопроводная 47 | ул.1 Водопроводная 47 | ИвГТЭ | н/д | 36 | 0.07 | 0.07 | СТС-30/2019 | Надземная
уу |  |  | ул.1 Водопроводная 80 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Водопроводная 74 | 1 |  | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Водопроводная 99 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 101 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная