## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
T032005 | ст |  | ул.Минская 120 | 1 | н/д | 8.6 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
T032001 | T032005 | ул.Минская 120 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1974 | 23.5 | 0.15 | 0.15 | I-48/2017 ; игтск-9/2012 | Подземная канальная
ст | уу | ул.Минская 118 |  | 1 |  | 2.5 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T032002 | ст |  | ул.Минская 118 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1977 | 6 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T032001 | ст |  | ул.Минская 118 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1977 | 53.8 | 0.1 | 0.1 | I-29/2007 | Подземная канальная
T032002 | T032001 | ул.Минская 118 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1977 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2005 | Подземная канальная
T032006 | см d | ул.3 Петрозаводская 16 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 106 | 0.15 | 0.15 | И-I-11/2017 | Надземная
см d | опуск в зем | ул.3 Петрозаводская 16 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 3 | 0.1 | 0.1 |  | Надземная
T032009 | ст |  | ул.3 Петрозаводская 16 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1984 | 16.5 | 0.1 | 0.1 | игтск-19/2011 | Подземная канальная
T032009 | ст |  | ул.3 Петрозаводская 5 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 69.8 | 0.1 | 0.1 | I-33/2015 СРК-21/2004 | Подземная канальная
T032006 | T032004 | ул.3 Петрозаводская 3 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 125.8 | 0.125 | 0.125 | I-50/2005 | Подземная канальная
T032004 | N0008ИСК |  | ул.3 Петрозаводская 1 | откл | н/д | 62 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
T032005(1) |  | ул.Минская 120 | ул.Минская 120 | 1 |  | 5.9 | 0.1 | 0.082 |  | Подземная канальная
T032011 | T032012 | ул.Минская 122 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 40 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
T032012 | см сп пр | ул.Минская 122 | ул.Минская 122 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 14.9 | 0.07 | 0.07 | I-46/2017 | Надземная
T032013 | ст |  | ул.Минская 126 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1999 | 19.7 | 0.1 | 0.1 | игтск-21/2011 | Подземная канальная
T032001(1) |  |  | ул.Минская 118 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
T032001(1) |  | ул.Минская 118 | ул.Минская 118 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T032010 | ст |  | ул.Минская 118 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1974 | 27 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T032008 | T032009 | ул.3 Петрозаводская 16 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 27.7 | 0.1 | 0.1 | игтск-19/2011 | Подземная канальная
T032013(1) | уу |  | ул.Минская 126 | 1 |  | 0.2 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
T032013(1) |  |  | ул.Минская 126 | 1 |  | 51.2 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
ст | T032013(1) |  | ул.Минская 126 | 1 |  | 2.4 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.3 Петрозаводская 1 | 1 |  | 1.98 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу | T032001(1) | ул.Минская 118 | ул.Минская 118 | 1 |  | 0.2 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст | уу | ул.Минская 118 | ул.Минская 118 | 1 |  | 2.7 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
уу | ст | ул.Минская 118 | ул.Минская 118 | 1 |  | 40 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Минская 118 | 1 |  | 37 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Минская 118 | ул.Минская 118 | 1 |  | 47 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T032001 | T032010 | ул.Минская 118 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1974 | 3 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
опуск в зем | T032008 | ул.3 Петрозаводская 16 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 40 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
T032012 | T032013 | ул.Минская 126 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1999 | 73.65 | 0.082 | 0.082 | I-45/2017 | Надземная
T032016 | ст |  | ул.3 Петрозаводская 3 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1999 | 12 | 0.082 | 0.082 | игтск-20/2011 | Подземная канальная
T032004 | T032017 | ул.3 Петрозаводская 3 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 51 | 0.125 | 0.125 | СТС-36/2019 ; I-152/2008 | Подземная канальная
T032014 | T032006 | ул.3 Петрозаводская 20 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1999 | 53.7 | 0.207 | 0.207 | игтск-17/2013; I-10/2006 | Подземная канальная
T032014 | T032015 |  |  | откл | 1999 | 30.8 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T032004 | T032016 | ул.3 Петрозаводская 3 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1999 | 19.5 | 0.1 | 0.1 | игтск-23/2011 | Подземная канальная
T032015 | T032016 |  |  | откл | 1999 | 70 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
T032003 | T032002 | ул.Минская |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1977 | 108 | 0.15 | 0.15 | 2005 | Подземная канальная
T032006 | T032003 | ул.3 Петрозаводская |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1977 | 184.5 | 0.15 | 0.15 | игтск-16/2013 | Подземная канальная
ст | см d |  | ул.3 Петрозаводская 5 | 1 |  | 1.95 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | см d |  | ул.3 Петрозаводская 16 | 1 |  | 1.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
N0004ИСК |  |  | ул.Минская118 | откл | н/д | 24 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
T032005(1) |  |  | ул.Минская 120 | 1 |  | 34 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст | см d |  | ул.Минская 120 | 1 |  | 1.05 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу кот. ОАО Ивстройкерамика на гр. | T032014 | ул.3 Петрозаводская 20 |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1999 | 8.8 | 0.207 | 0.207 | игтск-17/2013 | Подземная канальная
T032017 | ст |  | ул.2 Петрозаводская 1а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1999 | 78.5 | 0.1 | 0.1 | I-152/2008 | Подземная канальная
T032017 | ст |  | ул.3 Петрозаводская 1 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 1988 | 8 | 0.1 | 0.1 | I-152/2008 | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.3 Петрозаводская 3 | 1 |  | 1.95 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.2 Петрозаводская 1а | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Минская 118 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T032005 | T032011 | ул.Минская |  | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | 2003 | 154 | 0.207 | 0.207 | И-25/2010 | Надземная
ст | уу на ж/д+ н/ж | ул.Минская 122 | ул.Минская 122 | 1 |  | 3.2 | 0.082 | 0.082
см сп пр | ст | ул.Минская 122 | ул.Минская 122 | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 22.2 | 0.07 | 0.07 | I-46/2017 | Подземная канальная
уу |  |  | ул.3 Петрозаводская 1 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.3 Петрозаводская 5 | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.3 Петрозаводская 5 | 1 |  | 33.15 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу на ж/д+ н/ж |  | ул.Минская 122 | ул.Минская 122 | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082
уу |  |  | ул.3 Петрозаводская 3 | 1 |  | 44.76 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.3 Петрозаводская 16 | 1 |  | 28.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.3 Петрозаводская 16 | 1 |  | 0.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Минская 126 | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.2 Петрозаводская 1а | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
уу | T032005(1) |  | ул.Минская 120 | 1 |  | 4 | 0.1 | 0.082 |  | Подвальная
см d | уу |  | ул.Минская 120 | 1 |  | 1.85 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.Минская 118 |  | 1 |  | 1 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная