## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
ТКИМПУЛЬС014 | ст |  | ул.Дюковская 21 | 1 | 2005 | 18.3 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС014 | ст |  | ул.2 Ключевая 20 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 2005 | 145.5 | 0.082 | 0.082 | игтск-25/2012 | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС014(1) |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(2) | ТКИМПУЛЬС014(1) |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 10 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС011 | ТКИМПУЛЬС014 |  | ул.2 Ключевая 20 | 1 | 2005 | 49.9 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС010 | ТКИМПУЛЬС011 | ул.Революционная 28 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 68 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС009 | ТКИМПУЛЬС010 | ул.Революционная 28 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 45 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС008 | ТКИМПУЛЬС009 |  | ул.Революционная 28а | КУПОЛ ООО | 1993 | 100 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС005 | ТКИМПУЛЬС008 |  | ул.Революционная 26 | КУПОЛ ООО | 1993 | 234 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС004 | ТКИМПУЛЬС005 | ул.Революционная 26 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 28.5 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС003 | ТКИМПУЛЬС004 | ул.Революционная 78 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 79 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС002/1 | ТКИМПУЛЬС003 | ул.Революционная 78 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 15 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС002 | ТКИМПУЛЬС002/1 | ул.Революционная 78 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 42 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС002 | ТКИМПУЛЬС023 | ул.Революционная 80 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 46 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС023 | ст |  | ул.Симонова 3 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1994 | 75 | 0.082 | 0.082 | игтск-2/2010 | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС023 | ст |  | ул.Революционная 80 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1991 | 15 | 0.051 | 0.051 | игтск-2/2010 | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС001 | ТКИМПУЛЬС002 | ул.Революционная 78 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 19 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС001.1 | ст |  |  | 1 |  | 84.85 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
ТКИМПУЛЬС008 | ст |  | ул.Революционная 26 | 1 |  | 31.8 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС005 | ТКИМПУЛЬС024 | ул.Революционная 32 |  | 1 | н/д | 19 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС024 | ТКИМПУЛЬС025 |  | ул.Революционная 30 | 1 | н/д | 71 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС025 | ТКИМПУЛЬС026 |  | ул.Революционная 30 | 1 | н/д | 38 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС026 | ст |  | ул.Революционная 30 | 1 | н/д | 4 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС024 | ст | ул.Революционная 32 | ул.Революционная 32 | 1 | н/д | 3.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС004 |  |  |  | 1 |  | 100 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
ТКИМПУЛЬС003 | ст |  |  | 1 |  | 13 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС002/1 | ТКИМПУЛЬС002/2 | ул.Революционная 78а |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 15 | 0.309 | 0.309 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС002/2 | ст |  |  | 1 |  | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС002/2 |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.021 | 0.021 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС001.1 | ТКИМПУЛЬС001 | ул.Революционная 78 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 10 | 0.207 | 0.207 |  | Надземная
Кот. ООО АЛЬФА (КУПОЛ) | ТКИМПУЛЬС001.1 | ул.Революционная 78 | ул.Революционная 78 | КУПОЛ ООО | 1993 | 15 | 0.207 | 0.207 |  | Надземная
ТКИМПУЛЬС001 |  |  |  | 1 |  | 19 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС009 | ст |  | ул.Революционная 28 | 1 |  | 3.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС009 | ст |  | ул.Революционная 28а | 1 | 2005 | 32.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС010 | ст |  | ул.Революционная 56 | 1 | 2006 | 77.9 | 0.0505 | 0.0505 | П/2014 | Подземная бесканальная
ТКИМПУЛЬС014(4) | см d | ул.Дюковская 21 | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 15 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(5) | ТКИМПУЛЬС014(4) | ул.Дюковская 21 | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 33 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(6) | ТКИМПУЛЬС014(5) |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(7) | ТКИМПУЛЬС014(6) |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 30 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС021 | ст |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 15.3 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС014(3) |  |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(4) |  |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(5) |  |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(6) |  |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(7) |  |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(3) | ТКИМПУЛЬС014(2) |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 30 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС014(2) |  |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 26.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС020 | ТКИМПУЛЬС021 |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 49.7 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС011 | ТКИМПУЛЬС012 |  | ул.Революционная 18 | КУПОЛ ООО | 1993 | 80 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС012 | ТКИМПУЛЬС013 |  | ул.Революционная 16 | КУПОЛ ООО | 1993 | 67 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС015 | ТКИМПУЛЬС020 |  | ул.Дюковская 19 | 1 |  | 45 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС013 | ТКИМПУЛЬС013/1 |  | ул.Дюковская 19 | КУПОЛ ООО | 1992 | 24 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС012 | ТКИМПУЛЬС018 |  | ул.Революционная 18 | 1 |  | 26.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС018 | ст |  | ул.Революционная 18а | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС018 | ст |  | ул.Революционная 18 | 1 |  | 6.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС012 | ст |  | ул.Революционная 20а | 1 |  | 12.1 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС012(1) | ст | ул.Революционная 20а | ул.Революционная 22 | 1 |  | 11.7 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(1) | ст, см сп пр |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 25.65 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(1) | уу |  | ул.Революционная 20а | 1 |  | 1.43 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(2) |  |  | ул.Революционная 20а | 1 |  | 27 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(2) |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС013 | ТКИМПУЛЬС019 |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 49.2 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС019 | ТКИМПУЛЬС019.1 |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 15 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС019.1 | ст |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 5 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС019.1 | ст |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 3.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС020 | ТКИМПУЛЬС020.1 | ул.Дюковская 19 | ул.Дюковская 19 | 1 |  | 21 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС020.1 | ст | ул.Дюковская 19 | ул.Дюковская 19 | 1 |  | 4.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС020.1 | ст | ул.Дюковская 19 | ул.Дюковская 19 | 1 |  | 6.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС015 | ТКИМПУЛЬС015/1 |  | ул.Революционная 14а | КУПОЛ ООО | 1993 | 73 | 0.259 | 0.259 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС016 | ст |  | ул.Революционная 14а | 1 | 1993 | 45 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС016(1) | ТКИМПУЛЬС016(5) | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 25.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(5) | уу | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 0.65 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(7) |  | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 27 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(7) |  | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 5.8 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(1) | ТКИМПУЛЬС016(3) | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 26.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(4) | уу | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 25.5 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(4) | ст | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 14.2 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(3) | ТКИМПУЛЬС016(4) | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 11.8 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(1) | уу | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 7.7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(3) | уу |  | ул.Революционная 14а | 1 |  | 1.7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС017 | ст |  | ул.Революционная 14 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1991 | 6 | 0.082 | 0.082 | игтск-13а/2013 | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС017 | РУ |  | ул.Революционная 12 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1991 | 22 | 0.07 | 0.07 | игтск-13б/2013 | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС015/1 | ТКИМПУЛЬС016 |  | ул.Революционная 14а | КУПОЛ ООО | 1993 | 49.5 | 0.207 | 0.207 |  | Подземная канальная
ст | ТКИМПУЛЬС017 |  | ул.Революционная 14а | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1991 | 15 | 0.082 | 0.082 | игтск-13/2013 | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Революционная 14 | 1 | 1991 | 1.95 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст |  |  | ул.Революционная 12 | 1 | 1991 | 48 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Революционная 80 | 1 |  | 13 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Симонова 3 | 1 | 1994 | 6.7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  |  | 1 |  | 3.95 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ст | ТКИМПУЛЬС016(1) |  | ул.Революционная 14а | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 1.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу вв2 | ул.Дюковская 19 | ул.Дюковская 19 | 1 |  | 2.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу вв1 | ул.Дюковская 19 | ул.Дюковская 19 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | ТКИМПУЛЬС024(1) |  | ул.Революционная 4 | 1 |  | 1.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  | ул.Колотилова 45а |  | 1 |  | 35.3 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС013/1 | ТКИМПУЛЬС015 | ул.Революционная 16 |  | КУПОЛ ООО | 1993 | 63 | 0.309 | 0.259 |  | Подземная канальная
РУ | ст |  | ул.Революционная 12 | Экспл.ИвГТЭ (концессия) | 1991 | 1 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Революционная 26 | 1 |  | 17.8 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Революционная 28 | 1 |  | 30.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС023(2) |  |  | ул.Симонова 3 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС023(2) | ст |  | ул.Симонова 3 | 1 |  | 19 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС023(3) |  |  | ул.Симонова 3 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС023(3) | ст |  | ул.Симонова 3 | 1 |  | 19 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС015/1 | ст | ул.Дюковская 19а | ул.Дюковская 19а | 1 |  | 24.3 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
ст | уу | ул.Дюковская 19а | ул.Дюковская 19а | 1 |  | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу вв2 |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 27 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016 | ст | ул.Дюковская 36 | ул.Дюковская 36 | 1 | 2009 | 69.9 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
ст | уу | ул.Дюковская 36 | ул.Дюковская 36 | 1 |  | 4.3 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Революционная 18а | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.2 Ключевая 20 | 1 | 2005 | 4.67 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  | ул.Революционная 78 | ул.Революционная 78 | 1 |  | 7 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ТКИМПУЛЬС014 | см d |  | ул.Чихачева 14 | 1 |  | 160 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
см сп пр | ст |  | ул.Чихачева 14 | 1 |  | 107.49 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
ст | уу |  | ул.Чихачева 14 | 1 |  | 2.88 | 0.06 | 0.06 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Симонова 2 | 1 |  | 1.57 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Революционная 28а | 1 |  | 1.73 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу вв2 |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 1.99 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу вв1 |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 2.28 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Революционная 56 | 1 | 2006 | 4.12 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС016(5) | уу | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14б | Экспл.ИвГТЭ (аренда) | н/д | 1.35 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС011 | ст |  | ул.Революционная 20б | КУПОЛ ООО | 2009 | 13 | 0.1 | 0.1 |  | Подземная канальная
ст | ТКИМПУЛЬС011(1) |  | ул.Революционная 20б | 1 |  | 14.2 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | ТКИМПУЛЬС012(1) |  | ул.Революционная 20а | 1 |  | 0.5 | 0.15 | 0.15 |  | Подвальная
ст | ст | ул.Революционная 20а | ул.Революционная 22 | 1 |  | 48 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Революционная 28а | 1 |  | 70 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  |  | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 4 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Чихачева 14 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.Дюковская 21 | 1 | 2005 | 3.25 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Революционная 80 | 1 |  | 12.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст | ст |  | ул.Революционная 80 | 1 |  | 13.3 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
уу | ТКИМПУЛЬС023(1) |  | ул.Революционная 80 | 1 |  | 1.8 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС023(1) | ст |  | ул.Революционная 80 | 1 |  | 15.2 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС023(1) |  |  | ул.Революционная 80 | 1 |  | 0.8 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  |  | ул.Симонова 3 | 1 |  | 19 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | ст |  | ул.Симонова 3 | 1 |  | 8.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | ТКИМПУЛЬС023(3) |  | ул.Симонова 3 | 1 |  | 16 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | ст |  | ул.Симонова 3 | 1 |  | 8.5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу | ТКИМПУЛЬС023(2) |  | ул.Симонова 3 | 1 | 1994 | 14 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Дюковская 38 | ул.Дюковская 38а | 1 |  | 32.14 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст | уу | ул.Революционная 20а | ул.Революционная 22 | 1 |  | 2.95 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(2) | ТКИМПУЛЬС012(3) |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 13.4 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(1) | ТКИМПУЛЬС012(2) |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(2) | ТКИМПУЛЬС012(2) |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 19 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(2) |  |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 23 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст, см сп пр | ст, см сп пр |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 5.5 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
ст, см сп пр | ТКИМПУЛЬС012(4) |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 14.7 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(6) |  |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 24 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(6) |  |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 24 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(5) | ТКИМПУЛЬС012(6) |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 29 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(5) |  |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 3.2 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(3) |  |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 9 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(3) |  |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 28 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу | ТКИМПУЛЬС012(1) | ул.Революционная 20а | ул.Революционная 22 | 1 |  | 11 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(4) | вр |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 30 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС012(4) |  |  | ул.Революционная 22 | 1 |  | 2.8 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 20б | 1 |  | 0.8 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС011(1) | уу |  | ул.Революционная 20б | 1 |  | 4.6 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС011(1) | уу |  | ул.Революционная 20б | 1 |  | 1.6 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 20б | 1 | 2009 | 31.8 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС024(1) | уу |  | ул.Революционная 4 | 1 |  | 2.75 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС024(1) | уу |  | ул.Революционная 4 | 1 |  | 4.7 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 4 | 1 |  | 0.1 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 28 | 1 |  | 2.35 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 20б | 1 |  | 4.6 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 20б | 1 |  | 0.1 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу | ТКИМПУЛЬС012(2) |  | ул.Революционная 20а | 1 |  | 1.43 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
вр | ТКИМПУЛЬС012(5) |  | ул.Революционная 22 | 1 |  |  | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
вр |  |  | ул.Революционная 22 | 1 |  |  | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
уу | ТКИМПУЛЬС016(7) | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 28 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу | гр | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14б | 1 |  | 54 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 7.7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 14а | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 0.7 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
гр |  | ул.Революционная 14а | ул.Революционная 14а | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Симонова 2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 56 | 1 | 2006 | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.2 Ключевая 20 | 1 | 2005 | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу |  | ул.Дюковская 36 | ул.Дюковская 36 | 1 |  | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ст |  |  |  | 1 |  | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подземная канальная
уу | ТКИМПУЛЬС015(1) | ул.Дюковская 19а | ул.Дюковская 19а | 1 |  | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС015(1) |  | ул.Дюковская 19а | ул.Дюковская 19а | 1 |  | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС015(1) |  | ул.Дюковская 19а | ул.Дюковская 19а | 1 |  | 17 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС019.1(1) |  |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 40 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
ТКИМПУЛЬС019.1(1) |  |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 14 | 0.021 | 0.021 |  | Подвальная
уу вв2 | ТКИМПУЛЬС019.1(1) |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 0.9 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу вв1 |  |  | ул.Революционная 16 | 1 |  | 15.34 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу вв2 |  | ул.Дюковская 19 | ул.Дюковская 19 | 1 |  | 28.8 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу вв1 |  | ул.Дюковская 19 | ул.Дюковская 19 | 1 |  | 12.2 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
|  |  | ул.Революционная 12 | 1 |  | 7.16 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
уу |  |  | ул.Революционная 26 | 1 |  | 0.3 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.Революционная 14 | 1 | 1991 | 24.4 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная канальная
уу | ТКИМПУЛЬС014(1) |  | ул.Дюковская 21 | 1 | 2005 | 1.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
см d | ТКИМПУЛЬС014(3) | ул.Дюковская 21 | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 22.5 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
уу вв2 | ТКИМПУЛЬС014(7) |  | ул.Дюковская 21 | 1 |  | 27 | 0.1 | 0.1 |  | Подвальная
см d | см сп пр |  | ул.Чихачева 14 | 1 | н/д | 43.9 | 0.082 | 0.082 |  | Подземная бесканальная
уу |  | ул.Дюковская 38 | ул.Дюковская 38а | 1 |  | 32.14 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная