## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.11.14 г. по 30.11.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | В-51 - Ленина 37а | 6.8 | 1.5 |  | 2014-11-02 | 14:00 | 2014-11-05 | 13:30 | 0.13935 | 71.5 | 9.9636 | по сообщению
2 |  | В-4 - В-4.02 | 7.4 | 1 |  | 2014-11-03 | 15:00 | 2014-11-05 | 9:50 | 0.064608 | 42.8333 | 2.7674 | по сообщению
3 |  | А-2.83 - Суворова 38 (г.в.с.) | 6.8 | 1 |  | 2014-11-04 | 11:30 | 2014-11-07 | 10:04 | 0.061934 | 70.5667 | 4.3705 | по сообщению
4 |  | В-82.15 - 3 Нагорная 15 | 2.4 | 5 |  | 2014-11-06 | 7:30 | 2014-11-07 | 10:08 | 0.91985 | 26.6333 | 24.4988 | по сообщению
5 |  | В-83.01 - Союзная 6 | 6.3 | 5 |  | 2014-11-06 | 10:00 | 2014-11-08 | 11:40 | 1.4903 | 49.6667 | 74.0199 | по сообщению
6 |  | В-19.13 - Московская 10 | 7 | 5.6 |  | 2014-11-16 | 0:00 | 2014-11-16 | 9:20 | 1.9706 | 9.3333 | 18.3922 | времянка
7 |  | В-19.13 - Московская 10 | 7 | 2.3 |  | 2014-11-16 | 12:00 | 2014-11-16 | 16:18 | 0.33241 | 4.3 | 1.4294 | времянка
8 |  | В-69.36 - Тимирязева 16 | 6.8 | 1.2 |  | 2014-11-16 | 14:45 | 2014-11-17 | 15:25 | 0.089185 | 24.6667 | 2.1999 | по сообщению
9 |  | С-43.28 - 5 Проезд 19 | 4.8 | 1.5 |  | 2014-11-17 | 8:00 | 2014-11-18 | 11:11 | 0.11708 | 27.1833 | 3.1826 | по сообщению
10 |  | В-4 - В-4.02 | 7.5 | 1 |  | 2014-11-18 | 8:00 | 2014-11-19 | 13:40 | 0.065043 | 29.6667 | 1.9296 | по сообщению
11 |  | А-37 - А-37.01 | 3.8 | 1.5 |  | 2014-11-22 | 11:40 | 2014-11-23 | 13:43 | 0.10417 | 26.05 | 2.7137 | по сообщению
12 |  | В-69 - В-69.02 | 6.4 | 1.5 |  | 2014-11-23 | 7:40 | 2014-11-24 | 11:40 | 0.13519 | 28 | 3.7853 | по сообщению
13 |  | В-86.03 - В-86.07 | 6.5 | 0.8 |  | 2014-11-24 | 8:00 | 2014-11-25 | 11:36 | 0.038753 | 27.6 | 1.0696 | по сообщению
14 |  | К1Т016 - К1Т017 | 5.8 | 2 |  | 2014-11-24 | 8:00 | 2014-11-25 | 12:40 | 0.2288 | 28.6667 | 6.5588 | по сообщению
15 |  | В-86.03 - В-86.07 | 6.5 | 0.1 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 0:00 | 2014-11-26 | 9:45 | 0.00060552 | 9.75 | 0.0059038
16 |  | А-37 - А-37.01 |  |  |  | 2014-11-27 | 2:18 | 2014-11-27 | 2:57 | 105 | 0.65 | 68.25 | по увел. под.-ки на ТЭЦ-2
17 |  | А-100.01 - А-100.11 | 6.5 | 2 |  | 2014-11-25 | 16:45 | 2014-11-27 | 9:26 | 0.24221 | 40.6833 | 9.8539 | по сообщению
18 |  | С-7.02 - С-7.04 | 7.5 | 2.5 |  | 2014-11-25 | 8:00 | 2014-11-27 | 9:47 | 0.40652 | 49.7833 | 20.238 | по сообщению
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16
21 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
22 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
31 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 111.4066 |  | 255.2289
|  | ИТОГО за месяц: | 291.9352 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.11.14 г. по 30.11.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-05 | В-51 - Ленина 37а | [5 empty] | 100 | 93 | 0.7304
2 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-05 | В-4 - В-4.02 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
3 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-07 | А-2.83 - Суворова 38 (г.в.с.) | [5 empty] | 70 | 57 | 0.21936
4 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-07 | В-82.15 - 3 Нагорная 15 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
5 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-08 | В-83.01 - Союзная 6 | [5 empty] | 100 | 71 | 0.55762
6 |  | замена тр-да | 2014-11-11 | В-82.15 - 3 Нагорная 15 | [5 empty] | 82 | 10 | 0.052809
7 |  | замена тр-да | 2014-11-14 | А-30.02 - А-30.10 | [5 empty] | 150 | 414 | 7.3158
8 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-16 | В-19.13 - Московская 10 | [5 empty] | 51 | 82 | 0.16751
9 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-17 | В-69.36 - Тимирязева 16 | [5 empty] | 51 | 35 | 0.071497
10 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-18 | С-43.28 - 5 Проезд 19 | [5 empty] | 70 | 44 | 0.16933
11 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-19 | В-4 - В-4.02 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
12 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-23 | А-37 - А-37.01 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
13 | [9 empty] | 125 | 15 | 0.18407
14 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-24 | В-69 - В-69.02 | [5 empty] | 207 | 66 | 2.2211
15 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-25 | В-86.03 - В-86.07 | [5 empty] | 150 | 183 | 3.2338
16 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-25 | В-86.03 - В-86.07 | [5 empty] | 150 | 183 | 3.2338
17 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-25 | К1Т016 - К1Т017 | [5 empty] | 150 | 56 | 0.98957
18 | [9 empty] | 125 | 55 | 0.67493
19 | [9 empty] | 100 | 109 | 0.85606
20 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-25 | В-86.03 - В-86.07 | [5 empty] | 150 | 183 | 3.2338
21 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-26 | В-86.03 - В-86.07 | [5 empty] | 150 | 183 | 3.2338
22 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-27 | С-7.02 - С-7.04 | [5 empty] | 150 | 173 | 3.0571
23 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-27 | А-37 - А-37.01 | [5 empty] | 150 | 106 | 1.8731
24 | [9 empty] | 125 | 15 | 0.18407
25 |  | устр.повр. т/с | 2014-11-27 | А-100.01 - А-100.11 | [5 empty] | 100 | 51 | 0.40054
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0
61 | [11 empty] | 0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 36.7064
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________