## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес_начала_участка | Адрес_конца_участка | Балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Дата последнего капремонта, формуляр | Вид прокладки тепловой сети
Кот. №44 | t044000(1) | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
t044001 | t044002 | ул.1 Завокзальная 24 |  | ИвГТЭ | 1979 | 110.7 | 0.1 | 0.1 | И-57/2011 | Надземная
t044002 | ст |  | ул.1 Завокзальная 7 | ИвГТЭ | 1979 | 46.7 | 0.051 | 0.051 | И-56/2011 | Надземная
t044002 | t044003 | ул.1 Завокзальная 10 |  | ИвГТЭ | 1979 | 94.9 | 0.1 | 0.1 | И-57/2011 | Надземная
t044003 | t044004 | ул.1 Завокзальная 10 |  | ИвГТЭ | 1979 | 15 | 0.07 | 0.07 | И-I-10/2013 | Надземная
t044003 | ст |  | ул.1 Завокзальная 10 | ИвГТЭ | 1979 | 12.5 | 0.027 | 0.027 | И-I-13/2013 | Надземная
t044004 | ст |  | ул.1 Завокзальная 2 | откл | 1979 | 60.2 | 0.051 | 0.051
t044004 | T044006 | ул.1 Завокзальная 6 |  | ИвГТЭ | 1979 | 45.5 | 0.051 | 0.051 | И-I-11/2013 | Надземная
t044004 | ст |  | ул.1 Завокзальная 6 | ИвГТЭ | 1979 | 3 | 0.082 | 0.082 | И-I-12/2013 | Надземная
t044000(1) | ст | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Надземная
t044000(1) | уу на напр в стор. ПТО РЖД | ул.1 Завокзальная 24 |  | 1 | н/д | 77 | 0.082 | 0.082 |  | Надземная
t044006 | ст |  | ст.Иваново пасс.316 км. | 1 | н/д | 83 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044006 | ст |  | пл.Вокзальная 3 | 1 | н/д | 1.5 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044006(1) |  | пл.Вокзальная 3 | пл.Вокзальная 3 | ОАО "ФПК" Северный филиал | н/д | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
t044000(1) | ст | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 |  | 17 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044001 | опуск в зем |  |  | 1 |  | 6 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
t044007 |  |  | пл.Вокзальная 3 | 1 |  | 6 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
Кот. №44 |  | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 |  | 5 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T044006 | РУ | ул.1 Завокзальная 4 |  | ИвГТЭ | 1979 | 41 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
t044006(1) |  | пл.Вокзальная 3 | пл.Вокзальная 3 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
опуск в зем | вых из зем |  |  | 1 |  | 83 | 0.15 | 0.15 |  | Подземная канальная
вых из зем | t044007 |  |  | 1 | н/д | 159 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
t044007 | t044008 |  |  | 1 | н/д | 39 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
t044008 | уу |  | ст.Иваново-Сортировочная | 1 |  | 16 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044008 | t044009 |  |  | 1 |  | 12 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
t044009 | уу |  | ст.Иваново-Сортировочная | 1 |  | 23 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044009 | t044010 |  |  | 1 |  | 20 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
t044010 | ст |  | ул.1 Завокзальная 34 | 1 |  | 15 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044010 | t044011 |  |  | 1 |  | 22 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
t044011 | ст |  | ул.1 Завокзальная 36а | 1 |  | 28 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044011 | t044012 |  |  | 1 |  | 17 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
t044012 | см d |  | ул.1 Завокзальная 50а | 1 |  | 21 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044012 | t044013 |  |  | 1 |  | 30 | 0.15 | 0.15 |  | Надземная
t044013 | уу |  | ул.1 Завокзальная 50б | 1 |  | 24 | 0.125 | 0.125 |  | Надземная
уу |  | ул.1 Завокзальная 50б | ул.1 Завокзальная 50б | 1 |  | 7 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
уу |  | ул.1 Завокзальная 50б | ст.Иваново пасс.317км. | 1 |  | 56 | 0.082 | 0.082 |  | Надземная
t044013 | t044014 |  |  | 1 |  | 24 | 0.125 | 0.125 |  | Надземная
t044014 |  |  | ул.1 Завокзальная 36б | 1 |  | 32 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
t044014 | вх в зем |  |  | 1 |  | 79 | 0.125 | 0.125 |  | Надземная
вх в зем | вых из зем |  |  | 1 |  | 13 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
вых из зем | вх в зем |  |  | 1 |  | 12 | 0.125 | 0.125 |  | Надземная
вх в зем | ст |  | ул.1 Завокзальная 50 | 1 |  | 13 | 0.125 | 0.125 |  | Подземная канальная
ст |  | ул.1 Завокзальная 26 | ул.1 Завокзальная 26 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
T044005 | ст |  | ул.1 Завокзальная 26 | ИвГТЭ | 1979 | 2 | 0.051 | 0.051 | I-56/2010 | Подземная канальная
ст | T044005 | ул.1 Завокзальная 24 |  | ИвГТЭ | 1979 | 18.5 | 0.051 | 0.051 | I-56/2010 | Подземная канальная
уу |  | ул.1 Завокзальная 50 | ул.1 Завокзальная 50 | 1 |  | 7 | 0.125 | 0.125 |  | Подвальная
уу |  | ул.1 Завокзальная 50 | ул.1 Завокзальная 50 | 1 | н/д | 38 | 0.051 | 0.051 |  | Подземная канальная
t044002 |  |  | ул.1 Завокзальная 24 | 1 | 1979 | 2 | 0.051 | 0.051
Кот. №44 |  | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 |  | 5 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
Кот. №44 |  | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 |  | 30 | 0.07 | 0.07 |  | Подвальная
Кот. №44 |  | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 |  | 1 | 0.021 | 0.021 |  | Подвальная
уу |  | ст.Иваново пасс.316 км. | ст.Иваново пасс.316 км. | 1 |  | 3.3 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | t044001 | ул.1 Завокзальная 24 |  | ИвГТЭ | 1979 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | Надземная
ст |  | ул.1 Завокзальная 7 | ул.1 Завокзальная 7 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.1 Завокзальная 10 | ул.1 Завокзальная 10 | 1 |  | 7 | 0.027 | 0.027 |  | Подвальная
ст |  | ул.1 Завокзальная 6 | ул.1 Завокзальная 6 | 1 |  | 7 | 0.082 | 0.082 |  | Подвальная
ст |  | ул.1 Завокзальная 4 | ул.1 Завокзальная 4 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.1 Завокзальная 2 | ул.1 Завокзальная 2 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.1 Завокзальная 50 | 1 |  | 1.3 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ст.Иваново-Сортировочная | ст.Иваново-Сортировочная | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ст.Иваново-Сортировочная | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  | ул.1 Завокзальная 50а | ул.1 Завокзальная 50а | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
см d | уу | ул.1 Завокзальная 50а | ул.1 Завокзальная 50а | 1 |  | 1.65 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
РУ | T044007 | ул.1 Завокзальная 4 | ул.1 Завокзальная 4 | ИвГТЭ | 1979 | 7.4 | 0.051 | 0.051 | I-116/2013 | Подземная канальная
T044007 | см мат пр | ул.1 Завокзальная 4 | ул.1 Завокзальная 4 | ИвГТЭ | 2013 | 9.6 | 0.0505 | 0.0505 | I-116/2013 | Подземная канальная
T044007 | см мат пр |  | ул.1 Завокзальная 4 | ИвГТЭ | 1979 | 17 | 0.0505 | 0.0505 | I-116/2013 | Подземная канальная
см мат пр | ст | ул.1 Завокзальная 4 | ул.1 Завокзальная 4 | ИвГТЭ | 2013 | 1.1 | 0.051 | 0.051 | I-116/2013 | Подземная канальная
см мат пр | ст | ул.1 Завокзальная 2 | ул.1 Завокзальная 2 | ИвГТЭ | 2013 | 1.1 | 0.051 | 0.051 | I-116/2013 | Подземная канальная
ст | уу |  | ст.Иваново пасс.316 км. | 1 |  | 3.5 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | пл.Вокзальная 3 | 1 |  | 1.5 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу | t044006(1) |  | пл.Вокзальная 3 | 1 |  | 0.1 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст |  | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 | 2013 | 34 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
Кот. №44 | ст | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | ст | ул.1 Завокзальная 24 | ул.1 Завокзальная 24 | ИвГТЭ | 2013 | 41.5 | 0.051 | 0.051 | И-I-4/2014 | Надземная
|  | пл.Вокзальная 3 | пл.Вокзальная 3 | ОАО "ФПК" Северный филиал | н/д | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
|  | пл.Вокзальная 3 | пл.Вокзальная 3 | ОАО "ФПК" Северный филиал | н/д | 56 | 0.051 | 0.051 |  | Надземная
ст | уу |  | ул.1 Завокзальная 34 | 1 |  | 1.95 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.1 Завокзальная 34 | 1 |  | 0.7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная
ст | уу |  | ул.1 Завокзальная 36а | 1 |  | 1.27 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
уу |  |  | ул.1 Завокзальная 36а | 1 |  | 0.7 | 0.04 | 0.04 |  | Подвальная
уу на напр в стор. ПТО РЖД | t044006 | ул.1 Завокзальная 24 |  | 1 | н/д | 61 | 0.082 | 0.082 |  | Надземная
t044014 |  |  | ул.1 Завокзальная 36б | 1 |  | 7 | 0.051 | 0.051 |  | Подвальная